Искитимский филиал ГБПОУ НСО «НСМК»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации

систем газораспределения и газопотребления»

для специальности

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

2014 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.02.08 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (базовой  подготовки).

Организация-разработчик: Искитимский филиал ГБПОУ НСО «НСМК»

Разработчики:

Чарковская Татьяна Ивановна преподаватель спец.дисциплин________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО).

Заключение Экспертного совета № ____________  от «____»__________ 20___ г.

номер

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 21 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 23 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения газоснабжения (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 270000 Архитектура и строительство, по направлению подготовки 270800 Строительство,  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления.

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.

ПК 3.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 15643 Оператор котельной, 18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. При наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- составления эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;

- обхода трасс газопроводов;

- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов;

- проведения эксплуатационных и  пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- составления планов ликвидации аварий;

- оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования;

уметь:

- определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления;

- составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов;

- обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех категорий;

- организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;

- организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха;

- осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем газораспределения и газопотребления;

- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;

- разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;

знать:

- основные параметры и порядок проведения технического диагностирования систем газораспределения и газопотребления;

- структуру и задачи эксплуатационной организации;

- права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления;

- государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления;

- эксплуатационные требования к системам газораспределения и газопотребления;

- способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям;

- структуру аварийно-диспетчерской службы;

- правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов и газонаполнительных станций;

- виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического надзора;

- порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании и обслуживании трасс подземных и надземных газопроводов;

- технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования;

- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных условий производства работ;

- документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:

всего – 564 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -256 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов;

учебной и производственной практики – 180 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.2. | Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.3. | Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. |
| ПК 3.4. | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 3.5. | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3.1. – 3.5. | Раздел 1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. | 216 | 144 | 50 | 20 | 72 | 20 | - | - |
| ПК 3.1. – 3.5. | Раздел 2 Реализация эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления. | 348 | 112 | 46 |  | 56 |  | - | 180 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 180 | - |  |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 564 | 256 | 96 | 20 | 128 | 20 | * | 180 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1 ПМ 3. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  | 144 |  |  |
| МДК 03.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  | 144 |  |  |
| Тема 1.1. Организация эксплуатации оборудования газораспределительной сети и ввод в эксплуатацию объектов газораспредительной сети. | Содержание учебного материала |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 1 |  |  | Задачи и структура эксплуатационной организации газораспределительной сети Задачи эксплуатационной организации. Структура производственных организации и служб, осуществляющих эксплуатацию газораспределительной сети. Функции производственных подразделений. Организация подготовки кадров для газораспределительной системы. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления. | 14 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Органы надзора систем газораспределения и газопотребления Территориальные органы надзора систем газораспределения и газопотребления, их структура, права и обязанности государственных инспекторов. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  | Контроль работ при строительстве систем газоснабжения и газораспределения Организация надзора за строительством и монтажом объектов газового хозяйства. Контроль качества сварочных и изоляционных работ. Испытания газопроводов на прочность и герметичность |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Приёмка в эксплуатацию газораспределительной сети Приёмка объектов газораспределительной сети эксплуатационной организацией после окончания строительно-монтажных работ. Состав и функции комиссий по приёмке объектов в эксплуатацию и оформление исполнительно технической документации. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 1 |  |  | Составление структуры эксплуатационной организации газораспределительной сети |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Изложение перечня исполнительной документации, прилагаемой к акту сдачи объекта в эксплуатации |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Расчет численности эксплуатационного персонала газового хозяйства |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Оформление актов на скрытые работы |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Изучение прав и обязанностей лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Изучения порядка действия при пуске газа в газовые сети и оборудования. |  |  |  |
| # Тема 1.2. Организация эксплуатации подземных и надземных газопроводов, газорегуляторных пунктов и диагностирования технического состояния подземных стальных газопроводов. | Содержание учебного материала |  |  |  | 34 |  |  |
|  | 1 |  |  | Обход трасс подземных и надземных газопроводов Планирование работ, связанных с эксплуатацией подземных и надземных газопроводов. Оформление разрешений на производство работ в охранной зоне действующих сетей газопроводов. Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации газопроводов. | 14 |  | 3 |
|  | 2 |  |  | Техническое обследование подземных газопроводов Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию газопроводов. Виды технического обслуживания газопроводов. Графики технического обслуживания газопроводов. Особенности обслуживания газопроводов из полиэтиленовых труб. Приборы для технического обследования подземных газопроводов. |  |  | 3 |
|  | 3 |  |  | Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок Приёмка в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок. Организация пусконаладочных работ газового оборудования, газорегуляторных пунктов и газорегуляторных установок. Ревизия и настройка оборудования в зависимости от режима давления газа в сети. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 1-2 |  |  | Составление маршрутных карт на отдельные участки газопроводов с помощью системы автоматизированного проектирования. |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Заполнение эксплуатационного паспорта подземного газопровода. |  |  |  |
|  | 4-5 |  |  | Изучение приборов для технического обследования газопроводов |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Выполнение замера перепада давления и проверка степени загрязнения фильтра в газорегуляторном пункте |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Заполнение наряда-допуска на производство газоопасных работ на врезку принятых в эксплуатацию газопроводов в действующий газопровод |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Проверка герметичности газопроводов с помощью приборов. |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Изучение конструкции, настройка регулятора прямого действия |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Изучение конструкции, настройка регулятора непрямого действия. |  |  |  |
| Тема 1.3. Организация эксплуатации устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии | Содержание |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 1 |  |  | Приёмка и ввод в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии Исполнительно-техническая документация на вновь построенные установки электрохимической защиты газопроводов от коррозии. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию электрозащитных установок. | 12 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Организация эксплуатации электрозащитных установок Планирование работ, связанных с эксплуатацией установок электрохимической защиты газопроводов. Графики технического обслуживания и ремонта электрозащитных установок. . Техническая документация электрозащитных установок. Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации электрозащитных установок. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |  |
|  | 1 |  |  | Электрические измерения на газопроводах. |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Изучение приборов для измерения электрических потенциалов |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  | Изучение схемы устройства высокочувствительных газоиндикаторов, сигнализаторов «АНПИ», «Вариотек» |  |  |  |
| Тема 1.4. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий | Содержание учебного материала |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 1 |  |  | Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования производственных зданий Эксплуатационные требования к системам газопотребления производственных зданий. Состав работ и сроки проведения регламентных работ по обслуживанию оборудования газоснабжения производственных зданий. Лица, ответственные за газовое хозяйство предприятий, их права и обязанности. Эксплуатационная документация. | 16 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | ## Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования газифицированных котельных установок Требования к схемам подводки газа к котлам. Организация эксплуатации приборов учета расходов газа, теплового контроля, систем автоматики безопасности и сигнализации. Комплектные системы автоматики. Наладка работы автоматических систем управления. Требования санитарных служб к охране воздушного бассейна. |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Эксплуатация оборудования газорегуляторных установок Виды и объемы работ, выполняемых при эксплуатации оборудования газорегуляторных установок, порядок и сроки их проведения. Основные неисправности и способы их устранения Автоматизированные системы управления процессами подводки газа к котлам их структуры и схемы. Эксплуатационно-техническая документация на эксплуатацию газорегуляторных установок. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1-2 |  |  | Выполнение схем подводки газа к котлам с горелками низкого и среднего давления с помощью компьютерных технологий. |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Описание действий оператора котельной при срабатывании сигнализации на наличие угарного газа в котельном зале. |  |  |  |
| Тема 1.5. Организация эксплуатации резервуарных и баллонных установок сжиженного газа и газонаполнительных станций | Содержание учебного материала |  |  |  | 22 |  |  |
|  | 1 |  |  | Ввод в эксплуатацию газонаполнительных станций Ввод в эксплуатацию оборудования газонаполнительной станции (ГНС) сжиженного газа; первичное заполнение резервуаров базы хранения сжиженным газом. Обкатка и наладка работы технологического оборудования газонаполнительной станции. Техническая документация, при вводе газонаполнительной станции в эксплуатацию. | 18 |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Эксплуатация оборудования газонаполнительной станции Правила выполнения технологических операций на действующей газонаполнительной станции сжиженного газа. Техническое обслуживание и освидетельствование резервуаров подземных установок сжиженного газа. Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации газонаполнительных станций сжиженного газа |  |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Ввод в эксплуатацию баллонных и резервуарных установок Техническая документация на вновь смонтированные баллонные и резервуарные установки сжиженного газа. Пуск газа в баллонные установки. Первичный слив газа в резервуарные установки. Удаление неиспарившихся остатков из резервуаров |  |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Техническое обслуживание установок сжиженного газа Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту баллонных и резервуарных установок сжиженного газа. Особенности эксплуатации газобаллонных установок. Порядок замены баллонов и газобаллонных установок. Установки резервуаров сжиженного газа и правила их эксплуатации. Эксплуатационная документация установок сжиженного газа. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 5 |  |  | Техническое освидетельствование и ремонт установок сжиженного газа Периодичность проведения технического освидетельствования. Организация ремонта установок сжиженного газа. Оформление документации на проведение работ по техническому переосвидетельствованию и ремонту установок сжиженного газа. Приборы и оборудование, применяемые при техническом переосвидетельствовании установок. Охрана труда и безопасность выполнения работ при проведении технического освидетельствования установок сжиженного газа. |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 1 |  |  | Оформление документации на проведение работ по осмотру технического состояния оборудования резервуарных и баллонных установок сжиженного газа. |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Оформление журнала поступления сжиженных углеводородных газов на объект. |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах;  анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах  Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя;  Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - работа с книгой (основная, нормативная и дополнительная литература) по данной теме (разделу); - работа с конспектом - ответы на контрольные вопросы - работа в сети Интернет по заданию преподавателя; - ознакомление с нормативными документами по теме; - решение задач и упражнений по образцу - решение вариативных задач и упражнений; - подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. - изучение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Пуск газа в газовые сети промышленных и сельскохозяйственных предприятий; в газооборудование кафе, ресторанов и столовых; - Обход газопроводов , проложенных через овраги и преграды; - Эксплуатация электрохимзащиты подземных емкостей сжиженных углеводородных газов; - Неполадки в работе газонаполнительных станций; - Неравномерность потребления газа. Снятие показаний приборов учета расхода газа. |  |  |  |  | 72 |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ : - Эксплуатация газопроводов из полиэтиленовых труб (по индивидуальным заданиям) - Защита газопроводов от электрохимической коррозии (по индивидуальным заданиям) |  |  |  |  | 20 |  |  |
| Раздел 2 ПМ 3. Реализация эксплуатации оборудования систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  | 112 |  |  |
| МДК 03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления |  |  |  |  | 112 |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация оборудования газораспределительной сети. Ввод в эксплуатацию объектов газораспредительной сети | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 1 |  | Присоединение законченных строительством газопроводов к действующим газопроводам Способы присоединения принятых в эксплуатацию газопроводов в действующую сеть в зависимости от материалов и давления |  |  | 10 | 3 |
|  | 2 |  | Присоединение принятых в эксплуатацию газопроводов со снижением давления в действующем газопроводе Врезка законченных строительством газопроводов в действующий газопровод тавровым и телескопическим методами. Новые технологии врезки. Присоединение к неметаллическим газопроводам. Методы контроля узлов врезки в действующий газопровод. |  |  |  | 3 |
|  | 3 |  | Врезка в действующий газопроводов принятых в эксплуатацию газопроводов без снижения давления Врезка законченных строительством газопроводов высокого и среднего давления с помощью «аппаратов для присоединения» без снижения давления в действующий газопровод. Присоединение к неметаллическим газопроводам. Методы контроля узлов врезки в действующий газопровод. |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  | Пуск газа в газовые сети и оборудование Ввод в эксплуатацию подземных и надземных газопроводов. Контрольная опрессовка, продувка газопроводов газом. Определение конца продувки. Техническая документация при вводе в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования. Наряд – допуск на производство газоопасных работ. |  |  |  | 3 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Составление технологий врезки принятых в эксплуатацию газопроводов со снижением давления в действующем газопроводе телескопическим методом |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Составление технологии врезки принятых в эксплуатацию газопроводов со снижением давления в действующем газопроводе тавровым методом |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Составление технологии врезки принятых в эксплуатацию неметаллических газопроводов в действующий газопровод |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Составление технологии контрольной опрессовки и продувки газопроводов газом по итогам производственной экскурсии на объект |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Оформление документации на ввод в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования |  |  |  |  |
| # Тема 2.2. Эксплуатация и диагностирование подземных и надземных газопроводов, газорегуляторных пунктов и установок. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 28 |  |
|  | 1 |  | Эксплуатация подземных и надземных газопроводов Периодичность обхода трасс подземных и надземных газопроводов. Состав бригад по обходу трасс, маршрутные карты обходчиков. Действия обходчиков в случае обнаружения нарушений и неисправностей. Обследование подводных переходов газопроводов. Оформление разрешений на производство работ вблизи действующих сетей. |  |  | 16 | 3 |
|  | 2 |  | Замеры давления на газопроводах и ликвидации утечек газа на газопроводах Измерение давления газа в газопроводах в различные периоды года. Виды закупорок и причины их образования. Методы устранения закупорок. Методы устранения повреждений на газопроводах низкого и высокого давления. Наряд-допуск на газоопасные работы по ликвидации утечек газа на газопроводах. Охрана труда и безопасность выполнения работ при ликвидации утечек газа на газопроводах |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Текущий и капитальный ремонт газопроводов. Текущий ремонт газопроводов. Дефектные ведомости на ремонтные работ, сроки их выполнения. Капитальный ремонт газопроводов. Приёмка в эксплуатацию законченных объектов после капитального ремонта. |  |  |  | 3 |
|  | 4 |  | Эксплуатационно-техническая документация при эксплуатации систем газораспределения Объёдинённый эксплуатационный паспорт подземного газопровода. Исполнительный план и профиль газопровода. Оформление результатов технического обслуживания газопроводов |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Техническое диагностирование подземных газопроводов Организация диагностирования технического состояния подземных стальных газопроводов. Плановое и внеочередное техническое диагностирование подземных газопроводов. Анализ повреждений и параметров технического состояния газопроводов. |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Анализ технического состояния оборудования газорегуляторных пунктов, газонаполнительных станций, баллонных установок сжиженного газа Этапы технического диагностирования и контроля технического состояния оборудования газорегуляторных пунктов. Анализ технического состояния оборудования газонаполнительных станций, кустовых баз, баллонных установок сжиженного газа. |  |  |  | 3 |
|  | 7 |  | Диагностика оборудования ГРП. Этапы технической диагностики оборудования газорегуляторных пунктов Оценка технического состояния оборудования газорегуляторных пунктов. Анализ повреждений и параметров технического состояния оборудования газорегуляторных пунктов. Оформление результатов технической диагностики оборудования газорегуляторных пунктов |  |  |  | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 12 |  |
|  | 1-2 |  | Составление маршрутных карт на отдельные участки газопроводов с помощью системы автоматизированного проектирования. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Выполнение проверки величины параметра срабатывания предохранительно-запорного клапана газорегуляторного пункта под руководством оператора. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Расчет остаточного срока службы газопровода . |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Переход на обводной газопровод |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Заполнение документации по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов. |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Эксплуатация устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  | Эксплуатации электрозащитных установок Эксплуатация электрозащитных установок. Периодичность работ по обслуживанию установок защиты от электрохимической коррозии. Техническая документация электрозащитных установок. |  |  | 8 | 3 |
|  | 2 |  | Измерение электрических потенциалов на действующих газопроводах Измерение потенциалов газопровода относительно земли на действующих газопроводах и определение эффективности защиты от коррозии. Охрана труда и безопасность выполнения работ при эксплуатации электрозащитных установок |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Выполнение измерений разности потенциалов «газопровод-земля» и удельного сопротивления грунта в районе установки электрозащиты. |  |  |  | 3 |
|  | 2 |  | Составление отчета по результатам экскурсии на объект защиты газопроводов от электрохимической коррозии. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Составление технологии ликвидации повреждений на газопроводах высокого давления выбранным методом |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - Эксплуатация систем газораспределения Виды работ: Составление эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим; Обход трасс газопроводов; Приборное обследование газопроводов; Работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов; Проведение эксплуатационных и пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и газопотребления; Оформление технической документации на эксплуатацию наружных газопроводов, газорегуляторных пунктов и систем защиты газопроводов от электрохимической коррозии. |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация оборудования системы газоснабжения жилых и общественных зданий | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  | Эксплуатация оборудования систем газоснабжения зданий Сроки и состав работ по эксплуатации оборудования системы газоснабжения жилых и общественных зданий. Особенности эксплуатации импортного газового оборудования. Правила содержания внутридомовых газопроводов. Учет расхода газа в жилых и общественных зданиях. Состав и сроки проведения работ по обслуживанию приборов контроля безопасного использования газа. |  |  | 12 | 3 |
|  | 2 |  | Пуск газа при переводе потребителей, использующих сжиженные углеводородные газы, на природный газ Организация работ по переводу потребителей от резервуарных и баллонных установок на природный газ. Порядок отключения и откачки газа из резервуарных и баллонных установок. Порядок хранения актов-нарядов на дегазацию демонтированных систем и сведений о проведенном инструктаже жильцов. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Пуск газа в газовые сети жилых и общественных зданий Организация и порядок пуска газа в газовые сети жилых домов. Техническая документация при вводе систем газоснабжения жилых и общественных зданий в эксплуатацию. Инструктаж населения по безопасному пользованию газом. Охрана труда и безопасность выполнения работ при пуске газа в газовые сети жилых и общественных зданий. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Эксплуатация оборудования дымовых и вентиляционных каналов Эксплуатационные требования к содержанию дымовых и вентиляционных каналов. Контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в зимнее время. Правила определения годности дымовых и вентиляционных каналов, сроки их проверки, причины возникновения неисправностей. Заполнение технической документации. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Пуск газа в жилой дом под руководством представителя эксплуатационной организации в приближенных к полигону условиях. |  |  |  | 3 |
|  | 2 |  | Замена крана на вводе в дом и у газовой плиты с приглашением представителя эксплуатационной организации. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Составление ведомости возможных неполадок, их причины появления и методы устранения для газовой плиты. |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация газопроводов и газооборудования котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий. | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 18 |  |
|  | 1 |  | Ввод в эксплуатацию газооборудования котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий Эксплуатационно-техническая документация при вводе в эксплуатацию газового оборудования котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий. Контрольная опрессовка газооборудования и ввод в эксплуатацию. Розжиг промышленных печей и котлов. Наладочные работы на промышленных агрегатах. Документация на проведение режимно-наладочных испытаний котлов. Учет расхода газа производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий. Состав и сроки проведения работ по обслуживанию приборов учета газа. |  |  | 12 | 3 |
|  | 2 |  | Эксплуатация газопроводов и газооборудования котельных, производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий Типовая инструкция по эксплуатации газифицированных котельных установок. Перечень аварийных остановок котлов. Действия операторов котельных и начальника котельной в аварийных ситуациях. Требования санитарных служб к охране воздушного бассейна. Эксплуатационные требования к корректировке режимных карт и технологических схем газооборудования производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий . Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Составление отчета по результатам экскурсии в котельную промпредприятия. |  |  |  | 2 |
|  | 2 |  | Заполнение наряда-допуска на производство газоопасных работ. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Действия оператора и начальника котельной в аварийных ситуациях. |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - Эксплуатация внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий и котельных Виды работ: -эксплуатация внутридомового газооборудования жилых и общественных зданий; - эксплуатация счетчиков, термо-запорных клапанов и сигнализаторов; - контрольная опрессовка и пуск газа в систему газопотребления жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных и коммунальных зданий; -оформление технической документации на эксплуатацию газопроводов жилых, общественных; производственных, сельскохозяйственных и коммунальных зданий; |  |  |  |  |  | 72 |  |
| Тема 2.6. Локализация и ликвидация аварий | Содержание учебного материала |  |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) Аварийно-диспетчерская служба, её задачи, структура и оснащение. Организация приёма извещений об авариях и заявок на неисправности газового оборудования. Организация работ по локализации и ликвидация аварий. Порядок работы аварийных бригад. Ликвидация проникновения газа в здания и сооружения. |  |  | 8 | 3 |
|  | 2 |  | Разработка планов локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве Перечень планов локализации и ликвидации аварий. Планы взаимодействия служб различных ведомств по устранению аварий в газовом хозяйстве. Учет и анализ аварий. Тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации аварий, взаимодействия служб различного назначения. Охрана труда и безопасность выполнения работ при локализации и ликвидации аварий. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Построение структуры аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации с помощью автоматизированного проектирования. |  |  |  |  | 2 |
|  | 2 | Разработка схемы взаимодействия служб различного назначения по плану локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подвале жилого дома» |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Разработка плана локализации и ликвидации аварий по заявке «Запах газа в подъезде или лестничной клетке». |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) - Локализация и ликвидация аварий. Виды работ: Изучение структуры аварийно-диспетчерской службы; Участие в проведении ликвидации аварий; Оформление технической документации на локализацию и ликвидацию аварий систем газораспределения и газопотребления; |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ03. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  составление вопросов по данной теме (разделу) при работе в малых группах;  анализ ответов на заданный вопрос по данной теме (разделу) при работе в малых группах  Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя;  Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. |  |  |  |  |  | 56 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - работа с книгой (основная, нормативная и дополнительная литература) по данной теме (разделу); - работа с конспектом - ответы на контрольные вопросы - работа в сети Интернет по заданию преподавателя; - ознакомление с нормативными документами по теме; - решение задач и упражнений по образцу - решение вариативных задач и упражнений; - подготовка к итоговому занятию по разделу модуля. - эксплуатация внутренних газопроводов, газоиспользующих установок производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; - особенности эксплуатации и транспортировки резервуарных и баллонных установок сжиженных углеводородных газов; - слив сжиженных углеводородных газов в резервуарные установки; - эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими процессами газораспределения; - дистанционное управление газораспределительными системами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 564 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Газовые сети и установки», «Газифицированные котельные агрегаты»; лаборатории: «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения», «Информационные технологии»

Оборудование учебного кабинета «Газовые сети и установки» и его рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютерный стол;

- экран;

- шкафы с наглядными пособиями для преподавателя;

- детали и узлы газового оборудования.

- комплект нормативно-технической литературы;

- комплект учебно-методической литературы;

- комплект плакатов и таблиц;

- комплект бланков для документации;

- макеты;

- модели.

Технические средства обучения:

- компьютер, ноутбук;

- телевизор;

- интерактивная доска;

- проектор;

- мультимедийное оборудование;

- принтер лазерный;

- цифровая видео камера, фотоаппарат;

- мобильные устройства для хранения информации.

- электронные видеоматериалы.

Оборудование учебного кабинета «Газифицированные котельные агрегаты» и его рабочих мест:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютерный стол;

- экран;

- шкафы с наглядными пособиями для преподавателя;

- детали и узлы котельных агрегатов.

- комплект нормативно-технической литературы;

- комплект учебно-методической литературы;

- комплект плакатов и таблиц;

- комплект бланков для документации;

- макеты;

- модели.

Технические средства обучения:

- компьютер, ноутбук;

- телевизор;

- интерактивная доска;

- проектор;

- мультимедийное оборудование;

- принтер лазерный;

- цифровая видео камера, фотоаппарат;

- мобильные устройства для хранения информации.

- электронные видеоматериалы.

Оборудование лаборатории «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения»:

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации;

- носители информации;

- установка для проверки приборов давления;

- логометры;

- приборы для учета расхода газа;

- приборы КиП;

- электронные видеоматериалы;

- электронные модели.

Оборудование лаборатории «информационных технологий »:

# Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практик на полигонах или в разных структурах монтажных и эксплуатационных организаций систем газораспределения и газопотребления, которую рекомендуется проводить концентрированно.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- О.Н., Брюханов А.И.Плужников Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения.- М.:ИНФРА-М,2010.-256с

- Г.Г.Васильев, Ю.Д.Земенков Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов. В 2 томах. 2008 г.

- В.И.Краснов  Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: – М.: ИФНРА-М, 2008г.

- К.Г.Кязимов, В.Е.Гусев  Эксплуатация и ремонт оборудования систем газораспределения: пособие для слесаря газового хозяйства. – М.: ЭНАС, 2008.

- К.Г.Кязимов, В.Е.Гусев  Устройство и эксплуатация газового хозяйства : – М.: «Академия», 2008.

- МДС 42-1.2000. Общие требования . Методы диагностирования. Положение о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий

- ОСТ 153-39.3-051-2003.СТАНДАРТ ОТРАСЛИ. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки

- ОСТ 153-39.3-053-2003. Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Примерные формы эксплуатационной документации"

- ПБ 03-576-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

- ПБ 12-368-00. Правила безопасности в газовом хозяйстве. Федеральный горный и промышленный надзор России. 2000 г.

- СНиП 42-01-2002.  Газораспределительные системы

- СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов

- СП 111-34-96. Свод правил сооружения магистральных газопроводов . Очистка полости и испытание газопроводов

- Л.М. Фастов, В.В. Ширяев. Ремонтные работы на городских газопроводах.– Л.:Недра,1989 г.

Дополнительные источники:

- ВРД 39-1.10-043-2001. Положение о порядке продления ресурса магистральных газопроводов ОАО "ГАЗПРОМ"

- Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и трубопроводных систем: учеб.пособие / В.В. Масловский, И.И.Капцов,И.В.Сокруто; под общ.ред.В.В. Масловского. –М. : Высшая школа,2007

- СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

- СТО ГАЗПРОМ 2-3.6-033-2005. Положение по организации и проведению контроля за обеспечением работоспособности и безопасному функционированию газораспределительных систем.

- РД 34.20.514-92. Типовая инструкция по эксплуатации газового хозяйства тепловых электростанций

- РД 03-606-03. Инструкция по визуальному и измерительному контролю городских подземных трубопроводов от коррозии

- РД 03-421-01. Методические указания. По проведению диагностирования технического состояния и определению остаточного срока службы сосудов и аппаратов.

- РД 153-39.4-091-01. Руководящий документ. Инструкция по защите СНиП II-35-76. Котельные установки

- www.texlit.ru

- www.gostsearch.ru

- www.pntdoc.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) является изучение общепрофессиональных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», «Основы геодезии», «Техническая механика», «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики», «Электротехника и электроника», «Основы строительного производства», «Материалы и изделия», «Экологические основы природопользования», «Инженерная графика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика организации», «Менеджмент», «Нормирование труда и сметы», «Управление качеством», «Управление персоналом», ПМ 01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», ПМ 02. «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления», а также освоение учебных практик для получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ 01. ,  ПМ 04. и производственных практик по профилю специальности по модулям ПМ 01. и ПМ 02.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего инженерного или среднего профессионального образования и/или высшего педагогического образования, соответствующего профилю модуля «ПМ 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления»

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой и нженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля.

# Мастера: наличие 5 - ого, 6 – ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и газопотребления. | -точность формулирования признаков и условий отнесения объектов газораспределения и газопотребления к опасным производственным (ОПО) и порядок их регистрации в государственном реестре ОПО. -обоснование выбора технологического оборудования и оснастки для эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; - точность чтения проектной документации систем газораспределения и газопотребления; определение методов врезки в действующий газопровод и умение вычерчивать их эскизы. - планирование периодичности обхода газопроводов, умение корректировать маршрутные карты, заполнять техническую документацию систем газораспределения. - определение остаточного срока службы и порядок диагностирования газопроводов в зависимости от их категории, материалов и условий прокладки. | Тестирование Экспертная оценка на практическом занятии Экзамен по МДК Тестирование Технический тренинг Экспертная оценка выполнения практического задания Квалификационный экзамен по модулю Деловая игра |
| Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и газопотребления. | - демонстрация навыков составления дефектных ведомостей на ремонт систем газораспределения и газопотребления с использованием вычислительной техники; - качество составления графиков производства ремонтных работ, в том числе в компьютерных программах. |  |
| Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления. | - изложение состава работ по текущему и капитальному ремонтам ; - правильность выбора методов ликвидации утечек и технологии их устранения; - демонстрация технологий ведения локализаций и ликвидаций аварий |  |
| Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | -грамотность проведения входного контроля материалов и оборудования. -полнота анализа проверки : - аттестаций персонала; - аттестаций технологии сварки и сварочного оборудования; -качества материалов ; -технологий ведения ремонтных работ. -аргументированность выбора осуществления операционного контроля сварных соединений. -Точность контроля исправления дефектов. -выполнение испытания систем после окончания ремонтных работ и анализ результатов испытания. |  |
| Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. | - планирование работы бригады по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления в установленном режиме труда и отдыха в соответствии с учетом требований охраны труда и безопасности выполнения работ. - аргументированность выбора повышения профессиональных навыков , эрудиции и культуры производств. - последовательность повышения знаний по экологии и защите окружающей среды при эксплуатаций и производстве ремонтных работ. |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии. | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и прроизводственной практикам |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в соответствии с действующим законодательством по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные. |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. - обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в системах газораспределения и газопотребления; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня. - вести поисковую деятельность по профессиональной деятельности . |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.