Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

| ОДОБРЕН предметной (цикловой) комиссией электротехнических дисциплин Протокол №1 от «___»_________20___г. Председатель _______ М.Ю.Толмачёва |  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ГБОУ СПО по УР «ЧХТТ» _________Е.В.Первухина _____________20____г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПИТАСОВОЙ АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.ВЧ.14 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

# Перечень документов УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСА

# по дисциплине  ОП.ВЧ.14 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

- Выписка из рабочего учебного плана на соответствующий учебный год.

- Рабочая программа по дисциплине.

- Календарно-тематический план.

- Перечень  видов самостоятельной работы студентов и  их методическое обеспечение.

- Перечень методических разработок, обеспечивающих образовательный процесс  по  дисциплине.

- Перечень наглядных пособий.

- Перечень раздаточного материала.

- Вопросы к экзамену.

- Перечень используемой литературы.

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

ВЫПИСКА

ИЗ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ

утвержденного «___»_______20___ года

по специальности:

| 1151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности |
| --- | --- |

Квалификация выпускника: техник-механик

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:

на базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев

| Индекс | учебная дисциплина (МДК) | Макси-мальная учебная нагрузка студента в часах | Обязательная учебная нагрузка в часах |  |  | Самостоятельная работа в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | лабора-торные и практи-ческие занятия | курсовой проект (курсовая работа) |  |
| ОП.ВЧ. 14 | Основы автоматизации | 96 | 64 | - | - | 32 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по дисциплине:

ОП.ВЧ.14 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

для специальности:

| 1151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности |
| --- | --- |

| Курс: | 3 | Группа: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова Анастасия Владимировна |
| --- | --- |

Перечень видов  самостоятельной  работы студентов:

| Наименование и краткое содержание задания | Тема | Количество часов |  | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |  |
| Подготовить презентацию на тему: «Разновидности приборов контроля давления» | Тема 1.2 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить доклад: «Деформационные приборы» | Тема 1.2 |  | 2 | Доклад |
| Подготовить реферат: «Разновидности приборов контроля количества» | Тема 1.3 |  | 2 | Реферат |
| Подготовить презентацию: «Классификация приборов уровня» | Тема 1.4 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить сообщение: «Особенности конструкции приборов системы «Старт» | Тема 1.4 |  | 2 | Сообщение |
| Подготовить презентацию: «Классификация приборов для измерения температуры» | Тема 1.5 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить презентацию: «Конструкция и принцип действия приборов для измерения температуры» | Тема 1.5 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить презентацию: «Осуществление поверки автоматического моста» | Тема 1.5 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить доклад: «Вторичные приборы | Тема 1.5 |  | 2 | Доклад |
| Подготовить презентацию: «Вязкость и её измерение» | Тема 1.6 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить презентацию: «Влажность и её измерение» | Тема 1.6 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить презентацию: «Приборы, измеряющие загазованность» | Тема 1.6 |  | 2 | Презентация |
| Подготовить презентацию: «Особенности работы храмотографов» | Тема 1.6 |  | 2 | Презентация |
| Зарисовать структурную схему классификации объектов регулирования. | Тема 2.2 |  | 2 | Схема |
| Построить графики статических и динамических характеристик регуляторов. | Тема 2.3 |  | 1 | График |
| Подготовить пособие для составления схем автоматизации с помощью ГОСТ. | Тема 2.4 |  | 2 | Пособие |
| Подготовить реферат: «Применение вычислительной техники в управлении технологическими процессами» | Тема 3.1 |  | 2 | Реферат |
| Зарисовать структурную схему АСУТП. | Тема 4.1 |  | 1 | Схема |

Преподаватель ________________    Питасова А.В.

( подпись)

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине:

ОП.ВЧ.14 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

для специальности:

| 1151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности |
| --- | --- |

| Курс: | 3 | Группа: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова Анастасия Владимировна |
| --- | --- |

Согласно учебному плану экзамен проводится во 2 семестре.

Вид экзамена: (классический)

| Форма проведения | Вид экзаменационного материала | Количество | Количество вопросов в билете (варианте) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | теоретические | практические |
| устно | билеты | 25 | 2 | 1 | 1 |

Вопросы к экзамену:

- Описать автоматический контроль.

- Нарисовать схему газоанализатора.

- Описать системы автоматического контроля.

- Нарисовать схему  хроматографа.

- Описать схему поплавкового дифманометра.

- Описать схему вискозиметра с параллельными дисками.

- Описать дистанционный контроль.

- Описать схему кондуктометра с термокомпенсатором.

- Нарисовать схему манометра с одновитковой трубчатой пружиной.

- Нарисовать схему плотномера.

- Нарисовать схему мембранного дифманометра.

- Описать классификацию приборов температуры.

- Описать классификация приборов для измерения качества и расхода материалов.

- Нарисовать схему неуравновешенного моста.

- Нарисовать схему расходомера  переменного перепада давления.

- Нарисовать схему милливольтметры.

- Нарисовать схему ротаметра со стеклянной конусной трубкой.

- Нарисовать схему логометра.

- Нарисовать схему электромагнитных расходомеров.

- Нарисовать схему  уравновешенного моста.

- Описать классификация приборов для измерения давления.

- Нарисовать схему уровнемеров для жидкости.

- Нарисовать схему  уровнемера для твёрдых сыпучих материалов.

- Нарисовать схему пирометра излучения.

- Нарисовать схему термометров расширения.

- Нарисовать схему автоматического психрометра.

- Нарисовать схему манометрического термометра.

- Написать автоматические регуляторы. Их классификация.

- Нарисовать схему электрических термометров сопротивления.

- Разобрать функциональную схему автоматизации.

- Нарисовать схему термоэлектрических термометров.

- Разработать функциональную схему автоматизации.

- Описать принципы составления схем автоматизации.

- Нарисовать схему газоанализатора.

- Описать дистанционный контроль.

- Нарисовать схему кондуктометра с термокомпенсатором.

- Описать автоматический контроль.

- Нарисовать схему хроматографа.

- Нарисовать схему поплавкового дифманометра.

- Разобрать функциональную схема автоматизации.

- Нарисовать схему ротаметра типа РЭД.

- Определить системы автоматического контроля.

- Нарисовать схему неуравновешенного моста.

- Разобрать функциональную схему автоматизации.

- Нарисовать схему логометра.

- Описать принципы составления схем автоматизации.

- Нарисовать схему термоэлектрических термометров.

- Нарисовать схему вискозиметра с параллельными дисками.

- Нарисовать схему электрических термометров сопротивления.

- Нарисовать схему оптического пирометра с исчезающей нитью.

Преподаватель ________________    А.В.Питасова

( подпись)

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

по дисциплине:

ОП.ВЧ.14 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

для специальности:

| 1151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности |
| --- | --- |

| Курс: | 3 | Группа: | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова Анастасия Владимировна |
| --- | --- |

Перечень используемой литературы:

| № | Вид | Автор и название | Для курса | Для группы | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | учебник | Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления. | 3 | 31 | 2006 |
| 2 | Учебник | Воробьев В.А., Калинников В.В., Колчинский Ю.Л. и др. Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. | 3,4 | 31 | 2004. |
| 3 | Учебник | Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. | 3 | 31 | 2007 |
| 4 | Учебник | Мелюшев Ю.К. «Основы автоматизации химического производства и техника вычисления». | 3 | 31 | 1998 |
| 5 | Учебник | Голубятников В.А., Шувалов В.А. «Автоматизация производственных процессов в химической промышленности». | 3 | 31 | 2001 |
| 6 | Учебник | Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. «Основы автоматизации технологических процессов химических производств». | 3 | 31 | 1988 |
| 7 | Учебник | Казьмин П.М. «Монтаж, наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств». | 3 | 31 | 1986 |
| 8 | Учебник | Пантелеев В.Н., Прошин В.М. «Основы автоматизации производства». | 3 | 31 | 2013 |