МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГБОУ СПО «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ» МО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________  М.А.Бузина

«_____» _____________________ 20___г.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

на  2011-2012 учебный год

ПМ06  (МДК 01.01 ; МДК 01.02 ) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

по профессии 640620 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

группа ЭО – 21

Общее количество часов  по учебному плану : 216 часов

Из них : МДК 01.01 – 92 часа

МДК 01.02 – 124 часа

Преподаватель : Антонов Г.Е.

Рассмотрен на заседании цикловой комиссии по общепрофессиональным и специальным дисциплинам технического профиля

протокол № _____ от «____» _____________ 20___г.

Председатель цикловой комиссии _____________ К.И.Мирон

| № заня- тия | Наименование разделов, тем, занятий | Коли- чество часов | Календар-ные сроки изучения (месяц) | Вид занятий | Наглядные пособия | Домашнее задание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МДК 01.01 – 92 часа |
|  | Знакомство со слесарной мастерской, рабочим местом, с оборудованием , требованиями к организации рабочего места, правилами техники безопасности, правилами поведения учащихся при пожаре | 2 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Плоскостная разметка | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Правка и гибка металла | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Рубка металла | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Резка металла | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Опиливание металла | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Сверление и зенкование | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Нарезание резьбы | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Изготовление кронштейна под монтаж кабеля | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Изготовление скрепка по образцу | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Изготовление шпилек М8 ; М60 | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Применение ручных электроинструментов | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Нарезание внутренней и внешней резьбы | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Клепка деталей кронштейна скребка | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Комплексные работы: Изготовление слесарного молотка 400 гр. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
|  | Настройка сверлильного станка на разные режимы резания | 6 |  | комбинированный урок | оборудование слесарной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы |  |  |
| МДК 01.02 – 124 часа |
|  | Знакомство с электромонтажными мастерскими: рабочим местом электромонтера, требованиями к организации рабочего места, правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности в электромонтажной мастерской, оборудованием, инструментом, порядком получения инструмента, содержания и сдачи инструмента. | 4 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Паяние и склеивание | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Соединение и оконцевание жил проводов | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Соединение и оконцевание жил кабелей: | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и техническое обслуживание открытых и скрытых электропроводок | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и техническое обслуживание электропроводок в стальных трубах и тросовых электропрповодок | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Технология монтажа небронированных кабелей | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии: подключение однофазных электросчетчиков и сборка простейших схем учета электроэнергии. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт устройств учета электроэнергии: подключение трехфазных электросчетчиков активной и реактивной мощностей прямого включения | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: монтаж схемы запуска асинхронных двигателей при помощи магнитных пускателей различной величины. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: монтаж реверсивных схем управления, нахождение неисправностей в смонтированных схемах реверсивного магнитного пускателя. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры: сборка схемы управления АД с элементами средств автоматики | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт схемы управления освещения с 2-х мест. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт кодового устройства включения питания электрооборудования | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт силовых сетей: сборка силовых ящиков и вводно-распределительных устройств | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Установка рубильников с боковыми и центральными приводами. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Порядок ошиновки сборок алюминиевыми шинами. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Монтаж и ремонт усложненных схем пускорегулирующей аппаратуры: монтаж и ремонт схемы управления двумя откачивающими насосами. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Схема учета электрической энергии с помощью трехфазного счетчика электрической энергии с трансформаторами тока. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Схема управления АД с двух рабочих мест. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – 72 ЧАСА |
|  | Трудоустройство на рабочем месте. Ознакомление с предприятием, инструктаж по О Т и противопожарной безопасности. | 6 |  |  | оборудование электроцехов предприятий: |  |  |
|  | Ревизия оборудования силового щита. Замена неисправного оборудования. Подключение групповых нагрузок с выравниванием нулевых и заземляющих устройств. | 12 |  |  | оборудование электроцехов предприятий |  |  |
|  | Осмотр пускорегулирующей аппаратуры, выявление неисправности, замена неисправных узлов в пусковых кнопках, магнитных пускателях, автоматах защиты. Устранение неисправности. Замена на новые. Внешний осмотр кабельной линии, осмотр мест соединения. Прозвонка цепей. | 18 |  |  | оборудование электроцехов предприятий |  |  |
|  | Прозвонка обмоток электродвигателя, генератора, соединение обмоток. Монтаж машин постоянного тока различными способами. Подключение к сети 380 В. Прозвонка обмоток электродвигателя, соединение обмоток двигателя в «треугольник» и «звезду». Монтаж асинхронного двигателя различными способами. Подключение электродвигателя к сети 380В. | 24 |  |  | оборудование электроцехов предприятий. |  |  |
|  | Разборки и ремонт трансформаторов. Прозвонка, дефектовка обмоток, устранение неисправности, ремонт подгоревших изоляционных устройств. Разборка, дефектовка, осмотр, чистка, замена неисправного оборудования, ремонт масляных выключателей, разъединителей. Ремонт распределительных шин и заземляющих устройств | 12 |  |  | оборудование электроцехов предприятий |  |  |
|  | Практическая работа 67 : Ремонт и обслуживание теплового реле | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Практическая работа 68 : Ремонт расцепителя АП -50и трехполюсных воздушных выключателей. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Практическая работа 69 : Регулировка контактов магнитных пускателей и воздушных выключателей. | 6 |  | комбинированный урок | оборудование электромонтажной мастерской, инструменты, приспособления, технологические карты, образцы , электрооборудование, рабочие кабины, приборы контроля и др. |  |  |
|  | Тема 6. 3 : «Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры» - 67 часов |
|  | Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Схемы включения ПРА. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Реостаты: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Рубильники: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Контроллеры: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Тормозные электромагниты и электромагнитные муфты | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Автоматические воздушные выключатели: назначение, устройство, характеристики, | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Автоматические воздушные выключатели: монтаж и ремонт. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Контакторы: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 6 | май |  |  |  |  |
|  | Магнитные пускатели: назначение, устройство | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Магнитные пускатели: монтаж и ремонт | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт ПРА во взрыво и пожарозащищенном исполнении. | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 5 ЧАСОВ |
|  | Практическая работа 20. Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепителя. | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 26. Выбор типа магнитного пускателя и его ремонт. | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 22. Разборка-сборка АП – 50, ремонт и монтаж. | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 23. Разборка схемы электроснабжения квартиры. Установочные аппараты . | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 24. Разборка-сборка и ремонт ПРА светильников. | 6 | июнь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 6 | июнь | контрольный урок |  |  |  |
| II курс – 95 часов |
| Тема 6.3. «Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры» - (продолжение) 60 часов |
|  | Схемы автоматического управления электродвигателями. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Реле и датчики | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Применение в электрических схемах управления. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Разбор схем включения ПРА и разбор схем управления электродвигателями | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Разбор схем включения ПРА и схем освещения | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 5 ЧАСОВ |
|  | Практическая работа 25. Сборка схем управления электродвигателями. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 26. Сборка реверсивной схемы управления электродвигателями на базе ПМЕ - 262 | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 27. Сборка реверсивной схемы управления с пускателями четвертой величины. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 28. Сборка схем управления электродвигателями с элементами автоматики. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 29. Сборка электросхем управления электродвигателями с применением блокировок. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 4 : «Монтаж и ремонт кабельных линий» - 63 часов |
|  | Общие сведения о кабельных линиях. Марки и сечения | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Способы прокладки кабелей | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ввод кабелей в здание. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Технология разделки концов кабелей | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Технология монтажа и ремонта концевых муфт и заделок внутренней установки | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Методы нахождения места повреждения кабельных линий. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Способы и нормы испытания силовых кабелей. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт кабельных линий | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Техника безопасности при монтаже и ремонте кабельных линий. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 3 ЧАСА |
|  | Практическая работа 30: Определение мест повреждения кабеля. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 36: Разделка концов кабеля АВГ 3х66+6х60. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 32: Технология монтажа соединительных муфт. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 5 : «Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач» - 66 часов |
|  | Воздушные линии: общие сведения. Классификация опор ВЛ. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Марки проводов воздушных линий. Типы изоляторов ВЛ. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Монтаж ЛЭП до 6000 В | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Монтаж ЛЭП свыше 6000 В | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий электропередачи напряжение до 6000 В. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением выше 6000 В. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Испытание воздушных линий. Техническая документация при приёме воздушных линий. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Требования СНиП и ПУЭ. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 33: Вязка провода АС-35 на изоляторе. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 34: Соединение провода А-35 ; АС- 35 | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 6 : «Монтаж и ремонт электрических машин» - 29 часов |
|  | Общие сведения об электрических машин. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электродвигатели | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Генераторы | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Обратимость электрических машин | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Конструкции электрических машин. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Схема соединения обмоток | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Технология монтажа электрических машин. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Приемосдаточные испытания электрических машин. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Приборы для проверки машин. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Основные неисправности электродвигателей и пути их устранения. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт обмоток | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт токособирательной системы. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Ремонт механической части. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Балансировка роторов и якорей. Типовая технология ремонта. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Особенности ремонта электрических машин во взрывозащищенных и других исполнениях. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Технология сборки, контроля и испытаний электрических машин после ремонта. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Пробный пуск после ремонта. | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Разбор схем управления электродвигателями постоянного тока | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Разбор схем управления асинхронными электродвигателями | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Правила техники безопасности при монтаже и ремонте электрических машин | 6 | декабрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 35: Разборка-сборка асинхронного электродвигателя 3,5 кВт. | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 36: Разборка-сборка автомобильного генератора | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 37: Ремонт механической части электродвигателя. | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 38: Ремонт токособирательной системы электродвигателя. | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 39: Монтаж асинхронных двигателей на различных фундаментах. | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 40: Техническое обслуживание элетродвигателя и генератора | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 46: Сборка электросхем управления электродвигателем и пробный пуск после ТО | 6 | январь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 42: Реверсивный пуск электродвигателя | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 43: Схемы соединения обмоток «Звезда- Треугольник». | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 7 : «Монтаж и ремонт трансформаторов – 66 часов |
|  | Особенности конструкций трансформаторов | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Магнитопровод трансформаторов | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Обмотки трансформаторов, изоляция | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Бак масляного трансформатора; расширитель; выхлопная труба; маслоуказатель | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Газовое реле. Принцип действия | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Сушка масла | 6 | февраль | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Текущий ремонт | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Капитальный ремонт | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Условия вскрытия трансформаторов для ремонта. | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Капитальный ремонт трансформаторов напряжением 660 кВ и выше. | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Сухие трансформаторы | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |
|  | Практическая работа 44: Разборка сухого трансформатора 380/220/660/53/24В | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 45: Экскурсия на ТП. Участие в ремонте трансформатора | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 46: Экскурсия на ТП. Участие в ремонте трансформатора | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 47: Экскурсия на ТП. Участие в ремонте трансформатора | 6 | март | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 8 : «Монтаж трансформаторных подстанций и организация эксплуатации» - 9 часов |
|  | Классификация подстанций. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Устройство подстанций. Шины подстанции. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Высоковольтное и низковольтное оборудование подстанций. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Вторичные цепи. Элементы автоматизации. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Действия персонала при аварийных ситуациях на подстанциях. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Техническая документация на подстанциях. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Особенности монтажа и ремонта комплектных трансформаторных подстанций и организация обслуживания. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 46: Техническая документация ТП. Разбор аварийных ситуаций. | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 9 : «Монтаж и ремонт комплектных шинопроводов и троллейных линий» - 7 часов |
|  | Магистральные шинопроводы: устройство, область применения и характеристика; | 6 | апрель | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Магистральные шинопроводы: технология монтажа и ремонта. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Распределительные шинопроводы | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Распределительные шинопроводы: технология монтажа и ремонта. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Троллейные шинопроводы: устройство, область применения, характеристика. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Троллейные шинопроводы: технология монтажа и ремонта | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 47: Соединение и ответвление шинопровода ТП. | 6 | май | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 6 | май | контрольный урок |  |  |  |
| III курс – 40 часов |
| Тема 6. 60 : «Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления» - 64 часов |
|  | Общие сведения. | 6 | сентябрь |  |  |  |  |
|  | Естественные и искусственные заземлители. | 6 | сентябрь |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружного контура заземления. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Монтаж внутреннего контура заземления. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Испытание заземляющих устройств | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Схемы заземления электрооборудования | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Зануление электрооборудования | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Схемы зануления. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Разбор схем заземления и зануления | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Требования СНиП и ПУЭ. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 48: Монтаж элементов наружного контура заземления | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 49: Монтаж элементов внутреннего контура заземления | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 50: Испытание заземляющих устройств | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 56: Разбор и составление схем зануления. | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| Тема 6. 66 : «Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий» - 25 часов |
|  | Электрооборудование крановых механизмов: общие сведения | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Сборка и монтаж электрооборудования | 6 | сентябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Регулировка, наладка и сдача в эксплуатацию | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления крановыми механизмами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления крановыми механизмами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электрооборудование лифтов: общие сведения | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Сборка и монтаж электрооборудования | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Регулировка, наладка и сдача в эксплуатацию | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления лифтами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления лифтами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электрооборудование механизмов непрерывного транспорта: общие сведения | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Сборка и монтаж электрооборудования | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Регулировка, наладка и сдача в эксплуатацию | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления транспортерами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления транспортерами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электрооборудование насосов. Сборка, монтаж, регулировка. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электрооборудование вентиляторов Сборка, монтаж, регулировка. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Электрооборудование компрессоров Сборка, монтаж, регулировка. | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления насосом | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления двумя насосами | 6 | октябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем автоматического управления вентиляторов | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления компрессоров | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Чтение схем управления непрерывным транспортом | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
|  | Практическая работа 52: Сборка автоматической схемы управления двумя насосами. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 53: Сборка автоматической схемы управления тремя транспортерами. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Практическая работа 54: Разбор схемы управления лифтом. | 6 | ноябрь | комбинированный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 6 | ноябрь | контрольный урок | опорный конспект |  |  |
|  | Экзамен |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ЗА ТРИ КУРСА - 204 часа |