Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

2012 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Организация-разработчик:

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области "Липковский политехнический техникум" (ГОУ СПО ТО ЛПТ)

Разработчики:

Цыпленков А.А. - преподаватель высшей категории

Рекомендована методическим Советом техникума

№ ____________  от «____»__________ 20___ г.

номер

| # СОДЕРЖАНИЕ # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 47 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 50 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электрооборудования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов;

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования;

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

- выбор электродвигателей и схем управления;

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты;

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- условия эксплуатации электрооборудования;

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности;

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;

- пути и средства повышения долговечности оборудования;

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1784 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1388 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 924 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 464 часа;

учебной и производственной практики – 396 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
| ПК 4 | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1., 1.2. | Раздел 1. Выполнение ремонта и эксплуатация электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. | 378 | 180 | 92 | 20 | 90 | - | 108 | - |
| ПК 1.1., 1.2. | Раздел 2. Монтаж и техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. | 581 | 314 | 156 |  | 159 |  | - | 108 |
| ПК 1.1., 1.2. | Раздел 3. Выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования | 609 | 310 | 130 |  | 155 |  | - | 144 |
| ПК 1.3., 1.4. | Раздел 4. Диагностика и технический контроль электрического и электромеханического оборудования | 216 | 120 | 66 |  | 60 |  | - | 36 |
|  | Всего: | 1784 | 924 | 444 | 20 | 464 | - | 108 | 288 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект |  |  | Объем часов |  | Уровень освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Раздел ПМ 1. Выполнение ремонта и эксплуатация электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| МДК. 01.01. Электрические машины и аппараты |  |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Трансформаторы. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Устройство и рабочий процесс однофазного трансформатора. Физические явления, лежащие в основе работы электрических машин и трансформаторов. Назначение, область применения, классификация устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформатора. Потери и коэффициент полезного действия. Уравнение напряжений, электродвижущих, магнитодвижущих сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Уравнения электродвижущих, магнитодвижущих сил приведенного трансформатора. Схема замещения и векторная диаграмма приведенного трансформатора. Многообмоточный трансформатор. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Трехфазные трансформаторы. Трансформирование трехфазного тока. Схемы и основные группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Условия включения и распределения нагрузки между трансформаторами. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Специальные трансформаторы. Назначение и область применения специальных трансформаторов. Классификация специальных трансформаторов. Конструктивные особенности и принцип действия специальных трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Выбор и упрощенный расчет трансформатора. Ориентировочная оценка мощности трансформатора. Расчет сечения обмоточных проводов, числа витков обмоток и выбор магнитопровода для маломощных выпрямительных установок. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение конструкции и разметка выводов трансформатора |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Измерение электрических величин при исследовании однофазного двухобмоточного силового трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Исследование параллельной работы трехфазных двухобмоточных силовых трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Исследование однофазного автотрансформатора при разных коэффициентах трансформации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. | Упрощенный расчет трансформатора для маломощного выпрямителя. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Физические основы работы и использования электрических машин. | Содержание |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1. | Преобразование видов энергии в электрических машинах. Электрические и магнитные явления, лежащие в основе принципа действия электрических машин. Принцип действия электрической машины в режимах генератора и двигателя. Принцип преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. Принцип обратимости электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Энергетические показатели эффективности использования электрических машин. Энергетические показатели свойств электрических машин: коэффициент полезного действия, коэффициент мощности, коэффициент нагрузки. Факторы, влияющие на энергетические показатели. Оценка свойств электрических машин по их характеристикам, представленным графически, и эффективности использования электрических машин. Ориентировочный выбор электрических машин для производственных целей. Предупредительные меры, снижающие затраты энергии. |  |  |  | 2 |  |  |
| Тема 1.3. Электрические машины переменного тока. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Рабочий процесс асинхронной машины. Назначение и область применения, классификация, конструкция и принцип действия асинхронной машины. Электромагнитный момент. Механическая и рабочие характеристики асинхронного двигателя. Номинальный, максимальный и пусковой моменты. Критическое скольжение и перегрузочная способность. Потери и коэффициент полезного действия асинхронной машины. Влияние напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и механическую характеристику асинхронного двигателя. Безопасные правила эксплуатации асинхронных машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Пуск, реверсирование и регулирование частоты вращения трехфазного асинхронного двигателя. Пуск и ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым и с фазным ротором. Пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей. Реверсирование асинхронных двигателей. Способы регулирования частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели. Устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Механическая характеристика однофазного асинхронного двигателя. Пуск в ход однофазного двигателя. Работа трехфазного синхронного двигателя в однофазном режиме. Фазосмещающие элементы. Устройство и принцип действия конденсаторного асинхронного двигателя. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Асинхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение и области применения асинхронных машин специального назначения. Типы асинхронных машин специального назначения и исполнения: асинхронные исполнительные двигатели, линейные асинхронные двигатели, асинхронные двигатели с внешним ротором; машины синхронной связи: сельсины, магнесины; вращающиеся трансформаторы Устройство, принцип работы, основные характеристики. |  |  |  | 233 212 3 |  |  |
|  | 5. | Устройство и принцип действия синхронной машины. Назначение и области применения синхронных машин. Типы синхронных машин: машины явнополюсные и неявнополюсные; их устройство и принцип действия. Способы возбуждения синхронных машин. Гидрогенераторы и турбогенераторы: особенности конструктивного исполнения этих машин. Характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешние и регулировочные. Влияние вида нагрузки на характеристики. Потери и коэффициент полезного действия синхронного генератора. Параллельная работа синхронных генераторов. Явление самосинхронизации. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Синхронные двигатели и компенсаторы. Назначение и области применения синхронных двигателей. Принцип работы и особенности конструкции синхронного двигателя. Способы пуска синхронного двигателя. Рабочие характеристики, влияние изменения тока в обмотке возбуждения. Перегрузочная способность. Назначение, области применения, особенности работы и конструкции синхронных компенсаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Синхронные машины специального назначения и исполнения. Назначение и области применения синхронных машин специального назначения и исполнения. Классификация: реактивный и гистерезисный двигатели; шаговые двигатели. Устройство, принцип работы и основные характеристики этих машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение конструкции асинхронного двигателя и разметка выводов обмотки статора |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Исследование способов пуска трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Исследование трехфазного асинхронного двигателя в однофазном и конденсаторном режимах |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Исследование индукционного регулятора |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Исследование трехфазного синхронного генератора |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Исследование трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Исследование трехфазного синхронного двигателя |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Исследование синхронного реактивного конденсаторного двигателя |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4. Электрические машины постоянного тока. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Принцип работы и устройство машины постоянного тока. Назначение, области применения электрических машин постоянного тока. Классификация, устройство электрических машин постоянного тока и конструкция их основных узлов. Принцип действия машины постоянного тока, роль коллектора. ЭДС и электромагнитный момент машины постоянного тока. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Магнитная цепь машины постоянного тока. Магнитная цепь машины постоянного тока. Влияние реакции якоря машины постоянного тока. Магнитное поле машины при нагрузке. Устранение вредного влияния реакции якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Коммутация в машинах постоянного тока. Определение и сущность процесса коммутации, виды коммутации, Причины, вызывающие искрение на коллекторе. Способы улучшения коммутации. Влияние на коммутацию типа обмоток, щеток и материала коллектора. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Генераторы постоянного тока. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения, их устройство и принцип действия. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением, эксплуатационные требования, перспективы развития. Параллельная работа генераторов. Уравнение ЭДС и моментов для генератора. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Двигатели постоянного тока. Области применения двигателей постоянного тока. Конструкция, технические характеристики и принцип действия двигателей постоянного тока. Уравнения ЭДС и моментов для двигателя постоянного тока. Пуск двигателя в ход. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока, их торможение и реверсирование. Конструкция, технические характеристики и принцип действия универсального коллекторного двигателя. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Потери и КПД машин постоянного тока. Виды потерь в машинах постоянного тока, их зависимость от нагрузки и КПД. Методы определения КПД машин постоянного тока. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Машины постоянного тока специального назначения и исполнения. Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: высокомоментные и вентильные двигатели постоянного тока, малоинерционные двигатели, тахогенераторы, электромашинные усилители. Назначение, области применения, устройство, принцип работы машин постоянного тока специального назначения и исполнения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Исследование генератора постоянного тока независимого возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Исследование двигателя постоянного тока смешанного возбуждения |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Определение КПД машин постоянного тока методом холостого хода |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Определение параметров машин постоянного тока по паспортным данным. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Расчет и схема соединений обмоток якоря машины постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Расчёт потерь и построение графика коэффициента полезного действия машины постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Основы теории электрических аппаратов. | Содержание |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Тепловые процессы в электрических и магнитных цепях. Потери в проводниках с током в электрических и магнитных цепях. Нагрев и охлаждение проводника во времени. Уравнение теплового баланса. Нагрев и охлаждение при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременных режимах Нагрев однородного проводника при коротком замыкании. Нагрев изолированных проводников. Нагрев катушек. Допустимая температура нагрева Термическая стойкость аппарата Измерение температуры нагрева. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Электромагнитные взаимодействия в электрических аппаратах. Понятие, функциональное назначение, виды, элементы магнитных цепей. Законы магнитных цепей Схемы замещения. Проводимость воздушных зазоров. Расчет магнитных цепей однородных, с воздушным зазором, разветвленных, с учетом и без учета потоков рассеяния. Коэффициент рассеяния. Особенности магнитной цепи переменного тока. Постоянные магниты, их характеристики. Классификация электромагнитных механизмов. Определение энергии и индуктивности магнитного поля: работа, производимая якорем при перемещении. Вычисление сил и моментов электромагнита. Особенности электромагнитов переменного тока Дребезг якоря и способы его устранения. Катушка электромагнитов. Механические характеристики аппарата. Статические и динамические тяговые характеристики электромагнитов. Замедление и ускорение действия электромагнита. Поляризованные электромагнитные системы. Основы расчета ЭДУ в электрических аппаратах. Расчет электродинамических усилий по взаимодействию проводника с током и магнитным полем по изменению запаса электромагнитной энергии контура. Расчет электродинамических усилий между параллельными, взаимоперпендикулярными проводниками. Расчет ЭДУ в круговом витке и между витками. ЭДУ в проводниках переменного сечения. Силы взаимодействия между проводником с током и ферромагнитной массой. Действие ЭДУ в цепях переменного тока. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3. | Процессы коммутации электрических цепей. Физические явления в электрических контактах. Поверхность соприкосновения. Типы контактов. Переходное сопротивление Основные конструкции контактных соединений. Параметры контактных соединений. Износ контактов при замыкании и размыкании. Дребезг контактов. Способы компенсации электродинамических усилий в контактах. Материалы для контактных соединений. Процессы в дуговом промежутке. Вольт-амперные характеристики электрической дуги. Условие гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения электрической дуги переменного тока. Восстановление электрической прочности дугового промежутка. Способы гашении электрической дуги. Магнитное гашение Способы создания магнитного поля дугогашения. Гашение дуги в продольных щелях. Гашение дуги в дугогаситсльной решетке. Гашение дуги высоким давлением. Пламя дуги и борьба с ним. Бездуговая коммутация цепей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет электромагнита постоянного тока. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрические аппараты низкого и высокого напряжения. | Содержание |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 1. | Аппараты управления, защиты и автоматики. Основные понятия. Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики Классификация: резисторы, контроллеры, выключатели, контакторы электромагнитные, командоаппараты. магнитные пускатели, реле. Типы выключателей: кнопочные, универсальные, путевые, конечные Категории контакторов: контакторы постоянного и переменного тока: контакторы с бездуговой коммутацией. Классификация реле: электромагнитные реле управления; реле тока, напряжения, времени, промежуточные; реле с замедлением, реле защиты энергосистем; поляризованные реле; индукционные; тепловые; реле на герконах. Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Аппараты распределительных устройств. Назначение, устройство, принцип действия, основные технические характеристики, конструкции предохранителей, рубильников и переключателей, автоматических воздушных выключателей, расцепителей автоматов. Комплектные устройства, их назначение, виды. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Высоковольтные аппараты. Назначение, области применения, устройство, основные технические характеристики, принцип работы и основные элементы конструкции короткозамыкателей, разъединителей, отделителей, высоковольтных выключателей, токоограничивающих реакторов и разрядников, комплектных распределительных устройств. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Бесконтактные электрические аппараты. Назначение и область применения бесконтактных электрических аппаратов. Классификация, устройство, принцип действия, основные технические характеристики, схемы. Физические явления в бесконтактных аппаратах. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техническим условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы. Основные типы электрических и электронных аппаратов управления, защиты и автоматики. Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техническим условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 6. | Правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин и аппаратов Безопасные правила эксплуатации электрических машин, трансформаторов и электрических аппаратов. Основные мероприятия для снижения травматизма и устранения возможности возникновения несчастных случаев на производстве. Способы защиты от поражения электрическим током. Доврачебная помощь пострадавшему. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | 1. | Исследование нагрева и охлаждения катушки |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение контакторов |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение магнитного пускателя переменного тока |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение реле времени |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение реле напряжения |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Изучение реле максимального тока |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Изучение теплового реле |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Изучение работы конечного выключателя |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Изучение работы бесконтактных датчиков |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Изучение работы усилителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. | Выбор электрических и электронных аппаратов по заданным техническим условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрический привод. | Содержание |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 1. | Механика электропривода. Классификация электропривода. Механическая часть электропривода (ЭП). Динамический момент и силы сопротивления. Момент инерции тела относительно оси вращения. Активные и реактивные моменты. Основное уравнение движения ЭП. Масса, инерция, момент инерции. Операция приведения. Приведения статических моментов и моментов инерции к валу ЭД. Приведенный маховый момент. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Электроприводы с двигателями постоянного тока. Режимы работы ДПТ, основные схемы включения ДПТ. Электромеханические и механические характеристики ДПТ при различных способах возбуждения. Основные соотношения параметров ДПТ. Расчет и построение механических характеристик ДПТ. Относительные величины. Пусковая диаграмма ДПТ. Измерение тока при пуске. Графоаналитический метод расчета. Динамическое торможение. Торможение противовключением. Способы регулирования скорости ДПТ, их достоинства и недостатки. Расчет регулировочных резисторов. Импульсное регулирование. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3. | Электроприводы с двигателями переменного тока. Механическая характеристика трехфазного АД. Двигательный и тормозной режимы. Формула Клосса. Упрощенный момент механической характеристики. Свойства АД, способы торможения. Схемы включения. Торможение АД противовключением. Реверс АД. Способы регулирования скорости АД. Механические характеристики. Область использования и особенности работы однофазного АД. Принцип регулирования экономичности АД. Достоинства СД. Схема включения, статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование и торможение СД. Области применения и особенности работы ЭП с вентильным и шаговым двигателями. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 4. | Энергетика электропривода. Энергетические показатели ЭП. Потери мощности и энергии в переходных режимах ЭП. Способы снижения потерь энергии в ЭП в переходных режимах. Пути повышения КПД ЭП. Особенности переходных процессов в разомкнутой системе «преобразователь-двигатель». Метода расчета переходного процесса. Определение времени пуска и торможения ЭД. Способы снижения потерь. Требования к выбору электродвигателя. Классы нагреваемости изоляции. Режимы работы ЭД по нагреву. Уравнения нагрева и охлаждения. Проверка на перегрузочную способность. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 5. | Системы электропривода Конструкция, технические характеристики и принцип действия электроаппаратуры, применяемой для управления разомкнутой системой ЭП. Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе ЭП. Главная обратная связь. Регулирование тока и момента. Следящий электропривод. Комплектные и интегрированные ЭП. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение механических характеристик двигателя постоянного тока в различных режимах. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение регулировочных свойств электропривода с ДПТ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет и построение механических характеристик электродвигателей постоянного тока независимого возбуждения. Выбор резисторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Расчет и построение механических характеристик трехфазного АД. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение регулировочных свойств асинхронного двигателя. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Расчет переходного процесса при прямолинейной совместной характеристике электродвигателя и механизма. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение разомкнутой системы электропривода. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение замкнутой системы электропривода. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения схем и технологической документации по ГОСТ. |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Определение показателей при нагревании и охлаждении электрических машини трансформаторов. 2. Расчет якорных обмотки машин постоянного тока. 3. Расчет коэффициент полезного действия электрических машин. 4. Расчет мощности и выбор серии асинхронного электродвигателя. 5. Построение пусковых и рабочих характеристик асинхронного двигателя. 6. Оценка надежности системы автоматического управления электроприводом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Разметка плоскостная. 2. Рубка металла. 3. Правка и гибка металла. 4. Резка металла. 5. Опиливание металла. 6. Сверление, зенкование и развертывание. 7. Нарезание резьбы. 8. Расшифровка маркировки кабеля (провода). 9. Вычерчивание простейших схем включения электрических машин, трансформаторов. 10. Определение группы соединения обмоток трансформатора. 11. Устранение простейщих неисправностей электрических машин. 12. Использование электроизмерительных приборов. 13. Простейший ремонт электродвигателя: 14. Соединение и оконцевание медных жил. 15. Соединение и оконцевание алюминиевых жил. 16. Подсоединение медных и алюминиевых жил к электрооборудованию. 17. Разметка трасс электропроводок. 18. Крепление проводов дюбелями , накладками и скобами. 19. Разметка мест установки приборов. 20. Установка электроизмерительных приборов и подключение их в схему. 21. Проверка правильности и надежности подключения приборов. 22. Выполнение скрытой проводки плоским проводом. 23. Выполнение проводки в стальных трубах. 24. Выполнение проводки по станинам и корпусам машин. 25. Выполнение тросовой проводки. 26. Сборка схем соединений управления асинхронным двигателем. |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 2. Монтаж и техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  | 314 |  |  |  |  |
| МДК. 01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  | 314 |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие вопросы эксплуатации и ремонта. | Содержание |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Транспортировка и хранение оборудования. Способы транспортировки и хранения оборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Конструктивное исполнение оборудования. Способы защиты от воздействия окружающей среды. Способы охлаждения электрических машин. способы охлаждения силовых трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Виды технического обслуживания. Классификация электрического и электромеханического оборудования. Основные виды технического обслуживания. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Виды и причины износов электрического и электромеханического оборудования. Механический износ. Электрический износ. Моральный износ. Основные причины износов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования. Классификация ремонтов электрического и электромеханического оборудования. Ремонтный цикл. Достоинства и недостатки различных форм организации ремонтов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Классификация помещений с электроустановками. Классификация помещений с электроустановками. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение способов транспортировки и хранения электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение видов технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение видов и причин износов электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение видов ремонта электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение видов конструктивного исполнения электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Монтаж кабельных линий. Проектно-техническая документация. Назначение, конструкция силовых кабелей. Назначение, конструкция контрольных кабелей. Способы прокладки кабелей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Монтаж внутренних электрических сетей. Открытая проводка. Скрытая проводка. Условия и порядок прокладки электрической проводки. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Монтаж электрического освещения. Виды электрического освещения. Основные виды осветительных электропроводок. Конструкция светильников. применяемых в промышленных помещениях. Порядок монтажа светильников, распределительных осветительных щитов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Монтаж заземляющих устройств. Порядок установки и снятия заземления. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка монтажа кабелей в траншеях. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение конструкции соединительных муфт для кабелей до 1 кВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка прокладки кабелей в блоках. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка прокладки кабелей на опорных конструкциях и в лотках. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение порядка монтажа электрической проводки в различных типах помещений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение различных типов изоляторов. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Монтаж электрических машин и трансформаторов. | Содержание |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Инженерная подготовка монтажа электрического и электромеханического оборудования. Проект производства работ. Монтажные инструкции. технологические карты. общие требования ко всем помещениям для электрооборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Проверка фундаментов под монтаж. Требования к фундаменту. Способы проверки фундамента под монтаж. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Сушка обмоток электрических машин и трансформаторов. Методы сушки: индукционный, токовый, внешнего нагрева.контроль параметров при сушке. Контроль подсушки трансформатора. Контрольная подсушка изоляции в масле. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Монтаж электрических машин. Предварительная проверка перед монтажом. Порядок монтажа машин малой мощности. Порядок монтажа машин средней мощности. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Монтаж трансформаторов. Общие сведения об особенностях монтажа трансформаторов. Порядок монтажа охлаждающей системы. Проверка состояния изоляции обмоток. Монтаж герметичных и сухих трансформаторов и трансформаторов с литой изоляцией. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Содержание электромонтажных и пуско-наладочных работ. Этапы электромонтажных работ. Этапы пуско-наладочных работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение содержания проекта производства работ по монтажу электрооборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение приборов и приспособлений для проверки фундамента. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение способов сушки электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение способов соединения валов и муфт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение порядка монтажа силовых трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение содержания электромонтажных и пуско-наладочных работ. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4. Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей аппаратуры защиты, управления и контроля. | Содержание |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП. Ревизия, осмотры и ремонт кабельных ЛЭП. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Анализ аварийных режимов и отказов оборудования. Аварийные режимы и отказы оборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Выбор аппаратуры защиты. Порядок выбора аппаратуры защиты. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Эксплуатация и ремонт электрического оборудования распределительных устройств. Осмотры электрооборудования. Контроль контактных соединений. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Техническое обслуживание электрических аппаратов. Порядок технического обслуживания электрических аппаратов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка ремонта кабельных ЛЭП. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение аварийных режимов и отказов оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка выбора аппаратуры защиты. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка ремонта контактных соединений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение порядка технического обслуживания электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5. Эксплуатация электрических машин. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Техническое обслуживание электрических машин. Порядок технического обслуживания электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Неисправности электрических машин и их проявление. Неисправность, внешнее проявление, дополнительные признаки, вероятные причины, способы устранения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Выбор защиты электрических машин. Порядок выбора защиты электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Планирование ремонтов электрических машин. Порядок планирования ремонтов электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка технического обслуживания электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение основных неисправностей электрических машин и способов их устранения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка выбора защит электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка планирования ремонтов электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6. Эксплуатация трансформаторов. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Организация обслуживания трансформаторов. Оперативное обслуживание. Техническое обслуживание. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Оперативное обслуживание трансформаторов. Контроль режима работы. Визуальный контроль трансформатора. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Техническое обслуживание трансформаторов. Контроль качества масла. Защита масла от увлажнения и старения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Текущий ремонт трансформаторов. Цели и объем текущего ремонта трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка организации обслуживания трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение порядка оперативного обслуживания трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение методов технического обслуживания трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение методов текущего ремонта трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.7. Организация и структура электроремонтного производства. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Определение трудоемкости ремонта и численности ремонтного персонала. Трудоемкость ремонта и определение численности ремонтного персонала. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Структура цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. Структура цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Структура цеха по ремонту трансформаторов. Структура цеха по ремонту трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Структура центральной электротехнической лаборатории. Структура центральной электротехнической лаборатории. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Определение трудоемкости ремонта и численности ремонтного персонала. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение структуры цеха по ремонту электрических машин и пускорегулирующей аппаратуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение структуры цеха по ремонту трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение структуры центральной электротехнической лаборатории. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.8. Содержание ремонтов. Разборка и дефектация. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Содержание ремонтов. Технические условия ремонтов. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Предремонтные испытания. Цели испытания. Порядок испытания. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Разборка электрических машин. Методы разборки электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Разборка обмоток из круглого провода. Порядок разборки обмоток из круглого провода. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Разборка обмоток из прямоугольного провода. Порядок разборки обмоток из прямоугольного провода. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Мойка деталей и узлов. Порядок мойки деталей и узлов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Дефектация деталей и узлов электрических машин. Дефектация деталей и узлов электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка текущего и капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение порядка предремонтных испытаний. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка разборки электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка разборки обмоток из круглого провода. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение порядка разборки обмоток из прямоугольного провода. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение порядка мойки деталей и узлов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Изучение порядка дефектации деталей и узлов электрических машин. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.9. Ремонт магнитопроводов и механических деталей. | Содержание |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Ремонт сердечников (магнитопроводов). Ремонт при ослаблении посадки сердечника. ремонт при распушении крайних листов сердечника. Ремонт при ослаблении прессовки сердечника. Ремонт при нарушении межлистовой изоляции. Ремонт при выгорании участка зубца сердечника. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Ремонт корпусов и подшипниковых щитов. Ремонт посадочных поверхностей в чугунных корпусах и подшипниковых щитах. Заварка трещин. Восстановление отломанных лап корпуса. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Ремонт валов. Ремонт с использованием вибродуговой наплавки. Ремонт с использованием газопламенного напыления. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Ремонт короткозамкнутых обмоток ротора. Ремонт литой обмотки. Ремонт сварной обмотки. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Ремонт коллекторов и контактных колец. Ремонт коллекторов. Ремонт контактных колец. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение способов ремонтов сердечников (магнитопроводов). |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение способов ремонтов корпусов и подшипниковых щитов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение способов ремонтов валов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение способов ремонтов короткозамкнутых обмоток ротора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение способов ремонтов коллекторов и контактных колец. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.10. Ремонт обмоток и сборка электрических машин после ремонта. | Содержание |  |  | 12 |  | 2 |  |  |
|  | 1. | Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. Изготовление и укладка обмоток из круглых проводов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Изготовление и укладка обмоток из прямоугольного провода. Изготовление и укладка обмоток из прямоугольного провода. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. Ремонт стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Пропитка обмоток статора и роторов. Способ погружения изделия в лак. Способ пропитки изделия лаком в вакууме. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Сборка электрических машин после ремонта. Статическая балансировка. Динамическая балансировка. Сборка электрических машин. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Испытание электрических машин после ремонта. Испытание электрических машин после ремонта. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка укладки обмоток из круглых проводов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение порядка укладки обмоток из прямоугольных проводов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка ремонта стержневых обмоток роторов и обмоток полюсов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка пропитки обмоток статора и роторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение порядка сборки электрических машин после ремонта. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение порядка испытания электрических машин после ремонта. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.11. Капитальный ремонт трансформаторов без разборки активной части. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Классификация ремонтов трансформаторов. Классификация ремонтов трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Подготовка к капитальному ремонту трансформатора. Предварительные операции по подготовке к ремонту. Основные операции по ремонту трансформатора. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Ремонт активной части трансформатора. Ремонт обмоток. Ремонт магнитной системы. Ремонт переключающих устройств. ремонт отводов. Ремонт вводов, бака, расширителя, радиаторов и других устройств, размещенных на баке. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Заключительные операции при капитальном ремонте. Установка активной части в бак. Установка расширителя. газового реле и других устройств. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение порядка ремонта обмоток трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение порядка ремонта магнитной системы трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение порядка установки активной части трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение порядка испытания трансформатора на герметичность. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.12. Капитальный ремонт трансформаторов с разборкой активной части. | Содержание |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Диагностика состояния и дефектация трансформатора. Диагностика магнитопровода, обмотки. Прием трансформаторов в ремонт. Дефектация в собранном виде. Последовательность работ и технологические операции с момента выемки активной части из бака. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Демонтаж активной части трансформатора. Демонтаж крышки и отводов. Расшихтовка верхнего ярма, демонтаж обмоток и изоляции. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Ремонт обмоток и магнитной системы трансформатора. Ремонт обмоток трансформатора. Ремонт магнитной системы трансформатора. ремонт и изготовление главной изоляции. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Установка изоляции и обмоток. Подпрессовка обмоток. Установка нижней уравнительной и опорной ярмовой изоляции. Насадка обмоток. Радиальная расклиновка обмоток. Ремонт вводов, бака и наружных узлов трансформатора. Контрольная подсушка трансформаторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Сушка, чистка и дегазация трансформаторного масла. Центрифугирование масла. Фильтрование масла. Сушка масла в цеолитовых установках. Регенерация кислых масел. Дегазация трансформаторного масла. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Испытание трансформаторов после капитального ремонта. Объем и нормы испытаний. Испытание трансформаторного масла. Оценка состояния изоляции. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение методов диагностики трансформаторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение последовательности работ и технологических операций с момента выемки активной части из бака. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение методов ремонта обмоток трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение методов ремонта магнитной системы трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение конструкции цеолитовой установки для сушки масла. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение порядка испытания трансформаторов после капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.13. Текущий ремонт, разборка и проверка работоспособности электрических аппаратов. | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Текущий ремонт электрических аппаратов. Осмотр, текущий ремонт, капитальный ремонт электрических аппаратов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Классификация контактов и причины их повреждений. Определение контакта. Определение контактного узла. Определение переходного соединения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Проверка электрических цепей аппаратов. Методы проверки электрических цепей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Разборка электрических аппаратов. Порядок разборки электрических аппаратов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение периодичности осмотров. профилактик, техобслуживания и ремонтов электрических аппаратов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение норм расхода запасных частей для автоматических выключателей и магнитных пускателей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение причин повреждения контактов и способов их устранения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение методов проверки электрических цепей аппаратов. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.14. Содержание ремонтов электрических аппаратов. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Ремонт рубильников. Понятие рубильника. Объем и содержание технического обслуживания и ремонта рубильников. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Ремонт переключателей. Понятие переключателя. Объем и содержание технического обслуживания и ремонта рубильников. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Ремонт предохранителей. Конструкция предохранителей. Номинальный ток предохранителя. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Ремонт реостатов и резисторов. Понятие реостата и резистора. Порядок ремонта реостатов и резисторов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Ремонт автоматических выключателей. Понятие автоматического выключателя. Классификация автоматических выключателей. Методы ремонта автоматических выключателей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Ремонт контакторов и магнитных пускателей. Методы ремонта контакторов и магнитных пускателей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Особенности ремонта аппаратуры для пуска двигателей. Дефекты в схемах пуска и управления работой асинхронных электродвигателей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта рубильников. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта переключателей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта реостатов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта резисторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта автоматических выключателей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение объемов и содержания технического обслуживания и ремонта магнитных пускателей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Изучение методов устранения дефектов в схемах пуска и управления работой асинхронных электродвигателей. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.15. Правила эксплуатации электроустановок. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Общие положения. Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации электроустановок. Область и порядок применения правил безопасности. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок, порядок и условия проведения работ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Меры безопасности при выполнении отдельных работ. Работы в зоне влияния электрического и магнитного полей. Правила безопасности при работе с синхронными компенсаторами, электродвигателями, коммутационными аппаратами, комплектными распределительными устройствами, силовыми трансформаторами, измерительными трансформаторами тока, аккумуляторными батареями, конденсаторными установками, кабельными и воздушными линиями электропередачи. Контроль за качеством масла. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Испытания и измерения. Испытания электрооборудования повышенным напряжением от постороннего источника. Работы с электроизмерительными клещами и штангами. Работы с импульсным измерителем линий, мегаомметром. Правила безопасности при испытании электрооборудования и работе с измерительными приборами, инструментами. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Средства связи диспетчерского и технологического управления. Порядок проведения работ на кабельных и воздушных линиях связи, с аппаратурой не обслуживаемых усилительных пунктов, радио и радиорелейных линий, высокочастотных линий связи. Правила безопасности при работе на линиях связи. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Устройства релейной защиты и электроавтоматики, средства измерений и приборы учета электроэнергии, вторичные цепи. Обеспечение безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики, вторичных цепях измерительных трансформаторов тока и напряжений. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы. Правила безопасности при подключении к работе с электроинструментами и ручными электрическими машинами. Условия применения электроинструмента и ручных электрических машин различных классов. Правила безопасности при использовании разделительного трансформатора. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередач. Общие требования к допуску на выполнение работ в распределительных устройствах при условии, что зона работы выгорожена, не выгорожена или выгорожена не полностью Допуск к работам в охранной зоне линии электропередачи. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Проведение осмотра электроустановок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Осмотр ошиновки в распределительных устройствах и изучение способов их присоединения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Осмотр силовых трансформаторов, порядок взятия проб масла. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение норм и сроков электрических испытаний средств защиты. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Замеры сопротивлений заземления. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения схем и технологической документации по ГОСТ. |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Конструктивное исполнение электрических машин по способу монтажа. 2. Соединение и ответвление токоведущих жил кабеля. 3. Сушка изоляции трансформатора без масла. 4. Порядок монтажа машин большой мощности. 5. Ревизия трансформатора. 6. Основные элементы коммутационных аппаратов. 7. Планово-предупредительные ремонты трансформаторов. 8. Восстановление резьбовых отверстий. 9. Электромеханический способ ремонта. исправление кривизны вала. 10. Испытание трансформатора на герметичность. 11. Классификация контактов. 12. Ремонт предохранителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 1. Монтаж распределительных электрических сетей. 2. Монтаж осветительных установок. 3. Монтаж электрических машин. 4. Монтаж трансформаторов. 5. Наладка, регулировка и проверка электрических машин. 6. Наладка, регулировка и проверка трансформаторов. |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 3. Выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| МДК. 01.03. Электрическое и электромеханическое оборудование |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Электрическое оборудование отрасли | Содержание |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | 1. | Особенности эксплуатации и конструктивного исполнения горного электрооборудования Условия эксплуатации рудничного электрооборудования и требования, предъявляемые к нему. Уровни и виды взрывозащиты. Степени защиты. Категории размещения. Области применения рудничного электрооборудования в нормальном исполнении, повышенной надежности против взрыва, взрывобезопасного и особовзрывобезопасного. Испытания рудничного электрооборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Электрическая аппаратура управления и защиты напряжением до 1 кВ. Виды и назначение защит в пускозащитной аппаратуре. Аппараты и принципиальные схемы максимальной токовой защиты. Расчет, выбор и проверка уставок тока реле и блоков максимальной токовой защиты, вставок плавких предохранителей. Назначение, устройство, контроль и проверка защитных заземлений в подземных горных выработках Заземление машин, аппаратов, передвижного электрооборудования Аппараты защиты от утечек тока на землю, их назначение, устройство, область применения. Требования ПБ к системам заземления и аппаратам защиты от утечек тока на землю. Назначение, устройство, контактная система и типы автоматических выключателей. Электрическая дуга и способы ее гашения. Бездуговая и бесконтактная коммутация. Основные виды и принципиальные электрические схемы защит и блокировок, применяемых в пускозащитной аппаратуре: нулевая; минимальная, от потери управляемости, от обрыва или увеличения сопротивления цепи заземления, токовая защита от перегрузки, блокировка, препятствующая включению пускателя при снижении сопротивления изоляции в отходящем участке сети ниже нормируемой величины; блокировка, ограничивающая частоту включения пускателя. Нереверсивные и реверсивные магнитные пускатели в рудничном исполнении: назначение, типы, технические характеристики, устройство, электрические принципиальные схемы, виды защит и блокировок, род управления; виды сигнализации. Магнитные станции управления для добычных, проходческих и транспортных машин и механизмов: назначение, типы, технические характеристики. Пусковые агрегаты для ручных электросверл: назначение, типы, технические характеристики, устройство, принципиальные электрические схемы, виды защит и блокировок. Порядок выбора и проверки пускозащитной аппаратуры согласно требованиям ПБ. Ремонт рудничного электрооборудования. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Техническое обслуживание пускозащитной аппаратуры. ПБ при эксплуатации электрической аппаратуры. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 3. | Электрооборудование добычных, транспортных и вспомогательных установок. Назначение и классификация. Электрооборудование для открытых горных разработок. Электрооборудование для подземных горных разработок. Требования ТБ при эксплуатации электрооборудования. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Электрооборудование стационарных установок. Назначение и классификация. Электрооборудование подъемных установок. Электрооборудование вентиляторных установок. Электрооборудование водоотливных установок. Электрооборудование компрессорных установок. Требования ТБ при эксплуатации электрооборудования стационарных установок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Электрооборудование электровозного транспорта. Назначение и классификация. Электрооборудование электровозов для открытых горных разработок. Электрооборудование электровозов для подземных горных разработок. Контактная сеть и устройства защиты от поражения электрическим током. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Электрооборудование и электрические схемы дистанционного управления машинами, механизмами и угледобывающими комплексами. Назначение и классификация электрических схем: основные требования, принципы построения; чтение электрических схем ДУ. Электрооборудование и принципиальные схемы дистанционного управления ручными электросверлами, породопогрузочными машинами, проходческими комбайнами, угледобывающими комплексами с узкозахватными комбайнами и струговыми установками. ПБ при дистанционном управлении машинами и механизмами. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение конструкции заземляющих устройств. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение конструкции аппаратов защиты от утечек тока на землю. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение конструкции блока унифицированной максимальной токовой защиты (УМЗ). |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы автоматического выключателя типа АВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы автоматического выключателя типа АФВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы автоматического выключателя типа АВР. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы нереверсивного магнитного пускателя типа ПВИ-25. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы нереверсивного магнитного пускателя типа ПВИ-250. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы реверсивного магнитного пускателя типа ПВИР-250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы реверсивного магнитного пускателя типа ПВВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы реверсивного магнитного пускателя типа ПР. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы пускового агрегата АПШ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы пускового агрегата АПР. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Изучение магнитной станции управления типа СУВ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Изучение оборудования и принципиальной электрической схемы дистанционного управления ручными электросверлами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Изучение оборудования и принципиальной электрической схемы дистанционного управления проходческим комбайном. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет и выбор токовых уставок максимальной токовой защиты. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.2. Электрическое освещение | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1. | Основы светотехники Основные понятия и определения светотехники. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов освещения и осветительной сети. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Источники света и осветительные приборы Электрические источники света: накаливания и газоразрядные, их технические характеристики, преимущества и недостатки. Стационарные и переносные осветительные приборы, их назначение, типы, устройство, технические характеристики, область применения, устройство осветительной сети. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение конструкции и принципиальной электрической схемы осветительного аппарата типа АОШ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Решение задач по расчету осветительной сети в различных горных выработках. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Расчет освещения производственного помещения |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Составление и расчет схемы электрического освещения |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.3. Электроснабжение организаций (предприятий) | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Главные понизительные подстанции и ЛЭП. Классификация электрических станций, подстанций и электрических сетей. Типовые схемы электроснабжения предприятий. Методы подсчета нагрузок и определение мощности подстанций. Устройство главной понизительной подстанции (ГПП). Силовые трансформаторы ГПП. Электрические сети: марки и сечение проводов и кабелей. Методы расчета электрических сетей. Устройство воздушных и кабельных ЛЭП. Токи короткого замыкания и их расчет. Общие сведения о релейной защите. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Электроснабжение приемников в подземных горных выработках и на открытых горных работах. Особенности электроснабжения. Типовые схемы передачи электроэнергии. Распределительные подземные пункты напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ. Комплектные распределительные устройства. Силовые трансформаторы. Методика определения мощности силовых трансформаторов. Шахтные кабельные сети. Порядок расчета кабельных сетей. Порядок расчета токов к.з. Порядок выбора пускозащитной аппаратуры. Требования ПТЭ, ПБ и ЕПБ при эксплуатации подземных электроустановок. |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет кабельных сетей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Расчет токов короткого замыкания в кабельных сетях. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Расчет мощности силового трансформатора. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Электромеханическое оборудование отрасли | Содержание |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  | 1. | Вентиляторные установки. Назначение и разновидности вентиляторных установок. Общее устройство вентиляторной установки с реверсивными осевыми вентиляторами. Реверсивные устройства, схемы реверсирования, требования правил безопасности (ПБ) и правил технической эксплуатации (ПТЭ). Общее устройство и принцип действия осевых вентиляторов главного проветривания. Устройство и назначение основных элементов. Конструкция, типы и принцип действия вентиляторов местного проветривания. Область применения центробежных вентиляторов. Общее устройство вентиляторной установки с центробежными вентиляторами. Реверсивные устройства, схемы реверсирования. Общее устройство и принцип действия центробежных вентиляторов главного проветривания. Устройство и назначение основных элементов. Типы центробежных вентиляторов. Особенности конструкции. Центробежные вентиляторы местного проветривания, особенности их конструкции и принцип действия. Регулирование режимов работы вентиляторов. Совместная работа вентиляторов. Измерительные приборы для контроля работы вентиляторов. Проектирование вентиляторных установок. Электрооборудование вентиляторных установок. Ремонт и эксплуатация вентиляторных установок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Водоотливные установки. Назначение и классификация водоотливных установок. Общее устройство водоотливной установки. Основные элементы центробежных насосов и их назначение. Типы насосов, применяемых для главного водоотлива. Принцип действия секционных, центробежных, консольных, турбонасосов и вертикальных проходческих насосов, особенности их конструкции. Трубопровод водоотливных установок. Требования ПБ к количеству и производительности насосов главного водоотлива. Проектирование водоотливных установок. Электрооборудование водоотливных установок. Ремонт и эксплуатация водоотливных установок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Пневматические установки. Классификация поршневых компрессоров, их конструкция. Регулирование производительности. Совершенствование конструкции поршневых компрессоров. Назначение, общее устройство и принцип действия винтовых компрессоров. Конструкция винтовых компрессоров, их преимущества и недостатки. Назначение, общее устройство и принцип действия турбокомпрессоров. Характеристика турбокомпрессора. Конструкция турбокомпрессора, преимущества и недостатки. Вспомогательное оборудование компрессоров. Воздухопроводная сеть пневматических установок. Проектирование пневматических установок. Электрооборудование компрессорных установок. Ремонт и эксплуатация компрессорных установок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Подъемные установки. Назначение подъемных установок. Основные элементы подъемных установок. Классификация подъемных установок. Схемы подъемных установок, оборудованные скипами и клетями. Оборудование стволов для бесперебойной работы: проводники, посадочные, загрузочные и разгрузочные устройства. Дальнейшее совершенствование подъемных установок. Назначение и разновидности подъемных сосудов. Назначение и устройство бадей и клетей. Основные элементы неопрокидных клетей: каркас, подвесные устройства, парашюты, стопорные устройства, направляющие устройства. Требования ПБ и ГОСТа при эксплуатации клетей. Опрокидные клети. Назначение и устройство опрокидных и неопрокидных скипов. Определение грузоподъемности и выбор скипа. Назначение, устройство и выбор канатов. Требования ПБ при эксплуатации канатов. Назначение и устройство копров и копровых шкивов. Общее устройство шахтных подъемных машин. Классификация машин в зависимости от диаметра. Типы подъемных машин. Органы навивки. Особенности конструкции подъемных машин со шкивом трения и бицилиндроконическим барабаном. Назначение, устройство и смазка редукторов подъемных машин. Схемы расположения подъемных машин относительно ствола шахты, способы размещения шкивов на копре. Электрооборудование подъемных установок. Аппаратура управления и тормозные устройства подъемных установок. Аппаратура контроля и защиты подъемных установок. Ремонт и эксплуатация подъемных установок. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Конвейерный транспорт. Область применения, классификация, принцип действия, достоинства и недостатки скребковых конвейеров СП, СР, СПП, СК. Передвижные и разборные скребковые конвейеры и их технические характеристики. Специальные типы скребковых конвейеров. Основные узлы конвейеров и их назначение. Монтаж, сборка и переноска (передвижка) конвейерного става на новую дорогу. Порядок запуска конвейера. Правила безопасности и эксплуатации при работе скребковых конвейеров. Расчёт скребковых конвейеров. Область и условия применения ленточных конвейеров, принцип действия, классификация. Обозначения ленточных конвейеров, достоинства, недостатки, технические характеристики. Основные узлы ленточных конвейеров и их назначение. Конструктивные особенности ленточных конвейеров. Расчёт ленточных конвейеров. Эксплуатация, ПБ и противопожарные мероприятия. Основные неполадки и способы их устранения. Монтаж, демонтаж конвейеров. Навеска лент и способы её соединения. Область, условия применения и классификация специальных ленточных конвейеров. Конструктивное исполнение, технические характеристики, монтаж. Механизированные бункеры, их область применения, конструкция. Конструктивное исполнение и технические характеристики перегружателей. Монтаж забойных конвейеров. Техническое обслуживание скребкового и ленточного конвейеров. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Локомотивный транспорт. Общие сведения о локомотивной откатке, область и условия применения. Классификация локомотивов. Основные понятия и термины: сцепной вес, сила тяги, ускорение (замедление) поезда, активные и реактивные силы. Конструктивные особенности контактных и аккумуляторных локомотивов. Основные узлы локомотивов и их назначение. Технические характеристики. Образование силы тяги. Основное уравнение движения поезда. Тормозная сила. Определение максимальной величины нажатия тормозных колодок. Механическое и электрическое оборудование локомотивов. Система управления и её классификация. Контроллеры, устройство, назначение. Тяговая сеть контактных электровозов. Правила подвески контактного провода. Специальные типы локомотивов: дизелевозы, гировозы, высокочастотные электровозы. Расчёт электровозной откатки. Графики движения поездов. Порядок составления. ПБ и противопожарные мероприятия при эксплуатации локомотивов. Общие сведения о грузовых, пассажирских и специальных вагонетках. Требования к ним. Основные параметры грузовых вагонеток: вместимость кузова, масса, коэффициент тары, устойчивость, ширина колеи, жёсткая база и т.д. Достоинства и недостатки грузовых вагонеток разной конструкции. Технические характеристики. ПБ, эксплуатация, ремонт и хранение вагонеток. Назначение, устройство рельсового пути. Основные понятия: ширина колеи, колёсной пары, свободный зазор, уклон рельсового пути, преобладающий уклон, уклон равновесия. Основные элементы рельсового пути: рельсы, шпалы, балластный слой. Настилка рельсового пути. Стрелочные переводы, съезды. Управление стрелочными переводами. Требования ПБ. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Канатный транспорт. Назначение и область применения маневровых лебёдок типа ЛВД, ЛШВ и МК. Технические характеристики. Основные узлы лебёдок и их назначение. Грузовые лебёдки типа БЛ, ЛГЛ и малые подъёмные машины типа Ц. Управление грузовыми лебёдками (машинами). ПБ при эксплуатации и ремонте грузовых лебёдок (машин). Область применения канатного транспорта в шахте. Принцип действия. Основные схемы канатных откаток. Достоинства и недостатки. Оборудования, приспособления и устройства концевых откаток. Расчёт параметров откатки. ПБ, эксплуатация и ремонт. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8. | Погрузочные, буропогрузочные машины и погрузочно-доставочные комплексы. Общие сведения, область применения погрузочных и буропогрузочных машин. Классификация машин. Типы и технические характеристики. Основные узлы и их конструкция. Погрузочно-доставочные комплексы, область применения, конструктивные особенности. Общие сведения, область применения, принцип действия, классификация скреперных установок. Основные узлы. Достоинства и недостатки скреперов. Расчёт скреперов. Общие сведения о вспомогательном транспорте. Классификация. Оборудование монорельсовые дороги. Принцип действия, назначение, характеристики. Канатно-напочвенные дороги. Область применения, типы, характеристики. ПБ при эксплуатации и ремонте погрузочных, буропогрузочных машин и погрузочно-доставочных комплексов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 9. | Бурильные машины. Назначение и классификация бурильных установок. Составные части бурильной установки, их взаимное расположение. Комплектующее оборудование бурильной установки. Назначение и классификация бурильных установок. Кинематическая, гидравлическая и электрическая схема бурильного комплекса.Технология бурения скважины и управление комплексом. Эксплуатация бурильной установки. ПБ при бурении скважин. Устройство ручных электросверл. Устройство и управление электробуром ЭБГП - 1. Установочные устройства для ЭБГП - 1. Буровой инструмент при бурении шпуров. ПБ при работе с горными сверлами. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10. | Проходческие комбайны и комплексы. Классификация комбайнов. Комбайны циклического действия. Составные части комбайна, их взаимодействие. Кинематическая, гидравлическая и электрическая схемы комбайна. Устройство отдельных узлов комбайна, управление. Комбайны непрерывного действия. Общее устройство. Эксплуатация комбайнов. Монтаж проходческого комбайна. ПБ при работе с комбайнами. Назначение проходческих комплексов. Классификация. Оборудование комплексов, устройство оборудования для возведения крепи и для транспортировки отбитой горной массы. Эксплуатация комплексов типа КН - 5М (КН - 5). ПБ при работе с комплексами. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11. | Выемочные машины. Составные части выемочных работ, их компоновка и взаимодействие. Узкозахватное оборудование как база создания механизированных комплексов. Требования, предъявляемые к исполнительным органам. Виды исполнительных органов, их устройство, соответствие предъявляемым требованиям. Режущие цепи исполнительных органов. Схемы набора резцов в исполнительных органах. Режущий инструмент и его виды. Радиальные и тангенциальные резцы, способы их применения на исполнительном органе. Геометрия режущего инструмента и его составные части. Крепление резцов на исполнительных органах. Назначение привода исполнительного органа. Соединение составных частей передаточного механизма. Достижение соосности вала электродвигателя и первого вала редуктора. Установка узлов в сборе в редукторах. Регулирование первого вала редуктора. Установка узлов в сборе в редукторах. Регулирование конических зацеплений. Особенности устройства выводного вала поворотного редуктора, смазки редукторов. Требования, предъявляемые к электродвигателям выемочных машин. Типы электродвигателей для выемочных машин, конструктивные особенности, способы охлаждения. Достижение взрывобезопасности электродвигателей. Назначение механизма перемещения. Классификация, требования, предъявляемые к нему. Назначение очистных комбайнов, их классификация. Узкозахватные комбайны как база создания механизированных комплексов на пластах полого и наклонного падения. Компоновка узлов узкозахватных комбайнов. Дополнительное комплектующее оборудование. Устройство узлов. Кинематическая, гидравлическая и электрическая схемы комбайнов. Технология работ по выемке угля при односторонней и челноковой схемах. Меры для устойчивого положения забойного комбайна на ставе забойного конвейера. Лебедки для перемещения комбайна вдоль забоя. Кабелеукладчик и шлангоподборщик. Технологическая схема выемки угля. Эксплуатация комбайнов. Монтаж очистного комбайна. Техническое обслуживание комбайнов. ПБ при работе комбайнов. Назначение и условие применения струговых установок. Достоинства и недостатки струговых выемок. Классификация стругового оборудования. Состав струговой установки. Устройство стругов как рабочих органов. Особенности устройства конвейеров струговых установок. Назначение и устройство гидрофицированного стола СО - 75. Технология выемки угля. Эксплуатация стругового оборудования. ПБ при работе со струговыми установками. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12. | Оборудование для комплексной механизации добычи полезного ископаемого в очистном забое. Назначение и типы маслостанции, их составные части, взаиморасположение. ПБ при работе с маслостанциями. Аппаратура контроля, регулирования и управления. Вспомогательное оборудование. Техническое обслуживание оборудования. Понятие механизированного комплекса. Классификация комплексов по условиям применения. Состав комплекса. Расположение основного и вспомогательного оборудования на выемочном участке. Типы комплексов для пологого и наклонного залегания пластов. Технология выемки полезного ископаемого комплексом. Комплексы для пластов крутого залегания. Состав комплекса, расположение оборудования на выемочном участке. Крепь комплексов. Классификация крепи. Устройство секций. Крепь сопряжений лавы с вентиляционным и конвейерным штреками. Перегружатели. Выявление и устранение возможных неполадок в работе оборудования комплексов. Монтаж механизированных комплексов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 1. | Регулирование режима работы вентилятора, снятие и построение характеристики вентилятора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Пуск и остановка насоса, регулирование режима его работы, снятие и построение характеристики насоса. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Определение мощности двигателя и расхода электроэнергии водоотливной установкой. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Определение производительности компрессора с помощью контрольных приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Определение мощности двигателя подъемной установки и расхода электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение устройства осевых вентиляторов главного и местного проветривания. Анализ эксплуатационных характеристик. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства современных центробежных вентиляторов. Анализ эксплуатационных характеристик. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства центробежных насосов. Анализ эксплуатационных характеристик. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение устройства поршневых компрессоров. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение устройства винтового компрессора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение устройства турбокомпрессора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. | Изучение конструкции подъемных машин и органов навивки. Изучение устройства клетей, парашютов, скипов, канатов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | Изучение конструкции скребковых конвейеров. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. | Изучение конструкции ленточных конвейеров. |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. | Изучение механического и электрического оборудования локомотивов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. | Изучение конструкции маневровых и грузовых лебёдок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. | Ознакомление с конструкцией погрузочных машин с ковшовым исполнительным органом и нагребающими лапами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. | Изучение общего устройства электросверл. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. | Изучение конструкции бурильной установки, бурового инструмента. |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. | Изучение конструкции проходческого комбайна на примере ПК - ЗР. Техническое обслуживание проходческих комбайнов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. | Изучение электрооборудования выемочной машины. |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. | Изучение конструкции комбайнов для выемки пологих пластов средней мощности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. | Изучение конструкции комбайнов для выемки крутых пластов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. | Ознакомление с конструкцией струговой установки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. | Изучение устройства и работы маслостанции. |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. | Изучение механизированных комплексов для выемки пологих пластов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. | Изучение технологических схем монтажа и демонтажа механизированных комплексов. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.5. Автоматизация на общепромышленных объектах. | Содержание |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | 1. | Классификация элементов автоматики. Основные понятия. Классификация элементов автоматики. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Общие характеристики элементов автоматики. Основные понятия и определения. Динамический режим работы элементов. Государственная система приборов. Бионические аспекты элементов автоматики. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Классификация и основные характеристики первичных преобразователей. Общие сведения о преобразователях. Классификация измерительных преобразователей. Статические и динамические характеристики измерительных преобразователей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Принципы построения измерительных преобразователей. Структурные схемы измерительных преобразователей. Унификация и стандартизация измерительных преобразователей. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Первичные преобразователи с электрическими выходными сигналами. Основные понятия. Электроконтактные датчики. Потенциометрические датчики. Тензометрические датчики. Индуктивные датчики. Емкостные датчики. Пьезоэлектрические датчики. Терморезисторы. Термоэлектрические датчики. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 6. | Электромашинные преобразователи. Общие сведения. Тахогенераторы. Сельсины. Вращающиеся трансформаторы. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 7. | Метрологические показатели измерительных преобразователей. Погрешности измерений. Причины возникновения систематических погрешностей. Оценка случайных погрешностей. Погрешности средств измерений. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 8. | Классификация и общие сведения об усилителях систем автоматики. Классификация усилителей. Характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 9. | Полупроводниковые усилители. Усилители на биполярном транзисторе. Усилитель напряжения на полевом транзисторе. Операционные усилители. Электрометрические и измерительные усилители. Многокаскадные усилители. Усилители мощности. Интегральные усилители низкой частоты. Импульсные усилители. Усилители с преобразованием. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 10. | Магнитные и электромашинные усилители. Классификация и принцип действия магнитных усилителей. Магнитные усилители с самонасыщением. Магнитные усилители с обратными связями. Двухтактные магнитные усилители. Электромашинные усилители. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11. | Электрические реле. Электромагнитные реле. Поляризованные электромагнитные реле. Контакты реле. Средства дуго- и искрогашения. Реле времени. Тепловые реле. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 12 | Элементы контакторного управления и зашиты. Общие сведения. Электромагнитные контакторы. Схемы блокировки и взаимной блокировки реле. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 13. | Гидравлические и пневматические элементы. Общие сведения о гидравлических системах и элементах. Характеристики рабочих жидкостей. Гидравлические насосы и двигатели. Силовые цилиндры. Гидравлические усилители. Распределительные устройства. Воздух для пневматических приборов. Пневматические дроссели и распределители. Пневматические усилители. Пневматические исполнительные механизмы и приводы. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 14. | Классификация и общие характеристики исполнительных элементов. Классификация исполнительных элементов. Общие характеристики исполнительных элементов. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 15. | Исполнительные электромагнитные устройства. Классификация электромагнитов. Порядок расчета нейтрального электромагнита. Тяговая и механическая характеристики электромагнита. Динамика электромагнита. Электромагниты переменного тока. Поляризованные электромагниты. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 16. | Электромагнитные муфты. Классификация муфт. Фрикционные муфты. Ферропорошковые муфты. Муфты скольжения. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 17. | Исполнительные двигатели постоянного тока. Общие сведения. Исполнительные двигатели с обычным и гладким беспазовым якорями. Бесконтактные двигатели. Малоинерционные двигатели постоянного тока. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 18. | Исполнительные двигатели переменного тока. Основные типы двигателей. Асинхронные двигатели с полым немагнитным ротором. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Асинхронные двигатели с полым ферромагнитным ротором. Синхронные микродвигатели с постоянными магнитами. Синхронные реактивные микродвигатели. Синхронные гистерезисные двигатели. |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 19. | Шаговые и моментные двигатели. Принцип действия шаговых двигателей. Шаговые двигатели с пассивным ротором. Шаговые двигатели с активным ротором. Индукторные шаговые двигатели. Шаговые реактивные двигатели. Моментные двигатели. Двигатели для микроперемещений. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 20. | Диспетчеризация инженерного оборудования. Назначение и основные задачи диспетчеризации в системах автоматического регулирования. Электрооборудование диспетчерской системы. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 21. | Системы автоматизации электрического и электромеханического оборудования. Автоматическое управление электротермическими установками. Автоматическое управление холодильными установками. Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения. Автоматическое управление электроприводом. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 22. | Управляющие вычислительные комплексы. Функции и структура автоматизированной системы управления технологическими процессами. Автоматизированные системы управления производством на базе микроЭВМ. Назначение и схема промышленного робота. Сенсорные системы промышленных роботов. Гибкие производственные системы с применением промышленных роботов. Тенденции развития автоматизации производства. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Испытание в работе преобразователей с электрическими выходными сигналами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Испытание различных типов электромагнитных реле. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Испытание в работе электромагнитных контакторов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 1. | Расчет нейтрального электромагнита. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение конструкции шаговых и моментных двигателей. |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.6. Автоматизация производственных процессов на горных предприятиях. | Содержание |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | 1. | Технические средства автоматизации горных предприятий. Назначение и краткая характеристика элементов автоматики, требования к ним. Схема автоматизации в ЕСКД. Датчики в системах горной автоматики. Определение и классификация датчиков. Специальные датчики для горных объектов автоматизации (конвейеров, стационарных установок и др.). Специальные реле (аппаратура контроля). Назначение и общая характеристика аппаратуры контроля положения, температуры, уровня, скорости и сигнализации. Исполнительные специальные устройства и коммутирующие элементы системы горной автоматики. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 2. | Автоматический контроль параметров шахтной атмосферы. Датчики метана, их устройство и принцип работ. Задачи и особенности автоматизации системы местного проветривания. Назначение, комплектность, выполняемые функции и принцип действия аппаратуры автоматизации вентиляторов местного проветривания (ВМП). |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3. | Автоматизация горных машин и комплексов. Принципы и системы автоматизации добычных, проходческих и буровых машин и комплексов. Комплектная аппаратура управления. Регуляторы нагрузки. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 4. | Автоматизация шахтного транспорта. Транспортные машины и комплексы как объекты автоматизации. Технические средства автоматизации рельсового транспорта. Конструкция и принцип действия аппаратуры автоматизации конвейерных линий, стрелочных переводов, сигнальных огней. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5. | Автоматизация стационарных установок горных предприятий. Стационарные установки как объекты автоматизации. Назначение, комплектность и принцип действия аппаратуры автоматизации водоотливных установок. Способы и схемы заливки насосов. Назначение, комплектность и принцип действия аппаратуры автоматизации вентиляторных установок. Принципы автоматизации калориферных установок. Общие принципы автоматизации подъёмных установок. Аппаратура автоматизации и контроля. Системы автоматизации подъёмных установок. Технические средства автоматизации поверхностного комплекса. Принципы и средства автоматизации компрессорных установок.. |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение специальных датчиков, применяемых при автоматизации конвейерных линий. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение датчиков уровня и реле контроля (релейных датчиков) давления, производительности насосов водоотлива. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Снятие характеристики аппаратуры контроля положения, скорости, температуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 1. | Изучение аппаратуры контроля, подачи воздуха в тупиковые выработки и аппаратуры автоматизации ВМП. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Изучение комплекса аппаратуры управления механизмами забоя. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Изучение пульта управления аппаратуру АУК. 1М. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | Изучение блока управления аппаратуры АУК. 1М. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Изучение аппаратуры автоматизации водоотливных установок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | Изучение средств автоматизации подъёмных установок. |  |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение правил выполнения схем и технологической документации по ГОСТ. Работа над курсовым проектом. |  |  |  | 155 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Контакторы и магнитные пускатели. 2. Контроллеры и командоконтроллеры. 3. Тормозные устройства. 4. Электромагнитные реле. 5. Магнитоуправляемые герметизированные контакты (герконы). 6. Электрические датчики. 7. Датчики положения. 8. Герконовые датчики. 9. Дискретный индуктивный датчик. 10. Датчики скорости. 11. Электромеханические исполнительные устройства. 12. Электромагнитный клапан. 13. Фрикционная электромагнитная муфта 14. Электромагнитный подвес. 15. Магнитный усилитель. 16. Определение статических нагрузок. 17. Расчет мощности двигателя. 18. Основные требования к электроприводу. 19. Системы электроприводов механизмов непрерывного действия. 20. Электропривод конвейерных линий. 21. Электропривод эскалаторов. 22. Электропривод канатных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) 1. Выбор электромеханического оборудования и расчет электроснабжения участка горного предприятия. 2. Выбор и расчет схемы электроснабжения участка горного предприятия. 3. Выбор электромеханического оборудования и расчет электроснабжения участка (цеха) промышленного предприятия. 4. Выбор и расчет схемы электроснабжения участка (цеха) промышленного предприятия. 5. Расчет схемы электроснабжения промышленного предприятия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 1. Техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры управления и защиты напряжением до 1 кВ. 2. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования добычных, транспортных и вспомогательных установок. 3. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования стационарных установок. 4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудование электровозного транспорта. 5. Техническое обслуживание и ремонт электроосветительной аппаратуры. 6. Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры автоматизации. |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| Раздел ПМ 4. Диагностика и технический контроль электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| МДК. 01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Техническое регулирование электрического и электромеханического оборудования | Содержание |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Оценка качества продукции Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в повышении качества. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических регламентов. Общие и специальные технические регламенты. |  |  |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 1 |  | Изучение технических регламентов по электрической безопасности. |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Изучение законодательства о техническом регулировании. |  |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Контроль качества электрического и электромеханического оборудования | Содержание |  |  |  | 46 |  |  |  |
|  | 1. |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Физические величины как объект измерений. Международная система единиц физических величин. Основные понятия об измерениях. Виды средств измерений. Эталоны единиц физических величин. Эталоны единиц системы СИ. Государственная система обеспечения единства измерений. Методы поверки и калибровки, поверочные схемы. Основные методы измерений. Классификация и показатели измерительных приборов. |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  | Метрологические показатели измерений. Основные термины и определения. Причины возникновения и способы исключения систематических погрешностей. Оценка случайных погрешностей. Погрешности средств измерений. |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов. Общие сведения об измерительных механизмах. Магнитоэлектрические измерительные механизмы. Ферродинамические измерительные механизмы. Электродинамические измерительные механизмы. Электромагнитные измерительные механизмы. Электростатические измерительные механизмы. Индукционные измерительные механизмы. Измерительные механизмы логометров. Измерительные цепи. |  |  |  | 2 |  |
|  | 4. |  | Методы электрических измерений. Классификация методов электрических измерений. Основные структурные схемы электрических измерительных приборов. Мостовые схемы. |  |  |  | 2 |  |
|  | 5. |  | Измерение токов и напряжений. Единство и различие амперметров и вольтметров. Нулевые указатели. Электронные и цифровые вольтметры. |  |  |  | 2 |  |
|  | 6. |  | Измерение электрической мощности и энергии. Измерение мощности в цепях постоянного и однофазного переменного тока ваттметрами. Измерение энергии в цепях постоянного тока. Измерение активной энергии в цепях однофазного переменного тока. Измерение активной мощности и энергии в цепях трехфазного переменного тока. Измерение реактивной мощности и энергии. Измерение коэффициента мощности. |  |  |  | 2 |  |
|  | 7. |  | Измерение параметров электрических цепей. Определение места повреждения изоляции в кабелях. Мосты для измерения индуктивности. Мосты для измерения емкости. |  |  |  | 2 |  |
|  | 8. |  | Универсальные и специальные электроизмерительные приборы. Универсальные вольтметры. Микровольтметры постоянного тока. Импульсные вольтметры. Классификация показывающих и регистрирующих приборов. Способы регистрации показаний приборов. Автоматические потенциометры постоянного тока. Светолучевые осциллографы. |  |  |  | 2 |  |
|  | 9. |  | Измерение магнитных величин. Общие вопросы измерения магнитных величин. Измерение магнитного потока. Измерение напряженности магнитного поля и магнитной индукции. Определение основных характеристик ферромагнитных материалов. |  |  |  | 2 |  |
|  | 10. |  | Измерение частоты и интервалов времени. Основные сведения. Измерение частоты приборами непосредственной оценки при помощи частотомеров. Измерение частоты при помощи частотозависимых мостов. Резонансный метод измерений частоты. Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора. Цифровой метод измерений частоты. Цифровой метод измерений интервалов времени. |  |  |  | 2 |  |
|  | 11. |  | Электрические измерения неэлектрических величин. Основные сведения. Реостатные преобразователи. Индуктивные и индукционные преобразователи. Емкостные преобразователи. Тензорезисторы. Термометры электрического сопротивления. Термоэлектрические преобразователи. Пьезоэлектрические преобразователи |  |  |  | 2 |  |
|  | 12. |  | Генераторы измерительных сигналов. Основные сведения. Генераторы синусоидальных колебаний. Цифровые измерительные генераторы низких частот. Генераторы шумовых сигналов. Импульсные генераторы. Стандарты частоты. Синтезаторы частоты. |  |  |  | 2 |  |
|  | 13. |  | Анализ формы и параметров сигнала. Основные сведения. Структурная схема универсального осциллографа. Скоростные и стробоскопические осциллографы. Цифровые осциллографы. Методика получения осциллограмм непрерывных и импульсных сигналов. |  |  |  | 2 |  |
|  | 14. |  | Измерение фазы сигналов. Основные сведения. Осциллографический метод. Компенсационный метод. Метод преобразования фазового сдвига в импульсы тока. Метод дискретного счета. Фазометр на основе микропроцессорной системы. Методы измерения фазового сдвига с преобразованием частоты сигналов. |  |  |  | 2 |  |
|  | 15. |  | Анализ спектра сигналов. Измерение коэффициента нелинейных искажений. Основные сведения. Метод параллельного анализа. Метод последовательного анализа. Цифровой метод анализа. |  |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1. |  | Оценка точности измерительных приборов, работающих по методу непосредственной оценки. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Оценка точности измерительных приборов, работающих по методу сравнения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Измерение постоянных токов и напряжений. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Измерение действующих значений переменных токов и напряжений. |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Измерения средних и амплитудных значений переменного тока. |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Измерение малых токов и напряжений. |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Измерение сопротивлений методом амперметра—вольтметра. |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Измерение сопротивлений омметрами. |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Измерение сопротивлений мостовыми методами. |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Измерение потерь мощности в ферромагнитных материалах. |  |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 42 |  |  |  |
|  | 1. |  | Изучение системы СГС. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Изучение системы МКГСС. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Изучение системы МТС. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Изучение абсолютной практической системы электрических единиц. |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Изучение системы МКСА. |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Изучение внесистемных единиц. |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Изучение относительных и логарифмических величин. |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Изучение международной системы единиц физических величин. |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Изучение механических первичных преобразователей. |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Изучение пневматических первичных преобразователей. |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Изучение оптических первичных преобразователей. |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Изучение электрических первичных преобразователей. |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Изучение аналоговых показывающих приборов. |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  | Изучение аналоговых регистрирующих приборов. |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  | Изучение механических приборов для измерения времени. |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  | Изучение механических часов с собственной механической мерой. |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  | Изучение электрических приборов для измерения времени. |  |  |  |  |  |
|  | 18. |  | Изучение механических средств измерения длин. |  |  |  |  |  |
|  | 19. |  | Изучение оптико-механических средств измерения длин. |  |  |  |  |  |
|  | 20. |  | Изучение приборов активного контроля. |  |  |  |  |  |
|  | 21. |  | Изучение пневматических приборов для линейных измерений. |  |  |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Средства измерений тепловых величин. 2. Средства измерений температуры. 3. Средства измерений электрических величин. 4. Электромеханические измерительные приборы прямого действия. 5. Цифровые и электронные измерительные приборы и преобразователи. 6. Средства визуального отображения, вывода и регистрация результатов измерений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ 1. Диагностика и контроль технического состояния электрической аппаратуры управления и защиты напряжением до 1 кВ. 2. Диагностика и контроль технического состояния электрооборудования добычных, транспортных и вспомогательных установок. 3. Диагностика и контроль технического состояния электрооборудования стационарных установок. 4. Диагностика и контроль технического состояния электроосветительной аппаратуры. 5. Диагностика и контроль технического состояния аппаратуры автоматизации. |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 1784 |  |  |  |  |

# 4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий.» и лабораторий «Электротехники и электронной техники»;

«Электрических машин»; «Электрических аппаратов»; «Электрического и электромеханического оборудования»; «Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования»;

электромонтажных и слесарных мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий.»

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты по электротехнике и

электроматериаловедению).

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:

1. Электротехники и электронной техники:

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

2. Электрических машин:

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

3. Электрических аппаратов:

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации.

4. Электрического и электромеханического оборудования:

Лабораторные стенды для проведения практических и лабораторных работ, наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект учебно-методической документации., автоматизированное рабочее место преподавателя; с мультимедийным сопровождением; интерактивная доска.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарной:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Электромонтажной:

рабочие места по количеству обучающихся;

наборы инструментов;

приспособления;

заготовки для сборки электрических схем.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

рабочие места по количеству обучающихся;

станки;

набор слесарных инструментов;

набор измерительных инструментов;

приспособления;

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Под ред. Котеленца Н.Ф. (7-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

2. Александровская А.Н. Автоматика (1-е изд.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

3. Девочкин О.В. Электрические аппараты (2-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

4. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам и электрическому приводу (7-е изд., стер.) Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

5. Кацман М.М. Электрические машины (10-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

6. Кацман М.М. Электрический привод (4-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

7. Москаленко В.В. Электрический привод (6-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

8. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника (6-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2010.

9. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов (5-е изд., стер.). Учеб. пособие. М.: «Академия», 2011.

10. Шишмарев В.Ю. Средства измерений (4-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

11. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления (5-е изд., стер.). Учебник. М.: «Академия», 2011.

Дополнительные источники:

1. Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. «Методы и средства измерений» Учебник. М.: «Академия», 2004.

2. Соколова Е.М. «Электрическое и электромеханическое оборудование: общепромышленные механизмы и бытовая техника» Учебник. М.: «Академия», 2003.

3. Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование». Учебник. М: ИНФРА-М, 2004.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» является освоение учебной практики.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | - обоснование выбора приспособлений мерительного и вспомогательного инструмента; - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - правильное обоснование выбора технологического оборудования. | Экспертная оценка выполнения лабораторной работы Практическая работа Экспертная оценка на практическом занятии Письменный экзамен |
| Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - демонстрация точности и скорости чтения чертежей; - демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; - точное изложение правил техники безопасности при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. - верное изложение последовательности монтажа электрического и электромеханического оборудования. - правильное изложение последовательности сборки электрического и электромеханического оборудования. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. Тестирование |
| Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | - демонстрация навыков правильной эксплуатации станков; - точное определение неисправностей в работе основного технологического оборудования; - точное определение неисправностей в работе вспомогательного и транспортного оборудования; - верное изложение профилактических мер по предупреждению отказов и аварий; - точное изложение правил техники безопасности при эксплуатации основного, вспомогательного и транспортного оборудования. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. Тестирование |
| Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - демонстрация навыков оформления документации на ПК; -демонстрация навыков расчетов, связанных с обслуживанием и ремонтом электрического и электромеханического оборудования, на ПК. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. Тестирование |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. Анкетирование. |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; - обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей в общении с сокурсниками, педагогическими работниками, потенциальными работодателями; - - степень понимания того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованных действий всех участников процесса; - - владение способами бесконфликтного общения в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. Тестирование. |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - планирование обучающимся повышение личностного и квалификационного уровня. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях. |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях и при выполнении работ на производственной практике. |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Анкетирование. Участие в военных сборах. |

*