примерная ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий

2010 г.

Примерная программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального образования (далее – СПО)

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов

Организация-разработчик: ФГОУ СПО «МКУ и НТ»

Разработчики:

Комарова Наталья Игоревна кандидат технических наук, преподаватель первой категории

Шляхова Марина Алексеевна кандидат химических наук, доцент, преподаватель высшей категории

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 28 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 31 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий

1.1. Область применения программы

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО

280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1. Проводить мониторинг окружающей природной среды.

ПК 2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды.

ПК 3. Планировать и организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

ПК 4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий.

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников экологического мониторинга при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

работы на оборудовании, приборах контроля, аналитических приборах и проведения химического анализа атмосферного воздуха, воды и почвы;

сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования и ведения баз данных загрязнения окружающей среды;

выявления основных источников загрязнения окружающей среды;

планирования и организации наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы;

планирования мероприятий и организации деятельности функционального подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий;

проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий;

уметь:

проводить работы по мониторингу атмосферного воздуха, природных вод и почвы;

выбирать оборудование и приборы контроля;

отбирать пробы воздуха, воды и почвы, подготавливать их к анализу и проводить качественный и количественный анализ отобранных проб;

проводить химический анализ пробы объектов окружающей среды;

находить информацию для сопоставления результатов с нормативными показателями;

эксплуатировать аналитические приборы и технические средства контроля качества природной среды;

проводить наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, природных вод, почвы;

планировать и организовывать наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

планировать и организовывать наблюдения за уровнем загрязнения водных объектов;

планировать и организовывать наблюдения за уровнем загрязнения почвы;

заполнять формы предоставления информации о результатах наблюдений;

организовывать деятельность функционального подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий;

составлять экологическую карту территории с выдачей рекомендаций по очистке и реабилитации загрязненных территорий;

проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий на уровне функционального подразделения;

знать:

виды мониторинга, унифицированную схему информационного мониторинга загрязнения природной среды;

типы оборудования и приборы контроля, требования к ним и области применения;

современную химико-аналитическую базу государственной сети наблюдений за качеством природной среды и перспективах ее развития;

программы наблюдений за состоянием природной среды;

правила и порядок отбора проб в различных средах;

методики проведения химического анализа проб объектов окружающей среды;

принцип работы аналитических приборов;

нормативные документы по предельно допустимым концентрациям сбросов, выбросов и загрязнения почв;

методы организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения воздушной, водной и других сред, основные средства мониторинга;

основные требования к методам выполнения измерений концентрации основных загрязняющих веществ в природной среде;

основные источники загрязнения окружающей среды, классификацию загрязнителей;

основы и принципы организации и проведения наблюдений за уровнем загрязнения воздушной, водной и других сред;

основные средства мониторинга;

методы и средства контроля загрязнения окружающей природной среды;

порядок, сроки и формы предоставления информации о состоянии окружающей среды в заинтересованные службы и организации;

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора;

экологические последствия загрязнения окружающей среды вредными веществами;

виды и источники загрязнения природной среды, критерии и оценка качества окружающей среды;

основные принципы организации очистки и реабилитации территорий;

технологии очистки и реабилитации территорий;

методы обследования загрязненных территорий;

приемы и способы составления экологических карт;

методы очистки и реабилитации загрязненных территорий

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1086 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 618 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 206 часов;

учебной и производственной практики – 468 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Проводить мониторинг окружающей природной среды. |
| ПК 2 | Планировать и организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. |
| ПК 3 | Планировать и организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. |
| ПК 4 | Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося |  | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3-4 | Раздел 1 Природопользование и охрана окружающей среды | 201 | 134 | 68 | 10 | 67 |  | 72 | 36 |
| ПК 1-2 | Раздел 2. Мониторинг загрязнения окружающей природной среды | 417 | 278 | 140 |  | 139 | 40 | 162 | 72 |
| ПК 1-4 | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 468 |  |  |  |  |  |  | 126 |
|  | Всего: | 1086 | 412 | 208 | 10 | 206 | 40 | 234 | 234 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий |  |  | 201 |  |
| МДК 01.02. Природопользование и охрана окружающей среды |  |  | 201 |  |
| Тема 1.1. Гидрология как система знаний о процессах в природных водах | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Организации гидрологических наблюдений. Принципы организации гидрологических работ и проведения наблюдений за загрязнением природных вод. Значение гидрологии для различных отраслей экономики, для контроля и оценки загрязнения природных вод. Справочные гидрологические материалы. Государственный водный кадастр (ГВК) Гидрологический цикл. Объем воды в Мировом океане, реках и озерах.. Схема малого и большого круговорота воды на земном шаре. Влияние хозяйственной деятельности человека на интенсивность круговорота воды в природе | 2 | 1 |
| Тема 1.2. Гидрология рек. | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Морфология и морфометрия реки и ее бассейна. Питание рек. Речная система. Морфологические образования и морфологическое строение руслового процесса. Водосбор и бассейн реки. Виды питания рек.. Зависимость питания рек от физико-географических характеристик водосбора. Водный баланс бассейна реки. Гидрографическая схема реки. | 2 | 1 |
|  | 2 | Водный режим рек и речной сток. Режим наносов и сели. Водный режим и его основные фазы. Половодье, паводки, межень. Классификация рек по водному режиму. Термический и ледовый режим рек.. Речной сток и его количественные характеристики. Фазы и характеристики уровенного режима. Понятие о расходе воды. Связь расходов и уровней. Формирование речных наносов. Взвешенные и донные наносы.. Русловые процессы. Виды селей. Механизм и скорость движения селей. Влияние селей и оползней на морфологию русла рек. Географическое распределение селей. Влияние селей на окружающую среду. | 2 | 1 |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | 1 | Измерение длины реки по карте различными методами |  |  |
|  | 2 | Методики измерения и определение температуры речной воды |  |  |
| Тема 1.3.. Гидрология озер и водохранилищ | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Морфометрические характеристики и характер водообмена озер и водохранилищ. Течение воды, колебания уровней, водный и тепловой баланс озера. Интенсивность водообмена. Классификация озер по химическому составу, характеру водообмена. . Динамические явления в озерах. Влияние озер на климат побережий Типы водохранилищ. Особенности гидрологического режима. Экологические аспекты эксплуатации водохранилищ. | 2 |  |
| Тема 1.4. Гидрология болот и ледников | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Происхождение и развитие болот. Болото как экологический резерват природы. Гидрологический режим болот, колебание уровней, движения воды, испарение, сток болот. Природохозяйственное значение болот. Формирование и работа ледников. Процесс формирования и питания ледников, их движение и работа. Формирование ледникового ландшафта, Влияние ледников на окружающую природную среду | 2 | 1 |
| Тема 1.5. Гидрология подземных вод | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Происхождение и режим подземных вод. Современные представления об образовании и строении подземной гидросферы. Воды зоны аэрации (почвенные воды), грунтовые, артезианские, карстовые, минеральные воды. Условия их образования, залегания, питания и разгрузки. Основные элементы режима подземных вод: уровни, напоры, температура, химический и газовый состав. Природные факторы, обуславливающие режим подземных вод | 2 | 1 |
| Тема 1.6.Гидрология океанов и морей | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Мировой океан и его части. Происхождение ложа океана, рельеф дна, донные отложения. Солевой состав и соленость вод. Колебания уровня в океанах и морях. Океанические и морские течения, их классификация. Типы волн в Мировом океане. Волны зыби. Развитие и затухание ветровых волн. Цунами. Внутренние волны.. Приливы .Отливы. Турбулентное и конвективное перемешивание вод океана. Термические процессы в Мировом океане. Распределение температуры воды по площади и глубине. Замерзание морской воды, дрейф льда. Тепловое взаимодействие Мирового океана, атмосферы и материков. | 2 | 2 |
| Тема 1.7. Организация гидрометрических наблюдений на гидрологических постах и волномерных пунктах | Содержание |  | 22 |  |
|  | 1 | Месторасположение и оборудование гидрологических постов и волномерных пунктов. Требования, предъявляемые к участку реки для гидрологического поста. Типы гидрологических постов. Методы наблюдений и измерений параметров водных объектов, движения воды, наносов и химического загрязнения. Группы постовых устройств и оборудования. Приборы, конструкции и устройства для измерения уровня воды, для наблюдения за осадками, за температурой воды, воздуха. Виды термометров для измерения температуры воды, воздуха и осадков. Сроки, место наблюдений, порядок проведения замеров уровня воды, температуры воды, воздуха и осадков. Обработка результатов измерений и запись в журнал наблюдений. Выбор места и оборудование волномерных пунктов. Наблюдения за волнениями на озерах и морях. Средства измерения, состав и сроки наблюдения за волнениями. Запись в журнал наблюдений. | 2 | 3 |
|  | 2 | Визуальные наблюдения за ледовой обстановкой и измерение толщины льда Проведение стандартных наблюдений за ледовыми явлениями. Визуальные наблюдения. Сроки, состав и порядок наблюдений за толщиной льда и ледовыми явлениями. Записи в журнал наблюдений на участке поста, обработка наблюдений за ледовыми явлениями | 2 | 3 |
|  | 3 | Приборы и способы проведения промерных работ. Средства измерения глубин на реках, озерах, морях: наметки, лоты, гидрометрические грузы, лебедки. Их устройство, принцип действия и работа с ними. Способы выполнения промерных работ и обработка результатов измерений. Вычисление отметки дна. Построение поперечного профиля русла. | 2 | 3 |
|  | 4 | Измерение скорости течения и расходов воды. Состав работ при измерении скорости течения поплавками и гидрометрическими вертушками. Продолжительность наблюдений в точке. .Запись сигналов. Вычисление средней скорости течения. Особенности измерения расхода воды при ледоставе. Аналитический метод вычисления расхода воды при открытом русле и при ледоставе. Гидрологические расходомеры, их простейшие типы. Измерение расхода воды с помощью гидрометрических лотков и водосливов, поверхностными поплавками и объемным способом. Методы измерения. Порядок проведения работ. Запись результатов измерений, вычисление расхода воды. | 2 | 3 |
|  | 5 | Наблюдения и работы по изучению наносов. Влияние состава воды на ее оптические свойства. Основные характеристики прозрачности воды. Влияние гидрологических факторов на прозрачность воды. Методы и устройства наблюдения за прозрачностью воды и ее цветностью. Приборы для отбора проб воды со взвешенными наносами: батометр-бутылка, вакуумный батометр. Отбор единичных проб воды на мутность, обработка проб, выделение взвешенных наносов из проб воды автоматическим фильтрованием и под давлением. Обработка результатов наблюдений за прозрачностью воды и цветностью | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  | 12 |  |
|  | 3 | Изучение устройства и принципа действия приборов и оборудования, применяемых при проведении наблюдений на гидрологическом посту. |  |  |
|  | 4 | Измерение расходов воды, наносов и химического загрязнения |  |  |
|  | 5 | Отбор проб воды со взвешенными наносами батометром-бутылкой., консервация проб и пересылка в лабораторию |  |  |
|  | 6 | Отбор проб донных отложений с помощью щупов, пробоотборников консервация проб и пересылка в лабораторию |  |  |
|  | 7 | Наблюдения и измерения температуры воды. Типы термометров и порядок проведения замеров |  |  |
|  | 8 | Приборы для измерения скорости потока. Поплавки. Гидрометрические вертушки с гидрометрическими штангами. |  |  |
| Тема 1.8. Организация метеорологических наблюдений и измерений | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Требования к метеорологическим наблюдениям и измерениям. Размещение, устройство и оборудование метеорологической площадки. Сеть метеостанций и постов ПОСТ-1, ПОСТ-2, «Атмосфера-2». Сроки и порядок проведения метеорологических наблюдений в соответствии с международными стандартами. Связь метеорологических наблюдений и исследований с проблемами загрязнения окружающей среды. | 2 | 2 |
| Тема 1.9.Наблюдения за состоянием атмосферы и потоками солнечной радиации | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Состав и строение атмосферы. Солнечная радиация. Состав воздуха в нижних и верхних слоях атмосферы. Подстилающая поверхность. Изменение озонового слоя под влиянием загрязнения атмосферы. Солнечная радиация как основной источник энергии для всех процессов в атмосфере и у поверхности Земли. Прямая, рассеянная и отраженная радиация. Суточный и годовой ход потоков лучистой энергии. Основные характеристики лучистой энергии. Радиационный баланс деятельной поверхности. | 2 | 1 |
| Тема 1.10. Наблюдения за тепловым режимом почвы, водоемов и атмосферы | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Процессы нагревания и охлаждения почвы и водоемов Суточный и годовой ход температур поверхности почвы. Процессы нагревания и охлаждения водоемов. Типы термометров для измерения температуры поверхности почвы и воды. Устройство, принцип действия. Правила установки, порядок отсчетов, запись и обработка результатов измерений. Тепловое загрязнение водоемов | 2 | 2 |
|  | 2 | Процессы нагревания и охлаждения атмосферного воздуха. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Вертикальный градиент температуры воздуха. Термическая стратификация атмосферы. Термометры для измерения температуры воздуха. Устройство, принцип действия, правила установки термометров, порядок отсчетов, запись и обработка данных. Влияние инверсий на степень загрязнения атмосферы. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | 9 | Измерение температуры деятельного слоя ртутным метеорологическим термометром ТМ-3 и коленчатым термометром Савинова ТМ-5 в верхнем слое почвы |  |  |
|  | 10 | Измерение температуры воздуха психрометрическим ртутным метеорологическим ТМ-4, спиртовым метеорологическим низкоградусным ТМ-9, ртутными метеорологическими максимальным ТМ-1 и минимальным ТМ-2 термометрами |  |  |
|  | 11 | Вычисление градиентов температуры, графическое определение стратификации различных слоев атмосферы |  |  |
| Тема 1.11.Определение характеристик влажности воздуха | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Процесс испарения и конденсации водяного пара. Давление насыщенного водяного пара, его зависимость от различных факторов. Суточный и годовой ход парциального давления и относительной влажности. Характеристика влажности воздуха. Методы измерения характеристик влажности. Аспирационный психрометр: правила установки и проведения измерений. Определение характеристик влажности с помощью психрометрических таблиц. Обработка данных и запись в журнал наблюдений. Условия и уровень конденсации. Условия стратификации атмосферы для воздуха с насыщенным водяным паром. Дымка, туман. | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 11 | Измерение влажности воздуха. Определение характеристики влажности |  |  |
| Тема 1.12. Измерение количества и состава осадков, выпадающих из облаков | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Классификация осадков, методы и средства их измерения. Виды осадков, их важнейшие характеристик. Кислотные дожди и их последствия. Устройство осадкомера Третьякова, порядок измерения количества выпавших осадков, обработка результатов измерений. Наблюдение за снежным покровом. Снегомерные съемки, порядок их проведения. Снегомер весовой, порядок работы с прибором. Обработка результатов измерений и запись в журнал наблюдений | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  | 10 |  |
|  | 12 | Методы и средства измерения количества жидких осадков |  |  |
|  | 13 | Методы и средства измерения количества твердых осадков |  |  |
|  | 14 | Определение химического состава осадков |  |  |
| Тема 1.13. Измерение атмосферного давления и параметров ветра | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Атмосферное давление, методы и приборы его измерения. Единицы измерения атмосферного давления. Нормальное атмосферное давление. Приборы для измерения атмосферного давления: барометр ртутный, барометр – анероид. Принцип действия, установка, порядок отсчетов, обработка результатов, запись в журнал наблюдений. Охрана труда при работе с ртутным барометром. | 2 | 3 |
|  | 2 | Приборы и средства измерение параметров ветра. Возникновение ветров, их типы и классификация. Основные параметры и характеристики движения воздуха. Системы ветров в циклоне и антициклоне. Приборы и средства измерения параметров ветра. Анемометры, сетевые анеморумбометры, дистанционная станция ДМС-М-49. Визуальные наблюдения за ветром. Роза ветров Влияние движения воздушных масс на погоду и экологическое состояние окружающей среды. Обработка результатов измерений, запись в журнал наблюдений. | 2 | 3 |
|  |  | Практические работы | 6 |  |
|  | 15 | Измерение атмосферного давления барометром-анероидом, ртутным барометром. Определение величины и формы барической тенденции |  |  |
|  | 16 | Измерение параметров ветра анеморумбометром М-63М-1 и М-63М-1М, ручным механическим анемометром МС-13 |  |  |
|  | 17 | Построение и применение розы ветров |  |  |
| Тема 1.14. Атмосферные явления и метеорологические условия, влияющие на уровень загрязнения атмосферы | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Наблюдения за атмосферными явлениями. Виды атмосферных явлений, Условные обозначения. Правила наблюдений за атмосферными явлениями и регистрация в журнале наблюдений. Метеорологическая дальность видимости (МДВ). Влияние состояния атмосферы, ее загрязнения на дальность видимости. | 2 | 2 |
|  | 2 | Условия погоды, влияющие на концентрацию и распространение загрязняющих веществ в атмосфере. Зависимость концентрации примесей в различных областях циклонов и антициклонов от условий погоды. Влияние на концентрацию и распространение загрязняющих веществ в атмосфере погодных условий: приподнятая инверсия, штилевой слой, туман, неблагоприятное направление ветра. Влияние жидких и твердых осадков на концентрацию примесей в атмосфере. Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПА). | 2 | 2 |
| Тема 1. 15. Природопользование | Содержание |  | 14 |  |
|  | 1 | Виды и формы природопользования. Ресурсное, отраслевое, территориальное природопользование Основные положения и принципы. Ресурсный цикл. Влияние экономического развития на характер природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. Основные законы и закономерности, принципы и направления рационального природопользования. Последствия нерационального природопользования. Возникновение экологической напряженности территории. Зоны риска, экологических кризисов, катастроф. Критерии оценки экологической обстановки территории. Роль технического прогресса в защите окружающей среды. Перспективы перехода мирового сообщества к устойчивому развитию | 2 | 2 |
|  | 2 | Организация охраны окружающей среды в России. Система управления и надзора по охране окружающей природной среды, Формы охраны природы: государственная, общественная, международная. Структура госслужбы ООС РФ. Природоохранное законодательство. Природоохранительные организации. | 2 | 2 |
|  | 3 | Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Принципы, направления, формы международного сотрудничества. Необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Объекты международной охраны природы, их классификация. Международные природоохранные организации, основные направления их деятельности. Правительственные и неправительственные природоохранные организации. Участие России в международных организациях в области охраны окружающей среды. Международные договоры, соглашения, конвенции по охране окружающей среды. Международные долгосрочные комплексные программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 8 |  |
|  | 18 | Антропогенные факторы и техногенное воздействие на окружающую среду |  |  |
|  | 19 | Парниковый эффект, образование кислотных дождей и их влияние на природу |  |  |
|  | 20 | Оценка токсикологического воздействие тяжелых металлов на качество окружающей среды и здоровье человека |  |  |
| Тема 1.16.Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. | Содержание |  | 38 |  |
|  | 1 | Природные ресурсы как важнейшие объекты природопользования. Виды и характеристика природных ресурсов. Типы классификаций природных ресурсов: реальные и потенциальные, однородные и комплексные, исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые. Природные ресурсы как лимитирующий фактор выживания. Стратегия управления потреблением природных ресурсов. | 2 | 2 |
|  | 2 | Охрана атмосферного воздуха Основные источники загрязнения воздуха. Классы опасности загрязняющих веществ атмосферы. Индекс загрязнения (ИЗА), потенциал загрязнения (ПЗА), рассеивающая способность (РСА), потенциал самоочищения (ПСА) атмосферы. Санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха. Производственно- хозяйственные нормативы качества атмосферного воздуха: предельно-допустимые выбросы (ПДВ), временно-согласованные выбросы (ВСВ). Влияние различных отраслей промышленности и энергетики на объем и характер загрязнения атмосферного воздуха. Нетрадиционные альтернативные источники энергии (ветер, энергия солнца) как перспективный путь рационального природопользования Природоохранные мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна. Правовая охрана атмосферного воздуха в России. | 2 | 3 |
|  | 3 | Использование и охрана водных ресурсов. Запасы воды на Земле. Проблемы дефицита пресной воды. Основные водопотребители и водопользователи. Использование нетрадиционных альтернативных источников энергии приливов-отливов, геотермальных вод. Источники, причины и признаки загрязнения, засорения, засоления и истощения природных вод. Факторы самоочищения природных вод. Критерии оценки качества природных вод. Сточные воды, способы очистки и нормирование сбросов сточных вод предприятий.. Загрязнение Мирового океана. Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения. Водный кадастр РФ. Правовая охрана водных ресурсов | 2 | 2 |
|  | 4 | Использование и охрана земель. Характеристика используемых земельных ресурсов и пути их антропогенного загрязнения. Земельные ресурсы мира, России. Продуктивные и непродуктивные земли. Земельный кадастр РФ. Распределение земель по сферам хозяйственной деятельности. Рациональная система применения удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве. Процессы почвенной эрозии, деградация земель (загрязнение, засорение, заболачивание, опустынивание). Источники и виды загрязнения почв. Правовая охрана земель в России Мероприятия по улучшению использования и охране почв. | 2 | 1 |
|  | 5 | Использование и охрана недр. Виды пользования недрами. Классификация полезных ископаемых. Комплексное, рациональное освоение и использование полезных ископаемых. Государственный фонд недр. Кадастр полезных ископаемых. Способы добычи минерально-сырьевых ресурсов. Виды потерь при добыче, транспортировке, переработке полезных ископаемых. Ресурсосбережение. Захоронение токсичных и радиоактивных отходов предприятий и АЭС. Природоохранные требования к добывающим и перерабатывающим комплексам. Мероприятия по охране недр в России. Надзор и контроль за использованием недр. Правовая охрана недропользования в России. | 2 | 2 |
|  | 6 | Использование и охрана растительных ресурсов. Растительные ресурсы Земли и их значение для природопользования. Природно-растительные сообщества. Антропогенное воздействие на растительные сообщества. Роль леса в обеспечении экологического равновесия. Виды и режим рационального лесопользования. Редкие и исчезающие виды растений. «Красная книга» мира, России. Мероприятия по охране растительных ресурсов, сохранению и воспроизводству лесных ресурсов. Кадастр лесных ресурсов. Правовая охрана растительных ресурсов России. | 2 | 2 |
|  | 7 | Использование и охрана животного мира. Виды животных, среда обитания, изменение численности под воздействием природных и антропогенных факторов. Редкие, исчезающие виды. «Красная книга» мира. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования животных. Охотхозяйства России. Виды добычи рыбных запасов. Реестры охотничьих, рыбных запасов. Рациональное использование и мероприятия по охране различных видов животных. Правовая охрана животного мира. | 2 | 2 |
|  | 8 | Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Географические принципы и экологические предпосылки создания ООПТ. Виды и категории ООТП. Природно-заповедный фонд России. Государственный кадастр ООПТ. Назначение, задачи и структура государственных природных заповедников, государственных национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Типовое положение «О государственных природных заповедниках». Защита особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий. Правовая охрана ООПТ. Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» | 2 | 2 |
|  | 9 | Очистка и реабилитация загрязненных территорий. Виды и источники загрязнения территорий. Методы обследования загрязненных территорий. Критерии и оценки качества состояния территорий. Основные принципы организации очистки и реабилитации загрязненных территорий. Методы и технологии очистки и реабилитации загрязненных земель. | 2 | 2 |
|  | Практические работы |  | 20 |  |
|  | 21 | Санитарно-гигиеническое нормирование воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха населенных мест |  |  |
|  | 22 | Оценка влияния различных видов транспорта на состояние атмосферного воздуха и прогнозирование перспектив развития каждого из них |  |  |
|  | 23 | Прогнозирование экологических последствий строительства ГЭС на конкретной реке |  |  |
|  | 24 | Оценка способности почв к самовоспроизводству |  |  |
|  | 25 | Нормативные показатели качества природных вод. Предельно-допустимые сбросы (ПДС) в водоемы токсических веществ |  |  |
|  | 26 | Определение шумового загрязнения в населенном пункте |  |  |
|  | 27 | Оценка качества состояния обследуемых территорий |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. - Речной сток и его составляющие, количественные характеристики - Физико-географические факторы формирования природных условий рек - Мероприятия по защите природохозяйственных объектов от селей и оползней - Морфология озер Влияние водохранилищ на окружающую природную среду - Экологические последствия осушения болот - Роль ледников в питании и режиме рек - Экологические проблемы использования подземных вод - Природохозяйственное значение Мирового океана - Количественные характеристики солнечной радиации Тепловое загрязнение водоемов - Влияние инверсий на загрязнение атмосферы - Типы туманов, условия образования - Химический состав, электропроводность и радиоактивность осадков. - Экологическая характеристика осадков - Влияние препятствий на ветер и концентрацию примесей в зависимости от преобладающего направления ветра - Прогноз демографической ситуации в мире. - Социальные и экологические последствия перенаселения - Организационные, законодательные, пропагандистские, технические методы охраны природы - Особенности перехода России к устойчивому развитию - Влияние запыленности атмосферного воздуха на продуктивность зеленых насаждений - Пути решения проблемы экономии минеральных ресурсов - Перспективы нетрадиционной энергетики - Роль урбанизации и перспективы развития городов |  |  | 37 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Дать изображение поперечного сечения русла реки с его морфометрическими характеристиками - Представить графически распределение температуры воды в океане по площади и глубине. - Составить уравнение теплового баланса подстилающей поверхности - Определить абсолютную влажность воздуха и точку росы при различных температурах воздуха - Изобразить вертикальный разрез изобарических поверхностей в циклоне и антициклоне - Показать отрицательное воздействие теплового загрязнения на окружающую среду - Особенности загрязнения воздуха в помещениях - Дать характеристику загрязнения Мирового океана нефтью и нефтепродуктами - Каковы деградация и использование земель в различных странах мира - Перспективные методы переработки промышленных отходов - Как проводится нормирование химического загрязнения почв - Сущность плановых и оперативных организационных природозащитных мероприятий |  |  | 30 |  |
| Учебная практика Виды работ: - ознакомление с программой практики по маршрутному гидрологическому обследованию территории; - подготовка необходимого оборудования, приборов, материалов - инструктаж по охране труда и сдача зачета с записью в журнале инструктажа - определение маршрута гидрологического обследования территории; - обследование гидрологических объектов территории по установленному маршруту; - выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков загрязнения, - определение наличия оползня, осыпи, выходов грунтовых вод; - установление наличия гидротехнических сооружений (тип, назначение, техническое состояние); - проведение гидрометрических измерений; - отбор проб воды и грунтов, упаковка и направление на химический анализ в лабораторию; - камеральная обработка результатов обследования; - составление гидроэкологической карты обследуемой территории; - составление отчета о гидроэкологическом состоянии с оценкой степени загрязнения обследуемой территории ознакомление с программой практики по метеорологическому обследованию конкретного региона; - подготовка необходимого оборудования, приборов, материалов - инструктаж по охране труда и сдача зачета с записью в журнале инструктажа - определение маршрута метеорологического обследования региона; - проведение наблюдений и измерений метеорологических параметров обследуемого региона; - построение розы ветров для обследуемого региона; - расчет значений метеорологического потенциала загрязнения атмосферы (МПА) для данного региона; - оформление результатов вычисления МПА в виде таблицы; - построение карты распределения МПА для обследуемой территории; - проведение анализа расчетных и графических материалов метеорологических наблюдений; - составление отчета с выводами относительно преобладания рассеивающих или накапливающих процессов в воздухе обследуемой территории |  |  | 72 |  |
| Производственная практика Виды работ: - участие в планировании основных этапов деятельности по очистке и реабилитации загрязненных территорий; - ознакомление с материалами гидрометеорологических наблюдений и картографирования обследуемой территории; - инструктаж по охране труда и сдача зачета с записью в журнале инструктажа; - определение методов обследования для установления вида загрязнения территорий; - установление маршрута обследования загрязненной территории; - подготовка необходимого оборудования, приборов, материалов; реагентов; - проведение визуальных наблюдений и измерений физического загрязнения; - отбор проб объектов окружающей среды на загрязненной территории; - установление видов загрязнения по данным измерений и химического анализа; - обоснование и выбор мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий; - составление экологической карты обследуемой территории с выдачей рекомендаций по очистке и реабилитации загрязненной территории; - участие в организации мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий; - оформление технологической документации |  |  | 36 |  |
| Раздел ПМ 2. Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий |  |  | 417 |  |
| МДК.01.01. Мониторинг загрязнения окружающей природной среды |  |  | 417 |  |
| Тема 2.1. Мониторинг как многоцелевая информационная система | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Виды мониторинга окружающей природной среды Цели и задачи мониторинга окружающей природной среды, направления деятельности. Объекты мониторинга. Системы мониторинга. Принципы классификации систем мониторинга. Виды мониторинга: глобальный, национальный, региональный, локальный, фоновый. | 2 | 1 |
|  | 2 | Организация системы мониторинга окружающей природной среды в России. Основные цели, задачи, функции, структура, порядок управления и обеспечения деятельности Государственной службы наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей природной среды (ГСН) | 2 | 1 |
| Тема 2.2. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха | Содержание |  | 44 |  |
|  | 1. | Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Требования ГОСТа к построению сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Организационная структура сети наблюдений. Количество, виды и категории постов наблюдений. Автоматизированные системы наблюдений. Сеть фоновых станций, требования к их размещению. Типы фоновых станций. | 2 | 1 |
|  | 2 | Проведение наблюдений за загрязнением атмосферы. Программы и сроки наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Список приоритетных загрязняющих веществ, определяемых в системе мониторинга. | 2 | 2 |
|  | 3 | Проведение наблюдений с помощью комплексных лабораторий «Пост-1» и «Пост-2». Устройство комплексных лабораторий, размещение в них приборов и оборудования. Подготовка эксплуатационных систем к работе. Последовательность работ, выполняемых на стационарном посту наблюдений. | 2 | 2 |
|  | 4 | Проведение наблюдений на маршрутных и передвижных постах. Выбор места наблюдений. Составление схемы размещения постов. Проведение наблюдений с помощью передвижной лаборатории «Атмосфера-2». Отбор проб под факелом выброса. Определение направления факела, расстояния от источника загрязнения до места отбора проб воздуха. | 2 | 2 |
|  | 5 | Проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха выбросами автотранспорта. Выбор места наблюдений. Проведение специальных наблюдений для определения интенсивности движения транспортных средств, максимальных концентраций основных примесей, метеорологических условий границ зон и характера распределения примесей. Сроки наблюдений. Приборы контроля транспортных выбросов. Отбор проб воздуха. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях. Формы акта контроля выбросов автотранспорта. | 4 | 3 |
|  | 6 | Проведение наблюдений за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха. Составление программы радиационного контроля за загрязнением атмосферы. Изучение средств радиометрического контроля атмосферного воздуха. Типы радиометров, требования к ним, области применения. Сборники радиоактивных аэрозолей атмосферы (планшет, вертикальный экран, воздухофильтрующие установки, баки-сборники и т.д.) отбор проб радиоактивных аэрозолей с помощью планшета, вертикального экрана, фильтрующей установки. Подготовка проб к отправке в лабораторию. Съемка радиоактивной загрязненности местности с помощью радиометров. Составление карты-схемы. | 4 | 3 |
|  | 7 | Проведение наблюдений за химическим составом атмосферных осадков. Отбор проб атмосферных осадков. Оборудование для отбора проб твердых и жидких осадков. Хранение проб и измерение неустойчивых компонентов в пункте наблюдений. Заполнение сопроводительного талона. Организация наблюдений за загрязнением снежного покрова. Составление программы наблюдений. Отбор проб снега на снегомерном маршруте. Предварительная обработка проб на постах и подготовка их к отправке в лабораторию. | 4 | 3 |
|  | 8 | Обработка и обобщение результатов наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы. Обработка результатов наблюдений за загрязнением атмосферы на постах наблюдений. Требования к форме представления информации. Порядок занесения данных наблюдений на технический носитель. Обобщение результатов наблюдений. Бюллетени и обзоры загрязнения атмосферного воздуха территории. Порядок, сроки и форма передачи сведений о загрязнении атмосферного воздуха. Штормовые предупреждения. | 4 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 16 |  |
|  | 1. | Изучение устройства и работы стационарных газоанализаторов типа «Палладий», «Атмосфера», «600 серии» и других |  |  |
|  | 2. | Изучение устройства и работы переносных газоанализаторов |  |  |
|  | 3. | Изучение устройства и измерительных систем комплексной лаборатории «Пост-1» или «Пост-2». Подготовка измерительных систем к работе. |  |  |
|  | 4. | Изучение устройства и подготовка к работе передвижной лаборатории «Атмосфера-2» |  |  |
|  | 5. | Изучение устройства и работы газоанализаторов для контроля транспортных выбросов (типа ГАИ, ГИАМ и других. |  |  |
|  | 6 | Подготовка и проведение наблюдений за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на автомагистралях |  |  |
|  | 7 | Измерение радиоактивного фона радиометрами. Отбор проб радиоактивных аэрозолей. Оценка радиационной обстановки исследуемой местности. |  |  |
|  | 8 | Отбор проб атмосферных осадков и определение неустойчивых компонентов в пункте наблюдения. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Подготовка информации для занесения в бюллетень по загрязнению атмосферного воздуха |  |  |
|  | 2 | Подготовка данных наблюдений к занесению на технический носитель |  |  |
| Тема 2.3 Лабораторный анализ атмосферного воздуха, осадков и снежного покрова | Содержание |  | 56 |  |
|  | 1 | Формирование состава загрязнений в атмосферном воздухе в условиях техногенного и антропогенного воздействия. Переменные и постоянные составные части атмосферного воздуха. Случайные составляющие атмосферы. Природные загрязнения. Антропогенные загрязнения. Перечень и свойства основных загрязняющих ингредиентов. Классы опасности загрязняющих веществ. | 2 | 1 |
|  | 2 | Требования, предъявляемые к контролю качества атмосферного воздуха. Нормативная документация. Термины и определения в области контроля качества атмосферного воздуха. Федеральные, региональные и отраслевые нормативные документы, определяющие требования к качеству атмосферного воздуха и к квалификации оператора. Система контроля точности результатов измерений содержания загрязняющих воздух веществ. Внешний и внутренний контроль. Правила проведения контроля точности. Средства контроля. Погрешности измерений. | 2 | 1 |
|  | 3 | Отбор проб атмосферного воздуха и осадков, подготовка их к анализу. Выбор ингредиентов, подлежащих контролю. Условия отбора проб на основные загрязняющие воздух вещества. Отбор разовых проб воздуха. Консервация, хранение и транспортировка проб. Условия отбора проб атмосферных осадков. Единичные и суммарные пробы. Период отбора. Порядок отбора проб жидких и твердых осадков. Определение эффективности и полноты отбора проб. Хранение проб осадков. Предварительная подготовка проб воздуха и осадков к лабораторному анализу. Факторы, обуславливающие сложность проведения анализа атмосферного воздуха: многокомпонентность, неустойчивость системы, неоднородность агрегатного состояния, влияние метеоусловий и др. | 4 | 2 |
|  | 4 | Методики определения концентраций неорганических веществ. Пыль (взвешенные частицы). Азотсодержащие соединения (аммиак, оксид азота (II), оксид азота (IV)). Галогенсодержащие соединения (фтороводород, хлороводород). Серосодержащие соединения ( сероводород, оксид серы (IV), оксид серы (VI), серная кислота, сульфаты). Металлы (ртуть, кадмий, марганец, медь, свинец, хром, цинк). | 6 | 2 |
|  | 5 | Методики определения концентраций органических веществ. Углеводороды и их производные (нефтепродукты, бензол, ксилол, хлороформ). Кислородсодержащие соединения (фенол, метанол, формальдегид). | 4 | 2 |
|  | 6 | Анализ атмосферного воздуха с помощью газоанализаторов. Характеристика газоанализаторов. Методы определения концентраций оксида серы (IV), оксидов азота, углеводородов, оксида углерода (II). Устройство газоанализаторов, вспомогательные устройства, условия измерения, подготовка к работе, выполнение измерений, оценка погрешности результатов измерений. | 6 | 3 |
|  | 7 | Обработка результатов химического анализа атмосферного воздуха. Нормальные и стандартные условия для газов. Приведение объема газа к нормальным условиям с помощью расчетной формулы и вспомогательных расчетных таблиц. Способы выражения результатов анализа атмосферного воздуха. | 2 | 3 |
|  | 8 | Определение концентрации примесей в атмосферных осадках. Подготовка к проведению анализа. Последовательность проведения химического анализа. Методы химического анализа проб атмосферных осадков. Определение удельной электропроводности, рН, общей кислотности. Выполнение измерений массовой концентрации сульфат-, нитрат-иона, иона аммония. Определение содержания металлов. Вычисление результатов измерений. | 2 | 3 |
|  | 9 | Определение загрязняющих воздух веществ на фоновом уровне. Особенности определения загрязняющих веществ на фоновом уровне. Выявление и устранение влияния мешающих веществ. Особенности выполнения измерений малых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 24 |  |
|  | 9 | Определение содержания пыли в воздухе |  |  |
|  | 10 | Определение содержания сероводорода |  |  |
|  | 11 | Определение содержания оксида серы (IV) |  |  |
|  | 12 | Определение содержания серной кислоты и растворимых сульфатов |  |  |
|  | 13 | Определение содержания оксида серы (IV) и серной кислоты при совместном присутствии |  |  |
|  | 14 | Определение содержания фенолов в пробе воздуха |  |  |
|  | 15 | Определение содержания |  |  |
|  | 16 | Определение диоксида и оксида азота из одной пробы фотометрическим методом |  |  |
|  | 17 | Определение оксида углерода газохроматографическим методом |  |  |
|  | 18 | Определение свинца и его соединений фотометрическим методом |  |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 3 | Обработка результатов анализа атмосферного воздуха и приведение их к нормальным условиям |  |  |
| Тема 2.4 Мониторинг загрязнения природных вод | Содержание |  | 34 |  |
|  | 1 | Организация и проведение наблюдений за загрязнением природных вод Организация и проведение наблюдений за загрязнением природных вод. Требования ГОСТа (Правила контроля качества природных вод) к организации сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши. Стационарная, специализированная и временная сеть пунктов наблюдений. Категории пунктов наблюдений. Условия выбора местоположения пунктов | 2 | 2 |
|  | 2 | Организация стационарных наблюдений в пункте контроля Организация стационарных наблюдений в пункте контроля. Программа и сроки наблюдений на пунктах 1-4 категорий. Назначение створов наблюдений, вертикалей и горизонтов. Автоматизированная система контроля качества водотоков и водоемов. | 2 | 2 |
|  | 3 | Гидрологические, гидрохимические и гидробиологические работы на реке в створе наблюдений Состав, объем и последовательность выполнения гидрологических, гидрохимических и гидробиологических работ на реке в створе наблюдений. | 2 | 3 |
|  | 4 | Организация и проведение наблюдений за загрязнением морских вод Принципы организации сети наблюдений в прибрежной зоне. Требования к созданию сети локальных пунктов наблюдений (станций). Категории пунктов наблюдений, места их расположения, программа и сроки наблюдений на них. Специфика организации и проведения наблюдений в прибрежных районах и в открытом море. Типы гидрохимических работ: береговые, рейдовые, гидрохимический разрез, гидрохимическая съемка и другие. Выявление районов загрязнения. Проведение рекогносцировочного обследования района. Установление типа гидрохимических работ, сроков и состава наблюдений. Правила и порядок проведения систематических наблюдений в виде повторных съемок на разрезах и на отдельных станциях. | 6 | 3 |
|  | 5 | Наблюдения за качеством природных вод с помощью комплексных лабораторий. Комплексные лаборатории анализа воды КЛВ-1 и СКЛАВ-1. Передвижные гидрохимические лаборатории анализа воды ПГХЛ-1, ПЛКПВ-1 и другие. Конструкции и комплектация лабораторий, подготовка их к работе. Определение с помощью комплексных лабораторий непосредственно у водного объекта показателей качества воды. Отбор и консервация проб. | 2 | 3 |
|  | 6 | Проведение наблюдений за радиоактивным загрязнением природных вод. Организация наблюдений за радиоактивным загрязнением природных вод. Место и сроки отбора проб, приборы и оборудование. Методика отбора проб пресной и морской воды извлечение растворенной части радиоактивной примеси из воды. Применяемые сорбенты. Запись результатов наблюдений. | 4 | 3 |
|  | 7 | Обработка и обобщение материалов наблюдений за загрязнением природных вод. Формы обобщения результатов наблюдений. Первичная обработка результатов наблюдений за загрязнением воды на водотоках и водоемах. Заполнение журналов, книжек, таблиц. Гидрохимические бюллетени, справки, обзоры, ежегодники. Занесение информации на технические носители. Порядок, сроки и форма передачи сведений о качестве вод. Штормовые предупреждения. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 14 |  |
|  | 19 | Изучение устройства и работы батометров различных типов |  |  |
|  | 20 | Изучение устройства и работы пробоотборников донных отложений |  |  |
|  | 21 | Выбор места наблюдений на реке (озере), назначение створов |  |  |
|  | 22 | Проведение комплекса гидрохимических наблюдений на реке и в створе наблюдений пункта контроля |  |  |
|  | 23 | Изучение комплектации передвижных комплексных лабораторий и измерение с их помощью качества воды |  |  |
|  | 24 | Отбор проб воды на реке на радиоактивные вещества, предварительная обработка проб перед отправкой в лабораторию |  |  |
| Тема 2.5 Лабораторный анализ природной, питьевой и сточной воды | Содержание |  | 68 |  |
|  | 1 | Формирование химического состава природных и сточных вод в условиях техногенного и антропогенного воздействия. Состав природной воды (поверхностной, морской, подземной). Условия и важнейшие факторы формирования химического состава природных вод в антропогенных условиях. Характеристика основных групп загрязняющих веществ в природных водах. Характеристика сточных вод и виды их загрязнения. Формирование состава сточных вод (бытовых, промышленных). | 2 | 2 |
|  | 2 | Требования, предъявляемые к контролю качества природной, питьевой и сточной воды. Нормативная документация. Термины и определения в области контроля качества природной, питьевой и сточной воды. Федеральные, региональные и отраслевые нормативные документы, определяющие требования к качеству природных, питьевых и сточных вод. Требования, предъявляемые к лаборатории контроля качества воды и к квалификации оператора. Контроль точности результатов измерений содержания загрязняющих веществ в воде. Внешний и внутренний контроль точности, требования к его проведению. Устранение погрешностей измерений. | 2 | 2 |
|  | 3 | Отбор и консервация проб воды. Виды проб воды: простые смешанные. Виды отбора проб: разовые, серийные. Условия отбора проб. Репрезентативность представительных проб. Пробоотборники. Частота отбора проб. Отбор проб на водотоках и водоемах, в местах сбросов сточных вод. Консервация проб на различные ингредиенты. Хранение проб воды, транспортировка. | 4 | 3 |
|  | 4 | Методики определения интегральных показателей воды. Сущность интегральных показателей качества воды, их необходимость – как наиболее простых и информативных. Перспектива их использования для оценки качества воды. Методики определения: минерального остатка, окисляемости (ХПК, БПК, ПО), эфироизвлекаемых веществ, токсичности, микробиологических показателей. | 4 | 2 |
|  | 5 | Методы определения неорганических веществ. Макро- и микрокомпоненты природных и сточных вод, их миграция и превращения. Методики определения содержания макрокомпонентов природных и сточных вод: щелочности, жесткости, хлоридов, сульфатов, калия и натрия. Методики определения содержания микропримесей, в том числе тяжелых металлов: цинка, хрома, меди, марганца, железа. Сопоставление различных методов. Методики определения соединений азота в воде: нитратов, нитритов и аммония. | 2 | 3 |
|  | 6 | Методы определения органических веществ. Особенности анализа органических веществ в воде. Методики определения нефтепродуктов в воде различными методами: ИК- и УФ-спектроскопия, флуориметрия, весовой. Сравнительная оценка методов, их преимущества и недостатки. Определение фенолов в воде методом газо-жидкостной хроматографии и фотометрическим методом. Определение хлорорганических веществ методом газо-жидкостной хроматографии. Определение содержания различных СПАВ в воде фотометрическим методом. Определение пестицидов методом газовой и жидкостной хроматографии. | 6 | 3 |
|  | 7 | Радиационный контроль воды. Отбор проб, подготовка их к анализу, концентрирование, хранение, транспортировка. Проведение измерения радиоактивности различных проб природных и сточных вод. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 44 |  |
|  | 25 | Определение концентрации нефтепродуктов ИК-фотометрическим (или методом тонкослойной хроматографии) методом |  |  |
|  | 26 | Определение анионоактивных СПАВ в воде экстракционно-фотометрическим методом с азуром или метиленовой синей |  |  |
|  | 27 | Определение концентрации летучих фенолов в воде после отгонки с паром |  |  |
|  | 28 | Определение концентрации хлорорганических пестицидов в воде газохроматографическим методом |  |  |
|  | 29 | Определение тяжелых металлов в воде (Cr, Cu, Pb и др.) |  |  |
|  | 30 | Определение концентраций формальдегида в воде фотометрическим методом |  |  |
|  | 31 | Определение минерального остатка воды |  |  |
|  | 32 | Определение перманганатной окисляемости или ХПК |  |  |
|  | 33 | Определение суммарного содержания жиров в воде |  |  |
|  | 34 | Определение содержания хлоридов в воде |  |  |
|  | 35 | Определение щелочности воды |  |  |
|  | 36 | Определение жесткости воды |  |  |
|  | 37 | Определение содержания соединений азота в воде |  |  |
|  | 38 | Определение содержания нитратов в воде |  |  |
|  | 39 | Определение содержания нитритов в воде |  |  |
|  | 40 | Определение содержания аммония в воде |  |  |
|  | 41 | Обработка пресной и морской воды для определения содержания радиоактивных элементов |  |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | 4 | Обработка результатов анализа природных, сточных и питьевых вод |  |  |
| Тема 2.6 Мониторинг загрязнения почв | Содержание |  | 16 |  |
|  | 1 | Общая программа мониторинга загрязнения почв. Организация и проведение наблюдений за загрязнением почв. Требования ГОСТа к организации наблюдений за загрязнением почв. Основные категории наблюдений за уровнем загрязнения почв: почвы сельскохозяйственных районов, почвы вокруг промышленно-энергетических объектов. Показатели качества почв, входящие в состав наблюдений по программе мониторинга. Критерии для составления перечня подлежащих контролю загрязняющих веществ: токсичность, распространенность, устойчивость. Перечень пестицидов, тяжелых металлов, органических веществ промышленного происхождения, подлежащих контролю. | 2 | 2 |
|  | 2 | Контроль загрязнения почв пестицидами. Выбор места наблюдений за загрязнением почв пестицидами. Определение площади обследуемого поля. Время и периодичность обследования хозяйств. Приборы и оборудование по отбору проб почв. Пробоотборники для верхних и глубинных горизонтов почв. Методика отбора смешанных образцов. Назначение пробных площадок. Отбор проб буром, подготовка из к от правке в лабораторию. Заполнение сопроводительного талона. Изучение вертикальной миграции пестицидов. | 2 | 3 |
|  | 3 | Контроль загрязнения почв загрязнителями промышленного происхождения. Выбор участка наблюдений. Рекогносцировочное обследование местности. Время и периодичность обследования. Выделение ключевых участков и составление схемы их размещения вокруг источника загрязнения. Назначение точек отбора проб почвы по румбам. Отбор проб почвы, составление объединенной пробы. Подготовка проб к отправке в лабораторию. Заполнение сопроводительного талона. | 2 | 3 |
|  | 4 | Контроль радиоактивного загрязнения почв. Цели и задачи проведения наблюдений за радиоактивным загрязнением почв. Устройства для отбора проб почвы на радиоактивное загрязнение. Отбор проб почвы для анализа на радиоактивность. Подготовка проб к отправке в лабораторию. Предварительная разбраковка. Нанесение информации о радиоактивном загрязнении почв на схему. | 2 | 3 |
|  | 5 | Обобщение материалов наблюдений за загрязнением почв. Виды информации о загрязнении почв: информация, поступающая в лабораторию (сопроводительный талон), результаты анализов проб почвы (рабочие таблицы), справки и обзоры, штормовая информация. Сроки представления информации. Почвенно-технохимическая карта. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 42 | Изучение устройства и принципа работы пробоотборников почвы |  |  |
|  | 43 | Назначение пробных площадок на обследуемом участке, отбор почвенных проб, составление смешанного образца |  |  |
|  | 44 | Наблюдения за радиоактивным загрязнением почв исследуемой территории |  |  |
| Тема 2.7 Лабораторный анализ почвы | Содержание |  | 38 |  |
|  | 1 | Формирование состава почвы в условиях техногенного и антропогенного воздействия. Состав почв по макрокомпонентам и некоторым микропримесям, характерным в различных регионах. Влияние антропогенной и техногенной деятельности на состав почвы на территории города, вдоль дорог и в сельской местности. Влияние полигонов для захоронения отходов различного происхождения на химический состав грунтов и почвы в непосредственной близости от них и по мере удаления от него. | 2 | 2 |
|  | 2 | Требования, предъявляемые к отбору и анализу почвы. Нормативные документы. Требования, предъявляемые к почвам в зависимости от предполагаемых целей использования: для сельскохозяйственных, строительных, культурно-бытовых и других. Особенности миграции различных элементов в почвах и возможности загрязнения ими сельскохозяйственных культур. Понятие валового состава почвы, подвижной формы и состава водной вытяжки. Соотношения между валовым содержанием, подвижной формой и содержанием в водной вытяжке одного элемента. Особенности отбора и анализа почвы для различных целей дальнейшего ее исследования, усреднение пробы, ее представительность. Хранение пробы. | 4 | 2 |
|  | 3 | Валовый анализ почвы. Особенности анализа почвы. Проведение валового анализа почвы: озоление почвы, выделение тяжелых металлов, определение содержания нерастворимых в кислоте веществ. Определение отдельных ингредиентов в растворенной форме. | 2 | 3 |
|  | 4 | Определение влажности и зольности почвы. Виды влажности: свободная влага, удаляемая при температуре 105С и кристаллизационная влага, удаляемая при более высокой температуре. Расчеты химического состава почвы с учетом влажности и зольности. Состав золы почвы. Составление баланса состава почвы. | 2 | 3 |
|  | 5 | Определение содержания нефтепродуктов в почве с использованием различных методов анализа: весовой, ИК- и Уфспектроскопии, флуориметрический, преимущества и недостатки каждого из них. Пересчет содержания нефтепродуктов в почве на сухое вещество. | 2 | 3 |
|  | 6 | Определение содержания тяжелых металлов в почве. Особенности определения содержания тяжелых металлов в валовой форме при их высокой концентрации с использованием фотометрических и атомно-абсорбционных методов. Определение основных металлов, находящихся в почве: железа, меди, марганца, цинка, молибдена, хрома, алюминия и т.д. | 2 | 3 |
|  | 7. | Определение содержания органических примесей в почве (пестицидов, СПАВ и др.). Особенности проведения химического анализа почв для определения содержания органических примесей. Извлечение органических примесей из почвы с использованием различных растворителей, определение их содержания фотометрическим и хроматографическим методом с использованием внутреннего стандарта. Пересчет концентраций органических примесей на сухое вещество. | 2 | 3 |
|  | 8 | Определение содержания подвижных форм различных веществ в почве. Особенности приготовления вытяжек и анализа подвижных форм различных веществ в почве. Определение содержания анионов: хлоридов, сульфатов, всех форм азота, фосфатов. | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  | 20 |  |
|  | 45 | Определение концентрации тяжелых металлов (Pb, Cu, Zn и т.д.) в пробе почвы методом ААС |  |  |
|  | 46 | Определение пестицидов в пробе почвы методом газовой хроматографии |  |  |
|  | 47 | Определение содержания нефтепродуктов в пробах почвы |  |  |
|  | 48 | Определение содержания сульфатов в почве |  |  |
|  | 49 | Определение содержания фосфатов в почве |  |  |
|  | 50 | Приготовление водной, солевой и кислотной вытяжек из почвы |  |  |
| Тема 2.8. Оценка состояния загрязнения природной среды | Содержание |  | 12 |  |
|  | 1 | Критерии оценки качества окружающей природной среды. Критерии, характеризующие допустимые и критические состояния природной среды: ПДК – предельно-допустимые концентрации вредных веществ (ПДКм.р., ПДКс.с.), ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни воздействия, ПДВ (ПДС) предельно – допустимые выбросы (сбросы), ПДЭН – показатель предельно-допустимой экологической нагрузки на природный объект, ИЗА (ИЗВ) – индекс загрязнения атмосферного воздуха (водных объектов), КИЗА (КИЗВ) – комбинированный индекс загрязнения атмосферного воздуха (воды), ПХЗ-10 – суммарный показатель химического загрязнения водного объекта, фитотоксичность – комплексный показатель загрязнения почв, Zс – суммарный показатель загрязненности почв, показатели экстремально высокого и высокого загрязнения природной среды. Критерии оценки экологической ситуации и экологического бедствия. | 2 | 2 |
|  | 2 | Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв. Оценка состояния загрязнения природных сред по отношению к соответствующим нормативным показателям, фоновым значениям и обобщающим показателям. Оценка пространственных масштабов загрязнения природных сред расчетными, графическими методами и с использованием карт (схем) загрязнения. Оценка экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия. Классификация экологической обстановки по степени экологического неблагополучия, признаки оценки степени экологического неблагополучия. | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  | 8 |  |
|  | 5 | Оценка пространственных масштабов загрязнения атмосферного воздуха, воды или почвы по картам или схемам загрязнения |  |  |
|  | 6 | Оценка экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия |  |  |
| Тема 2.9. Основы прогнозирования загрязнения окружающей природной среды | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Основные методы прогноза состояния окружающей среды. Окружающая природная среда как многокомпонентная, быстро развивающаяся система действующих факторов и определяющих их элементов. Основные составляющие природных процессов: детерминированная, вероятностная, случайная. Прогнозирование – необходимое условие прогресса в области охраны окружающей среды. Виды прогнозов по масштабам исследований и по временному признаку. Ситуационные прогнозы. Основополагающие сведения для прогнозирования загрязнения окружающей природной среды. Основные методы прогнозирования (экспертная оценка, экстраполяция, моделирование), их краткая характеристика, области применения. Условия создания прогностической модели. Виды прогностических моделей: геофизическая, экологическая. | 2 | 2 |
|  | 2 | Прогноз загрязнения атмосферы. Общие принципы и правила разработки прогноза загрязнения атмосферы. Организация работ по прогнозированию загрязнения воздуха. Методы прогнозирования. Основные этапы прогнозирования. Прогнозирование загрязнения воздуха от отдельных источников. Правила прогнозирования загрязнения воздуха по городу в целом. Простейшие модели загрязнения атмосферного воздуха. Составление предупреждений. | 2 | 3 |
|  | 3 | Прогноз загрязнения водных ресурсов. Основные методы прогнозирования качества воды, их достоинства и недостатки. Базовые данные для прогнозирования. Простейшие модели качества воды. | 2 | 3 |
|  | 4 | Прогноз загрязнения почв. Расчетный мониторинг – основные положения, принципы, реализация, использование информационных технологий. Прогнозы санитарно-эпидемиологического состояния почв. | 2 | 3 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. - изучить пути поступления соединений серы в атмосферный воздух и пути их превращения одних соединений серы в другие - изучить пути поступления соединений азота в атмосферный воздух и превращения одних соединений азота в другие соединения - определить содержание оксидов азота в пробе атмосферного воздуха изучить пути поступления соединений углерода в атмосферный воздух и превращения одних соединений углерода в другие - соединения изучить строение и принцип работы пламенно-ионизационного детектора, - провести обработку результатов газохроматографического определения СО, - строение и принцип работы газоанализатора на СО - изучить воздействие твердых частиц различной природы на человека и окружающую среду, - выписать ПДК различных частиц - изучение методов определения концентрации пыли с выделением частиц из газопылевого потока и без выделения, - строение и принцип работы автоматических пылемеров - изучить пути поступления свинца в атмосферный воздух и превращения одних соединений свинца в другие соединения - составить схему поступления загрязняющих веществ в природные водоемы, - изучить строение и принцип действия различных пробоотборных устройств (батометров) - повторить способы выражения концентраций растворов: молярная и массовая концентрации, массовая доля растворенного вещества, переход от одних концентраций к другим - влияние нефтепродуктов на качество воды и живые организмы - гравиметрический метод определения содержания нефтепродуктов в воде, - вычисление результатов анализа последствия загрязнения природных вод СПАВ, - биологическое разложение различных по строению СПАВ - Влияние органических веществ на качество природных вод, - биологическое разложение органических веществ - построение калибровочного графика для фотометрического метода определения формальдегида и вычисление результатов анализа - составить схемы загрязнения природных вод тяжелыми металлами, пути их миграции и трансформации - построение градуировочных графиков для фотометрического определения меди и свинца, - вычисление результатов анализа - составить схемы антропогенного загрязнения почв и миграции загрязняющих веществ - отбор проб почвы и подготовка их к анализу, - вытяжки (водные, соляные, кислотные, органические) из почвы и их назначение, - построение калибровочного графика для фотометрического определения свинца, - вычисление результатов анализа пути поступления пестицидов в почвы и их влияние на качество почв, - расшифровка хроматограмм и вычисление результатов анализа |  |  | 69 |  |
| Примерная тематика домашних заданий - Оформление результатов лабораторных работ и проработка лекционного материала - обработка результатов определения: построение градуировочных графиков для фотометрического определения диоксида серы и аэрозоля серной кислоты в атмосферном воздухе и вычислить их содержание - обработка результатов определения: построить гардуировочные графики для определения NO и NO2, - обработка результатов фотометрического определения концентрации свинца в атмосферном воздухе: построение градуировочного графика и вычисление результатов анализа - построить градуировочный график для фотометрического определения СПАВ с метиленовой синей, вычислить результаты анализа - расшифровка хроматограмм и вычисление результатов анализа |  |  | 70 |  |
| Учебная практика Виды работ - Отбор проб атмосферного воздуха и подготовка его к анализу - Отбор проб воды и подготовка ее к анализу - Отбор проб почвы и подготовка ее к анализу - Химический анализ атмосферного воздуха - Химический анализ почвы - Химический анализ воды - Физико-химический анализ атмосферного воздуха - Физико-химический анализ почвы - Физико-химический анализ воды - Подготовка приборов к проведению анализа, оборудования для отбора проб природных объектов |  |  | 162 |  |
| Производственная практика Виды работ - Проведение мониторинга атмосферного воздуха определенной территории - Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха от передвижных источников - Проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников - Проведение мониторинга природных водоемов - Проведение мониторинга почв различного назначения - Сбор, обработка, систематизация, анализ информации, полученной в ходе мониторинга - Формирование и ведение баз данных загрязнения окружающей среды; - Выявление основных источников загрязнения окружающей среды; - Планирование и организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, водных объектов и почвы; |  |  | 198 |  |
| Всего |  |  | 1086 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов природопользования; лабораторий приборов экологического контроля и контроля загрязнения атмосферы и воды.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, интерактивная доска

Технические средства обучения: компьютер, телевидеоаппаратура, интерактивная доска

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: По количеству обучающихся:

- лабораторные столы и стулья

- комплект посуды (стеклянной, керамической, полимерной, в том числе мерной) для выполнения химического анализа

На лабораторию:

- вытяжная и приточная вентиляция

- аналитические весы

- техно-химические весы

- сушильный шкаф

- муфельная печь

- наборы химреактивов

- сейф и шкафы для хранения сухих реактивов, жидкостей и их растворов

- фотоэлектроколориметры

- рН-метры

- ионометры с ионселективными электродами

- фотометр

- спектрофотометр

- кондуктометр

- микроскоп

- рефрактометр

- нефелометр

- флуориметр

- газоанализаторы на основные загрязняющие вещества

- датчики измерения направления и скорости ветра

- компас

- шумометры

- радиометр

- датчики измерения влажности и температуры

- электроаспираторы

- приборы Рихтера и Зайцева

- батометр

- индикаторные трубки

- осадкомеры

- метеостанция

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

аудиовидеоаппаратура, компьютеры, калькуляторы, чертежные принадлежности

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. «Курс лекций по устойчивому развитию» - М.: Тайдекс Ко, 2005. - 248с.

2. Трушева Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для ССУзов. ИД Дашков и К.  2005. - 416с.

3. Инженерная геоэкология: Учебник/ А.Н.Голицын. – М.: Издательство Оникс, 2007. – 368 с.

4. Моргунов В.К. Основы метеорологии, климатологии. Метеорологические приборы и методы наблюдений:    Учебник. – Ростов/Д.: Феникс. – Новосибирск: Сибирское соглашение, 2005. – 331с.

5. .Гидрология. Учебное пособие/ Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. – М.: Высшая школа, 2005.-463с.

6. О.С. Безуглова, Г.В. Мотузова, Экологический мониторинг почв, Академический проект, Гаудеамус, 2007 г.

7. М. Опекунова. Биоиндикация загрязнений, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2004 г.

8. Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин, Гидрохимические показатели состояния окружающей среды, Форум, Инфра-М, 2007 г.

9. В. И. Воробьев Эколого-градостроительные основы расчета приземных концентраций газов, Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 г.

10. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Учебное пособие в двух частях. МНЭПУ, 2001 г.,338 стр.

11. Соколова Г.Н., Пушенко С.Л., Бударь Ю.В. и др., Мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха., 2002 г.

12. Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин, Гидрохимические показатели состояния окружающей среды, Форум, Инфра-М, 2007 г.

13. И. О. Тихонова, В. В. Тарасов, Н. Е. Кручинина, Мониторинг атмосферного воздуха, Форум, Инфра-М,  2007 г.

14. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Учебное пособие в двух частях. Часть 2. Специальная. Издательство: МНЭПУ, 2001 г., 338 стр.

15. А. З. Вартанов, А. Д. Рубан, В. Л. Шкуратник Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг, Издательство: Горная книга, Издательство Московского государственного горного университета, 2009 г., 648 стр.

16. Ю. С. Другов, А. А. Родин Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г., 896 стр.

17. А. И. Бакланов Системы наблюдения и мониторинга Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2009 г., 240 стр.

18. Ю. С. Другов, А. А. Родин Газохроматографический анализ загрязненного воздуха Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2006 г., 528 стр.

Дополнительные источники:

1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. - 635с.

2. Экокультура: в поисках выхода из экологического кризиса. Хрестоматия по курсу охрана окружающей среды/ Составитель       Марфенин Н.Н. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.

4. Дре Ф. Экология. Пер. с франц. – М., Атомиздат, 1976. - 164с.

5. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. – М.: Прогресс, 1993. - 256с.

6. Мотузко Ф.Я. Основы экологии. Учебное пособие. – М.; Технический университет, 1994. - 125с.

7. Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Экология, здоровье и природопользование в России. Финансы и статистика, 1995г. – 528с.

8. Журналы

«Экологический вестник России»

«Метеорология и гидрология»

Научно-технический бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов»

9. Чернецова Е. А., Дистанционный мониторинг нефтяных загрязнений в водной среде, 2008 г.,179 стр.

10. Аэрокосмический радиолокационный мониторинг Земли, Радиотехника, 2006 г., 240 стр.

11. О. И. Яковлев, А. Г. Павельев, С. С. Матюгов, Спутниковый мониторинг Земли. Радиозатменный мониторинг атмосферы и ионосферы Либроком, 2010 г., 208 стр.

12. Н. Н. Крупенио, Экологический мониторинг и контроль транспортных средств, Маршрут, 2006 г.

13. М. Опекунова. Биоиндикация загрязнений, Издательство Санкт-Петербургского университета (2004 г.)

14. Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин, Гидрохимические показатели состояния окружающей среды, Форум, Инфра-М, 2007 г.

15. В. И. Воробьев Эколого-градостроительные основы расчета приземных концентраций газов, Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 г.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии рабочего».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: общая экология, химические основы экологии, аналитическая химия, прикладная геодезия и экологическое картографирование.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов .

# Мастера: Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. | - обоснование выбора оборудования и приборов контроля; - соответствие технологии отбора пробы воздуха, осадков, воды и почвы стандартным методикам, - соответствие технологии подготовки проб к анализу - изложение последовательности проведения химического анализа проб объектов окружающей среды - обоснование выбора методов и методик работы на оборудовании, приборах контроля, аналитических приборах - демонстрация навыков эксплуатации оборудования эколого-аналитического мониторинга; - точность и грамотность сопоставления результатов с нормативными показателями; - определение основных источников загрязнения окружающей среды | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; наблюдение и оценка выполнения практических действий; - контрольных работ по темам МДК. Защита отчета по производственной практике Зачет по каждому из разделов профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. Защита курсового проекта. |
| ПК 1.2. Планировать и организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за загрязнением окружающей природной среды. | - Изложение принципов планирования наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы; - демонстрация навыков организации работы по наблюдению за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвы; - демонстрация навыков определения сроков и порядка метеорологических наблюдений, оформления записей наблюдения и устройства метеоплощадки; | Защита отчетов по производственной практике Зачет по каждому из разделов профессионального модуля. Решение ситуационных задач Деловая игра Тестовый экзамен |
| ПК 1.3. Планировать и организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных территорий. | - Изложение принципов планирования мероприятий и организации деятельности функционального подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий - демонстрация навыков организации деятельности функционального подразделения по очистке и реабилитации загрязненных территорий; - обоснование выбора методов и методик очистки и реабилитации загрязненных территорий; | Защита отчетов по производственной практике Зачет по каждому из разделов профессионального модуля. Решение ситуационных задач Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; наблюдение и оценка выполнения практических действий; |
| ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных территорий. | - Обоснование проведения мероприятий по очистке и реабилитации загрязненных территорий; - Изложение принципов составления экологической карты территории с выдачей рекомендаций по очистке и реабилитации загрязненных территорий | Защита отчетов по производственной практике Экспертный зачет по каждому из разделов профессионального модуля. Решение ситуационных задач Тестовый экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области рационального использования природохозяйственных комплексов; - оценка эффективности и качества выполнения; | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов изготовления деталей машин |  |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области экологии и природопользования; |  |

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.