- СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2 . Общие требования к подготовке, проведению и защите практических     работ

3. Перечень практических работ

4. Инструкции:

Практическая  работа № 1

Практическая работа № 2

Практическая работа № 3

Практическая работа № 4

Практическая работа № 5

Практическая работа № 6

Практическая работа № 7

Практическая работа № 8

Практическая работа № 9

Практическая работа № 10

Практическая работа № 11

Практическая работа № 12

Практическая работа № 13

Практическая работа № 14

Практическая работа № 15

- 5.  Список литературы

- ВВЕДЕНИЕ

Методические указания для студентов по выполнению практических работ учебной дисциплины «Электротехника» (далее Указания) предназначены для закрепления у студентов практических навыков по анализу  схем постоянного и переменного тока однофазных и трёхфазных цепей, магнитных цепей. При  выполнении практических работ углублённо изучаются методы расчёта электрических  цепей, и определения  параметров элементов этих цепей.

Перечень практических работ определен  «Рабочей программой» учебной дисциплины «Электротехника» специальности 270843  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных  и гражданских зданий».

Практические  работы являются неотъемлемой частью  учебной дисциплины, подлежат обязательному выполнению студентами, и является едиными для всех форм обучения.

Выполнение практических работ формирует у студентов  практические навыки, наличие которых предусматривают «Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 270843 (уровень СПО)».

При подготовке отчётов по практическим работам рекомендуется применять различные расчётные инструменты анализа электрических цепей постоянного и переменного тока: формулы, графики, векторные диаграммы, числовые таблицы.

Указания содержат:

- общие требования к подготовке, проведению и защите практических работ;

- перечень практических работ;

- инструкции по выполнению 15-ти практических работ.

В результате выполнения практических работ студенты должны:

- уметь применять теоретические знания для решения практических задач по электротехнике, правильно  включать измерительные приборы и производить измерения.

- иметь представление о способах получения и применения электрической энергии.

При  составлении отчёта по выполненным работам должно соблюдаться  единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими стандартами.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ, ПРОВЕДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практические работы по «Электротехнике» выполняются студентами под руководством преподавателя. Перед выполнением  первой практической работы студенты получают указания от преподавателя по порядку проведения, оформлению и защите практических работ

Отчёт по практическим работам выполняется студентом в сроки, определённые преподавателем. Форма отчёта по практическим работам определяется требованиями Предметно-Цикловой Комиссии (ПЦК) техникума.  (Приложение 1).

Перед проведением практических работ преподаватель проверяет подготовку студентов к работе. Подготовка к работе  указана в инструкциях соответствующих практических работ.

При выполнении практических работ студенты производят расчёты и анализ электрических схем. Каждый студент имеет индивидуальное задание на каждую практическую работу.  Задание определяется вариантом студента. Вариант задания выбирается преподавателем и закрепляется за студентом на весь период изучения учебной дисциплины. По результатам работы делается «Вывод».

При защите отчёта по практической работе студент должен:

- рассказать порядок проведения работы;

- уметь применять расчётные формулы и строить графики, векторные диаграммы;

- описать порядок анализа электрической схемы.

Во время защиты преподаватель выясняет степень усвоения материала и полученных навыков. По результатам защиты работы  студенту выставляется «зачёт» по данной работе. Совокупность зачётов по всем практическим работам является необходимым условием допуска студента к экзамену по «Электротехнике».

Пропущены по уважительным причинам могут быть 25 %  практических работ (т.е. по уважительным причинам могут быть пропущены не более 4-х практических работ). Пропущенные по уважительным причинам работы, превышающие допустимое количество, или, пропущенные по неуважительным причинам  работы, выполняются студентами самостоятельно и защищаются в общем порядке.

Студенты,  не получившие «зачёта» по практическим работам, не допускаются к экзамену по «Электротехнике».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическая  работа № 1 Построение потенциальной диаграммы неразветвлённой цепи

Практическая работа № 2 Расчёт цепи постоянного тока  методом свёртывания

Практическая работа № 3 Расчёт цепи постоянного тока  методом узлового напряжения

Практическая работа № 4 Расчёт цепи постоянного тока   методом уравнений Кирхгофа

Практическая работа № 5 Расчёт цепи постоянного тока  методом контурных токов

Практическая работа № 6 Расчёт магнитных цепей

Практическая работа № 7 Анализ неразветвлённой цепи переменного тока

Практическая работа № 8 Анализ разветвлённой цепи переменного тока

Практическая работа № 9 Анализ цепи  переменного тока со смешанным соединением потребителей

Практическая работа № 10 Анализ неразветвлённой цепи переменного тока комплексным методом

Практическая работа № 11 Анализ разветвлённой цепи переменного тока комплексным методом

Практическая работа № 12 Расчёт магнитных цепей на переменном токе

Практическая работа № 13 Анализ цепи переменного тока при соединении потребителей в звезду

Практическая работа № 14 Анализ цепи переменного тока при соединении потребителей в треугольник

Практическая работа № 15 Анализ цепи переменного тока при соединении потребителей в «звезду» комплексным методом

- 5.  Список литературы

- Лоторейчук  Е. А. Теоретические основы электротехники. - М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М,  2008.  319с.

- Попов    B. C. Теоретическая электротехника. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 385с.

- Евдокимов    Ф. Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1999. -354с.

- Зайчик М. Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике,  - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 212с.