МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Новороссийский колледж строительства и экономики»

Краснодарского края

(ГБОУ СПО «НКСЭ» КК)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

для специальности 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

2012 год

| УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________Н.В. Плющева «___»_______20__г. |  | ОДОБРЕНО на заседании ЦМК «спецдисциплин ЖКК» протокол № ____ от «__»_____20 __г. Председатель ЦМК _________ В.М.Московцева |  | Составлено в соответствии с Федеральными Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и примерной программой для специальности 270839 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CОГЛАСОВАНО Научно-методический совет протокол №___ от «__»_____20___ г. ___________________ |  |  |  |  |

Составитель

____________ В.М.Московцева

Рецензенты

____________________________________

_______________________________

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» является частью федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 270839«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, ОП.06.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» состоит из пяти разделов: физические свойства жидкостей и газов; основы гидростатики; гидродинамика; насосы и вентиляторы; основы теплотехники.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов;

- строить характеристики насосов и вентиляторов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- режимы движения жидкости;

- гидравлический расчет простых трубопроводов;

- виды и характеристики насосов и вентиляторов;

- способы теплопередачи и теплообмена.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;

лабораторно-практических работ обучающегося 18 часов;

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов/зачетных единиц |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 105 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 8 |
| практические занятия | 10 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 35 |
| в том числе: |  |
| Оформление отчетов по практическим работам | 9 |
| Оформление отчетов по лабораторным работам | 6 |
| Реферат | 8 |
| Презентации | 8 |
| Выполнение схем | 4 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Цели и задачи дисциплины. Её место в науке. | 2 | 1 |
| Раздел 1 Физические свойства жидкостей и газов |  | 2 |  |
| Тема 1.1. Основные физические свойства жидкостей и газов | Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная. Основные физические свойства жидкостей: плотность, идеальный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость. Изменение вязкости и устройство вискозиметра Энглера. Изменения вязкости от температуры и давления. Перевод "градусов Энглера" в кинематическую и абсолютную вязкость. Понятие объемного веса и плотности, связь между ними. Влияние температуры на объемный вес и плотность. Определение коэффициентов перехода от одной системы в другую для величин, характеризующих состояние жидкостей и газов. | 2 | 2 |
| Раздел 2 Основы гидростатики |  | 10 |  |
| Тема 2.1 Основное уравнение гидростатики. Гидростатическое давление и его свойства. | Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления. Абсолютное манометрическое давление и вакуум. Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия. Контрольный манометр и его способы проверки приборов давления. Законы гидростатики. Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Работа гидростатических машин: пресс, аккумулятор, домкрат мультипликатор. | 4 | 3 |
|  | Практическая работа 1 по теме «Приборы для измерения давления». | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Оформление практической работы | 2 | 3 |
| Тема 2.2 Сила давления жидкости и газа на плоские и криволинейные стенки | Сила гидростатического давления на плоскую горизонтальную поверхность, на вертикальную поверхность, на наклонную (под углом к горизонту). Определение центра давления. Равновесие жидкостей в сообщающихся сосудах. Сила гидравлического давления на криволинейную поверхность. | 2 | 2 |
| Раздел 3 Гидродинамика |  | 39 |  |
| Тема 3.1 Виды движения жидкости. Движение установившееся, не установившееся, напорное, безнапорное. | Понятие о живом сечении, средней и истиной скорости, расходе. Смоченный периметр и гидравлический радиус. Движение равномерное, установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Эпюры скоростей. Связь между средней и максимальной скоростью. Опыты Рейнольдса. Границы существования ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости. | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа 1 Изучение режимов движения жидкости | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Определить и сделать рисунок движения жидкости | 2 | 3 |
| Тема 3.2 Энергия потока. Уравнение Бернулли для установившегося потока жидкости. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли. | Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости установившегося потока реальной жидкости; геометрический и энергетический смысл уравнения; применение в технике. Уравнение Бернулли для газов. | 4 | 2 |
|  | Лабораторная работа 2 Построение напорной и пьезометрической линий | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Окончание и оформление лабораторной работы | 2 | 3 |
|  | Реферат на тему «Устройство и принцип действия пьезометров» | 2 | 3 |
| Тема 3.3 Движение жидкости по трубам. | Применение уравнения Бернулли для решения практических задач по определению скорости и расхода газа, жидкости. Статический и динамический напор. Потери части напора. Гидравлический и пьезометрический напор. Внутреннее трение в жидкостях и газах. Определение коэффициента гидравлического сопротивления при движении жидкости и газа в трубе, при различных режимах движения. Шероховатость стенок труб. Местные сопротивления и определение коэффициентов местных сопротивлений. Эквивалентная длина. Гидравлический расчет простого трубопровода. Гидравлические характеристики трубопроводов. Особенности расчета газопровода низкого, среднего и высокого давления. Гидравлический удар в трубопроводах. Формула Н.Е. Жуковского. | 4 | 2 |
|  | Практическая работа 2 Решение задач по гидравлическому расчету трубопроводов | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа 3 Определение коэффициента гидравлического сопротивления трубы | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа 4 Определение коэффициента местных сопротивлений | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Реферат на тему «Способы гашения гидравлического удара» | 2 | 3 |
|  | Реферат на тему «Коэффициент вязкости и его влияние на движение газа и жидкости в трубе» | 2 | 3 |
|  | Завершение и оформление практических и лабораторных работ | 5 | 3 |
| Тема 3.4. Истечения жидкостей через отверстия и насадки | Истечение жидкости при постоянном и переменном напоре. Коэффициенты сжатия струи, скорости и расхода при истечении через отверстия в тонкой стенке. Истечение через насадки. Коэффициенты расхода и скорости. Определение критического давления, критической скорости и расхода при истечении газа из отверстия и насадок. | 2 | 2 |
| Раздел 4 Насосы и вентиляторы |  | 16 |  |
| Тема 4.1 Насосы, их виды и принцип действия | Насосы, их виды и принцип действия. Поршневые насосы. Производительность, напор и потребляемая мощность. Объемные насосы. Насосы для передачи сжимаемых газов. Характеристики центробежных насосов. Уравнение Эйлера. Понятие о кавитации и осевом давлении. Расчет допустимой высоты всасывания, зависимость ее от температуры жидкости, атмосферного давления и от сопротивления всасывания линии. Рабочая точка насосной установки. Регулирование производительности насосов. Основные неисправности и способы их устранения. Баланс работы центробежного насоса. Работа насосов в сети. Совместная работа нескольких насосов на одну сеть. Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные. Характеристики вентиляторов. Подача, развиваемое давление и потребляемая мощность вентиляторов. Каталог насосов и вентиляторов и их подбор при заданных условиях. | 6 | 3 |
|  | Практическая работа 3 Изучение характеристик насосов | 2 | 2 |
|  | Практическая работа 4 Изучение характеристик вентиляторов | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Вычерчивание схемы совместной работы насосов на одну сеть. Определение технической характеристики насоса. | 2 | 3 |
|  | Окончание и оформление практических работ | 4 | 3 |
| Раздел 5 Основы теплотехники |  | 36 |  |
| Тема 5.1. Рабочее тело. Основные законы идеальных газов | Определение рабочего тела. Свойства газов. Основные параметры состояния рабочего тела: идеальное давление, температура, идеальный объем и их измерение; понятие "идеальный газ". Уравнение состояния идеального газа. Основные законы идеальных газов: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, Газовая постоянная. Закон Авогадро. Уравнение состояния реального газа. | 2 | 3 |
| Тема 5.2 Газовые смеси | Понятие о газовых смесях. Основные законы газовых смесей. Массовый и объемный состав смеси. Перевод массовых долей в объемные и обратно. Термодинамические свойства смесей. Определение плотности, идеального объема, кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси газов. Определение парциальных давлений смеси. | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Реферат на тему «Газовые смеси, их применение в газовой промышленности» | 2 | 3 |
| Тема 5.3 Первый закон термодинамики. Теплоёмкость | Понятие о теплоте и работе как о формах передачи энергии от одних тел к другим. Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы. Графическое изображение процессов в координатах Р - V1. Первый закон термодинамики, его аналитическое выражение и физический смысл. Теплоемкость газов: массовая, объемная, мольная и связь между ними. Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном давлении, связь между ними. Истинная и средняя теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры. Таблицы и формулы для определения теплоемкости. Теплоемкость газовой смеси. Определение количества тепла, необходимого для нагревания (охлаждения) газа. | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Презентация «Термодинамические процессы изменения состояния идеальных газов» | 2 | 3 |
| Тема 5.4 Термодинамические процессы изменения состояния идеальных газов | Основные частные случаи термодинамических процессов: исходный (процесс при постоянном объеме), изотермический (процесс при постоянной температуре), изобарный (процесс при постоянном давлении), адиабатный (процесс без теплообмена с окружающей средой). Уравнение термодинамического процесса, соотношения между параметрами, определение работы, количества участвующего тепла и изменения внутренней энергии. Графическое изображение процесса в Р, V-диаграмме. | 4 | 2 |
| Тема 5.5 Второй закон термодинамики. Водяной пар | Схематическое изображение прямого произвольного цикла. Понятие о круговом процессе (или цикле) теплового двигателя. Цикл Карно для идеального газа. Сущность второго закона термодинамики. Понятие об энтропии Т, S-диаграмма. Водяной пар, как реальный газ. Процесс парообразования (испарение, кипение), паросодержание и влагосодержание насыщенного пара. Определение параметров водяного пара различного состояния (влажный насыщенный, сухой насыщенный и перегретый). Процесс парообразования в Т, S-диаграмме (теплота жидкости, парообразования, перегрева, полная теплота насыщенного и перегретого пара). Таблицы водяного пара. Содержание таблиц и их использование. | 4 | 2 |
|  | Практическая работа 5 Решение задач на второй закон термодинамики | 2 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Завершение расчетов на второй закон термодинамики Презентация «Водяной пар и его значение в теплотехнике» | 4 | 3 |
| Тема 5.6 Термодинамические циклы паросиловых установок | Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина и его изображение в Р, V-диаграмме. Работа, термодинамический КПД и идеальный расход пара в цикле Ренкина. Способы повышения экономичности цикла. Определение идеальной теплоты рабочего тела, термического КПД. | 4 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Презентация «Теплофикация и ее назначение» | 2 | 3 |
| Тема 5.7 Основные положения теории теплообмена | Теория теплообмена, как наука о распространении тепла. Способы распространения тепла: теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый теплообмен, их краткая характеристика. Понятие о сложном теплообмене (теплопередаче). Передача тепла через плоскую и цилиндрическую стенки. Формула Фурье. Коэффициент теплопроводности и его значение для различных материалов. Расчет лучистого теплообмена в топках котлов. | 4 | 2 |
|  | Внеаудиторная самостоятельная работа, в том числе: |  |  |
|  | Презентация «Способы распространения теплоты» | 2 | 3 |
| Итого 105 часов, из них: - аудиторных – 52 часов; - лабораторно-практических – 18 часов; - самостоятельных – 35 часов. |  |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся,

- рабочее место преподавателя,

- комплект учебно-методических пособий «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики».

Технические средства обучения:

- плазменная панель,

- интерактивная доска,

- видео-проектор,

- мультимедийная доска,

- персональные компьютеры,

- портативная лаборатория «Капелька»,

- видеоматериалы,

- наглядные демонстрационные пособия,

- Интернет-ресурсы.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1 Брюханов О.Н., Коробко В.И., Мелик-Аракелян А.Т. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 254 с.

2 Калицун В.И., Дроздов Е.В., Комаров А.С., Чижик К.И. Основы гидравлики и аэродинамики: Учеб. для техникумов и колледжей. – М.: С тройиздат, 2002. – 296 с.

3 Калицун В.И., Кедров В.С., Ласков Ю.М. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособие для вузов. – М.: Стройиздат, 2002. – 397 с.

4 Прозоров И.В., Николадзе Г.И., Минаев А.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособие для строит. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1990. – 448с.

Дополнительные источники:

1 Альтшуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1987. – 414 с.

2 Андреевская А.В., Кременецкий Н.Н., Панова М.В. Задачник по гидравлике. Изд. 2-е, переработ. и доп: Учебное пособие: - М.: Энергия. 1970. – 424 с.

3 Большаков В.А. Справочник по гидравлике.- К.: Высшая школа, 2004. – 235 с.

4 Обливин А.Н., Воскресенский А.К., Семенов Ю.П. Основы гидравлики и теплотехники: Учебник для техникумов. – М.: Лесная промышленность, 1988. – 296 с.

5 Пашков Н.Н., Долгачев Ф.М. Гидравлика. Основы гидрологии: Учеб. для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 1993.- - 448 с.

6 Рабинович Е.З., Евгеньев А.Е. Гидравлика: Учебник для техникумов. – М.: Недра, 1987. – 224 с.

7 Справочник по гидравлике – под. ред. В.А.Большакова. – Киев, «Вища школа», 1977. – 280 с.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; | Оформление отчета по практическим занятиям Решение задач Выполнение схемы |
| строить характеристики насосов и вентиляторов. | Оформление отчета по практическим занятиям Решение задач (оценка) Выполнение схемы (оценка) |
| Знания: |  |
| режимы движения жидкости; | Оформление отчета по практическим занятиям Оформление отчета по лабораторным работам Защита реферата (оценка) Решение задач (оценка) |
| гидравлический расчет простых трубопроводов; | Оформление отчета по практическим занятиям Защита реферата (оценка) Решение задач (оценка) |
| виды и характеристики насосов и вентиляторов; | Оформление отчета по практическим занятиям Выполнение схемы |
| способы теплопередачи и теплообмена. | Оформление отчета по практическим занятиям Защита презентации (оценка) Решение задач (оценка) |
|  | Итоговый контроль – экзамен |

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Жидкость идеальная и реальная, капельная и газообразная

- Основные физические свойства жидкостей: плотность, идеальный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость

- Понятие объемного веса и плотности, связь между ними

- Влияние температуры на объемный вес и плотность

- Понятие о гидростатическом давлении и его свойствах. Учет и единицы измерения гидростатического давления

- Абсолютное манометрическое давление и вакуум

- Классификация приборов, измеряющих давление, их устройство, принцип действия.

- Основной закон гидростатики. Закон Паскаля. Закон Архимеда

- Работа гидростатических машин: пресс, аккумулятор, домкрат мультипликатор.

- Сила гидростатического давления на плоскую горизонтальную и вертикальную поверхности

- Сила гидростатического давления на наклонную поверхность (под углом к горизонту)

- Равновесие жидкостей в сообщающихся сосудах

- Сила гидравлического давления на криволинейную поверхность

- Понятие о живом сечении, средней и истиной скорости, расходе

- Смоченный периметр и гидравлический радиус

- Движение равномерное, установившееся и неустановившееся, напорное и безнапорное

- Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости

- Опыты Рейнольдса. Границы существования ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости установившегося потока реальной жидкости

- Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли и применение закона в технике

- Статический и динамический напор. Потери части напора

- Гидравлический и пьезометрический напор

- Внутреннее трение в жидкостях и газах

- Коэффициент вязкости и его влияние на движение газа и жидкости в трубе.

- Местные сопротивления и определение коэффициентов местных сопротивлений. Шероховатость стенок труб

- Гидравлический удар в трубопроводах. Формула Н.Е. Жуковского

- Истечение через насадки. Коэффициенты расхода и скорости

- Определение критического давления, критической скорости и расхода при истечении газа из отверстия и насадок

- Насосы, их виды и принцип действия. Поршневые и объемные насосы.

- Характеристики центробежных насосов. Уравнение Эйлера. Понятие о кавитации и осевом давлении

- Вентиляторы, их назначение и типы: осевые и центробежные. Характеристики вентиляторов

- Основные параметры состояния рабочего тела: идеальное давление, температура, идеальный объем и их измерение

- Понятие «идеальный газ». Уравнение состояния идеального газа

- Основной закон идеальных газов: закон Бойля-Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, Газовая постоянная

- Закон Авогадро. Уравнение состояния реального газа.

- Понятие о газовых смесях. Основные законы газовых смесей.

- Массовый и объемный состав смеси. Перевод массовых долей в объемные и обратно.

- Термодинамические свойства смесей.

- Понятие о теплоте и работе как о формах передачи энергии от одних тел к другим.

- Понятие о термодинамическом процессе.

- Обратимые и необратимые процессы. Графическое изображение процессов в координатах Р - V1.

- Первый закон термодинамики, его аналитическое выражение и физический смысл

- Теплоемкость газов: массовая, объемная, мольная и связь между ними.

- Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном давлении, связь между ними.

- Истинная и средняя теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.

- Теплоемкость газовой смеси.

- Основные частные случаи термодинамических процессов: изохорный, изобарный, адиабатный

- Уравнение термодинамического процесса, соотношения между параметрами, определение работы, количества участвующего тепла и изменения внутренней энергии. Графическое изображение процесса в Р, V-диаграмме.

- Цикл Карно для идеального газа.

- Сущность второго закона термодинамики.

- Понятие об энтропии Т, S-диаграмма.

- Водяной пар и его значение в теплотехнике. Водяной пар, как реальный газ.

- Процесс парообразования (испарение, кипение), паросодержание и влагосодержание насыщенного пара.

- Определение параметров водяного пара различного состояния (влажный насыщенный, сухой насыщенный и перегретый).

- Процесс парообразования в Т, S-диаграмме (теплота жидкости, парообразования, перегрева, полная теплота насыщенного и перегретого пара).

- Принципиальная схема паросиловой установки. Цикл Ренкина и его изображение в Р, V-диаграмме.

- Работа, термодинамический КПД и идеальный расход пара в цикле Ренкина.

- Теория теплообмена, как наука о распространении тепла. Способы распространения тепла.

- Способы распространения тепла: теплопроводность, конвективный теплообмен, лучистый теплообмен, их краткая характеристика.

- Понятие о сложном теплообмене (теплопередаче).

- Передача тепла через плоскую и цилиндрическую стенки. Формула Фурье.

- Коэффициент теплопроводности и его значение для различных материалов.