ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.    Общие требования.

1.1. Работники школы обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», введенные в действие приказом МВД РФ of 14.12.93 г № 536 и настоящей инструкции.

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством

1.3.   Все работники школы допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1,4.   Ответственность за пожарную безопасность зданий и помещений приказом определяет директор.

1.5..   Для привлечения работников школы к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно пожарные дружины.

1.6.   Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора

2.    Организационные  мероприятия   по  обеспечению  пожарной безопасности.

2.1.   Во всех помещениях учреждения на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона противопожарной службы.

2.2.   В каждом учреждении приказом (инструкцией) устанавливается

противопожарный режим, в том числе:

- определяется оборудование места для курения;

- определяется порядок обесточивания электрооборудований в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентируется порядок проведения временных огневых работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, действия работника при обнаружении пожара;

- определяются порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и занятия по пожарному техническому минимуму, а также назначение ответственных лиц за их проведение

Место для курения определено в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

По окончании работы ответственный за противопожарную безопасность обязан проконтролировать отключение всех электроприборов,

В случае пожара обесточить все электрооборудование здания отключением рубильника.

В случае обнаружения пожара работники обязаны сообщить о нем в пожарную охрану, а также принять меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Повторный противопожарный инструктаж проводится работникам не реже. 1 раза в   6 месяцев, первичный инструктаж - при поступлении на работу с регистрацией в специальном журнале.

Инструктаж проводит руководитель структурного подразделения.

Противопожарный инструктаж руководителям проводит ответственный за противопожарную безопасность по учреждению.

Во избежание пожара в административных зданиях административно-технический персонал и служащие должны знать и строго соблюдать основные требования правил пожарной безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

3.   Требования   противопожарной  безопасности  в административных и служебных помещениях.

Запрещается:

3.1.    Загромождать» коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения и сигнализации.

3.2.    Производить газосварочные работы и работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей без письменного разрешения начальника или его заместителя,

3.3.    Производить перепланировку помещений без учета противопожарных норм и правил без согласования с Госпожнадзором.

3.4.    Содержать закрытыми на замок в рабочее время двери и другие выходы, предназначенные для эвакуации.

3.5.    Курить в необорудованных для этой цели местах, разбрасывать окурки и использованные спички,

3.6.    Устраивать в пределах лестничных клеток и коридоров кладовые и мастерские, а также хранить под лестницами и на площадках различные материалы

3.f.   Хранить легковоспламеняющиеся жидкости (Л ВЖ) и горючие материалы, баллоны со сжатым и сжиженным газом.

3.8.    Устраивать на оконных проемах жилых и служебных помещений глухие металлические решетки.

3.9.    Применять электронагревательные приборы и временную электропроводку. Применение нагревательных приборов может быть допущено только с письменного разрешения начальника.

З.10 Хранить на шкафах и приборах отопления бумагу и другие сгораемые предметы,

3.11.  Устраивать в чердачных помещениях архивы, склады, мастерские и т.д;

После окончания рабочее дня каждый сотрудник обязан выключить электроприборы, счетные машинки и освещение,

3.12.  При обнаружении нарушений требований настоящей инструкции принять меры по устранению недостатков и сообщить руководству.

3.13.  В случае возникновения пожара каждый сотрудник обязан немедленно вызвать пожарную команду по телефонам «01» или «2-03», приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1.    Производственные  и  вспомогательные  объекты  (помещения, сооружения, оборудование и т.д.) должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам

Использование первичных средств пожаротушения не по назначению запрещается

4.2.    Обслуживающий   персонал   производственных   объектов   при приеме и передаче смены должен проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря.

4.3.    Работник обязан докладывать своему непосредственному руководству о каждом случае травм, отравления и ожога, полученном лично или другими работниками, а также о загорании, возникшей аварийной ситуации.

4.4.    Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и немедленно осуществлять вызов: пожарной охраны - при возникновении загорания или возможности его возникновения по телефону «01», скорой помощи - при ожогах, травмах,

4.5,    До прибытия соответствующих служб работники должны срочно принять меры по ликвидации загорания или аварии и оказать помощь пострадавшему:

4.6.    При возникновении аварий следует:

- умело и быстро выполнять обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий, сообщить в пожарную охрану;

- прекратить все технологические операции;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- принять участие в ликвидации аварии и устранении ее последствий.

Тушение загорания необходимо производить средствами пожаротушения, имеющимися на участке.

5  Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.

5.1.   Пенные огнетушители:.

Предназначены для тушения различных веществ и электроустановок, находящихся под напряжением.

5.2. Огнетушитель химически пенный 0701 - 10,

Для приведения в действие огнетушителя химического пенного (ОХП) необходима иглой прочистить спрыск, повернуть рукоятку вверх на 180" до отказа, перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.                      ;

5.3.   Углекислотные огнетушители.

Предназначены для тушения загорания различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В,

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать по возможности вертикально,

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.

5-4.   Порошковые огнетушители.

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вт, ценных материалов и загорания на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.

Предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей для охлаждения ближайших резервуаров

Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав  и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды б пожарный рукав,

1,   Асбестовое полотно» войлок (кошма). Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.

2.    Песок. Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего

Подается песок в очаг пожара лопатой или песком.