ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Меры электрических единиц-мера тока.

- Потенциометры постоянного тока.

- Нормы испытания изоляции приборов.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Меры электрических единиц-мера э.д.с.

- Работа с потенциометром постоянного тока и его применение.

- Мощности потерь электроизмерительных приборов.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Меры электрических единиц-мера электрического сопротивления.

- Автоматические потенциометры.

- Составить схему включения амперметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Меры электрических единиц-мера индуктивности.

- Потенциометры переменного тока.

- Составить схему включения вольтметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Меры электрических единиц-мера емкости.

- Цифровые приборы.

- Составить схему соединения измерительного механизма с шунтом.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электроизмерительные приборы непосредственной оценки.

- Измерительные трансформаторы-трансформатор напряжения.

- Составить структурную схему электронного вольтметра постоянного тока.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электроизмерительные приборы сравнения

- Измерительные трансформаторы-трансформатор тока.

- Составить схему измерения потенциометром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Основная погрешность прибора.

- Замечания, относящиеся к измерениям сопротивлений.

- Составить структурную схему цифрового вольтметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Дополнительная погрешность прибора.

- Особенности измерения малых и больших сопротивлений.

- Составить схему включения трансформатора напряжения.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Прочность изоляции измерительных приборов.

- Омметры с однорамочным измерительным механизмом.

- Схема включения трехфазного трансформатора напряжения.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Мощность потерь измерительных приборов.

- Омметры с двухрамочным измерительным механизмом.

- Устройство трансформатора тока и его схема включения.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Магнитоэлектрическая система.

- Измерение средних сопротивлений методом амперметра и вольтметра.

- Схема соединения для измерения малых сопротивлений амперметром и вольтметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электромагнитная система.

- Измерение больших сопротивлений методом гальванометра и вольтмерта.

- Омметр с последовательной схемой.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электродинамическая система.

- Измерение средних и больших сопротивлений методом вольтметра.

- Омметр с параллельной схемой.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Ферродинамическая система.

- Измерение малых и средних сопротивлений методом сравнения с образцовым сопротивлением.

- Схема одинарного моста.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Индукционная система

- Измерение средних и больших сопротивлений методом замещения.

- Схема для измерения сопротивления вольтметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электростатическая система

- Измерение средних и малых сопротивлений одинарным мостом.

- Схема для измерения средних сопротивлений методом замещения.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Схемы включения амперметров и вольтметров.

- Измерение малых сопротивлений двойным мостом.

- Схема для контроля за состоянием изоляции трехфазной цепи.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Шунты.

- Замечания, относящиеся к сопротивлению изоляции установок.

- Схема для контроля за состоянием изоляции двухпроводной сети.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Добавочные сопротивления.

- Измерение сопротивления изоляции установки, не находящейся под напряжением.

- Схема включения ваттметра в четырехпроводную цепь трехфазного тока.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры магнитоэлектрической системы.

- Измерение сопротивления изоляции установки, находящейся под напряжением.

- Схема соединения ваттметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Гальванометры магнитоэлектрической системы.

- Определение мест повреждения изоляции линии.

- Схема для измерения емкости амперметром и вольтметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры выпрямительной системы.

- Основные понятия и определения, относящиеся к заземлению.

- Схема для измерения индуктивности амперметром, вольтметром и ваттметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры термоэлектрической системы.

- Измерение сопротивлений заземлений методом амперметра и вольтметра.

- Мощности потерь электроизмерительных приборов.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры электромагнитной системы.

- Замечания, относящиеся к измерению индуктивности.

- Составить схему включения вольтметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №26

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры электродинамической системы.

- Измерение индуктивности переменным током методом амперметра и вольтметра.

- Составить схему включения амперметра.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Амперметры и вольтметры ферродинамической системы.

- Измерение индуктивности переменным током методом ваттметра.

- Составить структурную схему электронного вольтметра постоянного тока.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Вольтметры электростатической системы.

- Измерение емкости методом амперметра и вольтметра.

- Схема для измерения взаимной индуктивности амперметром и вольтметром

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Электронные вольтметры.

- Измерение мощности в цепи постоянного тока.

- Схема для измерения сопротивления вольтметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №30

Зам. директора по СПО		По дисциплине:

«Электрические измерения»

Белова Н.Б.

Специальность                     270843

Курс ІI		                Группа 12-Э

- Компенсационный метод измерения напряжения и э.д.с.

- Измерение мощности ваттметром с измерительными трансформаторами.

- Схема для измерения сопротивления вольтметром.

Преподаватель:	Моргунова Н.Н.

Учебный год2013-14

Председатель цикловой комиссии

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии Протокол №	   от