Министерство образования и науки Краснодарского края

Государственное  бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

профессиональное училище  №69

Краснодарского края

| РАССМОТРЕНО на заседании МК протокол № 1 от «29» августа 2013 г Председатель МК ___________________В.Н. Шипулин | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УПР ___________ Л.В.Нестеренко «30» августа 2013 г |
| --- | --- |

календарно-тематический план

на  2013/2014 учебный  год

Для профессии      270843.04   Монтажник электрических сетей и

электрооборудования

Группы                       1 Э

По   профессиональному  модулю  ПМ.02 . Монтаж кабельных сетей

Преподаватель         В.Н. Шипулин

Количество часов по учебному плану   102 час.

Составлен в соответствии с рабочей программой  профессионального  модуля ПМ.02 . Монтаж кабельных сетей  для профессии , 270843.04   Монтажник электрических сетей и электрооборудования,  утверждённой от  «30» августа  2013 г.

Государственное  бюджетное образовательное учреждение  начального профессионального образования профессиональное училище  № 69

Краснодарского края

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»

для профессии  270843.04

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2013

УТВЕРЖДЕНА

Директор ГБОУ НПО ПУ № 69 КК

__________________Н.Н. Белова

«31» августа 2013 г

РАССМОТРЕНА

Методической комиссией

Председатель

___________В.Н. Шипулин

«30 » августа 2013 г

Рассмотрена

на заседании педагогического совета

протокол №  1  от  «31» августа  2013 г.

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»   разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального образования  270843.04   Монтажник электрических сетей и электрооборудования,  утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2010 г.  N 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство». (зарегистрирован в Минюст РФ  21.05.2010, регистрационный  N 17341)

Организация разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 69 Краснодарского края

Разработчики:                                             методист   ГБОУ НПО ПУ № 69КК

________________     Муратова Т.А.

преподаватель ГБОУ НПО ПУ № 69КК

_______________     Шипулин В.Н.

мастер ПО ГБОУ НПО ПУ № 69КК

_______________     Семёнов Е.А.

зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № 69КК

________________    Нестеренко Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Паспорт рабочей программы

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля   ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»  по профессии 270843.04  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» является частью профессиональной образовательной программы профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» утверждённой приказом  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2010 г. № 413. Зарегистрировано  в Минюсте  РФ  21.05.2010, регистрационный  № 17341.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы.

Профессиональный  модуль   ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»  входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи изучения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля   ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»  должен:

иметь практический опыт:

- прокладывания кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;

- обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии ;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценки качества монтажных работ.

уметь:

-  укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях;

-  выполнять соединение кабелей;

-  производить монтаж осветительных шинопроводов;

-  производить выбор типа кабеля по условиям работы;

-  использовать электромонтажные схемы;

- обнаруживать место повреждения кабеля;

-  демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

-  пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

-  пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;

знать:

-  технологию прокладки кабельных линий различных видов;

- назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ;

-  назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных      линий;

- технологию монтажа осветительных шинопроводов;

- методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;

- правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии;

- методы и технические средства испытаний кабеля;

- методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;

- нормативные значения параметров кабеля;

- состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа;

- правила техники безопасности при монтаже кабельных линий

1. 4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  368  часов, в том числе аудиторной нагрузки 252 часов.

2. Структура и содержание рабочей  программы профессионального  модуля ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»

2.1 Объём рабочей  программы профессионального модуля   ПМ.02 «Монтаж кабельных сетей»

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 368 |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 252 |
| В том числе: |  |
| лабораторные работы и практические занятия | 124 |
| контрольные работы |  |
| Учебная и производственная практика | 432 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 116 |
| Итого | 762 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачётов по междисциплинарным курсам и квалификационного экзамена. |  |

# 2.2 Структура  ПМ.02 Монтаж кабельных сетей

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс, учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, |
| ПМ.01. Монтаж кабельных сетей |  |  |  |  |
| ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. | МДК 02.01 Технология монтажа кабелей | 368 | 252 | 124 |
|  | Учебная практика | 180 | 0 | 0 |
|  | Производственная практика | 252 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 762 | 252 | 124 |

2. 3. Содержание  обучения  по  профессиональному модулю   Монтаж кабельных сетей

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| ПМ.01. Монтаж кабельных сетей ПМ.01. Монтаж кабельных сетей |  |  |  |  |  |
| МДК.02.01. Технология монтажа кабелей. |  |  |  |  |  |
| Раздел l. Освоение монтажа кабельных сетей | Тема 1. Стандартизация и контроль качества продукции |  |  | 21 | 1 |
|  | 1. |  | Стандарты и технические условия |  |  |
|  | 2. |  | Стандарты в РФ |  |  |
|  | 3. |  | Комплексная стандартизация |  |  |
|  | 4. |  | Общие положения ЕСКД и ЕСТД |  |  |
|  | 5. |  | Порядок применения стандартов ЕСКД |  |  |
|  | 6 |  | Основные положения ЕСКД |  |  |
|  | 7 |  | Технологическая документация и её состав |  |  |
|  | 8 |  | Общие понятия метрологии |  |  |
|  | 9 |  | Основные метрологические термины и определения. |  |  |
|  | 10 |  | Единицы физических величин |  |  |
|  | 11 |  | Классификация средств измерений |  |  |
|  | 12 |  | Метрологическая служба и её задачи. |  |  |
|  | 13 |  | Функции ведомственной метрологической службы |  |  |
|  | 14 |  | Контроль качества продукции |  |  |
|  | 15 |  | Качество продукции |  |  |
|  | 16 |  | Оценка качества продукции |  |  |
|  | 17 |  | Методы определения значений показателей качества |  |  |
|  | 18 |  | Сертификация продукции |  |  |
|  | 19 |  | Пути повышения качества продукции |  |  |
|  | 20 |  | Контроль качества |  |  |
|  | 21 |  | Комплексные системы управления качеством продукции |  |  |
|  | Тема 2. Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ. |  |  | 50 | 1 |
|  | 1. | Общие сведения о кабелях и кабельных линиях. |  |  |  |
|  | 2. | Устройство силовых кабелей |  |  |  |
|  | 3. | Токопроводящие жилы силовых кабелей. |  |  |  |
|  | 4. | Изоляция жил силовых кабелей |  |  |  |
|  | 5. | Броневая защита кабелей. |  |  |  |
|  | 6. | Маркировка защитного покрова силовых кабелей |  |  |  |
|  | 7. | Маркировка силовых кабелей |  |  |  |
|  | 8. | Маркировка установочных проводов. |  |  |  |
|  | 9. | Контрольные кабели. |  |  |  |
|  | 10 | Общие сведения о прокладке кабельных линий. |  |  |  |
|  | 11. | Электрические кабельные сети. |  |  |  |
|  | 12. | Сведения о кабельных линиях низкого напряжения |  |  |  |
|  | 13. | Сведения о кабельных линиях высокого напряжения |  |  |  |
|  | 14. | Прокладка кабельной линии с напряжением до 10кВ. |  |  |  |
|  | 15. | Провода с полихлорвиниловой изоляцией. |  |  |  |
|  | 16. | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |
|  | 17. | Условия прокладки кабельных линий относительно различных коммуникаций |  |  |  |
|  | 18. | Блочная прокладка кабелей |  |  |  |
|  | 19. | Блочная прокладка кабелей с напряжением до 10кВ. |  |  |  |
|  | 20. | Маркировка кабельных линий |  |  |  |
|  | 21. | Механизмы и приспособления для подготовки и монтажа кабельных линий. |  |  |  |
|  | 22. | Рытьё траншеи для прокладки кабельной линии |  |  |  |
|  | 23. | Доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее. |  |  |  |
|  | 24. | Размещение в траншее 1,2,3 и 4 кабелей. |  |  |  |
|  | 25. | Пробой твёрдых диэлектриков |  |  |  |
|  | 26 | Прогрев кабеля при отрицательных температурах. |  |  |  |
|  | 27. | Разделка кабелей при соединении жил. |  |  |  |
|  | 28 | Подготовка алюминиевых жил кабеля к сварке в термитном патроне. |  |  |  |
|  | 29 | Соединение жил кабелей на напряжение до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 30 | Монтаж соединительной кабельной муфты. |  |  |  |
|  | 31 | Монтаж соединительной кабельной муфты с напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 32 | Монтаж чугунной муфты |  |  |  |
|  | 33 | Соединительные эпоксидные муфты |  |  |  |
|  | 34 | Компаунды. |  |  |  |
|  | 35 | Соединительные свинцовые муфты |  |  |  |
|  | 36 | Защита кабеля от механических повреждений при засыпке в траншеи |  |  |  |
|  | 37 | Концевые заделки кабелей |  |  |  |
|  | 38 | Концевые заделки кабелей с напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 39 | Вид резиновых перчаток для 3х 4х жильных кабелей |  |  |  |
|  | 40 | Способы уплотнения резиновых трубок на алюминиевом наконечнике |  |  |  |
|  | 41 | Концевая эпоксидная заделка кабеля исполнения КВЭп |  |  |  |
|  | 42 | Концевая эпоксидная заделка кабеля исполнения КВЭз |  |  |  |
|  | 43 | Разделка кабеля для монтажа заделок КВЭз |  |  |  |
|  | 44 | Прокладка кабельных линий в блоках. |  |  |  |
|  | 45 | Прокладка кабельных линий в лотках. |  |  |  |
|  | 46 | Прозвонка кабелей. |  |  |  |
|  | 47 | Способы измерения сопротивления изоляции |  |  |  |
|  | 48 | Фазирование кабелей. |  |  |  |
|  | 49 | Комплектование материалов для выполнения электромонтажных работ |  |  |  |
|  | 50 | Комплектование оборудования для выполнения электромонтажных работ |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  | 30 | 2 |
|  | 1. | Схема теплового пробоя диэлектрика. |  |  |  |
|  | 2. | Схема прогрева кабелей трёхфазным током |  |  |  |
|  | 3. | Схема прогрева кабелей однофазным током |  |  |  |
|  | 4. | Допустимые токи при прогреве кабеля в зависимости от сечения жил. |  |  |  |
|  | 5. | Длительно допустимые токовые нагрузки для открыто проложенного провода. |  |  |  |
|  | 6. | Длительно допустимые токовые нагрузки для проводов проложенных в трубе. |  |  |  |
|  | 7. | Изоляция жил силовых кабелей с напряжением до 10кВ. |  |  |  |
|  | 8. | Коэффициенты спроса для некоторых потребителей электроэнергии. |  |  |  |
|  | 9. | Силовой трёхжильный кабель марки ААБ |  |  |  |
|  | 10. | Маркировка силовых кабелей с напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 11. | Состав инструмента и принадлежностей для монтажа кабельных муфт. |  |  |  |
|  | 12. | Соединение кабеля в чугунной муфте. |  |  |  |
|  | 13. | Концевая заделка кабелей в стальных воронках. (КВБ) |  |  |  |
|  | 14. | Последовательность операций заделки кабеля в стальной воронке |  |  |  |
|  | 15. | Концевая заделка кабелей с напряжением до 10 кВ в воронках. |  |  |  |
|  | 16. | Конструкция заделки КВР |  |  |  |
|  | 17. | Размеры размеров разделки кабелей для монтажа заделок КВЭп. |  |  |  |
|  | 18. | Концевая заделка кабелей эпоксидным компаундом. |  |  |  |
|  | 19 | Концевая эпоксидная заделка кабеля исполнения КВЭн |  |  |  |
|  | 20 | Концевая заделка КВВ |  |  |  |
|  | 21 | Размеры разделки кабеля для монтажа заделок КВВ |  |  |  |
|  | 22 | Зависимость ширины бондажа от сечения жил кабеля |  |  |  |
|  | 23 | Размеры кабельных блоков из железобетонных панелей. |  |  |  |
|  | 24 | Проволочный чулок для затяжки кабеля в блок |  |  |  |
|  | 25 | Кабельный зажим для затяжки кабеля в блок |  |  |  |
|  | 26 | Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях. |  |  |  |
|  | 27 | Схема прозвонки кабелей с помощью лампы |  |  |  |
|  | 28 | Схема прозвонки кабелей с помощью телефонных трубок |  |  |  |
|  | 29 | Схема прозвонки кабелей с помощью специального трансформатора |  |  |  |
|  | 30 | Схемы фазирование кабелей |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  | 30 | 2 |
|  | 1. | Порядок практических работ по прогреву кабелей эл.током. |  |  |  |
|  | 2. | Соединение жил кабелей термитной сваркой. |  |  |  |
|  | 3. | Комплектование инструмента для монтажа кабельных муфт и разделок. |  |  |  |
|  | 4. | Комплектование принадлежностей для монтажа кабельных муфт и разделок. |  |  |  |
|  | 5. | Процесс соединения алюминиевых жил кабеля термитной сваркой. |  |  |  |
|  | 6. | Соединение алюминиевых жил кабеля газовой сваркой. |  |  |  |
|  | 7. | Заливка муфты кабельной массой. |  |  |  |
|  | 8. | Подготовка пришпарочной массы |  |  |  |
|  | 9. | Подготовка припоев |  |  |  |
|  | 10. | Соединительные эпоксидные кабельные муфты СЭп, СЭв,Сэм, СЭс |  |  |  |
|  | 11. | Засыпка траншеи с кабелем. |  |  |  |
|  | 12. | Концевая заделка кабелей в резиновые перчатки.(КВР) |  |  |  |
|  | 13. | Концевая эпоксидная заделка кабеля исполнения КВЭд |  |  |  |
|  | 14. | Заделка концов кабелей свинцовыми наконечниками |  |  |  |
|  | 15. | Разделка кабеля для монтажа заделок КВЭп |  |  |  |
|  | 16. | Размеры размеров разделки кабелей для монтажа заделок КВЭз |  |  |  |
|  | 17. | Концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. |  |  |  |
|  | 18. | Крепление кабеля к тросу различными способами для затяжки. |  |  |  |
|  | 19. | Длина кабеля, протягиваемого в блоки с помощью проволочного чулка |  |  |  |
|  | 20 | Опорные кабельные конструкции |  |  |  |
|  | 21 | Укладка кабелей с напряжением до 10 кВ |  |  |  |
|  | 22 | Крепление кабельных муфт с кабелем напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 23 | Крепление кабельных воронок на кабель с напряжением до 10 кВ |  |  |  |
|  | 24 | Крепление брони маслонаполненных кабелей в колодцах. |  |  |  |
|  | 25 | Наматывание экрана на силовые кабели. |  |  |  |
|  | 26 | Выполнение устройство водоводов (кроме взрывоопасных зон) |  |  |  |
|  | 27 | Накладывание антикоррозийного покрытия на повреждённые поверхности труб маслонаполненных кабелей. |  |  |  |
|  | 28 | Резка кабелей напряжением свыше 10 кВ |  |  |  |
|  | 29 | Резка маслонаполненных кабелей |  |  |  |
|  | 30 | Выполнение отбора проб масла |  |  |  |
|  | Тема 3. Монтаж воздушных линий на напряжение до 1 кВ. |  |  | 37 | 1 |
|  | 1. | Общие сведения о воздушных линиях. |  |  |  |
|  | 2. | Характерные особенности ВЛ в России. |  |  |  |
|  | 3. | Проектирование и сооружение ВЛ в соответствии с ПУЭ |  |  |  |
|  | 4. | Классификация типов местности по плотности населения по требованиям ПУЭ. |  |  |  |
|  | 5. | Габариты ВЛ, пересекающейся с инженерными коммуникациями |  |  |  |
|  | 6. | Опоры воздушных линий. |  |  |  |
|  | 7. | Основные требования к древесине, применяемой для опор ВЛ |  |  |  |
|  | 8. | Ж/б опоры ВЛ |  |  |  |
|  | 9. | Типы опор воздушных линий. |  |  |  |
|  | 10. | Типы опор воздушных линий для проводов напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 11. | Промежуточные опоры. |  |  |  |
|  | 12. | Угловые опоры. |  |  |  |
|  | 13. | Анкерная угловая опора ВЛ с напряжением до 1кВ. |  |  |  |
|  | 14. | Конструкции деревянных опор. |  |  |  |
|  | 15. | Изоляторы |  |  |  |
|  | 16. | Изоляторы для проводов напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 17. | Провода и тросы. |  |  |  |
|  | 18. | Требования, предъявляемые к проводам и тросам |  |  |  |
|  | 19. | Монтаж воздушных ЛЭП. |  |  |  |
|  | 20. | Разбивка трассы воздушных линий. |  |  |  |
|  | 21. | Разбивка трассы воздушных линий для опор напряжением до 10 кВ. |  |  |  |
|  | 22 | Рытьё котлованов под опоры. |  |  |  |
|  | 23 | Способы соединения стойки с пасынком. |  |  |  |
|  | 24 | Соединение вершины анкерной опоры. |  |  |  |
|  | 25 | Подъём опор |  |  |  |
|  | 26 | Установка опор |  |  |  |
|  | 27 | Монтаж проводов и тросов |  |  |  |
|  | 28 | Соединение и ремонт проводов ВЛ. |  |  |  |
|  | 29 | Натягивание проводов. |  |  |  |
|  | 30 | Крепление проводов. |  |  |  |
|  | 31 | Правила безопасности при монтаже проводов и тросов. |  |  |  |
|  | 32 | Заземление воздушных линий |  |  |  |
|  | 33 | Воздушные вводы. |  |  |  |
|  | 34 | Энергетика за рубежом. |  |  |  |
|  | 35 | Стандартизация проводов |  |  |  |
|  | 36 | Исследования фундаментов опор за рубежом |  |  |  |
|  | 37 | Исследования воздействия электрической дуги на изоляторы |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  | 23 16 | 2 |
|  | 1. | Классификация типов местностей по требованиям ПУЭ. |  |  |  |
|  | 2. | Материалы для изготовления опор воздушных линий. |  |  |  |
|  | 3. | Поперечные сечения ж/б опор |  |  |  |
|  | 4. | Конструкции промежуточных опор. |  |  |  |
|  | 5. | Конструкции промежуточных угловых опор. |  |  |  |
|  | 6. | Медные провода |  |  |  |
|  | 7. | Алюминиевые провода |  |  |  |
|  | 8. | Многопроволочные провода |  |  |  |
|  | 9. | Разбивка котлована под угловую анкерную опору |  |  |  |
|  | 10. | Соединение стойки с двумя пасынками |  |  |  |
|  | 11. | Подъём П- образной опоры с помощью падающей стрелы. |  |  |  |
|  | 12. | Подъём и установка А-образной опоры с помощью лебёдки и падающей стрелы. |  |  |  |
|  | 13. | Техника безопасности при установке опор |  |  |  |
|  | 14. | Раскатка проводов. |  |  |  |
|  | 15. | Станок для соединения проводов обжатием |  |  |  |
|  | 16. | Соединение проводов и тросов опрессовкой. |  |  |  |
|  | 17. | Последовательность операций при соединения проводов опрессовкой |  |  |  |
|  | 18. | Клещи для термитной сварки проводов |  |  |  |
|  | 19. | Использование двух соединителей и термитной сваркой |  |  |  |
|  | 20. | Положение провода в пролёте |  |  |  |
|  | 21. | Способы крепления проводов на изоляторах |  |  |  |
|  | 22 | Расстояние между проводами ВЛ с напряжением до 1 кВ, мм |  |  |  |
|  | 23 | Контур заземления на деревянной одностоечной опоре |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  |  |  |
|  | 1. | Габариты ВЛ, проходящей по населённому пункту. |  |  |  |
|  | 2. | Деревянные опоры для ВЛ с напряжением до 1кВ. |  |  |  |
|  | 3. | Штыревые линейные изоляторы типов ШС и ШД |  |  |  |
|  | 4. | Детали для крепления изоляторов |  |  | 2 |
|  | 5. | Форма котлована, отрытого вручную |  |  |  |
|  | 6. | Сборка опор. |  |  |  |
|  | 7. | Шаблон для разметки отверстий под крюки |  |  |  |
|  | 8. | Монтажный клиновой зажим |  |  |  |
|  | 9. | Соединение проводов овальным соединителем |  |  |  |
|  | 10. | Агрегат для соединения проводов опрессовкой |  |  |  |
|  | 11. | Соединение проводов соединителем и термитной сваркой |  |  |  |
|  | 12 | Соединение стальных однопроволочных проводов сваркой. |  |  |  |
|  | 13 | Бандажное соединение стальных однопроволочных проводов |  |  |  |
|  | 14 | Установка требуемой стрелы провеса методом визирования |  |  |  |
|  | 15 | Воздушный ввод в здание через стену |  |  |  |
|  | 16 | Воздушный ввод через крышу |  |  |  |
|  | Тема 4. Устройство и монтаж шинопроводов и троллейных линий |  |  | 20 | 1 |
|  | 1. | Устройство шинопроводов. |  |  |  |
|  | 2. | Классификация шинопроводов. |  |  |  |
|  | 3. | Номенклатура шинопроводов общепромышленного применения. |  |  |  |
|  | 4. | Магистральные шинопроводы типа ШМА. |  |  |  |
|  | 5. | Поперечное сечение пакета шинопровода ШМА79. |  |  |  |
|  | 6. | Секция ШМА79 с болтовым сжимом. |  |  |  |
|  | 7. | Распределительные шинопроводы. |  |  |  |
|  | 8. | Осветительные шинопроводы. |  |  |  |
|  | 9 | Открытые шинопроводы. |  |  |  |
|  | 10. | Троллейный шинопровод ШТА75. |  |  |  |
|  | 11. | Монтаж шинопроводов |  |  |  |
|  | 12 | Монтаж открытых шинопроводов. |  |  |  |
|  | 13. | Монтаж открытых троллейных магистралей. |  |  |  |
|  | 14. | Монтаж троллейных шинопроводов. |  |  |  |
|  | 15 | Монтаж закрытых и защищённых шинопроводов |  |  |  |
|  | 16 | Монтаж магистральных шинопроводов |  |  |  |
|  | 17 | Монтаж распределительных шинопроводов |  |  |  |
|  | 18 | Монтаж осветительных шинопроводов. |  |  |  |
|  | 19 | Подключение светильников к шинопроводу |  |  |  |
|  | 20 | Техника безопасности при монтаже шинопроводов. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  |  | 12 | 2 |
|  | 1. | Распределительные шинопроводы ШРА73 |  |  |  |
|  | 2. | Распределительные шинопроводы ШРА73В |  |  |  |
|  | 3. | Осветительный шинопровод ШОС73 |  |  |  |
|  | 4. | Прямая секция магистрального шинопровода ШМА72. |  |  |  |
|  | 5. | Каретка троллейного шинопровода |  |  |  |
|  | 6. | Угловая секция троллейного шинопровода |  |  |  |
|  | 7. | Типы изоляторов для монтажа открытых шинопроводов. |  |  |  |
|  | 8. | Схема троллейного светофора |  |  |  |
|  | 9 | Кондуктор для сборки троллеев в блоки |  |  |  |
|  | 10. | Опорные конструкции для магистральных шинопроводов |  |  |  |
|  | 11. | Схема подготовки опорных уголков шинопровода |  |  |  |
|  | 12 | Установка шинопроводов на кронштейнах, подвесках и стойках |  |  |  |
|  | Практические работы. |  |  | 13 | 2 |
|  | 1. | Сварные соединения шин различных профилей |  |  |  |
|  | 2. | Кронштейны для троллейных магистралей. |  |  |  |
|  | 3. | Конструкция троллейного светофора |  |  |  |
|  | 4. | Монтаж крановых троллеев |  |  |  |
|  | 5. | Расположение шин при стыковке секций троллейного шинопровода |  |  |  |
|  | 6. | Крепление шинопроводов с помощью кронштейнов. |  |  |  |
|  | 7. | Болтовой сжим |  |  |  |
|  | 8. | Траверса для подъёма блоков секций шинопроводов |  |  |  |
|  | 9 | Деталь для вырезки полок опорного уголка и соединительной перемычки |  |  |  |
|  | 10. | Подготовка секций шинопроводов ШОС67 |  |  |  |
|  | 11. | Соединение секций шинопроводов ШОС67 |  |  |  |
|  | 12 | Присоединение нулевого контакта штепселя к шинопроводов ШОС67 |  |  |  |
|  | 13 | Присоединение фазового контакта штепселя к шинопроводов ШОС67 |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 252 |  |
| Всего практических занятий |  |  |  | 124 |  |
| Учебная практика |  |  |  | 180 |  |
| Производственная практика |  |  |  | 252 |  |
| Всего |  |  |  | 684 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля    ПМ.02 « Монтаж кабельных сетей».

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа учебного модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС к материальному  обеспечению

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- рабочие столы учащихся.

- место для преподавателя

- стенды, макеты

- плакаты, наглядные пособия:

«Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ»

«Монтаж воздушных линий на напряжение до 1 кВ»

«Устройство и монтаж шинопроводов  и троллейных линий»

«Устройство приёма и распределения электроэнергии».

«Монтаж комплектных  трансформаторных подстанций»

«Монтаж комплектных  распределительных устройств»

«Монтаж изоляторов и шин»

Мастерские:

-  слесарных работ;

-  электромонтажная;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, экран.

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу.

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- В.М. Нестеренко «Технология электромонтажных работ», М.:Изд.центр «Академия», 2007.

- П.А. Бутырин  «Электротехника», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- Ю.А. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий», М.: Изд.центр «Академия», 2006.

Дополнительные источники:

- Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- В.Б. Атабеков «Монтаж осветительных электроустановок», М.: Высшая школа, 2009.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей»

3.3.1. Организация теоретического обучения

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских.

3.3.2. Организация УП и ПП

Учебная и производственная практика реализуются концентрировано, после изучения междисциплинарных курсов.  Учебная и производственная практика являются составляющей частью профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей»

3.3.3.  Предшествующие УД, ПМ.

Изучению профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей»

предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла

ОП.01 Техническое черчение

ОП.02 Электротехника

ОП.03 Электроматериаловедение,

ОП.04 Автоматизация производства

ОП  05 Основы экономики

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей»

Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля ПМ.02 « Монтаж кабельных  сетей» осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения теоретических и практических занятий , а также выполнения учащимися учебно - производственных заданий; мастером производственного обучения во время прохождения учебной  и производственной практики.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ВПД 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |
| ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. | - Перечень элементов силового кабеля - Расшифровка маркировки силовых и контрольных кабелей - Особенности монтажа кабельных линий в траншеях - Особенности монтажа кабельных линий в блоках - Порядок расчёта и выбор сечения силовых кабелей - Характеристики изоляционных материалов, применяемых в кабелях - Расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей - Основные операции при прокладке проводов в траншеях - Элементы и последовательность монтажа чугунной муфты - Концевая заделка концов кабеля с помощью эпоксидного компауда. - Затяжка кабелей в блок. - Правила монтажа электропроводок в лотках - Воздействие климатических условий на ВЛ - Материалы, применяемые для изготовления металлических опор. - Материалы, применяемые для изготовления изоляторов. - Порядок разбивки трассы ВЛ - Последовательность соединения проводов и тросов опрессовыванием - Правила ТБ при монтаже ЛЭП - Назначение и конструкция магистральных шинопроводов - Правила заземления шинопроводов. - Основные элементы трансформаторной подстанции - Назначение газового реле в трансформаторе. - Требования, предъявляемые к трансформаторному маслу. - Что включает в себя монтаж трансформаторов тока. - Устройство трансформаторов тока. - Основные элементы камер КСО - Конструкция опорных изоляторов - Инструменты и приспособления, применяемые при изгибании шин. - Осуществление за нагревом контактов | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. | - Владение технологией определения неисправности различных видов кабелей - Владение технологией устранения повреждения различных видов кабелей; - Владение технологией определения неисправности трансформаторов; - Владение технологией устранения повреждения трансформаторов; - Владение технологией устранения повреждения изоляторов и шин; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. | - Обоснованный выбор технических средств и оборудования для проведения измерений; - Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок; - Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками; - Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной изолированной нейтралью; - Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий и УЗО; - Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках до 1 кВ, калибровка плавких вставок; - Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1 кВ на срабатывание по току; - Проверка и испытание установочных автоматических выключателей питающих линий; - Проверка схем аварийного освещения. - Проверка измерительных трансформаторов тока; - Испытания крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток; - Проверка работоспособности системы АВР; - Проверка системы молниезащиты; - Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока; - Измерение удельного сопротивления земли; - Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов; - Измерение сопротивления изоляции кабелей, аппаратов, электропроводок и электрооборудования; - Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" в установках с глухозаземлённой нейтралью; - Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ; - Составление технического отчета; - Составление ведомости дефектов по электроустановке; - Заполнение протоколов испытаний, измерений, осмотров; - Заполнение акта сдачи-приемки выполненного монтажа электропроводки; - Заполнение протокола проверки наличия электрической цепи между заземленной электроустановкой и ее составными элементами; - Заполнение протокола измерения сопротивления заземления; - Заполнение протокола проверки работоспособности автоматических выключателей; - Заполнение протокол проверки УЗО; - Заполнение протокол результатов измерения сопротивления изоляции. | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - объяснение сущности и социальной значимости избранной специальности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - рациональность и полнота выбора алгоритма и объёма операций для достижения целей, определенных руководителем. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - изложение анализа рабочей ситуации, - выполнение текущего и итогового контроля, оценку и коррекцию собственной деятельности, | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснование выбора информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |