Согласовано                                                                                                              Утверждаю

Начальник ПЧ-5                                                                                  Директор МОУ Лицей№1

г.Нарткалы

______________А.М.Хужоков                                                         _____________ Е.М.Иванова

Председатель ПК

______________В.М.Иванова

ПЛАН

противопожарных мероприятий на  20__-20__ учебный  год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственность за выполнение | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Издать приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, противопожарный режим, о создании ДПД | сентябрь | Е.М.Иванова |  |
| 2 | Организовать проведение противопожарного инструктажа работников и учащихся | сентябрь | Е.М.Иванова |  |
| 3 | Оформить противопожарный уголок | сентябрь | М.А.Шибзухов |  |
| 4 | Провести обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным составом. | в течение года | Е.М.Иванова Б.Х.Карданов |  |
| 5 | Провести проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания. Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. | в течение года | Е.М.Иванова Б.Х.Карданов |  |
| 6 | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей | в течение года | Е.М.Иванова Б.Х.Карданов |  |
| 7 | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных рукавов на новую складку | в течение года | Е.М.Иванова Б.Х.Карданов |  |
| 8 | Оборудовать эвакуационные выходы из здания легко открывающимися запорами, обозначить их надписями, указательными знаками и т.д. | в течение года | Е.М.Иванова Б.Х.Карданов М.А.Шибзухов |  |

Ответственный за пожарную

безопасность                 ________________________    (Б.Х.Карданов)