«Предохранитель»

Текст задания:

Электрическая сеть квартиры защищена плавким предохранителем. Электрик поставил в сеть предохранитель на 10 А. В квартире имеются бытовые приборы: компьютер (200 Вт), телевизор (350 Вт), холодильник (125 Вт), электроутюг (см.рисунок). Что произойдет с предохранителем, если включить в сеть все приборы? Какие приборы можно включать в сеть одновременно, чтобы предохранитель не расплавился? Из набора предохранителей выберите подходящий. Обоснуйте свой ответ.

- Образовательные объекты: понятие мощности электроприбора, связь ее с силой тока и напряжения, средства защиты электрических сетей

- Основные вид деятельности: чтение несплошных текстов, выполнение измерений, перевод единиц, расчет силы тока по мощности и напряжению, поиск необходимой информации о типах предохранителей, анализ и сравнение величин

- Форма возможного продукта: предохранитель на 15 А.

- Методы: анализ, сравнение

Критерии оценки.

«5» - верно выбран предохранитель (на 15А), представлена логика рассуждений и верные расчеты цепи.

«4» - выбран предохранитель на 13 А, представлена логика рассуждений и верные расчеты цепи.

«3» - допущены математические ошибки в расчетах, сохранена логика рассуждений и способы расчёта.