Министерство образования и науки Краснодарского края

Государственное  бюджетное образовательное учреждение

начального профессионального образования

профессиональное училище  №69

Краснодарского края

| РАССМОТРЕНО на заседании МК протокол № 1 от «29» августа 2013 г Председатель МК ___________________В.Н. Шипулин | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УПР ___________ Л.В.Нестеренко «30» августа 2013 г |
| --- | --- |

календарно-тематический план

на  2013/2014 учебный  год

Для профессии      270843.04   Монтажник электрических сетей и

электрооборудования

Группы                       1 Э

По   профессиональному  модулю  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

Преподаватель         В.Н. Шипулин

Количество часов по учебному плану   108час.

Составлен в соответствии с рабочей программой  профессионального  модуля  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

для профессии, утверждённой от  «30» августа  2012 г.

Министерство образования и науки Краснодарского края

Государственное  бюджетное образовательное учреждение  начального профессионального образования профессиональное училище  № 69

Краснодарского края

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля ПМ.01. «Монтаж осветительных

электропроводок и оборудования» для профессии  270843.04

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2013

УТВЕРЖДЕНА

Директор ГБОУ НПО ПУ № 69 КК

__________________Н.Н. Белова

«31» августа 2013 г

РАССМОТРЕНА

Методической комиссией

Председатель

___________В.Н. Шипулин

«30 » августа 2013 г

Рассмотрена

на заседании педагогического совета

протокол №  1  от  «31» августа  2013 г.

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»  разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии начального профессионального образования  270843.04   Монтажник электрических сетей и электрооборудования,  утверждённого приказом  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2010 г.  N 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство». (зарегистрирован в Минюст РФ  21.05.2010, регистрационный  N 17341)

Организация разработчик:

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональное училище № 69 Краснодарского края

Разработчики:                                             методист   ГБОУ НПО ПУ № 69КК

________________     Муратова Т.А.

преподаватель ГБОУ НПО ПУ № 69КК

_______________     Шипулин В.Н.

мастер ПО ГБОУ НПО ПУ № 69КК

_______________     Семёнов Е.А.

зам. директора по УПР ГБОУ НПО ПУ № 69КК

________________    Нестеренко Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.Паспорт рабочей программы

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» по профессии 270843.04  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» является частью профессиональной образовательной программы профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования", укрупнённая группа специальностей  270000 «Архитектура и строительство» утверждённой приказом  Министерства образования и науки РФ от 21.04.2010 г.  N 413. Зарегистрировано  в Минюсте  РФ  21.05.2010, регистрационный

N 17341.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы.

Профессиональный  модуль     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи изучения профессионального модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» должен:

иметь практический опыт:

- выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

- выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

- установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

- участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

- демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

- производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

- производить измерение параметров электрических цепей;

- использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

- подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

- производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

- производить расчет и выбор устройств защиты;

- производить заземление и зануление осветительных приборов;

- производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

- пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

- находить место повреждения электропроводки;

- определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

- производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

- пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнени.;

- схемы управления электрическим освещением,

- организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

- устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

- способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

- типы источников света, их характеристики;

- типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

- правила заземления и зануления осветительных приборов;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- приборы для измерения параметров электрической сети;

- порядок сдачи-приемки осветительной сети;

- типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

- методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

- правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

- правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования

1. 4.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  162  часов, в том числе аудиторной нагрузки 108 часов.

2. Структура и содержание рабочей  программы профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

2.1 Объём рабочей  программы профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 162 |
| Обязательная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| В том числе: |  |
| лабораторные работы и практические занятия | 56 |
| контрольные работы | - |
| Учебная и производственная практика | 252 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 54 |
| Итого | 414 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированных зачётов по междисциплинарным курсам и квалификационного экзамена. |  |

# . Структура  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс, учебная нагрузка и практики) | Объём времени, отведенный на освоение междисциплинарных курсов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | В т.ч. лабораторные работы и практические занятия, |
| ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  | - | - | - |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | МДК 01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования. | 162 | 108 | 56 |
|  | Учебная практика | 108 | 0 | 0 |
|  | Производственная практика | 144 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 414 | 108 | 56 |

# .  Содержание  ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| ПМ.01. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| МДК.01.01. Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел l. Освоение технологии монтажа осветительных электропроводок и оборудования. |  |  |  |  |  |  | ** |
|  |  | Тема 1. Основные сведения об электрическом освещении |  |  |  | 34 |  |
|  |  | 1. |  |  | Осветительные электроустановки | 17 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Основные световые величины |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Источники света |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Люминесцентные лампы |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Устройства для присоединения осветительных электроустановок |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Светильники |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Схемы включения ламп накаливания |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Схемы включения люминесцентных ламп. |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Схемы включения дуговых ртутных ламп |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Схемы управления освещением. |  |  |
|  |  | 11. |  |  | Схемы питания осветительных электроустановок |  |  |
|  |  | 12. |  |  | Схемы питания распределительных устройств |  |  |
|  |  | 13. |  |  | Расчёт электрических сетей и электрического освещения. |  |  |
|  |  | 14. |  |  | Расчёт осветительной сети по току нагрузки. |  |  |
|  |  | 15. |  |  | Расчёт осветительной сете по потерям напряжения. |  |  |
|  |  | 16. |  |  | Расчёт токов плавких вставок предохранителей. |  |  |
|  |  | 17. |  |  | Определение установок расцепителей автоматических выключателей. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы. |  |  |  | 17 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Оказание первой помощи при поражении эл. током. |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Классификация источников света в зависимости от назначения |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Расчёт сечений проводов в двух проводной линии |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Составление таблицы условных изображений и измерений световых величин |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Подготовка проекта организации освещения жилого здания. |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Составление схемы освещения жилых зданий. |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Организация освещения административных зданий. |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Составление схемы освещения административных зданий. |  |  |
|  |  | Практические работы. |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | Организация освещения общественных зданий. |  |  |
|  |  | 10 |  |  | Составление схемы освещения общественных зданий. |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Применение источников света. |  |  |
|  |  | 12 |  |  | Сравнение основных характеристик источников света. |  |  |
|  |  | 13 |  |  | Демонтаж элементов осветительной сети их замена. |  |  |
|  |  | 14 |  |  | Несложный ремонт осветительной сети |  |  |
|  |  | 15 |  |  | Пользование приборами для измерения параметров осветительной сети |  |  |
|  |  | 16 |  |  | Составление несложных многолинейных схем осветительной сети |  |  |
|  |  | 17 |  |  | Использование электрических принципиальных и монтажных схем |  |  |
|  |  | Тема 2. Монтаж устройств защитного заземления. |  |  |  | 14 |  |
|  |  | 1. |  |  | Общие сведения об монтаж устройств защитного заземления. | 6 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Заземление нейтрали |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Наружный контур заземления и его монтаж. |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств. |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Монтаж внутренней заземляющей сети. |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Требования ПУЭ к заземлению электроустановок. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы. |  |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Индивидуальные средства защиты слесаря. |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Расчет и выбор устройств защиты |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Возникновение шагового напряжения и защита от него |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Изготовление искусственных заземлителей |  |  |
|  |  | Практические работы. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Составление таблицы размеров заземляющих проводников |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Рассмотрение измерения прибором МС-08 больших и малых сопротивлений |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Расчет и выбор устройств защиты |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Заземление и зануление осветительных приборов |  |  |
|  |  | Тема 3. Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных электроустановок. |  |  |  | 17 |  |
|  |  | 1. |  |  | Монтаж светильников и приборов. | 7 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Подвеска светильников на крюк или шпильку |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Монтаж пускорегулирующих аппаратов. |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Установка выключателей, переключателей. |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Монтаж распределительных устройств |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Монтаж прожекторов |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Зануление и заземление осветительных электроустановок. |  |  |
|  |  | Лабораторные работы. |  |  |  | 10 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Присоединение жил проводов к элементам светильников |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Крепление осветительной арматуры |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Разборка светильников различных конструкций. |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Крепление светильников на вертикальной поверхности |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Крепление светильников на горизонтальной поверхности |  |  |
|  |  | Практические работы. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Крепление светильников на тросе. |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Крепление светильников на подвесном потолке. |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Установка штепсельных розеток. |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Установка звонков. |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Установка счётчиков. |  |  |
|  |  | Тема 4. Подготовка трасс электропроводок |  |  |  | 18 |  |
|  |  | 1. |  |  | Организация монтажа электропроводок. | 8 | 1 |
|  |  | 2. |  |  | Разметка трасс и мест установки крепёжных деталей |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Пробивные работы при установке крепёжных деталей |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Крепёжные работы |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Разделка проводов и кабелей |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Соединение и оконцовка проводов и кабелей |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Пайка и соединение сжимами |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Контроль качества контактных соединений |  |  |
|  |  | Лабораторные работы. |  |  |  | 10 5 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Инструмент для разметки трасс электропроводок. |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Пневматический и электрический инструмент для подготовки трасс проводок. |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Установка пластмассовых распорных дюбелей |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Заделка в строительные основания крепёжных деталей путём вмазки. |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Приклеивание крепёжных деталей и изделий |  |  |
|  |  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Разделка кабеля с бумажной изоляцией |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Опрессовка алюминиевых жил в гильзах |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Оконцовка алюминиевых жил кабелей |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Сварка жил кабелей |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Классификация и характеристики припоев. |  |  |
|  | Тема 5. Монтаж электропроводок. |  |  |  |  | 19 |  |
|  | 1. |  |  | Классификация электропроводок. |  | 14 |  |
|  |  | 2. |  |  | Монтаж открытых беструбных электропроводок. |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Монтаж открытых электропроводок из защищённых кабелей |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Монтаж открытых электропроводок из трубчатых проводов |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Монтаж тросовых электропроводок. |  | 1 |
|  |  | 6. |  |  | Монтаж электропроводок плоскими проводами. |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Монтаж электропроводок в лотках |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Монтаж электропроводок в коробах. |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Приспособление для прокладки кабелей в лотках |  |  |
|  |  | 10 |  |  | Различные способы прокладки проводки на лотках |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Способы крепления проводов и кабелей в лотках |  |  |
|  |  | 12 |  |  | Монтаж электропроводок в трубах. |  |  |
|  |  | 13 |  |  | Индустриальая заготовка труби трубных электропроводок |  |  |
|  |  | 14 |  |  | Применение унифицированных деталей при монтаже электропроводок в трубах |  |  |
|  |  | Лабораторные работы. |  |  |  | 11 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Прокладка электропроводок на изоляторах |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Прокладка электропроводок на стальных полосах. |  |  |
|  |  | 3. |  |  | Способы крепления небронированных проводов и кабелей |  |  |
|  |  | 4. |  |  | Полиэтиленовый закреп на бандажных полосах |  |  |
|  |  | 5. |  |  | Крепление проводов и кабелей к тросу |  |  |
|  |  | Практические работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  |  | Крепление ответвительных коробок на тросе |  |  |
|  |  | 7. |  |  | Виды изгибов плоских проводов марок ППВ и АППВ. |  |  |
|  |  | 8. |  |  | Установка лотков и коробов. |  |  |
|  |  | 9. |  |  | Подготовка трубных трасс и прокладка труб |  |  |
|  |  | 10. |  |  | Опорные и крепёжные конструкции детали для трубных проводок. |  |  |
|  |  | 11 |  |  | Прокладка проводов в трубах и их заземление. Зачётное занятие |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Всего практических занятий |  |  |  |  |  | 56 |  |
| Учебная практика |  |  |  |  |  | 108 |  |
| Производственная практика |  |  |  |  |  | 144 |  |
| Всего |  |  |  |  |  | 414 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Программа учебной дисциплины ПМ.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования реализуется в соответствиис требованиями ФГОС к материальному  обеспечению

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- рабочие столы учащихся.

- место для преподавателя

- стенды, макеты

- плакаты, наглядные пособия:

«Основные сведения об электрическом освещении»

«Монтаж устройств защитного заземления»

«Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств осветительных  электроустановок»

«Подготовка трасс электропроводок»

«Монтаж электропроводок»

«Стандартизация и контроль качества продукции»

Мастерские:

-  слесарных работ;

-  электромонтажная

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, экран.

- слайды Power Point для аудиторских занятий по курсу.

- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения профессионального модуля ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования».

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- В.М. Нестеренко «Технология электромонтажных работ», М.:Изд.центр «Академия», 2007.

- П.А. Бутырин  «Электротехника», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- Ю.А. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий», М.: Изд.центр «Академия», 2006.

Дополнительные источники:

- Б.С. Покровский «Основы слесарного дела», М.: Изд.центр «Академия», 2008.

- В.Б. Атабеков «Монтаж осветительных электроустановок», М.: Высшая школа, 2009.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.3.1. Организация теоретического обучения

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах с использованием учебников, дополнительной и справочной литературы. Практические работы проводятся  в лабораториях, учебных  мастерских.

3.3.2. Организация УП и ПП

Учебная и производственная практика реализуются концентрировано,после изучения междисциплинарных курсов.  Учебная и производственная практика являются составляющей частью профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

3.3.3.  Предшествующие УД, ПМ.

Изучению профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»предшествует изучение дисциплин общепрофессионального цикла

ОП.01 Техническое черчение

ОП.02 Электротехника

ОП.03 Электроматериаловедение,

ОП.04 Автоматизация производства

ОП  05 Основы экономики

ОП.06 Общая технология электромонтажных работ

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования»

Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля     ПМ.01. «Монтаж осветительных электропроводок    и оборудования» Осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе проведения теоретических и практических занятий , а также выполнения учащимися учебно - производственных заданий; мастером производственного обучения во время прохождения учебной  и производственной практики.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ВПД 1 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |
| ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | - Расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; -Обоснованный выбор типа электропроводки для категорий зданий и сооружений; -Обоснованный выбор материалов, оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений для монтажа электропроводок; -Владение технологией монтажа электропроводок различных типов; -Владение технологией выполнения заземления и зануления электропроводок; -Настройка и работа с измерительным прибором; -Определение измеряемых величин; - Сравнение измеренных величин с параметрами. | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | - Составление несложных многолинейных схем осветительной сети; - Обоснованный выбор типа светильников, электроустановочных изделий и аппаратов для категорий зданий и сооружений; - Обоснованный выбор источников света, для категорий зданий и сооружений; - Обоснованный выбор материалов, оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений для монтажа осветительной аппаратуры; - Владение технологией монтажа светильников, электроустановочных изделий и аппаратов различных типов; - Владение технологией выполнения заземления и зануления осветительных аппаратов; - Владение технологией определения освещённости рабочих мест; - Настройка и работа с измерительным прибором; - Определение измеряемых величин; - Сравнение измеренных величин с параметрами; - Расчет и выбор пускорегулирующих устройств и устройств защиты; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.3 Контролировать качество выполненных работ. | - Обоснованный выбор технических средств и оборудования для проведения измерений; - Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок; - Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками; - Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной изолированной нейтралью; - Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий и УЗО; - Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках до 1 кВ, калибровка плавких вставок; - Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1 кВ на срабатывание по току; - Проверка и испытание установочных автоматических выключателей питающих линий; - Проверка схем аварийного освещения. - Проверка измерительных трансформаторов тока; - Испытания крюков для подвески светильников и узлов крепления розеток; - Проверка работоспособности системы АВР; - Проверка системы молниезащиты; - Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока; - Измерение удельного сопротивления земли; - Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов; - Измерение сопротивления изоляции кабелей, аппаратов, электропроводок и электрооборудования; - Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" в установках с глухозаземлённой нейтралью; - Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ; - Составление технического отчета; - Составление ведомости дефектов по электроустановке; - Заполнение протоколов испытаний, измерений, осмотров; - Заполнение акта сдачи-приемки выполненного монтажа электропроводки; - Заполнение протокола проверки наличия электрической цепи между заземленной электроустановкой и ее составными элементами; - Заполнение протокола измерения сопротивления заземления; - Заполнение протокола проверки работоспособности автоматических выключателей; - Заполнение протокол проверки УЗО; - Заполнение протокол результатов измерения сопротивления изоляции. | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |
| ПК 1.4 Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | - Владение технологией определения неисправности осветительных установок; - Владение технологией устранения повреждения осветительных установок; - Владение технологией определения неисправности осветительной сети; - Владение технологией устранения повреждения электропроводки; - Владение технологией устранения повреждения электропроводки; | Текущий контроль знаний - устный (фронтальный) опрос, проверочная работа (тестирование), практическая работа. Рубежный контроль знаний: - экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; экзамен квалификационный. Итоговый контроль: Дифференцированный зачёт |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - объяснение сущности и социальной значимости избранной специальности; - наличие положительных отзывов по итогам производственной практики; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - рациональность и полнота выбора алгоритма и объёма операций для достижения целей, определенных руководителем. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - изложение анализа рабочей ситуации, - выполнение текущего и итогового контроля, оценку и коррекцию собственной деятельности, | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - нахождение информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснование выбора информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Текущий контроль знаний экспертная оценка по результатам прохождения производственной практики, проверочная , практическая работы. Рубежный контроль знаний: защита отчёта по результатам прохождения производственной практики; Промежуточный контроль: экзамен квалификационный. |