ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования.

2011 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального  профессионального образования (далее – НПО)  151022.01      Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

Организация-разработчик:

Государственное образовательное учреждение Начального профессионального образования Профессиональное училище  №11 им. В.И. Мызо г. Новокузнецк

Разработчик:

Никитина Ольга Исааковна, мастер производственного обучения, преподаватель спецтехнологии.

Утверждена:

Директор                                                           С.В.Колесников

Рассмотрено

на заседании методической комиссии  ГОУ НПО ПУ №11 им. В.И. Мызо.

Председатель комиссии

С.А.Маркина.

«        » ______ 2011г. ____________

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 8 |
| # 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 31 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 34 |

1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 151022.0 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию по укрупненной группе 151000 Технологические машины и оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов.

2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика.

3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем.

4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования.

5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры различных режимов его эксплуатации.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке (опыт работы не требуется)  и переподготовке работников в области монтажа, технического обслуживания и ремонта холодильного оборудования при наличии основного общего образования (код 19793, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию,  код 151031.03  Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования), код 260121.01  Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства), код 151022.02  Машинист холодильных установок, код 190629.03  Машинист компрессора, код 240101.02  Машинист технологических насосов и компрессоров).

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов;

проведения монтажа, демонтажа, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов холодильных машин и установок;

наладки механической, гидравлической и электрической частей холодильного оборудования;

зарядки систем хладагентом и хладоносителем;

нахождения и устранения причин снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования;

проведения профилактических осмотров холодильного оборудования и приборов автоматики;

регистрации параметров различных режимов работы холодильного оборудования;

уметь:

выполнять монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт, наладку механической,            электрической, гидравлической частей холодильного оборудования;

выполнять запрессовку деталей на прессах, балансировку вентиляторов, коленчатых валов с противовесами;

выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем, проверку герметичности холодильных машин;

знать:

классификацию, типы, технические характеристики, устройство, принцип действия, правила приемки и наладки холодильного оборудования;

принцип действия электрических и гидравлических схем холодильного оборудования;

способы и правила зарядки систем холодильным агентом;

способы определения и устранения неисправностей в работе оборудования;

порядок проведения профилактических осмотров оборудования;

устройство и правила применения специального инструмента и приборов контроля.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 621 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 75 часа;

учебной и производственной практики – 396 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1 | Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов. |
| ПК 2 | Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика. |
| ПК 3 | Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем. |
| ПК 4 | Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования. |
| ПК 5 | Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры различных режимов его эксплуатации. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК1-ПК5. | Раздел 1. Изучение конструкции моделей холодильного оборудования. | 213 | 70 | 15 | 35 | 108 | - |
| ПК1-ПК5. | Раздел 2. Освоение процессов технической эксплуатации холодильного оборудования. | 228 | 80 | 26 | 40 | 108 | - |
|  | Производственная практика, часов. | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  | Всего: | 621 | 150 | 41 | 75 | 216 | 180 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы. |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 ПМ 2. Изучение конструкции моделей холодильного оборудования. |  |  | 213 |  |
| МДК 1. Холодильное оборудование. |  |  | 105 |  |
| Тема 1.1. Компрессионные холодильные машины, установки, теплообменные аппараты. | Содержание |  | 41 |  |
|  | 1. | Виды холодильного оборудования. Принципиальная схема компрессорной холодильной машины. Принцип действия парокомпрессионной холодильной машины. Основные элементы компрессорной холодильной машины. Схема абсорбционной холодильной машины. |  | 3 |
|  | 2. | Классификация компрессоров. Поршневой компрессор. Принцип действия. Основные элементы поршневого компрессора. Картер. Блок цилиндров. Шатунно-поршневая группа. Поршневые кольца. Всасывающие клапаны. Нагнетательные клапаны. Клапанная доска. Сальник компрессора. Безнасосная система смазки компрессора. Принудительная система смазки компрессора. |  | 3 |
|  | 3. | Сальниковый компрессор. Бессальниковый компрессор. Герметичный компрессор. Ротационный компрессор. Спиральный компрессор. Аммиачный поршневой компрессор. Центробежный компрессор. Винтовой компрессор. |  | 3 |
|  | 4. | Теплообменные аппараты. Испарители. Теплообмен в испарителях. Панельный испаритель. Кожухотрубный испаритель. Кожухозмеевиковый испаритель. Испаритель для охлаждения рассола типа ИТР. Листотрубный испаритель. Ребристотрубный испаритель. Воздухоохладители сухого типа. Конденсаторы. Конденсаторы воздушного охлаждения. Конденсаторы с водяным охлаждением. Оросительный конденсатор. Регенеративные теплообменники. |  | 3 |
|  | 5. | Вспомогательное оборудование. Фильтры. Фильтры-осушители. Ресиверы. Маслоотделители и маслосборники. Смотровые стекла, индикаторы влажности. Градирни. Вентиляторы. Насосы. Арматура. Запорные вентили. Предохранительные и обратные клапаны. Трубопроводы. Нагнетательные и жидкостные трубопроводы. |  | 3 |
|  | 6. | Холодильные агрегаты. Компрессорно-конденсаторные агрегаты малых холодильных машин с сальниковыми компрессорами. Компрессорно-конденсаторные агрегаты малых холодильных машин с бессальниковыми компрессорами. Агрегаты средней производительности. Компрессорно-конденсаторные агрегаты с герметичным компрессором. |  | 3 |
|  | 7. | Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания. Основные типы холодильного оборудования. Изоляция холодильного оборудования. Сборные холодильные камеры. Скороморозильные аппараты. Холодильные шкафы. Холодильные витрины. Охлаждаемые прилавки. Открытые прилавки и витрины. Вертикальные витрины. Специализированное холодильное оборудование. Охладители напитков. Фризеры для приготовления мягкого мороженого. Льдогенераторы. Бытовые холодильники. Морозильники бытовые. Кондиционирование воздуха. Классификация кондиционеров. Устройство кондиционеров. |  | 3 |
|  | Практические занятия. |  | 8 |  |
|  | 1. | Описать принцип действия парокомпрессионной холодильной машины по принципиальной схеме. |  |  |
|  | 2. | Описать принцип действия основных элементов компрессорной холодильной машины |  |  |
|  | 3. | Составить схему классификации компрессоров по различным параметрам. |  |  |
|  | 4. | По модели компрессора описать его основные элементы и их назначение. |  |  |
|  | 5. | Сделать анализ различий в конструкции и работе сальникового и бессальникового компрессоров. |  |  |
|  | 6. | Сделать анализ различий в конструкции и работе бессальникового и герметичного компрессоров. |  |  |
|  | 7. | Сделать анализ различий в конструкции и работе ротационного и спирального компрессоров. |  |  |
|  | 8. | Сделать сравнительный анализ особенностей конструкции кожухотрубного и кожухозмеевикового испарителей. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  | 3 |  |
|  | 1. | Контроль характеристик при выводе на рабочий режим бытового холодильника. |  |  |
|  | 2. | Расчет теплообмена в охлаждаемом объеме при работе центробежного вентилятора. |  |  |
|  | 3. | Контроль характеристик при работе центробежного насоса. |  |  |
| Тема 1.2. Приборы автоматики холодильных установок. | Содержание. |  | 14 | 3 |
|  | 1. | Автоматизация процессов регулирования, защиты и сигнализации. Регулирование температуры в охлаждаемом объеме. Приборы для измерения и контроля температуры. Реле температуры. Регулирование давления хладагента. Приборы для измерения и контроля давления. Манометры. Реле давления. Реле контроля смазки. Регулирование холодопроизводительности. Приборы регулирования заполнения испарителей хладагентом. Регуляторы уровня хладагента в испарителях. Реле уровня. Поплавковые регуляторы уровня. Капиллярные трубки. Терморегулирующие вентили. Автоматическое удаление инея с поверхности испарителя. Соленоидные вентили. |  |  |
|  | Практические занятия. |  | 3 |  |
|  | 1. | Сделать сравнительный анализ особенностей конструкции приборов для измерения температуры. |  |  |
|  | 2. | Сделать анализ различного размещения терморегулирующего вентиля на участках трубопровода холодильной машины. |  |  |
|  | 3. | Составить алгоритм последовательности действий при регулировании холодопроизводительности. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  | 1 |  |
|  | 1. | Изучение работы манометра. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное чтение принципиальных электрических, кинематических и гидравлических схем оборудования. |  |  | 35 |  |
| Примерная тематика домашних заданий. Принципиальная схема компрессорной холодильной машины. Принцип действия парокомпрессионной холодильной машины. Основные элементы компрессорной холодильной машины. Классификация компрессоров. Поршневой компрессор. Принцип действия. Основные элементы поршневого компрессора. Безнасосная система смазки компрессора. Принудительная система смазки компрессора. Сальниковый компрессор. Бессальниковый компрессор. Герметичный компрессор. Винтовой компрессор. Теплообменные аппараты. Испарители. Теплообмен в испарителях. Конденсаторы. Регенеративные теплообменники. Нагнетательные и жидкостные трубопроводы. Вспомогательное оборудование. Фильтры Вентилятор Насосы. Компрессорно-конденсаторные агрегаты с герметичным компрессором. Основные типы холодильного оборудования. Открытые прилавки и витрины. Фризеры для приготовления мягкого мороженого. Устройство кондиционеров. Бытовые холодильники. Морозильники бытовые. |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: Разборка и сборка компрессорных холодильных машин и установок. Разборка и сборка поршневых компрессоров. Ознакомление с назначением блок картера и способами крепления к нему сменных цилиндрических гильз. Ознакомление с устройством уплотнительных и маслосъемных колец. Разборка и сборка всасывающих и нагнетательных клапанов. Разборка и сборка системы смазки компрессоров. Определение уровня масла в картере и давления в системе. Изучение способов подсоединения приборов контроля и защиты к компрессору. Разборка и сборка пластичного фильтра. Частичная разборка и сборка двухступенчатых компрессоров. Ознакомление с устройством и конструктивными особенностями двухступенчатых компрессоров. Разборка и сборка шестеренчатого насоса, фильтра тонкой очистки. Разборка и сборка запорных вентилей. Разборка и сборка шатунно-поршневой группы, разъемных нижних головок, поршня с уплотнительными и маслосъемными кольцами. Разборка и сборка самоустанавливающегося, пружинного одно- и двухстороннего сальника. Разборка и сборка герметичных компрессоров. Изучение комплекта поставки компрессоров. Изучение особенностей применяемых деталей из резины для компрессоров различных типов. Изучение способов запрессовки статора электродвигателя в бессальниковых компрессорах. Разборка герметичных компрессоров. Ознакомление с устройством корпуса двигателя, способами крепления нижней опоры вала к корпусу, противовесов и шатунов – к эксцентриковому валу, поршней – к шатуну, статора – к корпусу. Крепление компрессора электродвигателя к кожуху. Разборка и сборка ротационных компрессоров. Выемка подшипников эксцентрикового вала. Изучение особенностей конструкции герметичных ротационных компрессоров. Разборка и сборка деталей, обеспечивающих разделение цилиндра на всасывающую и нагнетательную плоскости. Разборка и сбора плунжерного насоса. Частичная разборка и сборка турбокомпрессора. Разборка и сборка горизонтальных кожухотрубных конденсаторов. Частичная разборка и сборка кожухозмеевиковых и воздушных конденсаторов. Частичная разборка и сборка оросительного конденсатора (МКО). Частичная разборка и сборка испарителя. Частичная разборка и сборка панельного испарителя (ИП). Частичная разборка и сборка испарителей для охлаждения воздуха. Частичная разборка и сборка аммиачных воздухоохладителей. Частичная разборка и сборка приборов автоматики. Изучение конструкций батарей непосредственного и рассольного охлаждения. Частичная разборка и сборка промежуточных сосудов, маслоотделителей, маслосборников. Разборка и сборка грязеуловителей, фильтров, клапанов. Разборка и сборка регулирующих, запорных, проходных и угловых вентилей. Разборка и сборка центробежных насосов. Разборка и сборка осевых и центробежных вентиляторов. Частичная разборка и сборка автоматического воздухоотделителя. Разборка и сборка терморегулирующих вентилей для работы на хладоне и аммиаке. Частичная разборка и сборка электронного сигнализатора уровня. Частичная разборка и сборка реле уровня. Разборка и сборка визуального указателя уровня. Разборка и сборка дистанционного измерителя уровня жидкости. Разборка и сборка регулятора уровня жидкости. Частичная разборка, сборка и принцип работы одно - и двухблочных реле давления. Частичная разборка сборка реле протока. Частичная разборка и сборка дросселя. Частичная разборка, сборка и изучение принципа работы термобаллона, сильфона, системы рычагов. Частичная разборка и сборка электроконтактного термостата. Разборка и сборка датчика температуры. Разборка и сборка соленоидных вентилей. Частичная разборка и сборка холодильной камеры, прилавков и витрин. Разборка и сборка домашнего холодильника. Частичная разборка, сборка и изучение принципа работы кондиционера. |  |  | 108 |  |
| Раздел 2 ПМ2. Освоение процессов технической эксплуатации холодильного оборудования. |  |  | 408 |  |
| МДК 2. Техническая эксплуатация холодильного оборудования. |  |  | 120 |  |
| Тема 2.1. Монтаж холодильного оборудования. | Содержание. |  | 15 | 3 |
|  | 1. | Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Ревизия шатунно-поршневой группы. Монтаж ротационных компрессоров и турбокомпрессоров. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Установка приборов контроля автоматики. Монтаж конденсаторов. Монтаж испарителей. Монтаж батарей. Изоляция аппаратов холодильной установки. Монтаж трубопроводов. Монтаж аммиачных трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования. |  |  |
|  | 2. | Особенности монтажа малых фреоновых холодильных машин. Монтаж холодильного оборудования со встроенным агрегатом. Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Монтаж фреоновых установок с рассольным охлаждением. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Испытание аммиачной системы и сдача системы в эксплуатацию. Заполнение системы аммиаком. |  | 3 |
|  | Практические занятия. |  | 5 |  |
|  | 1. | Составить технологическую схему ревизии компрессора. |  |  |
|  | 2. | Составить технологическую схему ревизии шатунно-поршневой группы. |  |  |
|  | 3. | Составить технологическую схему монтажа электродвигателя. |  |  |
|  | 4. | Составить технологическую схему монтажа и пуска бессальникового компрессора. |  |  |
|  | 5. | Составить кроссворд по теме «Испытание аммиачной системы». |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  | 3 |  |
|  | 1. | Монтаж терморегулирующего вентиля. |  |  |
|  | 2. | Монтаж терморегулятора холодильной витрины и вывод агрегата на рабочий режим. |  |  |
|  | 3. | Пайка медных трубопроводов. |  |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание ходильных машин и установок. | Содержание. |  | 14 | 3 |
|  | 1. | Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Последовательность операций при обслуживании теплообменных аппаратов. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Обслуживание рассольного насоса, охлаждающих батарей. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Регулировка режима работы холодильной установки Температура нагнетания и температура всасывания. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. |  |  |
|  | Практические занятия. |  | 4 |  |
|  | 1. | Составить инструкцию «Добавление аммиака в систему». |  |  |
|  | 2. | Составить кроссворд по теме «Признаки ненормальной работы компрессора». |  |  |
|  | 3. | Составить инструкцию «Оттаивание «снеговой шубы» с охлаждающих батарей». |  |  |
|  | 4. | Составить технологическую карту «Признаки нормальной работы холодильной установки». |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  | 2 |  |
|  | 1. | Наблюдение за работой компрессора и выявление признаков нормальной его работы. |  |  |
|  | 2. | Составление форм технической отчетности работы холодильной установки. |  |  |
| Тема 2.3. Ремонт ходильных машин и установок. | 1. | Причины износа оборудования. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Организация ремонтных работ. Ремонт поршневого компрессора. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Ремонт шатунов. Ремонт поршней. Ремонт валов. Ремонт клапанной группы. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Ремонт запорной аппаратуры. Ремонт конденсаторов. Ремонт грязеуловителя и маслоотделителя. Ремонт рассольного насоса. Ремонт рассольных батарей. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Осмотр агрегата. Проверка утечки хладона. Ремонт ресивера и испарителя. Ремонт фильтра и осушителя. Ремонт терморегулирующего вентиля и запорных вентилей Установка аппарата после ремонта. Профилактический осмотр и ремонт приборов автоматики. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Регулирование приборов автоматики. Особенности ремонта ротационных компрессоров. Особенности ремонта хладоновых агрегатов с конденсаторами водяного охлаждения. Особенности ремонта крупных хладоновых компрессоров. Особенности ремонта герметичных хладоновых агрегатов. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Ремонт льдогенераторов. Ремонт охладителей напитков. Ремонт холодильных витрин открытого и закрытого типа. Ремонт холодильного оборудования со встроенным агрегатом. | 25 | 3 |
|  | Практические занятия. |  | 8 |  |
|  | 1. | Составить кроссворд по теме «Причины износа оборудования». |  |  |
|  | 2. | Реферат на тему «Замена компрессора бытового холодильника». |  |  |
|  | 3. | Составить алгоритм ремонта шатунов поршневого компрессора. |  |  |
|  | 4. | Составить инструкцию «Порядок проверки и наладки холодильных машин и установок.» |  |  |
|  | 5. | Составить реферат на тему «Особенности ремонта ротационных компрессоров». |  |  |
|  | 6. | Составить инструкцию по безопасности работ при ремонте бытового холодильника на дому у заказчика. |  |  |
|  | 7. | Составить технологическую карту «Испытание и обкатка компрессора». |  |  |
|  | 8. | Составить план среднего ремонта сальникового компрессора. |  |  |
|  | Лабораторные работы. |  | 4 |  |
|  | 1. | Выявление износа шатунно-поршневой группы поршневого компрессора. |  |  |
|  | 2. | Выявление износа движущихся частей ротационного компрессора. |  |  |
|  | 3. | Профилактический осмотр приборов автоматики холодильной установки холодильной витрины. |  |  |
|  | 4. | Выявление особенностей ремонта герметичных хладоновых агрегатов. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное чтение принципиальных электрических, кинематических и гидравлических схем оборудования. |  |  | 40 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. Монтаж компрессоров. Установка электродвигателя. Ревизия компрессора. Монтаж аппаратов, кондиционеров. Монтаж трубопроводов. Пуск, испытание и сдача смонтированного оборудования Монтаж прилавков и витрин с вынесенным агрегатом. Монтаж холодильных машин сборных и стационарных камер. Особенности монтажа аммиачных холодильных установок. |  |  |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: Монтаж холодильного оборудования. Монтаж компрессоров Монтаж двигателя. Монтаж привода к компрессору. Испытание компрессора Монтаж конденсаторов. Монтаж батарей и ресиверов. Монтаж трубопроводов Монтаж маслоотделителей, отделителей жидкости и промежуточных сосудов Монтаж аммиачных холодильных установок. Подготовка к монтажу и монтаж аммиачных холодильных установок. Установка конденсаторов. Монтаж мелких холодильных машин и агрегатов Монтаж приборов автоматики. Монтаж терморегулирующего вентиля и контроль с помощью мановакуометра Регулировка терморегулирующих вентилей Определение наиболее часто встречающихся дефектов (засорение фильтра, замерзания влаги в дроссельном отверстии, негерметичность вентиля) и их устранение. Определение правильности работы ТРВ по перегреву пара холодильного агрегата на выходе из испарительной системы и на всасывающей стороне компрессора. Монтаж реле уровня. Монтаж регулятора уровня. Монтаж мембранного к поплавкового клапана. Регулирование уровня жидкости. Монтаж реле давления Монтаж дифференциального реле давления( реле контроля смазки). Монтаж водорегулирующих вентилей. Монтаж мембранного реле протока. Монтаж регулятора давления Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры. Монтаж электроконтактного термометра. Монтаж исполнительных механизмов (соленоидные вентили поршневого и мембранного типа). Монтаж приборов для измерения и регулирования относительной влажности воздуха. Монтаж реле температуры. Техническое обслуживание ходильных машин и установок. Подготовка холодильных установок к пуску. Комплексное испытание системы на плотность. Продувка и предварительное испытание системы на плотность. Заполнение системы аммиаком и пробный пуск холодильной установки. Подсчет необходимого количества аммиака для заполнения системы. Заполнение системы аммиаком из баллонов и цистерн. Подготовка рассольной системы к пуску, зарядка системы рассолом. Подсчет количества соли, необходимого для разведения рассола. Испытание рассольной системы на плотность. Разведение рассола и зарядка системы рассолом. Пробный пуск холодильной установки. Сдача холодильной установки после монтажа. Пробный пуск холодильной установки. Определение неполадок в работе отдельных машин, агрегатов и установок в целом. Пробная работа холодильной установки регулирование режима работы. Оформление приемки холодильной установки и ввода и эксплуатацию. Монтаж и пуск фреоновой холодильной установки. Испытание установки под вакуумом и на плотность фреоном. Техническое обслуживание аммиачных холодильных установок. Проверка состояния машин, аппаратов, оборудования. Подготовка к пуску компрессоров и аппаратов. Пуск и регулирование работы холодильной машины. Соблюдение температурного режима холодильной машины. Наблюдение за смазкой сальников и нагревом движущихся частей компрессора. Добавление масла для смазки компрессора. Техническое обслуживание конденсатора, испарителя, рассольного насоса и мешалки испарителя. Проверка концентрации рассола ареометром. Добавление соли. Наблюдение за температурой в холодильных камерах. Регулировка подачи рассола в охлаждающие батареи. Очистка снеговой шубы. Добавление хладагента. Удаление воздуха из системы. Выпуск масла. Обнаружение неисправностей в работе холодильной машины и их устранение. Ведение журнала работ. Обслуживание фреоновых холодильных установок. Проверка технического состояния установки по путем осмотра. Проверка состояния и натяжения ремней, замена их по мере надобности. Проверка состояния муфты. Проверка плотности всех соединений фреоновой системы и устранение мест утечки путем затяжки хомутов. Дозарядка холодильного установки фреоном и маслом, выпуск воздуха. Очистка конденсатора воздушного охлаждения от пыли и грязи. Проверка состояния фильтров, зарядка технологического фильтра-осушителя цеолитом. Установка его для осушения системы от влаги. Замена испарителя, теплообменника и герметичного холодильного агрегата. Проверка температурного режима и устранение неисправностей. |  |  | 108 |  |
| Производственная практика. Виды работ: Ремонт ходильных машин и установок. Подготовка компрессора к ремонту. Разборка компрессора. Дефектация деталей компрессора. Ремонт шатунов и поршней компрессора. Ремонт цилиндров. Ремонт клапанной группы. Ремонт коленчатого вала. Ремонт масляного насоса и системы смазки компрессора. Сборка и обкатка компрессора. Ремонт вертикального кожухотрубного конденсатора. Подготовка конденсатора к ремонту Определение состояния труб и их замена. Ремонт водораспределительного устройства. Ремонт запорной арматуры конденсатора. Сборка конденсатора. Испытание конденсатора на плотность. Проверка и регулирование предохранительных клапанов. Замена труб. Продувка конденсатора. Ремонт горизонтального кожухотрубного конденсатора. Подготовка конденсатора к ремонту Испытание конденсатора на плотность. Окраска. Очистка водораспределительного устройства и отстойников. Ремонт испарительного конденсатора. Определение состояния труб. Замена вентилятора насоса. Сборка и испытание конденсатора. Ремонт испарителей открытого типа. Очистка внутреннего пространства от загрязнений. Проверка состояния секций охлаждающей батареи. Ремонт мешалки. Ремонт изоляции. Испытание испарителя. Ремонт кожухотрубного испарителя. Подготовка испарителя к ремонту. Ремонт изоляции. Испытание испарителя. Ремонт сухих воздухоохладителей. Очистка змеевиков. Ремонт участков сухих воздуховодов, окраска. Замена труб батарей непосредственного охлаждения. Испытание на плотность. Ремонт батарей непосредственного охлаждения. Продувка батарей. Ремонт рассольных батарей. Замена труб. Ремонт аммиачных, рассольных и водяных насосов. Подготовка к ремонту. Ремонт вала, сальников, соединительных муфт, замена рабочего колеса насоса. Замена подшипников, балансировка рабочих органов насоса. Испытание в работе. Ремонт вентиляторов. Ремонт фреоновых автоматических холодильных установок. Подготовка холодильной установки к пуску и пуск после ремонта. Ремонт ротационных компрессоров. Ремонт герметичных холодильных машин. Замена приборов автоматики домашнего холодильника Замена компрессора домашнего холодильника. Ремонт домашнего холодильника. Замена испарителя. Пайка трубопроводов. Ремонт торгового холодильного оборудования Ремонт холодильных витрин открытого и закрытого типа. Ремонт льдогенераторов. Ремонт охладителей напитков. Примерная тематика итоговых квалификационных работ. Выполнить ревизию поршневого компрессора 2ФУБС9. Выполнить замену компрессора и фильтра-осушителя холодильного ларя DANKAR. Выполнить сервисное обслуживание кондиционера настенного типа VENTERRA. Выполнить ремонт аммиачного насоса Х-40 (Замена внешнего и внутреннего сальников). Выполнить монтаж кондиционера настенного типа VENTERRA. Выполнить замену компрессора холодильного шкафа ШХ-0.7. Выполнить замену компрессора кондиционера настенного типа VENTERRA. Выполнить монтаж терморегулирующего вентиля 22ТРВ-160. Выполнить замену вентилятора холодильного ларя DANKAR. Выполнить замену термометра и терморегулятора холодильного ларя DANKAR. Выполнить техническое обслуживание пилотного вентиля аммиачного фризера KF-500 Выполнить замену рабочего колеса, подшипника и сальника центробежного насоса типа К. |  |  | 180 |  |

Всего                                                                                                                                                                 621

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие:

учебных кабинетов: холодильного оборудования,  технической эксплуатации оборудования, охраны труда;  мастерских: слесарной,  электромонтажной;

лабораторий:  холодильных машин и установок,  технологии монтажа и ремонта оборудования.

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов холодильного оборудования,  технической эксплуатации оборудования:

- комплект деталей, узлов, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (по устройству оборудования).

Технические средства обучения:

АРМ преподавателя:

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

- обучающие видеофильмы.

Оборудование и рабочие места в Слесарной мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся:

- верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками;

- станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный,  фрезерный, точильный двухсторонний,  заточной и др.;

- тиски слесарные параллельные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- наковальня;

- заготовки для выполнения слесарных работ;

- огнетушитель;

- набор плакатов.

Оборудование и рабочие места в Электромонтажной  мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся:

- комплект инструментов электромонтера;

комплект технологической документации;

провода, флюсы, припои;

стенды электромонтажные;

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий   холодильных машин и установок,  технологии монтажа и ремонта оборудования:

- комплект деталей, узлов, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (по устройству оборудования);

- набор плакатов

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;

- обучающие видеофильмы.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику,  выполнение и защиту итоговых квалификационных работ.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Колач, С.Т. Холодильное оборудование для предприятий торговли и обществ питания. [Текст]: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Т. Колач.- М.: Академия, 2005.- 240 с.

- Лутошкина Г. Г.	Холодильное оборудование предприятий общественного питания.  [Текст]:  Учебное  пособие для профессиональной подготовки рабочих и служащих/ Г. Г. Лутошкина.- М.: Академия, 2010.- 64 с.

- Стрельцов, А.Н., Шишов, В.В.  Холодильное оборудование для предприятий торговли и обществ питания. [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / А.Н. Стрельцов.- М.: ПроОбрИздат, 2010.- 368 с.

- Улейский, Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное оборудование. [Текст]: / Н.Т. Улейский.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.- 320 с.

Дополнительные источники:

1.  Стрельцов А.Н., Шишов В.В.	  Справочник по холодильному оборудованию предприятий торговли и общественного питания.  [Текст]:  Учебное  пособие для начального профессионального образования/ А.Н. Стрельцов.- М.: Академия, 2006.- 400 с.

Интернет-ресурсы:

- TRUBA.ua. Специализированное интернет издание.  Водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование. [Электронный ресурс]:   база данных содержит Каталог статей «Действия по наладке и ремонту на холодильных установках» (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.truba.ua/artic/ru_169, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 12.03.11).

- Компания " Морозмедиасервис. Холодильное оборудование " [Электронный ресурс]:   база данных содержит библиотеку материалов по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: http://morozmedia.narod.ru/documents/holod1.htm, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 30.03.11).

- Компания " Транссервисхолод " [Электронный ресурс]:   база данных содержит библиотеку статей по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: www.trans-service.org/ru.php, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 29.03.11).

- Компания " Холодильник.Инфо". Информационный	 портал о бытовых холодильниках и морозильниках [Электронный ресурс]:   база данных содержит Каталог статей по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: www.holodilnik.info, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 14.03.11).

- Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]:   база данных содержит сведения по теме «Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Холодильное  оборудование» (статьи, плакаты, слайды)» /Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Всероссийский интернет-педсовет. - Электрон. дан.  — Режим доступа: http:// http://fcior.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 10.04.11).

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: Охрана труда,  Технические измерения,  Основы материаловедения, Основы электротехники,  Безопасность жизнедеятельности, Основы термодинамики.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

При работе над итоговой квалификационной работой обучающимся оказываются консультации.

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов. экспертное наблюдение в ходе выполнения практических работ; - анализ результатов контрольных работ; - зачеты по темам на производственной практике | Демонстрация умения читать и применять при монтаже принципиальные электрические, кинематические и гидравлические схемы. Демонстрация умения производить монтаж коммуникационных проводов, пайку деталей различными припоями. Демонстрация знания устройства и правил применения универсального и специального инструмента. Выполнение слесарных и электромонтажных работ. | Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Анализ результатов контрольных работ; Оценка результатов тестирования. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. |
| 2. Производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание, ремонт деталей и узлов, наладку механической, электрической, гидравлической частей холодильного оборудования под руководством техника-механика. | Выполнение работ по монтажу, демонтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию холодильного оборудования. Демонстрация умения читать и применять при монтаже принципиальные электрические, кинематические и гидравлические схемы. Выполнение установки и регулировки приборов автоматики оборудования. Демонстрация знания устройства и правил применения универсального и специального инструмента. Выполнение слесарных и электромонтажных работ. Демонстрация навыков оформления документации. Демонстрация правильности выбора комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, его агрегатов и систем. | Оценка результатов тестирования. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Зачеты по темам на производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Анализ результатов контрольных работ; Оценка результатов тестирования. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| 3. Выполнять зарядку систем хладагентом, маслом и хладоносителем. | Выполнение диагностирования оборудования. Определение способов устранения неисправностей оборудования. Соблюдение соответствия нормативам и последовательности выполнения работ при зарядке систем хладагентом, маслом и хладоносителем. Демонстрация знаний назначения, типов, технических характеристик, устройства, принципа действия приборов автоматики холодильного оборудования. | Оценка результатов тестирования; Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; Оценка результатов тестирования; Зачеты по темам на производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. |
| 4. Находить и устранять причины снижения работоспособности, отказов в работе холодильного оборудования. | Демонстрация знаний назначения, типов, технических характеристик, устройства, принципа действия моделей холодильного оборудования. Выполнение технического обслуживания и диагностирования работы приборов автоматики. Соблюдение соответствия нормативам и последовательности выполнения работ при ремонте, регулировке холодильного оборудования. Выполнение регулировки, ремонта, проверки и наладки механической, электрической и гидравлической частей холодильного оборудования. Определение способов устранения неисправностей оборудования. | Оценка результатов тестирования; Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; Анализ результатов устного экзамена. Анализ результатов практического экзамена. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Оценка результатов тестирования; Оценка результатов тестирования; Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Оценка результатов тестирования; Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Оценка результатов тестирования; Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях; Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Анализ результатов устного экзамена Анализ результатов практического экзамена. |
| 5. Проводить профилактические осмотры холодильного оборудования и приборов автоматики, регистрировать параметры различных режимов его эксплуатации. | Соблюдение соответствия нормативам и последовательности выполнения работ при технической эксплуатации приборов автоматики. Выполнение установки и регулировки приборов автоматики оборудования. Демонстрация правильности выбора комплекта учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, его агрегатов и систем. Демонстрация навыков оформления документации. Демонстрация знаний назначения, типов, технических характеристик, устройства, принципа действия приборов автоматики, агрегатов и систем холодильного оборудования. | Оценка результатов тестирования. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Анализ результатов устного экзамена Анализ результатов практического экзамена. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях. Экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ на учебной и производственной практике. Анализ результатов устного экзамена Анализ результатов практического экзамена. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Представление положительных отзывов от мастера производственного обучения. Демонстрация интереса к будущей профессии. Демонстрация активности, инициативности в процессе освоения профессиональной деятельности. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. Профориентационное тестирование. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, при работе в группе и бригаде. |
| 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Формулирование правильного выбора и применения способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта торгового оборудования. Грамотное составление плана лабораторно-практической работы. Демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения лабораторных, практических работ, заданий во время учебной, производственной практики. | Соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ. Экспертная оценка выполнения лабораторно-практических работ. Экспертная оценка выполнения лабораторно-практических работ |
| 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту торгового оборудования. Рефлексия и коррекция результатов собственной работы. | Наблюдение и оценка мастера производственного обучения на практических и лабораторных занятиях при выполнении квалификационных работ, при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. Экспертное наблюдение и оценка мастера при выполнении практических заданий во время учебной и производственной практики. |
| 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Демонстрация способности эффективного поиска необходимой информации. Использование различных источников информации, включая электронные. | Выполнение и защита реферативных, курсовых работ. Выполнение и защита реферативных, курсовых работ, домашних заданий. |
| 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Использование различных прикладных программ. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ. Экспертная оценка выполнения домашних заданий. |
| 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. Демонстрация коммуникабельности, толерантности, доброжелательности и готовности к взаимовыручке. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, при работе в группе и бригаде. |
| 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Экспертный анализ результатов тестирования. Экспертный анализ результатов по курсам «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности». Проверка практических навыков. |

*