ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы термодинамики

2011 г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессии 151022.01      Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.

Организация-разработчик:  Государственное образовательное учреждение Начального профессионального образования Профессиональное училище  №11 им. В.И. Мызо г. Новокузнецк

Разработчик:

Никитина Ольга Исааковна, мастер производственного обучения, преподаватель спецтехнологии.

Утверждена:

Директор                                                           С.В.Колесников

Рассмотрено

на заседании методической комиссии  ГОУ НПО ПУ №11 им. В.И. Мызо.

Председатель комиссии

С.А.Маркина.

«        » ______ 2011г. ____________

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 17 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы термодинамики».

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 151022.0   Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию по укрупненной группе  151000  Технологические машины и оборудование в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД)  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт базовых моделей торгового оборудования,  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной подготовке (опыт работы не требуется)  и переподготовке работников в области монтажа, технического обслуживания и ремонта холодильного оборудования  при наличии основного общего образования (код 19793, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию,  код 151031.03  Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования), код 260121.01  Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции (по отраслям производства)).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

производить расчеты цикла холодильной машины;

знать:

циклы холодильных установок, термодинамические диаграммы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  184  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  123 часов;

самостоятельной работы обучающегося 61 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 184 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 123 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 8 |
| практические занятия | 13 |
| контрольные работы | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 61 |
| в том числе: |  |
| домашняя работа по учебному материалу подготовка материала для реферата | 45 16 |
| Итоговая аттестация в виде письменной контрольной работы |  |

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Технические измерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Холодильное хранение продуктов. |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Холодильное хранение скоропортящихся пищевых продуктов. | Содержание учебного материала |  | 10 | 3 |
|  | 1 | Холодильное хранение скоропортящихся пищевых продуктов. Пищевые продукты, их виды, химический состав. Микробиологические процессы, происходящие при хранении продуктов. Биохимические, микробиологические процессы, происходящие при хранении продуктов. Способы хранения продуктов. Влияние низких температур на процессы, изменяющие качество продуктов. Основные процессы холодильной технологии – охлаждение, замораживание, переохлаждение, их воздействие на состояние продуктов. Криоскопическая температура. Кривые охлаждения и замораживания. Влияние относительной влажности воздуха и воздухообмена на потери при хранении пищевых продуктов. Технология охлаждения пищевых продуктов. Охлаждение различных видов продуктов, способы охлаждения. Технология замораживания пищевых продуктов. Способы замораживания. Замораживание водных растворов. Зависимость криоскопической температуры от концентрации. Эвтектическая концентрация. Эвтектическая температура. Эвтектический лед, сухой лед. Анализ процесса замораживания. Графики изменения температур на различной глубине толщи продукта. Средняя конечная температура замораживания, доля вымораживания влаги. Хранение пищевых продуктов в охлажденном состоянии. Хранение пищевых продуктов в замороженном состоянии. Особенности холодильной обработки и режима долгосрочного хранения охлажденных и замороженных продуктов. Отепление и размораживание. |  |  |
|  | Лабораторные работы. 1. Замораживание водных растворов. 2. Измерение температуры на различной глубине продукта. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия. 1. Исследование зависимости криоскопической температуры от концентрации. 2. Исследование кривых охлаждения и замораживания. 3. Анализ процесса замораживания. |  | 3 |  |
|  | Контрольная работа. Технология замораживания пищевых продуктов |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. Примерные темы рефератов: « Биохимические, микробиологические процессы, происходящие при хранении продуктов», « Замораживание различных видов продуктов. Способы замораживания», « Условия рационального хранения продуктов». |  | 8 |  |
| Раздел 2. Термодинамические основы холодильных машин. |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Физические основы получения холода. | Содержание учебного материала |  | 25 | 3 |
|  | Сущность теплоты и холода. Физические величины и их единицы измерения. Физические величины – количество теплоты, калория, теплоемкость. Давление. Объем. Удельный объем, плотность, удельный вес. Разрежение. Понятие вакуума. Приборы для измерения давления. Приборы для измерения температуры. Способы передачи тепла. Коэффициент теплопроводности. Передача тепла через ограждение. Коэффициент теплопередачи. Работа и мощность. Термодинамический процесс. Параметры состояния. Понятие рабочего тела. Теплоемкость и удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии. Первое начало термодинамики. Процессы, происходящие в холодильных машинах как частный случай термодинамических процессов. Понятие энтальпии. Второй закон термодинамики. Работа холодильной машины как обратный процесс. Понятие энтропии. Изменение агрегатного состояния вещества. Измеряемые характеристики. Расчетные характеристики состояния вещества. Кипение. Температура насыщения, насыщенный пар. Теплота парообразования. Испарение. Влияние температуры на процесс испарения. Конденсация. Сухой и влажный насыщенный пар. Плавление и затвердевание. Равенство температуры плавления и затвердевания. Скрытая теплота плавления. Диаграмма фазовых переходов. Диаграмма изменения агрегатного состояния вещества на примере воды. Свойства газов и жидкостей. Смеси газов. Общие свойства смеси газов. Парциальное давление. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. Приборы для измерения влажности воздуха. Сублимация. Влажный, насыщенный, сухой и перегретый пар. Кипение жидкости в закрытом сосуде. Равновесное состояние. Необходимое условие кипения жидкости и компенсации паров. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. 1. Применение приборов для измерения температуры. |  | 1 |  |
|  | Практические занятия. 1. Анализ диаграммы изменения агрегатного состояния вещества на примере воды. 2. Анализ равновесного состояния при кипении жидкости в закрытом сосуде. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы. 1. Термодинамический процесс. 2. Изменение агрегатного состояния вещества. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. |  | 15 |  |
|  | Примерные темы рефератов: 1. Процессы, происходящие в холодильных машинах как частный случай термодинамических процессов. 2. Разрежение. Понятие вакуума. 3. Работа холодильной машины как обратный процесс. |  |  |  |
| Тема 2.2. Холодильные агенты и хладоносители. | Содержание учебного материала |  | 16 | 3 |
|  | Холодильные агенты. Система обозначения хладагентов. Свойства хладагентов. Термодинамические и физико-химические свойства. Физиологические (экологические) и экономические свойства хладагентов. Характеристики хладагентов. Наиболее распространенные хладагенты, их общая характеристика, озонобезопасность хладагентов. Хладагенты R 11 и R 12. Хладагенты R 22 и R 134 а. Азеотропные смеси. Фреон -502. Хладагенты R 13 и R 14. Аммиак (R 717). Сернистый ангидрид, углекислота, пропан-бутан, хлорметил, гелий. Безопасность труда при работе с фреонами и аммиаком. Опасные факторы при работе с фреоном и аммиаком. Способы защиты. Хранение и транспортировка холодильных агентов. Баллоны для перевозки и хранения холодильных агентов. Хладоносители. Вода. Рассолы. Растворы NaCl и CaCl. Свойства растворов, область применения. Антифризы. Метиловый спирт, глицерин, этиленгликоль. Масла для ходильных машин. Требования к чистым маслам. Смеси масел с хладагентами. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. 1. Исследование особенностей хранения и транспортировки холодильных агентов. |  | 1 |  |
|  | Практические занятия. 1. Анализ термодинамических и физико-химических свойств хладагентов. 2. Сравнительный анализ свойств хладагентов R 22 и R 134 а. |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа. 1. Азеотропные смеси. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. |  | 10 |  |
|  | Примерные темы рефератов: 1. Свойства и применение рассолов. 2. Проблемы озонобезопасности хладагентов. |  |  |  |
| Раздел 3. Холодильные машины. |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные процессы получения искусственного холода. | Содержание учебного материала |  | 14 | 3 |
|  | Охлаждение при изменении агрегатного состояния рабочего тела. Охлаждение при расширении газообразного рабочего тела с совершением полезной работы. Понижение давления и охлаждение с применением детандера. Охлаждение при дросселировании рабочего тела. Охлаждение за счет вихревого эффекта. Термоэлектрическое охлаждение. Основные способы охлаждения. Понятие холодильной техники, процесса охлаждения, теплоносителя. Охлаждение тающим льдом. Льдосоляное охлаждение. Использование жидкостей в качестве хладагента. Использование воды, дифтордихлорметана (R 12). |  |  |  |
|  | Практические занятия. 1. Анализ использования жидкостей в качестве хладагента. 2. Сравнительный анализ охлаждения при расширении газообразного рабочего тела с совершением полезной работы и без совершения полезной работы. |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа. 1. Охлаждение при дросселировании рабочего тела. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. |  | 8 |  |
| Тема 3.2. Парокомпрессионные холодильные машины. | Содержание учебного материала |  | 21 | 3 |
|  | Принцип действия парокомпрессионной холодильной машины. Схема парокомпрессионной холодильной машины, основные элементы. Схема воздушной холодильной машины. Цикл работы воздушной холодильной машины. Характеристика воздушной холодильной машины. Цикл Карно для газовой холодильной машины. Физические процессы, отображаемые на диаграмме. Схема паровой холодильной машины. Схема, цикл работы паровой холодильной машины. Цикла Карно для паровой холодильной машины. Физические процессы, отображаемые на диаграмме. Схема, основные элементы паровой холодильной машины с регулирующим вентилем. Цикл паровой холодильной машины с регулирующим вентилем. Физические процессы, отображаемые на диаграмме. Цикл холодильной машины с процессом сжатия в области перегретого пара. Основные физические процессы при работе холодильной машины с процессом сжатия в области перегретого пара. Цикл паровой машины с регулирующим вентилем и сжатием хладагента в области перегретого пара. Основные физические процессы паровой машины с регулирующим вентилем и сжатием хладагента в области перегретого пара. Расчет цикла холодильной машины. Удельные характеристики. Удельная массовая холодопроизводительность. Удельная массовая работа сжатия. Удельная массовая тепловая нагрузка на конденсатор. Холодильный коэффициент. Влияние температуры кипения хладагента на характеристики холодильного цикла. Диаграмма влияния температуры кипения на характеристики цикла. Эффективность холодильных циклов. Влияние температуры конденсации на характеристики холодильного цикла. Диаграмма влияния температуры конденсации на характеристики цикла. Сравнение эффективности холодильных циклов. Реальные холодильные циклы. Перегрев хладагента на всасывании. Переохлаждение жидкого хладагента. Рабочий процесс компрессора. Принцип действия поршневого компрессора. Диаграмма теоретического процесса компрессора. Индикаторная диаграмма действительного рабочего процесса компрессора. Потери в компрессоре. Объемные потери. Причины потерь в компрессоре. Объем компрессора. Коэффициент подачи компрессора. Формула объема компрессора. Формула коэффициента подачи компрессора. Холодопроизводительность холодильной машины. Удельная, весовая, объемная холодопроизводительность. Характеристическое уравнение. Энергетические потери. Работа расширения и работа сжатия паров хладагента. Термодинамические диаграммы. Тепловой расчет одноступенчатой холодильной машины. Пример теплового расчета. Необходимость перехода к двухступенчатому сжатию. Двухступенчатые холодильные машины с неполным промежуточным охлаждения. Принципиальная схема двухступенчатой холодильной машины с неполным промежуточным охлаждения. Двухступенчатая холодильная машина с полным промежуточным охлаждением. Принципиальная схема двухступенчатой холодильной машины с полным промежуточным охлаждением. Процесс барботирования. Трехступенчатое сжатие. Схема трехступенчатого сжатия. Преимущества и недостатки трехступенчатого сжатия. Применение трехступенчатой холодильной машины для получения сухого льда. Каскадная холодильная машина. Отличие каскадной машины от многоступенчатой. Схема каскадной холодильной машины. Нижняя ступень каскада, верхняя ступень каскада. Расчет холодильного оборудования. Исходные данные для расчета. Климатические условия. Ассортимент и суточный расход продуктов. Расчет теплопритоков. Теплопритоки через ограждение и теплопритоки от продуктов. Теплопритоки через ограждения. Суммарные теплопритоки от продуктов. Расчет теплопритоков. Теплопритоки от вентиляционного воздуха. Эксплуатационные теплопритоки. Кратность воздухообмена, теплопритоки от вентиляции. Эксплуатационные притоки. Суммарные теплопритоки. Калористический расчет холодопроизводительности компрессоров. Формула холодопроизводительности компрессора. Зависимость холодопроизводительности от температуры кипения и температуры конденсации. Выбор компрессора по результатам расчета. Расчет диаметров трубопроводов. Применение различных видов труб. Расчет диаметра трубопровода. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы. 1. Рабочий процесс компрессора. 2. Принцип действия парокомпрессионной холодильной машины. 3. Расчет теплопритоков. 4. Применение термодинамических диаграмм. |  | 4 |  |
|  | Практические занятия. 1. Необходимость перехода к двухступенчатому сжатию. 2. Исследование индикаторной диаграммы действительного рабочего процесса компрессора. 3. Расчет диаметров трубопроводов. |  | 3 |  |
|  | Контрольная работа. 1. Цикл паровой холодильной машины с регулирующим вентилем. 2. Рабочий процесс компрессора. Принцип действия поршневого компрессора. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. |  | 15 |  |
| Тема 3.3. Системы охлаждения. | Содержание учебного материала |  | 8 | 3 |
|  | Классификация систем охлаждения. Требования к системе охлаждения. Системы непосредственного охлаждения. Безнасосная система непосредственного охлаждения. Системы с промежуточным теплоносителем. Приборы батарейного охлаждения. Размещение батарей охлаждения, циркуляция воздуха при различном размещении батарей. Система воздушного и смешанного охлаждения. Характеристика, схема системы воздушного охлаждения. Отличие от системы батарейного охлаждения. Смешанное охлаждение. |  |  |  |
|  | Практические занятия. 1. Изучение схемы с промежуточным теплоносителем. |  | 1 |  |
|  | Контрольная работа. 1. Смешанное охлаждение. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа: Выполнение домашних практических заданий, подготовка к выполнению практических работ, конспектирование, подбор материала для рефератов, повторение учебного материала с целью подготовки к выполнению контрольной работы и тестов. |  | 5 |  |
|  | Всего |  | 184 |  |

# 3.  условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- технические средства обучения: компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Колач, С.Т. Холодильное оборудование для предприятий торговли и обществ питания. [Текст]: Учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.Т. Колач.- М.: Академия, 2005.- 240 с.

- Лутошкина Г. Г.	Холодильное оборудование предприятий общественного питания.  [Текст]:  Учебное  пособие для профессиональной подготовки рабочих и служащих/ Г. Г. Лутошкина.- М.: Академия, 2010.- 64 с.

- Стрельцов, А.Н., Шишов, В.В.  Холодильное оборудование для предприятий торговли и обществ питания. [Текст]: Учебник для нач. проф. образования / А.Н. Стрельцов.- М.: ПроОбрИздат, 2010.- 368 с.

- Улейский, Н.Т., Улейская Р.И. Холодильное оборудование. [Текст]: / Н.Т. Улейский.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.- 320 с.

Дополнительные источники:

1.  Стрельцов А.Н., Шишов В.В.	  Справочник по холодильному оборудованию предприятий торговли и общественного питания.  [Текст]:  Учебное  пособие для начального профессионального образования/ А.Н. Стрельцов.- М.: Академия, 2006.- 400 с.

Интернет-ресурсы:

- TRUBA.ua. Специализированное интернет издание.  Водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование. [Электронный ресурс]:   база данных содержит Каталог статей «Действия по наладке и ремонту на холодильных установках» (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.truba.ua/artic/ru_169, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 12.03.11).

- Компания " Морозмедиасервис. Холодильное оборудование " [Электронный ресурс]:   база данных содержит библиотеку материалов по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: http://morozmedia.narod.ru/documents/holod1.htm, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 30.03.11).

- Компания " Транссервисхолод " [Электронный ресурс]:   база данных содержит библиотеку статей по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: www.trans-service.org/ru.php, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 29.03.11).

- Компания " Холодильник.Инфо". Информационный	 портал о бытовых холодильниках и морозильниках [Электронный ресурс]:   база данных содержит Каталог статей по холодильному оборудованию (статьи, плакаты, схемы оборудования, слайды).- Электрон. дан.  — Режим доступа: www.holodilnik.info, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 14.03.11).

- Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]:   база данных содержит сведения по теме «Учебные наглядные пособия и презентации по курсу «Холодильное  оборудование» (статьи, плакаты, слайды)» /Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Всероссийский интернет-педсовет. - Электрон. дан.  — Режим доступа: http:// http://fcior.edu.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус. (Дата обращения: 10.04.11).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате изучения дисциплины «Основы термодинамики» должен: уметь: производить расчеты цикла холодильной машины; знать: циклы холодильных установок, термодинамические диаграммы | - практические занятия; - лабораторная работа. - решение расчетных задач. - тестирование; - работа со справочной литературой. - собеседование; - практические занятия; - решение расчетных задач. - тестирование; - работа со справочной литературой. - собеседование; контрольная работа. |