Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

| ОДОБРЕН предметной (цикловой) комиссией электротехнических дисциплин Протокол №1 от «___»_________20___г. Председатель _______ М.Ю.Толмачёва |  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ГБОУ СПО по УР «ЧХТТ» _________Е.В.Первухина _____________20____г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПИТАСОВОЙ АНАСТАСИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.09 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

# ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСА

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ  ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

- Выписка из ФГОС СПО.

- Выписка из рабочего учебного плана на соответствующий учебный год.

- Примерная программа по дисциплине.

- Рабочая программа по дисциплине.

- Календарно-тематический план.

- Перечень и методическое обеспечение лабораторных  работ.

- Перечень  видов самостоятельной работы студентов и  их методическое обеспечение.

- Перечень методических разработок, обеспечивающих образовательный процесс

по  дисциплине.

- Перечень используемой литературы.

- Комплект контрольно-измерительных материалов

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

ВЫПИСКА

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

требования к знаниям, умениям, практическому опыту

по специальности

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

| Индекс | Наименование циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту | Всего часов максимальной учебной нагрузки студента | В том числе часов обязательных учебных занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.09 | Основы автоматизации технологических процессов: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор; - регулировать параметры технологического процесса по показаниям контрольно- измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА) вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; - снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно- измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства); - общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ); - основные понятия автоматизированной обработки информации; - основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; - принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; - систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; - состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов. | 90 | 60 |

Министерство образования и науки Самарской области

Государственное бюджетное образовательное  учреждение

среднего профессионального образования

«Чапаевский химико-технологический техникум»

ВЫПИСКА

ИЗ РАБОЧЕГО УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ

утвержденного 29 августа 2014 года

по специальности:

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

Квалификация выпускника: техник-технолог

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения:

на базе основного общего образования- 3 года 10 месяцев

| Индекс | учебная дисциплина (МДК) | Макси-мальная учебная нагрузка студента в часах | Обязательная учебная нагрузка в часах |  |  | Самостоятельная работа в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | лабора-торные и практи-ческие занятия | курсовой проект (курсовая работа) |  |
| ОП.09 | Основы автоматизации технологических процессов | 90 | 60 | 30 | - | 30 |

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

по дисциплине:

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов

для специальности:

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

| Курс: | 4 | Группа: | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова А.В. |
| --- | --- |

Перечень видов  самостоятельной  работы студентов:

| Наименование и краткое содержание задания | Тема | Количество часов | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  |  |  |
| Подготовить доклад на тему: Ответственность технолога за нарушение метрологических требований Комитета Стандартов России. | Тема 1.1 | 2 | доклад |
| Составить опорный конспект на тему: Методы измерения систем автоматического контроля. | Тема 1.1 | 2 | Опорный конспект |
| Подготовить презентацию на тему: «Приборы для измерения давления» | Тема 1.2 | 2 | Презентация |
| Изучить вопросы: Основные характеристики и функциональные признаки приборов для измерения давления. | Тема 1.2 | 2 | Конспект |
| Подготовить таблицу: «Условные обозначения на схемах автоматического контроля». | Тема 1.2 | 2 | Таблицу |
| Подготовить сообщение на тему: «Приборы количества». | Тема 1.3 | 2 | Сообщение |
| Изучить вопросы: Основные характеристики и функциональные признаки приборов контроля количества и расхода материалов. | Тема 1.3 | 2 | Конспект |
| Составить опорный конспект на тему: Основные характеристики и функциональные признаки приборов контроля уровня жидкости и твердых сыпучих материалов. | Тема 1.4 | 2 | Опорный конспект |
| Подготовить презентацию на тему: Классификация приборов уровня. | Тема 1.4 | 2 | Презентация |
| Составить конспект на тему: Основные характеристики и функциональные признаки приборов для контроля температуры. | Тема 1.5 | 2 | Конспект |
| Подготовить доклад на тему: Принцип действия приборов для измерения температуры. | Тема 1.5 | 2 | Доклад |
| Создать презентацию на тему: «Контроль температуры» | Тема 1.5 | 2 | Презентация |
| Выполнить конспект на тему: Термоэлектрический эффект. | Тема 1.5 | 2 | Конспект |
| Изучить вопрос: Основные характеристики и функциональные признаки приборов контроля и качества и состава материалов. | Тема 1.6 | 2 | Конспект |
| Составить конспект на тему: Принцип действия приборов для измерения качества и состава материалов. | Тема 1.6 | 2 | Конспект |

Преподаватель ________________    Питасова А.В.

( подпись)             (расшифровка подписи)

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине:

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов

для специальности:

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

| Курс: | 4 | Группа: | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова А.В. |
| --- | --- |

Перечень лабораторных работ:

|  | № работы | Тема занятия |  |  | Наименование работы |  | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Тема 1.2. Контроль давления. |  |  | Изучить конструкцию приборов для измерения давления. |  | 2 |  |
|  | 2 | Тема 1.2. Контроль давления. |  |  | Произвести поверку пружинных манометров на грузопоршневом прессе. |  | 2 |  |
|  | 3 | Тема 1.3. Контроль количества и расхода материалов |  |  | Изучить конструкцию расходомеров постоянного переменного перепада давления. |  | 2 |  |
|  | 4 | Тема 1.4. Контроль уровня жидкости и твердых сыпучих материалов. |  |  | Изучить устройство и принцип работы уровнемера. |  | 2 |  |
|  | 5 | Тема 1.4. Контроль уровня жидкости и твердых сыпучих материалов. |  |  | Изучить конструкцию вторичных приборов системы «Старт» |  | 2 |  |
|  | 6 | Тема 1.5. Контроль температуры. |  |  | Изучить конструкцию приборов для измерения температуры: манометрических термометров, термопар, термометров сопротивления, автоматических мостов и потенциометров. |  | 2 |  |
|  | 7 | Тема 1.5. Контроль температуры. |  |  | Провести поверку приборов для измерения температуры (мост) |  | 2 |  |
|  | 8 | Тема 1.5. Контроль температуры. |  |  | Провести поверку приборов для измерения температуры (логометр) |  | 2 |  |
|  | 9 | Тема 1.6. Контроль качества и состава материалов. |  |  | Изучить конструкции приборов качества (газоанализаторы). |  | 2 |  |
|  | 10 | Тема 1.6. Контроль качества и состава материалов. |  |  | Изучить конструкции приборов качества (хроматографы). |  | 2 |  |
|  | 11 | Тема 1.7. Принцип составления схем автоматизации. |  |  | Изучить основы составления и чтения схем автоматизации типовых технологических процессов. |  | 2 |  |
|  | 12 | Тема 1.7. Принцип составления схем автоматизации. |  |  | Изучить оформление схем сигнализации, защиты и блокировки в технологических процессах. |  | 2 |  |
|  | 13 | Тема 1.7. Принцип составления схем автоматизации. |  |  | Изучить состав текстовой документации проекты в автоматизации. |  | 2 |  |
|  | 14 | Тема 1.7. Принцип составления схем автоматизации. |  |  | Составить типовую схему автоматизации массообменных процессов. |  | 2 |  |
|  | 15 | Тема 1.7. Принцип составления схем автоматизации. |  |  | Составить схему автоматизации нефте-химических процессов. |  | 2 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

по дисциплине:

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов

для специальности:

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

| Курс: | 4 | Группа: | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова А.В. |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

##### для проведения лабораторных работ:

| № | Название методической разработки | Год написания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ | 2014 |

##### для проведения самостоятельных работ:

| № | Название методической разработки | Год написания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы | 2014 |

Дополнительные методические разработки:

| № | Название методической разработки | Год написания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методические указания «Использование условных обозначений в схемах автоматизации при выполнении графической части дипломных работ» | 2014 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

по дисциплине:

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов

для специальности:

| 240113 | Химическая технология органических веществ |
| --- | --- |

| Курс: | 4 | Группа: | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

| Преподаватель: | Питасова А.В. |
| --- | --- |

Перечень используемой литературы:

| № | Вид | Автор и название | Для курса | Для группы | Год издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | учебник | Соснин О.М. «Основы автоматизации технологических процессов и производств» | 4 | 45 | 2007 |
| 2 | учебник | Шишмарёв В.Ю. «Автоматизация технологических процессов» | 4 | 45 | 2005 |
| 3 | учебник | Голубятников В.А., Шувалов В.В. «Автоматизация процессов химической промышленности» | 4 | 45 | 2001 |
| 4 | справочное пособие | Емельянов А.И., Капник О.В. «Проектирование систем автоматизации технологических процессов». Справочное пособие | 4 | 45 | 2000 |
| 5 | учебник | Мелюшев Ю.К. «Основы автоматизации химических производств» | 4 | 45 | 1998 |
| 6 | справочное пособие | «Автоматические приборы и вычислительные системы». Справочное пособие под редакцией Б.Д. Кошарского | 4 | 45 | 2003 |
| 7 | учебник | Родионов В.Д., Терехов В.А., Яковлев В.В. «Технические средства АСУТП» | 4 | 45 | 2002 |
| 8 | учебник | Староверов «Основы автоматизации производства» | 4 | 45 | 1999 |
| 9 | учебник | Шкатов Е.Ф., Шувалов В.В. «Основы автоматизации технологических процессов химических производств» | 4 | 45 | 1988 |
| 10 | ГОСТ 21.404-85 СПДС. | Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах | 4 | 45 |  |
| 11 | ГОСТ 21.408-93 СПДС. | Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов | 4 | 45 |  |