## Slide 1: Основы электротехники
Обуховское училище
№4

## Slide 2: Происхождение термина «электричество»
Древние учёные заметили, что янтарь (окаменевшая смола хвойных деревьев, которые росли на земле много сотен тысяч лет назад) при натирании его шерстью начинает притягивать к себе различные тела. По-гречески янтарь – «электрон» , отсюда произошёл термин
«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

## Slide 3: Строение вещества
Все вещества в природе состоят из мельчайших частиц
«молекул»
Молекулы состоят из еще меньших частиц
«атомов»
Атом является сложной мельчайшей частицей состоящей из
«протонов»
«нейтронов»
«электронов»

## Slide 4: Строение вещества
Протон имеет положительный электрический заряд
Нейтрон не имеет электрического заряда, то есть он нейтрален
Электрон имеет отрицательный электрический заряд

## Slide 5: Электрический заряд
Существует два рода электрических зарядов
«положительные»
«отрицательные»
и
Тела, имеющие заряды одинакового знака, взаимно отталкиваются, а тела, имеющие заряды противоположного знака, взаимно притягиваются

## Slide 6: Электрическое поле
В пространстве, где находится электрический заряд, существует
Сила, с которой электрическое поле действует на внесённый в него электрический заряд, называется
«электрической силой»
За единицу электрического заряда принят
«КУЛОН»
«электрическое поле»

## Slide 7: Электрический ток
означает движение или течение чего-либо
это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц
представляет собой упорядоченное движение
свободных электронов
«Слово ток»
«Электрический ток»
«Электрический ток в металлах»

## Slide 8: Переменный и постоянный ток
называется ток, который с течением времени не изменяется ни по величине, ни по направлению
называется ток, который с течением времени
изменяется и по величине и по направлению
Постоянным током
Переменным током

## Slide 9: Сила тока
это отношение электрического заряда
«q»
прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения
«t»
«Сила тока»
За единицу силы тока принят
I=
«АМПЕР»

## Slide 10: Электрическое напряжение
«Электрическое напряжение»
U=
это отношению работы тока на данном участке
«А»
к электрическому заряду, прошедшему
по этому участку
«q»
За единицу напряжения принят
«ВОЛЬТ»

## Slide 11: Электрическое сопротивление
«Закон Ома»
один из основных физических законов
сила тока участка цепи
«I»
прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка
«U»
и обратно пропорциональна его сопротивлению
«R»
За единицу сопротивления принят
«ОМ»
«Электрическое сопротивление»
I =

## Slide 12: Источники электрической энергии
Источником электрической энергии называют устройство,
которое преобразует механическую, химическую, тепловую и др. виды энергии в
электрическую
ЭНЕРГИЮ

## Slide 13: Электрическая цепь
Источник тока, приёмник, замыкающее устройство, соединённые между собой проводами, составляют простейшую электрическую цепь
«электрическая схема»

## Slide 14: Электрические машины
Электрическими машинами в электротехнике называют устройства, служащие для выработки электроэнергии и для преобразования её в другие виды энергии
«Генератор»
устройство, служащие для выработки
электроэнергии
«Электродвигатель»
устройство, служащие для преобразования электроэнергии
в механическую
работу

## Slide 15: Трансформаторы
«Трансформатор»
устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения
в
переменный ток другого напряжения без изменения частоты тока

## Slide 16: Аккумуляторы
«Аккумуляторы»
гальванические источники тока
(от латинского слова «аккумуляре» - накоплять)
в гальваническом элементе происходят химические реакции, и их внутренняя энергия, выделяющаяся при этих реакциях, превращается в электрическую энергию

## Slide 17: Полупроводниковые электрические устройства
В основу полупроводниковых электротехнических устройств заложена способность некоторых материалов, пропускать электрический ток только в одном направлении
К таким материалам относятся:
«Германий»
«Кремний»
«Селен»
Полупроводниковые электротехнические
устройства
применяют для
преобразования
переменного тока в
постоянный ток

## Slide 18: Свет
«Свет»
это одна из форм электромагнитного поля
Светом называют видимое излучение электромагнитных волн, распространяемых в пространстве источником света и воспринимаемое
человеческим глазом

## Slide 19: Электробезопасность
«Электробезопасность»
комплекс мероприятий, направленный на исключение поражения человека электрическим током

## Slide 20: Электрик, как сапёр,
ошибается один раз

## Slide 21
Обуховское училище
Спасибо за внимание
Санкт – Петербургское
государственное казённое профессиональное учреждение
«Обуховское училище №4»
разработчик:
© Все права защищены 2013 г.
№4
мастер П/О– преподаватель Безиновер А.