МОУ «Николаевская средняя

общеобразовательная школа»

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

ХИМИИ

1.Ф.И.О.заведущего кабинетом:        Сафонова Н.В.

2. Для каких классов оборудован кабинет:       8-11 кл.

3. Общая площадь кабинета:                                  66 м2

2013 г.

| № | Содержание | № страниц |
| --- | --- | --- |
| I | Общие требования к кабинету |  |
| 1 | Постоянное оборудование |  |
| 2 | Технические средства обучения |  |
| 3 | Электронные учебно-методические комплекты |  |
| 4 | Учебно-наглядные пособия |  |
| 5 | Реактивы для кабинета химии |  |
| 6 | Раздаточный и дидактический материал |  |
| 7 | Библиотека для учителя, учащихся |  |
| 8 | План развития кабинета |  |
| II | Стандарт основного общего образования по химии |  |
| III | Техника безопасности |  |
| 1 | # Перечень средств и медикаментов аптечки школьного кабинета химии |  |
| 2 | # Оказание первой медицинской помощи |  |
| 3 | Инструкция по охране труда учащихся при работе в кабинете химии |  |
| 4 | Инструкция по ТБ перед началом и во время работ в кабинете химии |  |
| 5 | Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по химии |  |
| 6 | Инструкция по безопасной организации учебно- воспитательного процесса в кабинете химии |  |
| 7 | Инструкция по ОТ при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии |  |
| 8 | Инструкция по ТБ при работе со щелочами |  |
| 9 | Инструкция по ТБ при работе с кислотами |  |
| 10 | Инструкция по ОТ для учащихся при работе со спиртовкой |  |
| 11 | Инструкция по ОТ для учащихся при работе со стеклянной посудой |  |
| 12 | Инструкция по ОТ при работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами |  |
| 13 | Инструкция по ОТ при работе с проекционной аппаратурой |  |
| 14 | Группы хранения реактивов |  |
| 15 | Примерный план пожаротушения в кабинете химии |  |
| 16 | Журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ |  |
| 17 | Журнал инструктажа по ТБ |  |

- Постоянное оборудование кабинета

| №п/п | наименование | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол учительский | 1 |
| 2 | Стул учительский | 1 |
| 3 | Стол ученический | 13 |
| 4 | Стул ученический | 26 |
| 5 | Жалюзи | 4 |
| 7 | Доска | 1 |
| 8 | Демонстрационный стол | 1 |
| 9 | Вытяжной шкаф | 1 |

2.Технические средства обучения

| №п/п | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК «BENG» от 17.05.11 (36 мес. гарантии) | G702 AD LCD Monitor Процессор NL 8957446 Мат. плата SN 103460051770 |
| 2 | Мультимедиапроектор EB-X92 |  |
| 3 | Химические микролаборатории – 15 шт. |  |
| 4 | Цифровая лаборатория Архимед: регистратор данных NOVA 5000 со справочными материалами |  |
| 5 | Датчик турбидиметр |  |
| 6 | Датчик нитрат-ионов |  |
| 7 | Датчик pH-метр |  |
| 8 | Микроскоп цифровой Dr.Mike |  |

3. Электронные учебно-методические комплекты

1.Электронная библиотека «Просвещение»

«ХИМИЯ» 8 класс

Учебное пособие включает подробный теоретический материал в  соответствие с учебной программой по химии, интерактивные упражнения для проверки и закрепления знаний в конце каждого урока и каждой главы. Пошаговый разбор решения химических задач.

Особенности программы:

- 200 полноэкранных видеосюжетов с показом экспериментов

- Анимированное представление химических процессов на микроуровне;

- Интерактивная периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;

- Словарь химических терминов;

- Биографии знаменитых учёных.

2.Учебное электронное издание «Химия (8-11 класс).Виртуальная лаборатория» предназначено для изучения химии в 8-11 классах средней школы.

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам:

- Оборудование лаборатории.

- Свойства неорганических веществ.

- Свойства органических веществ.

- Химические реакции.

- Атомы и молекулы.

3. Видеофильмы (DVD)- 20 дисков

- Химия 8 класс ч.1 (Мир химии. Язык химии. Кислород. Водород.)

- Химия 8 класс ч.2 (Вода. Основные классы неорг. веществ. Тайна великого закона.)

- Первоначальные химические понятия 8 кл. 1 ч. (16 опытов, 48 мин.)

- Кислород, Водород 8 кл. (17 опытов, 46 мин.)

- Вода, растворы, основания. Периодический закон. Химическая связь. 8 кл. (13 опытов, 44 мин.)

- Химия вокруг нас. Химия 9. (63 мин)

- Электролитическая диссоциация. Химия 9. (40 мин)

- Химия элементов-неметаллов (сера, азот, углерод). Химия 9. (60 мин)

- Химическое равновесие. Химия 9.

- Химия и электрический ток. (5 опытов, 22 мин.)

- Галогены. Сера. (15 опытов, 38 мин.)

- Азот и фосфор. (13 опытов, 37 мин.)

- Углерод и кремний. (13 опытов, 33 мин.)

- Металлы главных подгрупп ( щелочные и щелочноземельные). (7 опытов, 28 мин.)

- Общие свойства металлов (модели крист. решеток, образцы металлов, сплавы, коррозия, взаимодействие с солями). (5 опытов, 30 мин.)

- Органическая химия 1 ч. Предельные, непредельные, ароматические углеводороды. (17 опытов, 48 мин.).

- Органическая химия 2 ч. Природные источники углеводородов. Спирты и фенолы. (13 опытов, 36 мин.).

- Органическая химия 3 ч. Альдегиды и карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. (20 опытов, 40 мин.).

- Органическая химия 4 ч. Углеводы.(11 опытов, 58 мин.).

- Органическая химия 5 ч. Азотсодержащие органические вещества. Белки. Синтетические ВМС. (20 опытов, 28 мин.).

4.Учебно-наглядные пособия

| Вид | №п/п | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| коллекции | 1 | Минералы и горные породы | 8 |
|  | 2 | Гранит и его составные части | 2 |
|  | 3 | Шкала твёрдости | 1 |
|  | 4 | Топливо | 2 |
|  | 5 | Нефтепродукты | 1 |
|  | 6 | Пластмассы | 5 |
|  | 7 | Волокна | 1 |
|  | 8 | Стекло и изделия из стекла | 2 |
|  | 9 | Удобрения | 2 |
|  | 10 | Металлы и сплавы | 2 |
|  | 11 | Алюминий | 2 |
|  | 12 | Чугун и сталь | 2 |
|  | 13 | Кристаллы из солей |  |
|  | 14 | Фигурки из парафина |  |
|  | 15 | Модели атомов для составления шаростержневых моделей | 3 |

5. Таблицы, плакаты

8 класс

| 1 | Виды химической связи | 10 | Распространенность химических элементов в земной коре |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номенклатура солей | 11 | Растворимость солей, кислот и оснований в воде |
| 3 | Строение атома | 12 | Окраска индикаторов в различных средах |
| 4 | Электронная орбиталь | 13 | Электрохимический ряд напряжений |
| 5 | Модели атомов некоторых элементов | 14 | Периодическая таблица |
| 6 | Электроволновые модели атомов элементов 1 и 2 периодов | 15 | Относительная электроотрицательность элементов |
| 7 | Связь между классами неорганических веществ | 16 | Признаки классификации кислот |
| 8 | Кристаллические решетки | 17 | Основные приемы работы в химической лаборатории |
| 9 | Кристаллы | 18 | Химические знаки и атомные массы |

9 класс

| 1 | Классификация веществ | 3 | Способы защиты металлов от коррозии (металлические покрытия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Химическая коррозия | 4 | Производство серной кислоты |

10 класс

| 1 | Изомерия (2 части) | 6 | Номенклатура органических соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гомология | 7 | Метан |
| 3 | Предельные углеводороды (номенклатура) | 8 | Этилен |
| 4 | Непредельные углеводороды (номенклатура) | 9 | Ацетилен |
| 5 | Функциональные производные углеводородов | 10 | Бензол |

11 класс

| 1 | Классификация веществ | 2 | Признаки классификации химических реакций |
| --- | --- | --- | --- |

6. Раздаточный материал

6.1 Раздаточный  материал на печатной основе для обучения

| №п/п | наименование | класс | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные группы знаков безопасности при работе в кабинете химии | 8,9,10,11 | 12 |
| 2 | Распознавание неорганических веществ | 8,9,11 | 12 |
| 3 | Решение задач «Расчеты по химическим формулам» | 8 | 12 |
| 4 | Строение атома | 8 | 12 |
| 5 | Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов». | 9 | 12 |
| 6 | Задания на тему «Строение атома, виды химической связи» | 8,11 | 12 |
| 7 | Задания на тему «Растворы. Чистые вещества и смеси.» | 8,11 | 12 |
| 8 | Основные классы неорганических веществ, изменение окраски индикаторов. | 7,8,11 | 12 |
| 9 | Решение задач «Расчеты по химическим уравнениям» | 9-11 | 12 |
| 10 | Химические свойства неорганических соединений | 8 | 12 |
| 11 | Задания «Номенклатура, классификация солей». Лаб. Работа «Химические свойства солей» | 8 | 12 |
| 12 | Степень окисления. Основные классы неорганических соединений | 8 | 12 |
| 13 | Решение задач на тему «Растворы» | 8,11 | 12 |
| 14 | Составление уравнений ОВР методом электронного баланса | 8-11 | 12 |
| 15 | План характеристики химического элемента на основании его положения в ПС | 9,11 | 12 |
| 16 | Решение задач «Расчеты на примеси и выход продукта» | 8-11 | 12 |
| 17 | Способы получения металлов. | 9,11 | 12 |
| 18 | Коррозия металлов | 9 | 12 |
| 19 | Задания «Химические свойства металлов (сам. раб.). Сплавы. Получение металлов. Подготовка к контрольной работе № 1». | 9,11 | 12 |
| 20 | Химические свойства металлов: IA, IIA, Al, Fe. Опорный конспект и задания. | 9 | 12 |
| 21 | Химические свойства неметаллов: H, O, Hal, S. Опорный конспект и задания. | 9 | 12 |
| 22 | Химические свойства неметаллов: N, P, C, Si. Опорный конспект и задания. | 9 | 12 |
| 23 | Особенности конц. серной, азотной кислот, разложение нитратов (подробно и кратко) | 9,11 | 12 |
| 24 | Классификация минеральных удобрений | 9 | 12 |
| 25 | Характеристика ковалентной С-С связи: гибридизация, валентный угол,… | 10 | 12 |
| 26 | Задания (тест) «Гибридизация атома С. Характеристика ковалентной С-С связи. | 10 | 12 |
| 27 | Номенклатура углеводородов | 10 | 12 |
| 28 | Задания «Номенклатура углеводородов. Изомерия». | 10 | 12 |
| 29 | Распознавание органических веществ | 10 | 12 |
| 30 | Основные классы органических соединений | 10 | 12 |
| 31 | Важнейшие продукты переработки нефти | 10 | 12 |
| 32 | Алканы. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 33 | Алкены. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 34 | Алкины. Диены. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 35 | Циклоалканы. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 36 | Ароматические углеводороды. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 37 | Спирты. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 38 | Фенолы. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 39 | Альдегиды. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 40 | Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 41 | Углеводы. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 42 | Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, белки. Опорный конспект и задания. | 10 | 12 |
| 43 | Решение задач «Вывод формул органических веществ по массовым долям и по продуктам сгорания». | 10 | 12 |
| 44 | Распознавание пластмасс | 11 | 12 |
| 45 | Распознавание волокон | 11 | 12 |
| 46 | Скорость химических реакций. Химическое равновесие. | 11 | 12 |
| 47 | Задания «Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. Химическое равновесие». | 11 | 12 |
| 48 | Типы кристаллических решеток | 8,11 | 12 |
| 49 | Классификация дисперсных систем | 11 | 12 |
| 50 | Гидролиз солей | 11 | 12 |
| 51 | Задания «ПСХЭ» | 11 | 12 |
| 52 | Задания «Виды химической связи» | 11 | 12 |
|  | Задания «Кристаллические решетки. Растворы». | 11 | 12 |
| 53 | Подготовка к контрольной работе №1 «Строение атома» | 11 | 12 |
| 54 | Подготовка к контрольной работе №2 «Строение вещества» | 11 | 12 |

6.2 Инструкции к практическим работам

| №п/п | Практическая работа | класс | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практическая работа №1 «Распознавание веществ» | 8 | 12 |
| 2 | Практическая работа №6 Ионные реакции. Практическая работа №7 «Условия протекания химических реакций между растворами электролитов до конца». Практическая работа №8 «Свойства кислот, оснований, оксидов и солей». Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач». | 8 | 12 |
| 3 | Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений». Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений металлов». Практическая работа №3 «Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ». | 9 | 12 |
| 4 | Практическая работа №5 Экспериментальные задачи по теме «Подгруппы азота и углерода». Практическая работа №6 «Получение, собирание и распознавание газов». | 9 | 12 |
| 5 | ### Практическая работа № 1 «Качественный анализ органических соединений». | 10 | 12 |
| 6 | ### Практическая работа № 2. Получение этилена и изучение его свойств. | 10 | 12 |
| 7 | Практическая работа № 3 «Спирты». | 10 | 12 |
| 8 | Практическая работа № 4 «Альдегиды и кетоны». | 10 | 12 |
| 9 | Практическая работа № 5 «Карбоновые кислоты». | 10 | 12 |
| 10 | Практическая работа № 6 «Углеводы». Практическая работа № 7 Амины. Аминокислоты. Белки. Практическая работа № 8 Решение экспериментальных задач по органической химии. | 10 | 12 |
| 11 | Практическая работа № 1 Получение газов и изучение их свойств. Практическая работа № 3 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. Практическая работа № 4 Решение экспериментальных задач по теме « Гидролиз». Практическая работа № 5 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. Практическая работа № 6 Решение экспериментальных задач по органической химии. Практическая работа № 7 Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Практическая работа № 8 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и волокон. | 11 | 12 |

6.3 Контрольные работы

| №п/п | Контрольная работа | класс | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная работа №1 по темам «Расчёты по формулам веществ. Растворы. Атомы химических элементов». | 8 | 32 |
| 2 | Контрольная работа №2«Изменения, происходящие с веществами». | 8 | 32 |
| 3 | Контрольная работа №3 по теме: «Обобщение сведений об основных классах неорганических соединений». | 8 | 32 |
| 4 | Контрольная работа №4 «Свойства растворов электролитов». | 8 | 32 |
| 5 | Контрольная работа № 1 «Повторение основных вопросов курса химии VIII класса и введение в курс IX класса» | 9 | 32 |
| 6 | Контрольная работа № 2 по теме: «Металлы» | 9 | 32 |
| 7 | Контрольная работа №3 по теме «Галогены. Подгруппа кислорода». | 9 | 32 |
| 8 | Контрольная работа № 4 по теме: «Неметаллы». | 9 | 32 |
| 9 | Контрольная работа № 1«Строение и классификация органических соединений» | 10 | 32 |
| 10 | Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» | 10 | 32 |
| 11 | Контрольная работа № 3 по теме «Спирты и фенолы, альдегиды» | 10 | 32 |
| 12 | Контрольная работа № 4 по теме «Карбоновые кислоты и их производные». | 10 | 32 |
| 13 | Контрольная работа № 5 по теме «Углеводы и азотсодержащие соединения» | 10 | 32 |
| 14 | Контрольная работа №1 «Строение атома» | 11 | 32 |
| 15 | Контрольная работа №2 по теме «Строение вещества» | 11 | 32 |
| 16 | Контрольная работа №3 «Химические реакции» | 11 | 32 |
| 17 | Контрольная работа №4 «Вещества и их свойства» | 11 | 32 |

6.4 Самостоятельные работы

| №п/п | Самостоятельная работа | класс | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самостоятельная работа №1 «Массовая доля вещества в растворе». | 8 | 32 |
| 2 | Самостоятельная работа №2 Химические формулы. Относитель-ные атомная и молекулярная массы. Расчёты по формулам веществ | 8 | 32 |
| 3 | Самостоятельная работа №3 Решение задач на тему «Количество вещества». | 8 | 32 |
| 4 | Самостоятельная работа №4 «Химические уравнения. Типы химических реакций». | 8 | 32 |
| 5 | Самостоятельная работа №5 по теме «ОВР. Электронный баланс». | 8 | 32 |
| 6 | Самостоятельная работа №1 «Описание свойств элементов на основании их положения в ПС». | 9 | 32 |
| 7 | Самостоятельная работа № 2 «Получение металлов». | 9 | 32 |
| 8 | Самостоятельная работа № 3 «Химические свойства металлов». | 9 | 12 |

7.План развития кабинета на

2013-2014 уч.год

| №п/п | Содержание работы | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказывать помощь учащимся в подготовке творческих и исследовательских работ | В течение года |
| 2 | Подготовить и провести школьную олимпиаду по химии . | октябрь |
| 3 | Создание электронного банка компьютерных презентаций, видео для 8- 11, 5 класса. | В течение года |
| 4 | Оформление электронной папки «Дидактический материал к уроку 8,9,10,11 классы». | В течение года |

АКТ –  разрешение

На проведение занятий в кабинете химии

На 2013-14 учебный год

Мы, нижеподписавшиеся:

И.П. Комодина - председатель комиссии, директор школы;

Кулаева Г.В.- завхоз, зам. председатель комиссии;

члены комиссии:

Мещерякова Н.В.- председатель профкома школы;

Сафонова Н.В.- зав. кабинетом химии, учитель

составили настоящий акт:

1. В кабинете (лаборатории) химии для учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

2. Учитель химии с правилами по охране груда ознакомлен.

3. Первичными средствами пожаротушения, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (халат, перчатки, очки), аптечкой с медикаментами, сейфами для хранения ЛВЖ и ГЖ, вытяжным шкафом кабинет химии укомплектован.

4. Вытяжной шкаф кабинета обеспечивает скорость движения воздуха в рабочем проеме шкафа не менее 1,0 м/с

Подписи:

Председатель комиссии         ______________ Комодина И.П.

Зам. председателя комиссии  ______________ Кулаева Г.В.

Председатель профкома        _______________Мещерякова Н.В.

Зав. Кабинетом химии           _______________Сафонова Н.В.

Дата составления акта          _________________

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                    ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                    __сентября________г

Зав. Кабинетом, учитель химии Сафонова Н.В.

| Урок | Понедельник |  | Вторник |  | Среда |  |  | Четверг |  | Пятница |  | Суббота |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет/ Класс |  | Предмет/ Класс |  | Предмет/ Класс |  |  | Предмет/ Класс |  | Предмет/ Класс |  | Предмет/ Класс |  |
| 1. | химия эл. | 9А | - |  | природа |  | 5А | - |  | природа | 8 | - |  |
| 2. | - |  | - |  | - |  |  | природа | 5А | химия | 9Б | - |  |
| 3. | химия | 11 | химия | 5 | природа |  | 5Б | химия | 8А | химия | 10 | - |  |
| 4. | химия | 10 | химия |  | - |  |  | - |  | химия | 9А | - |  |
| 5. | - |  | химия | 11 | - |  |  | химия | 11 | химия | 8Б |  |  |
| 6. | Кл. час | 9Б |  |  | - |  |  | химия | 9Б |  |  |  |  |
| 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | химия эл. | 10 | химия эл. | 9Б |  |  |

Класс, ответственный за кабинет 9Б

(Классный руководитель Сафонова Н.В.)

Расписание уроков

Параллели, для которых оборудован кабинет 8,9,10,11

Площадь кабинета 66 м3

Число посадочных мест 26

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

## Режим проветривания кабинета

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные – во время уроков. 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

| Наружная температура в градусах Цельсия | Длительность проветривания помещений (мин) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## В малые перемены | В большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4 - 10 | 25 - 35 |
| От + 5 до 0 | 3 - 7 | 20 – 30 |
| От 0 до - 5 | 2 - 5 | 15 - 25 |
| От – 5 до - 10 | 1 - 3 | 10 - 15 |
| Ниже - 10 | 1 - 1,5 | 5 - 10 |

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- В классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях –18-20 градусов Цельсия при их обычном остеклении и 19-21 градус Цельсия- при ленточном остеклении;

- В учебных мастерских –15-17 градусов Цельсия,

- В актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате –18- 20 градусов Цельсия;

- В дисплейных классах - оптимальная 19 –21 градусов Цельсия, допустимая 18 –22 градуса Цельсия.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ И МЕДИКАМЕНТОВ ДЛЯ АПТЕЧКИ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) ХИМИИ

1.             Бинт стерильный, одна упаковка.

2.             Бинт нестерильный, одна упаковка.

3.             Салфетки стерильные, одна упаковка.

4.             Вата гигроскопическая стерильная, 50 г.

5.             Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.

6.             Клей БФ-6 для обработки микротравм, 1 флакон 25-50 мл.

7.             Спиртовая настойка йода для обработки кожи возле раны, в ампулах или флакон, 25-50 мл.

8.             3%-й раствор перекиси водорода как кровоостанавливающее средство, 50 мл.

9.             Активированный уголь в гранулах, таблетках, порошке.

Принимается внутрь при отравлении по 1 столовой ложке кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка).

10.         10%-и нашатырный спирт. Дают нюхать с ватки при потере сознания и при отравлении парами брома.

11.         30%-и альбуцид (сульфацил натрия), 10-20 мл. Капать в глаза после промывания по 2-3 капли.

12.         Спирт этиловый для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи, 30-50 мл.

13.         Глицерин для снятия болевых ощущений после ожога, 20-30 мл.

14.         2%-и водный раствор питьевой соды (гидрокарбонат натрия) для обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.

15.         2%-и водный раствор борной кислоты для обработки глаз и кожи после попадания щелочи, 200-250 мл.

16.         Пипетки 3 штуки, для закапывания в глаза альбуцида.

17.         Лейкопластырь, бактерицидный лейкопластырь.

18.         Жгут резиновый для остановки кровотечения.

Оказание первой медицинской помощи

При оказании первой медицинской помощи в условиях кабинета (лаборатории) химии следует помнить о том, что после этого нужно обратиться в медицинское учреждение.

В каждом конкретном случае первая медицинская помощь заключается в следующем.

Отравление кислотами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же взвеси оксида магния в воде и снова вызвать рвоту. После этого сделать два промывания желудка чистой теплой водой. Общий объем жидкости не менее 6 л.

При попадании внутрь концентрированных кислот и. при потере сознания запрещается вызывать искусственно рвоту, применять карбонаты и гидрокарбонаты как противоядие (вместо оксида магния). В этом случае необходимо вызвать врача.

Отравление щелочами: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же водного раствора уксусной кислоты с массовой долей вещества 2%. После этого сделать два промывания чистой теплой водой.

Отравление фенолом: выпить 4—5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, затем выпить столько же розового раствора перманганата калия и снова вызвать рвоту. Третье промывание сделать водньрл раствором этанола с массовой долей вещества 5% (объем, не менее 1 л).

Отравление парами брома: нюхать с ватки нашатырный спирт (водный раствор аммиака с массовой долей вещества 10%), затем промыть слизистые оболочки носа и горла водным раствором гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 2%.

Отравление газами: обеспечить приток чистого воздуха и покой, в тяжелых случаях — кислород.

Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки обожженного участка. Запрещается также применять красящие вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой зелени, йодной настойки).

Ожог 1-й степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают сухую стерильную повязку.

Во всех остальных случаях после охлаждения места ожога накладывают стерильную повязку и обращаются за медицинской помощью.

Ожоги едким веществом: удаляют едкое вещество с кожи стряхиванием или снятием пинцетом, сухой бумагой или стеклянной палочкой.

Ожоги растворами кислот или щелочей: смывают вещества после стряхивания видимых капель широкой струёй прохладной воды или душем. Запрещается обрабатывать пораженный участок увлажненным тампоном.

Ожоги негашеной известью: снимать известь с кожи следует пинцетом или тампоном, смоченным минеральным или растительным маслом. Запрещается пользоваться водой для удаления негашеной извести.

После удаления с кожи травмирующего вещества пораженный участок обмывают растворами уксусной кислоты или гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 2%, затем ополаскивают водой и накладывают повязку с риванолом или фурацилином.

Ожоги иодом и жидким бромом: вещество удаляют с кожи этиловым спиртом и накладывают примочку из раствора гидрокарбоната натрия с массовой долей вещества 5%. В случае ожога бромом немедленно обратиться в медпункт.

Порезы: необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие сосуда, давящая повязка).

Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в коем случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени и обращаются в медпункт.

Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану накладывают стерильный тампон, смоченный раствором пероксида водорода с массовой долей 3%, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает от проступающей крови, новую накладывают поверх старой.

Ушибы: обеспечить покой поврежденному органу. На область ушиба накладывают давящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному органу придают возвышенное положение.

При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и вызывают «скорую помощь».

Попадание в глаза инородных тел: разрешается удалить влажным ватным или марлевым тампоном. Затем промывают глаза водой из фонтанчика не менее 7—10 мин. Для подачи воды допускается также пользоваться чайником или лабораторной промывалкой.

Попадание в глаза едких жидкостей: глаза промывают водой, как указано выше, затем раствором борной кислоты или гидрокарбоната натрия, в зависимости от характера попавшего вещества.

После заключительного ополаскивания глаз чистой водой под веки необходимо ввести 2—3 капли раствора альбуцида с массовой долей вещества 30% и направить пострадавшего в медпункт.

Сведения об особых свойствах и группах хранения веществ из Типового перечня  для средних школ

| № п/п | Название вещества по Типовому перечню | Особая отметка | Группа хранения | Действие вещества на организм при работе с массами и объемами из типовых перечней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Простые вещества |  |  |  |  |
| 1 | Алюминий металлический (гранулы) |  | 8 |  |
| 2 | Бром в ампулах по 5 г | XX | 7 | Химический ожег |
| 3 | Железо восстановленное (порошок) |  | 8 |  |
| 4 | Кальций металлический | X | 2 | Химический ожег |
| 5 | Иод кристаллический | XX | 7 | Химический ожег |
| 6 | Кремний металлический |  | 8 |  |
| 7 | Литий металлический | X | 2 | Химический ожег |
| 8 | Магний металлический | X | 2 | - |
| 9 | Натрий металлический | X | 2 | Химический ожег |
| 10 | Сера |  | 5 | Аллерген |
| 11 | Фосфор красный | X | 5 | Заболевания кожи различного характера |
| 12 | Цинк металлический (гранулы) |  | 8 |  |
| 13 | Цинк (пыль) | X | 8 |  |
| Оксиды, гидроксиды |  |  |  |  |
| 14 | Алюминия гидроксид Алюминия оксид безводный |  | 8 8 | Раздражение слизистых оболочек пылью |
| 15 | Аммиак 25-%-й водный |  | 7 | Катар верхних дыхательных путей, раздражение глаз |
| 16 | Бария оксид Бария гидроксид | XX | 7 | Опасны при попадании внутрь - летальная доза от 0,2 г и выше |
| 17 | Железа (111) гидроксид |  | 8 |  |
| 18 | Железа (III) оксид |  | 8 |  |
| 19 | Кали едкое (гранулы) | XX | 7 | Особо опасны при попадании в глаза; на коже пальцев рук язвы, разрушение кожи и ногтей |
| 20 | Кальция оксид | XX | 7 |  |
| 21 | Кальция гидроксид | XX | 7 |  |

| 22 | Магния оксид |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Марганца (IV) оксид (порошок) |  | 6 |  |
| 24 | Меди гидроксид | X | 8 | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме |
| 25 | Меди (II) оксид (порошок) | X | 8 |  |
| 26 | Меди (II) оксид гранулы | X | 8 |  |
| 27 | Натр едкий (гранулы) | XX | 7 | См. едкое кали |
| 28 | Пероксид водорода 3%-й | X | 6 | Опасен только при случайном приеме внутрь |
| 29 | Фосфора (V) оксид | X | 7 | Может действовать на влажную кожу (раздражение) |
| 30 | Цинка (11) оксид |  | 8 |  |
| Соли |  |  |  |  |
| 31 | Алюминия хлорид |  | 8 |  |
| 32 | Алюминия сульфат |  | 8 |  |
| 33 | Алюмокалиевые квасцы |  | 8 |  |
| 34 | Алюминия нитрат | XX | 6 | Как и все нитраты, канцероген |
| 35 | Аммония карбонат |  | 8 |  |
| 36 | Аммония нитрат | XX | 6 | Канцероген |
| 37 | Аммония хлорид |  | 8 |  |
| 38 | Аммония дихромат | XX | 7 | Опасен при попадании на кожу (язвы) и внутрь (смертельная доза 1 г и более) |
| 39 | Аммония роданит | X | 8 |  |
| 40 | Аммония сульфат |  | 8 |  |
| 41 | Бария нитрат | XX | 7 | См. бария оксид |
| 42 | Бария хлорид | XX | 7 | См. бария оксид |
| 43 | Железа (III) хлорид | X | 8 |  |
| 44 | Железа (II) сульфат |  | 8 |  |
| 45 | Железа (II) сульфат семиводный |  | 8 |  |
| 46 | Калия ацетат |  | 8 |  |
| 47 | Калия бромид | XX | 8 |  |
| 48 | Калия гидрокарбонат |  | 8 |  |

| 49 | Калия гидросульфат |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Калия дихромат | XX | 7 | См. аммония дихромат |
| 51 | Калия йодид | XX | 8 |  |
| 52 | Калия карбонат |  | 8 |  |
| 53 | Калия моногидрофосфат |  | 8 |  |
| 54 | Калия нитрат | XX | 6 | Канцероген |
| 55 | Калия перманганат | XX | 6 | При попадании внутрь более 1 г возможен летальный исход |
| 56 | Калия роданид | X | 7 | От 30 г внутрь - острый психоз (наркотическое действие) |
| 57 | Калия сульфат |  | 8 |  |
| 58 | Калия ферро (II) гексацианид | XX | 7 | Под действием желудочного сока могут разложиться до цианидов |
| 59 | Калия ферро (III) гексацианид | XX | 7 |  |
| 60 | Калия хлорид |  | 8 |  |
| 61 | Калия хромат | XX | 7 | См. аммония дихромат |
| 62 | Кальция дигидрофосфат |  | 8 |  |
| 63 | Кальция сульфат |  | 8 |  |
| 64 | Кальция фосфат |  | 8 |  |
| 65 | Кальция гидрофосфат |  | 8 |  |
| 66 | Кальция хлорид двуводный |  | 8 |  |
| 67 | Кобальта сульфат | X | 7 | Острый дерматит от пылевидного вещества, острое отравление от 1 г и выше |
| 68 | Лития хлорид |  | 8 | Раздражение кожи |
| 69 | Магния сульфат |  | 8 |  |
| 70 | Магния хлорид |  | 8 |  |
| 71 | Марганца (II) сульфат | X | 8 | Раздражает поврежденную кожу, ухудшает заживление микротравм |
| 72 | Марганца (II) хлорид | X | 8 |  |
| 73 | Меди (И) гидроксокарбонат |  | 8 | См. меди оксид |
| 74 | Меди (II) сульфат безводный |  | 8 | То же |
| 75 | Меди (II) сульфат пятиводный |  | 8 | То же |
| 76 | Меди (II) хлорид |  | 8 | То же |

| 77 | Натрия ацетат |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Натрия бромид | XX | 8 |  |
| 79 | Натрия гидрокарбонат |  | 8 |  |
| 80 | Натрия гидросульфат |  | 8 |  |
| 81 | Натрия карбонат |  | 8 |  |
| 82 | Натрия карбонат десятиводный |  | 8 |  |
| 83 | Натрия метасиликат |  | 8 | Пыль опасна для глаз |
| 84 | Натрия нитрат | XX | 6 | Канцероген |
| 85 | Натрия ортофосфат водный |  | 8 |  |
| 86 | Натрия гидроортофосфат |  | 8 |  |
| 87 | Натрия дигидроортофосфат |  | 8 |  |
| 88 | Натрия сульфид девяти водный |  | 7 | Возможен летальный исход от 3 г и выше |
| 89 | Натрия сульфат безводный |  | 8 |  |
| 90 | Натрия сульфат десятиводный |  | 8 |  |
| 91 | Натрия сульфит |  | 8 |  |
| 92 | Натрия тиосульфат |  | 8 |  |
| 93 | Натрия фторид безводный |  | 7 | Возможен летальный исход от 0,2 г и выше |
| 94 | Натрия хлорид |  | 8 |  |
| 95 | Никеля сульфат | X | 8 | Канцероген |
| 96 | Свинца ацетат | XX | 7 | 0,5 г - сильное отравление у взрослого, у ребенка - 0,1 г |
| 97 | Серебра нитрат | XX | 7 | Канцероген |
| 98 | Хрома (III) хлорид | XX | 7 | Канцероген |
| 100 | Цинка сульфат | XX | 8 | Раздражение кожи, желудочно-кишечные расстройства |
| Кислоты |  |  |  |  |
| 101 | Азотная кислота, Р=1,42 |  | 7 | Химический ожог |
| 102 | Борная кислота |  | 8 |  |
| 103 | Муравьиная кислота 85% |  | 7 | Химический ожог |
| 104 | Ортофосфорная кислота |  | 8 | Химический ожог |
| 105 | Серная кислота р=1,84 |  | 7 | Химический ожог |
| 106 | Соляная кислота, Р=1,19 |  | 7 | Химический ожог |

| 107 | Уксусная кислота техническая |  | 7 | Химический ожог, сильное раздражение верхних дыхательных путей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органические вещества |  |  |  |  |
| 108 | Анилин + | XX | 7 | Вызывает отравление в виде паров и через кожу. Сильное отравление от 2-3 капель |
| 109 | Анилин сернокислый | XX | 7 | Менее ядовит, чем анилин |
| ПО | Ацетон |  | 4 | В больших дозах наркотик |
| 111 | Бензальдегид | X | 4 | Сильное раздражение глаз |
| 112 | Бензол + | XX | 4 | Ядовит во всех видах; разрушает печень, кровь, сушит кожу |
| 113 | Гексан |  | 4 |  |
| 114 | Гексахлорбензол | XX | 7 | От очень малых концентраций раздражение глаз, повышенная утомляемость |
| 115 | Глицерин |  | 8 |  |
| 116 | Глюкоза |  | 8 |  |
| 117 | Дихлорэтан | XX | 7 | Общеядовитое действие; летальный исход у взрослого от 10 до 15 мл |
| 118 | Диэтиловый эфир |  | 4 | Наркотик |
| 119 | Кислота аминоуксусная |  | 8 |  |
| 120 | Кислота бензойная | X | 5 | Раздражает кожу |
| 121 | Кислота масляная + | XX | 4 | Очень сильно раздражает кожу и верхние дыхательные пути |
| 122 | Кислота олеиновая |  | 5 |  |
| 123 | Кислота пальмитиновая |  | 5 |  |
| 124 | Кислота стеариновая |  | 5 |  |
| 125 | Ксилол + | X | 4 | См. бензол |
| 126 | Метиламин | X | 8 | Раздражение верхних дыхательных путей |
| 127 | Нефть (сырая) |  | 4 | Легкое раздражение кожи |
| 128 | Сахароза |  | 8 |  |
| 129 | Спирт бутиловый | X | 4 | Может раздражать кожу |
| 130 | Спирт изоамиловый | XX | 7 | Ядовит, вызывает психические расстройства, наркотик |

| 131 | Спирт изобутиловый | X | 4 | См. спирт бутиловый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | Спирт этиловый | X | 4 | Наркотик |
| 133 | Толуол + | X | 4 | Несколько менее ядовит, чем бензол |
| 134 | Углерод четыреххлористый | XX | 7 | Наркотик, вызывает буйное состояние. При хроническом отравлении страдает печень |
| 135 | Уксусноэтиловый эфир + | X | 4 | Дерматиты и экземы |
| 136 | Уксусноизоамиловый эфир | XX | 7 | Наркотик, раздражает верхние дыхательные пути |
| 137 | Фенол + | XX | 7 | Опасен особо при попадании на кожу в виде концентрированных растворов - тяжелое отравление |
| 138 | Формалин 40%-й | X | 4 | Легко проникает в организм в любом виде, вызывает острые отравления |
| 139 | Хлороформ | XX | 7 | Пары вызывают наркоз, после чего - острое расстройство всего организма |
| 140 | Хлористый метилен | XX | 7 | Острое отравление в виде паров; у детей возможен смертельный исход от 1-2 вдохов |
| 141 | Циклогексан | X | 4 | Легкое раздражение кожи |
| 142 | Этиленгликоль |  | 4 |  |
| Мате |  |  | риалы |  |
| 143 | Алюминий металлический |  | 8 |  |
| 144 | Активированный уголь |  | 5 |  |
| 145 | Графит |  | 5 |  |
| 146 | Медь металлическая |  | 8 |  |
| 147 | Железа сульфид (пирит) |  | 8 |  |
| 148 | Кальция карбонат (мрамор) |  | 8 |  |
| 149 | Кальция карбид | XX | 2 | Дерматит, долго незаживающие язвы; при попадании в глаза - потеря зрения |
| 150 | Парафин |  | 5 |  |
| 151 | Известь натронная | XX | 7 | См. едкое кали |
| 152 | Сухое горючее |  | 5 |  |

Условные знаки:

+   - проникают в организм, кроме иных путей, и через кожу в капельно-жидком состоянии;

X - в формах, предусмотренных Типовым перечнем, вещество используется   только учителем, учащимся выдают только разбавленные растворы;

XX - вещество требует особого обращения из-за высокой физиологической  активности его даже в малых дозах; учащимся вещество в исходных формах   не выдается, оно может быть использовано в лабораторном эксперименте в   приборах, исключающих непосредственный контакт учащихся с реактивом

ГРУППЫ ХРАНЕНИЯ РЕАКТИВОВ

| Номер группы | Общие свойства веществ данной группы | Примеры веществ из Типового перечня | Условия хранения в школе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взрывчатые вещества | В Типовых перечнях не значатся | Вносить в здание школы запрещено |
| 2. | Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы | Литий, натрий, кальций, карбид кальция | В лаборантской, в шкафу под замком или вместе с ЛВЖ; можно совмещать с 4 группой на отдельной полке |
| 3. | Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении | В Типовых перечнях не значатся |  |
| 4. | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) | Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол, циклогексан, изобутиловый спирт и т.д. | В лаборантской, в металлическом ящике или в специальной укладке |
| 5. | Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества | Черенковая сера, красный фосфор, парафин, уголь, сухое горючее, органические кислоты: олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, бензойная | В лаборантской, в шкафу под замком, можно совмещать с 8 группой, но на разных полках |
| 6. | Воспламеняющие (окисляющие) вещества | Калия перманганат, азотная кислота (плотность 1,42), нитрат калия, нитрат натрия, нитрат аммония, оксид марганца(IV), 3% пероксид водорода | В лаборантской, в шкафу, отдельно от 4 и 5 группы |
| 7. | Повышенная физиологическая активность | а) бром; йод кристаллический; дихромат аммония; бария гидроксид, оксид, нитрат и хлорид; калия гидроксид, дихромат, роданид и хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, гидроксид; никеля сульфат; хрома(III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид; б) хлористый метилен; хлороформ; дихлорэтан; гексахлорбензол; углерод четырёххлористый; фенол; анилин; анилин сернокислый; спирт изоамиловый | В лаборантской, в сейфе (надёжно закрывающемся металлическом ящике) изолированно от других групп |
| 8. | Малоопасные вещества и практически безопасные | Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, магния сульфат, кальция сульфат и др. | В классе – в закрывающихся в шкафах или в лаборантской; можно совмещать с 5 или 6 группой, но на разных полках |

ОПИСЬ РЕАКТИВОВ 7 ГРУППЫ ХРАНЕНИЯ

(вещества повышенной физиологической активности)

| 1. Аммиак водный 25% 2. Аммония дихромат 3. Аммония роданид 4. Бария гидроксид 5. Бария нитрат 6. Бария оксид 7. Бария хлорид 8. Бром 9. Йод кристаллический 10. Калия гидроксид (кали едкое) 11. Калия дихромат 12. Калия хромат 13. Калия роданид 14. Кобальта (II) сульфат 15. Кобальта (II) хлорид 16. Кальция гидроксид 17. Кальция оксид 18. Кальция фторид | 19. Кровяная жёлтая соль 20. Кровяная красная соль 21. Лития гидроксид 22. Натрия дихромат 23. Натрия хромат 24. Натрия гидроксид (едкий натр) 25. Натрия оксид 26. Натрия сульфид 27. Натрия фторид 28. Никеля (II) сульфат 29. Никеля (II) хлорид 30. Свинца (II) ацетат 31. Свинца (II) оксид 32. Серебра нитрат 33. Фосфора (V) оксид 34. Хрома (III) сульфат 35. Хрома (III) хлорид 36. Цинка хлорид |
| --- | --- |

Утверждаю:

Директор школы 
________И.П. Комодина

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ. ХРАНЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ № 2 
ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 2

| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Литий металлический | 1 шт. |
| 2. | Натрий металлический | 1 шт. |
| 3. | Калий металличесий | 1 шт. |
| 4. | Магний в порошке |  |
| 5. | Кальций металлический |  |
| 6. | Цинк гранулы |  |
| 7. | Алюминий гранулы |  |
| 8 | Железо в порошке |  |
| 9 | Медь проволока |  |
| 10 | Карбид кальция |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ, ХРАНЯЩИХСЯ

В СЕЙФЕ №2 
ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 4

| № п/ п | Наименование реактива | Количество емкостей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Спирт этиловый | 4 |
| 2. | Спирт изобутиловый | 3 |
| З. | Спирт пропиловый | 1 |
| 4. | Нефть | 4 |
| 5. | Бензин | 3 |
| 6. | Бензол | 1 |
| 13. | Гексан | 2 |

Учитель _________Н.В.Сафонова

Утверждаю:

Директор школы 
_________И.П. Комодина

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАКТИВОВ. ХРАНЯЩИХСЯ В СЕЙФЕ № 1 
ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 7

| № п/п | Наименование реактива | Количество емкостей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Едкое кали | 1 |
| 2. | Едкий натр | 2 |
| 3. | Кальций гидроокись | 1 |
| 4. | Кальция окись | 1 |
| 5. | Кальция гидроокись | 1 |
| 6. | Калий хромовокислый | 1 |
| 7. | Калий двухромовокислый | 3 |
| 8. | Аммоний двухромовокислый | 1 |
| 9 | Аммиак водный | 1 |
| 10. | Барий хлористый | 1 |
| 11. | Барий азотнокислый | 1 |
| 12. | Бария окись | 1 |
| 13. | Бром технический | 1 |
| 14. | Йод | 2 |
| 15. | Фенол | 2 |
| 16. | Анилин | 2 |
| 17. | Анилина сульфат | 2 |
| 18. | Дихлорэтан | 1 |
| 19. | Спирт изоамиловый | 2 |

Учитель __________________      Н. В. Сафонова

Утверждаю: 
Директор  школы
__________И.П. Комодина

Перечень реактивов, хранящихся в лаборантском шкафу 
Группа хранения № 8

| Оксиды, основания |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| 1. | Железо (III) окись | 3 |
| 2. | Алюминий окись | 1 |
| 2. | Алюминий гидроокись | 2 |
| 3. | Магний окись | 2 |
| 4. | Магний гидроокись | 1 |
| 5. | Меди (II) окись | 2 |
| 6. | Меди (II) гидроокись | 1 |
| 7. | Хрома (III) оксид | 1 |

Учитель_______________ Н. В. Сафонова

Утверждаю: 
Директор  школы
__________И.П. Комодина

Перечень реактивов, хранящихся в лаборантском шкафу 
Группа хранения № 7, 8

| Органические вещества |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| 1. | Муравьиная кислота | 2 |
| 2. | Уксусная кислота | 1 |
| 3. | Масляная кислота | 2 |
| 4. | Формалина раствор | 1 |
| 5. | Сахароза | 2 |
| 6. | Глюкоза | 2 |
| 7. | Крахмал | 2 |
| 8. | Ацетат натрия | 2 |
| 9. | Глицерин | 2 |
| 10. | Фенол | 3 |
| 11. | Кислота аминоуксусная (глицин) | 2 |

Учитель_______________ Н. В. Сафонова

Утверждаю:

Директор школы 
_________И.П. Комодина

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 5

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

В отдельном шкафу в лаборантской

| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уголь активированный | 1 |
| 2. | Сера | 2 |
| 3. | Кислота олеиновая | 1 |
| 4. | Кислота стеариновая | 1 |
| 5. | Кислота пальмитиновая | 1 |
| 6. | Кислота бензойная | 2 |

ГРУППА ХРАНЕНИЯ № 6

Воспламеняющиеся окисляющиеся вещества

В отдельном шкафу в лаборантской

| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Марганца окись | 2 |
| 2. | Натрий азотнокислый | 1 |
| 3. | Аммоний азотнокислый | 1 |
| 4. | Калий марганцовокислый | 2 |
| 7. | Калий азотнокислый | 1 |
| 8. | Пероксид водорода раствор | 1 |

Учитель ___________ Н. В. Сафонова

Утверждаю: 
Директор  школы
__________И.П. Комодина

Перечень реактивов, хранящихся в лаборантском шкафу 
Группа хранения № 8

| № п/п | Наименование реактивов | Количество емкостей |
| --- | --- | --- |
| Минеральные удобрения |  |  |
| 1. | Мука фосфоритная | 1 |
| 2. | Калийная соль (сильвинит) | 1 |
| З. | Суперфосфат | 2 |
| 4. | Сульфат аммония | 1 |
| 5. | Преципитат | 2 |
| 6. | Квасцы железоаммиачные | 2 |
| 7. | Квасцы алюмокалиевые | 1 |
| 8. | Карбамид | 1 |
| Хлориды (2 полка) |  |  |
| 1. | Калий хлористый | 2 |
| 2. | Натрий хлористый | 2 |
| З. | Аммоний хлористый | 2 |
| 4. | Медь хлорид | 2 |
| 5. | Алюминий хлористый б-водный | 2 |
| б. | Железо хлорное | 2 |
| 7. | Магний хлористый | 2 |
| 8. | Кальций хлористый | 2 |
| 9. | Цинк хлористый | 2 |
| Галогениды (3 полка) |  |  |
| 1. | Калий йодистый | 2 |
| 2. | Натрий бромистый | 2 |
| З. | Калий бромистый | 2 |
| 4. | Натрий йодистый | 2 |
| 5. | Натрий фтористый | 2 |
| Фосфаты (3 полка) |  |  |
| 1. | Кальций фосфорнокислый | З |
| З. | Аммоний кислый фосфорнокислый | 2 |
| 4. | Натрий фосфорнокислый | 2 |
| Сульфаты (1 полка) |  |  |
| 1. | Натрий сернокислый | 2 |
| 2. | Цинковый купорос | 2 |
| З. | Магний сернокислый | 2 |
| 4. | Калий сернокислый | 2 |
| 5. | Железо сернокислое 7-водное | 2 |
| б. | Медный купорос | 2 |
| 7. | Алюминий сернокислый | 2 |
| 8. | Аммоний сернокислый | 2 |
| 9. | Кальций сернокислый | 2 |
| 10. | Никель сернокислый | 2 |

| Сульфиты (3 полка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Натрий сернистый | 3 |
| Карбонаты (2 полка) |  |  |
| 1. | Натрий углекислый | 3 |
| 2. | Натрий двууглекислый | 2 |
| 3. | Калий углекислый | 2 |
| 4. | Медь углекислая основная | 2 |
| 5. | Кальций углекислый | 1 |
| 6. | Магний углекислый | 1 |
| Силикаты |  |  |
| 1. | Силикат натрия растворимый | 1 |

Учитель_______________ Н. В. Сафонова

Утверждаю: 
Директор  школы
__________И.П. Комодина

Перечень реактивов, хранящихся в лаборантском шкафу 
Растворы кислот, оснований, солей. Индикаторы.

| Кислоты (3полка) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование реактива | Количество ёмкостей |
| 1. | Соляная кислота | 1 |
| 2. | Серная кислота | 1 |
| 3. | Азотная кислота | 1 |
| 4. | Фосфорная кислота | 1 |
| 5. | Уксусная кислота | 1 |
| Щелочи (3 полка) |  |  |
| 1. | Натрия гидроксид | 1 |
| 2. | Калия гидроксид | 1 |
| 3. | Кальция гидроксид | 1 |
| 4. | Бария гидроксид | 1 |
| Индикаторы (4 и 3 полка) |  |  |
| 1. | Метилоранж (раствор, кристаллический) | 1 |
| 2. | Лакмус (раствор, кристаллический лакмоид) | 1 |
| 3. | Фенолфталеин (спиртовой раствор, кристаллический) | 1 |
| 4 | Универсальные индикаторные бумажки | 1 |
| Соли ( растворы) (2 и 3 полка) |  |  |
| 1. | Натрия хлорид | 1 |
| 2. | Натрия сульфат | 1 |
| 3. | Натрия нитрат | 1 |
| 4. | Натрия фосфат | 1 |
| 5. | Натрия сульфид | 1 |
| 6. | Натрия сульфит | 1 |
| 7. | Натрия фторид | 1 |
| 8. | Натрия бромид | 1 |
| 9. | Натрия иодид | 1 |
| 10. | Натрия тиосульфат | 1 |
| 11. | Аммония нитрат | 1 |
| 12. | Аммония роданид (р-р, тв.) | 1 |
| 13. | Калия нитрат | 1 |
| 14. | Калия иодид | 1 |
| 15. | Калия дигидрофосфат | 1 |
| 16. | Калия бихромат | 1 |
| 17. | Калия перманганат | 1 |
| 18. | Кальция хлорид | 1 |
| 19. | Кальция дигидрофосфат | 1 |
| 20. | Алюминия хлорид | 1 |
| 21. | Цинка сульфат | 1 |
| 22. | Меди(II) сульфат | 1 |
| 23. | Меди(II) хлорид | 1 |
| 24. | Хрома(III) хлорид | 1 |
| 25. | Кобальта(II) хлорид | 1 |
| 26. | Свинца(II) ацетат | 1 |
| 27. | Свинца(II) нитрат | 1 |
| 28. | Серебра нитрат (р-р, тв.) | 1 |
| 29. | Бария хлорид (р-р, тв.) | 1 |
| 30. | Железа(III) хлорид | 1 |
| 31. | Железа(II) сульфат | 1 |
| 32. | Красная кровяная соль | 1 |
| 33. | Желтая кровяная соль | 1 |

Учитель_______________ Н. В. Сафонова

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Специальное |  |
| 1 | Вытяжной шкаф | 1 |
| 2 | Металлический сейф для хранения реактивов | 2 |
| 3 | Хранилище для химических реактивов (для учителя) | 12 |
| 4 | Баня комбинированная лабораторная БКЛ | 2 |
| 5 | Весы электронные до 1000г | 15 |
| 6 | Цифровая лаборатория Архимед: регистратор данных NOVA 5000 со справочными материалами | 15 |
| 7 | Датчик турбидиметр | 1 |
| 8 | Датчик нитрат-ионов | 1 |
| 9 | Датчик pH-метр | 1 |
| 10 | Микроскоп цифровой Dr.Mike | 9 |
| 11 | Термометры | 8 |
| 12 | Аптечка |  |
| 13 | Огнетушитель | 1 |
| 14 | Первичные средства для пожаротушения: одеяло и ящик с песком | 1 |
|  | Демонстрационное |  |
| 1 | Набор моделей атомов для составления моделей молекул | 3 |
| 2 | Модель кристаллической решетки графита | 1 |
| 3 | Модель кристаллической решетки поваренной соли | 1 |
| 4 | Модель кристаллической решетки | 1 |
| 5 | Прибор для изучения электропроводности | 1 |
| 6 | Предметный столик | 2 |
| 7 | Прибор Кирюшкина | 3 |
| 8 | Аппарат Киппа | 1 |
| 9 | Прибор для изучения водородной связи | 1 |
| 10 | Набор пластмассовых табличек с формулами веществ для 8 кл. |  |
|  | Лабораторная посуда и оборудование |  |
| 1 | Пробирки ПХ-21 |  |
| 2 | Пробирки ПХ-16 |  |
| 3 | Пробирки ПХ-14 |  |
| 4 | Колбы конические |  |
| 5 | Колбы круглые плоскодонные |  |
| 6 | Химические стаканы | 15 |
| 7 | Стаканы пластмассовые из микролабораторий | 15 |
| 8 | Мерные цилиндры | 20 |
| 9 | Газоотводные трубки с пробками | 10 |
| 10 | Газоотводные трубки с пробками в микролабораториях | 15 |
| 11 | Стеклянные пипетки |  |
| 12 | Пластмассовые пипетки | 4 |
| 13 | Химические воронки | 20 |
| 14 | Фарфоровые чашки | 9 |
| 15 | Фарфоровые тигли | 15 |
| 16 | Фарфоровые ступки | 15 |
| 17 | Фарфоровые пестики | 15 |
| 18 | Стеклянные бюретки | 4 |
| 19 | Стеклянные палочки | 50 |
| 20 | Чашки Петри | 12 |
| 21 | Спиртовки (рабочие) | 8 |
| 22 | Спиртовки в микролабораториях | 15 |
| 23 | Пробиркодержатели | 10 |
| 24 | Пробиркодержатели в микролабораториях | 15 |
| 25 | Шпатели | 6 |
| 26 | Металлические ложки | 15 |
| 27 | Металлические щипцы | 12 |
| 28 | Металлические сетки | 10 |
| 29 | Банки для собирания кислорода | 10 |
| 30 | Пробки резиновые | 20 |
| 31 | Фильтровальная бумага | 100 |
| 32 | Лабораторные штативы (чугун) с лапкой и кольцом | 12 |
| 33 | Штатив металлический ШЛБ | 2 |
| 34 | Штативы для пробирок | 15 |
| 35 | Микролаборатории для химического эксперимента (для уч-ся) | 15 |
| 36 | Весы учебные (для уч-ся) | 9 |
| 37 | Набор разновесов (разукомплектован) | 8 |

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                            Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                    ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                ___ сентября________г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.             Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех лиц, работающих в кабинете химии.

2.             К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

3.             Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

4.             При работе в кабинете химии на работающих и обучающихся возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов с такими последствиями, как:

-         химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ;

-         термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании веществ в пробирках, колбах и т.п.;

-         порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;

-         отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ;

-         ожоги от возникшего пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

-         поражение электрическим током при нарушении правил пользования электроприборами.

5.             Учащиеся могут находиться в кабинете химии только в присутствии учителя: пребывание учащихся в помещении лаборантской запрещается.

6.             Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта.

7.             Запрещается использовать кабинет химии в качестве классных комнат для занятий по другим предметам и для групп продлённого дня.

8.             В кабинете химии из числа внеурочных мероприятий разрешается проводить только занятия химического кружка и факультатива по химии.

9.             Запрещается пить, есть и класть продукты на рабочие столы в кабинете химии и лаборантской, принимать пищу в спецодежде.

10.         Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.

11.         Всем лицам, работающим в кабинете химии, необходимо применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены. Администрация школы обязана обеспечить учителя химии и лаборанта спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (хлопчатобумажный халат, защитные очки, фартук из химически стойкого материала, резиновые перчатки; халат должен застёгиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на пуговицах, длина халата — ниже колен). Стирать халат, испачканный химическими реактивами, необходимо отдельно от остального нательного белья.

12.         Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком, накидками из огнезащитной ткани размером 1,2 м х 1,8 м и 0,5 м х 0,5 м.

13.         В кабинете химии (в лаборантской) должна быть аптечка первой медицинской помощи, укомплектованная в соответствии с перечнем медикаментов, разработанным для школьных кабинетов химии.

14.         Каждый работающий в кабинете химии должен знать местонахождение средств противопожарной защиты и аптечки первой медицинской помощи.

15.         В каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации школы.

16.         Работающие в кабинете химии должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, выполнять требования инструкций по безопасному обращению с реактивами, лабораторным оборудованием и электроприборами, содержать в чистоте рабочее место.

17.         На видном месте в кабинете химии должен быть Уголок техники безопасности, где необходимо разместить конкретные инструкции с условиями безопасной работы и правила поведения в химическом кабинете.

18.         Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1.             Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

2.             Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.

3.             Надеть спецодежду. При работе с токсичными и агрессивными веществами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты.

4.             Подготовить к работе необходимое оборудование, лабораторную посуду, реактивы, приборы.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1.             Во время работы в кабинете химии необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок на рабочем месте.

2.             Запрещается пробовать на вкус любые вещества. Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя пары или газы лёгким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

3.             В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие вещества вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

4.             Опыты нужно проводить только в чистой посуде.

5.             На всех банках, склянках и другой посуде, где хранятся реактивы, должны быть этикетки с указанием названия вещества. Запрещается хранить реактивы в емкостях без этикеток или с надписями, сделанными карандашом по стеклу, растворы щелочей — в склянках с притёртыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости — в сосудах из полимерных материалов.

6.             Склянки с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за горлышко, а другой снизу поддерживать за дно.

7.             Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке сосуда, снимают верхним краем той посуды, куда наливается жидкость.

8.             При пользовании пипеткой категорически запрещается втягивать жидкость ртом.

9.             Твёрдые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

10.         При нагревании жидких и твёрдых веществ в пробирках и колбах нельзя направлять их отверстия на себя и соседей. Нельзя также заглядывать сверху в открыто нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения в результате химической реакции.

11.         Категорически запрещается выливать в раковины концентрированные растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители, сильно пахнущие и огнеопасные вещества. Все отходы нужно сливать в специальную стеклянную тару ёмкостью не менее 3 л крышкой (для последующего обезвреживания).

12.         Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

13.         Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

14.         Выдача учащимся реактивов для опытов производится в массах и объемах, не превышающих их необходимое количество для данного эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5%. На рабочих местах для постоянного размещения допускаются только реактивы и растворы набора типа НРП, утвержденного Министерством просвещения РФ.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1.             Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места в лаборантскую в специальные шкафы и сейфы.

2.             Отработанные растворы реактивов слить в специальную стеклянную тару с крышкой, ёмкостью не менее 3 л (для последующего обезвреживания и уничтожения).

3.             Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

4.             Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты.

5.             Тщательно вымыть руки с мылом.

6.             Тщательно проветрить помещение кабинета химии и лаборантской.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

1.             В случаях с разбитой лабораторной посудой, не собирать её осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

2.             Уборку разлитых и рассыпанных реактивов производить, руководствуясь требованиями инструкции по безопасной работе с соответствующими химическими реактивами.

3.             В случае с разлитой легковоспламеняющейся жидкостью и ее загоранием немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.             При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                            Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                   ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                ___ сентября________г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.             Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех учащихся, работающих в кабинете химии.

2.             Учащиеся могут находиться в кабинете только в присутствии учителя; пребывание учащихся в помещении лаборантской не допускается.

3.             Присутствие посторонних лиц в кабинете химии во время эксперимента допускается только с разрешения учителя.

4.             В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки.

5.             Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения учителя.

6.             Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками.

7.             Во время работы в кабинете химии учащиеся должны соблюдать чистоту, порядок на рабочем месте, а также четко следовать правилам техники безопасности.

8.             Учащимся запрещается бегать по кабинету, шуметь и устраивать игры.

9.             Не допускается нахождение учащихся в кабинете химии во время его проветривания.

10.         Учащиеся, присутствующие на лабораторной или практической работе без халата, непосредственно к проведению эксперимента не допускаются.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1.             Перед проведением экспериментальной работы каждый учащийся должен надеть халат. Халат должен быть из хлопчатобумажной ткани, застёгиваться только спереди, манжеты рукавов должны быть на пуговицах. Длина халата — ниже колен. Стирать халат, испачканный химическими реактивами, необходимо отдельно от остального нательного белья.

2.             При проведении эксперимента, связанного с нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, учащиеся должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (по указанию учителя).

3.             Учащиеся, имеющие длинные волосы, не должны оставлять их в распущенном виде, чтобы исключить возможность их соприкосновения с лабораторным оборудованием, реактивами и тем более — с открытым огнем.

4.             Прежде, чем приступить к выполнению эксперимента, учащиеся должны по учебнику или инструктивной карточке изучить и уяснить порядок выполнения предстоящей работы.

5.             Учащиеся обязаны внимательно выслушать инструктаж учителя по технике безопасности в соответствии с особенностями предстоящей работы. Текущий инструктаж по технике безопасности перед практической работой регистрируется, собственноручно учащимися в тетрадях для практических работ. Текущий инструктаж перед лабораторной работой не регистрируется.

6.             Приступать к проведению эксперимента учащиеся могут только с разрешения учителя.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

1.             Во время работы в кабинете химии учащиеся должны быть максимально внимательными, дисциплинированными, строго следовать указаниям учителя, соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

2.             Во время демонстрационных опытов учащиеся должны находиться на своих рабочих местах или пересесть по указанию учителя на другое, более безопасное место.

3.             При выполнении лабораторных и практических работ учащиеся должны неукоснительно соблюдать правила техники, безопасности, следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук, так как многие из них вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.

4.             Никакие вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус!Нюхать вещества можно, лишь осторожно направляя на себя их пары или газы лёгким движением руки, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью.

5.             При выполнении лабораторных работ учащиеся должны точно повторять действия учителя, показывающего, как нужно правильно проводить эксперимент.

6.             Подготовленный к работе прибор учащиеся должны показать учителю или лаборанту.

7.             По первому требованию учителя учащиеся обязаны немедленно прекратить выполнение работы (эксперимента). Возобновление работы возможно только с разрешения учителя.

8.             Учащимся запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предусмотренные в данной работе.

9.             Учащимся запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости.

10.         Обо всех разлитых и рассыпанных реактивах учащиеся должны немедленно сообщить учителю или лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно убирать любые вещества.

11.         Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.п. учащиеся обязаны сообщить учителю или лаборанту. Учащимся запрещается самостоятельно устранять неисправности.

12.         При получении травм (порезы, ожоги и т.п.), а также при плохом самочувствии учащиеся должны немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту.

13.         Во время работы учащимся запрещается переходить на другое рабочее место без разрешения учителя.

14.         Учащимся запрещается брать вещества и какое-либо оборудование с незадействованных на данный момент рабочих мест.

15.         Недопустимо во время работы перебрасывать друг другу какие-либо вещи (учебники, тетради, ручки и др.).

16.         Запрещается оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, а также зажигать горелки и спиртовки без надобности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

1.             Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями учителя.

2.             Учащиеся должны привести в порядок свое рабочее место, сдать учителю или лаборанту дополнительные реактивы и оборудование, выданные в лотке, удостовериться в наличии порядка в обоих ящиках рабочего стола и закрыть их. Запрещается убирать в ящики грязную посуду, ее необходимо сдать учителю или лаборанту.

3.             По окончании лабораторной и практической работ учащиеся обязаны вымыть руки с мылом.

4.             Стирать халат, испачканный химическими реактивами, необходимо отдельно от остального нательного белья.

V. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При возникновении аварийных ситуаций во время занятий в кабинете химии (пожар, появление посторонних запахов), не допускать паники и подчиняться только указаниям учителя.                        Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                    ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                 ___ сентября________г

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

ПРИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ

Источники загрязнения воздуха помещений химического кабинета многочисленны и разнообразны. Загрязнение воздуха класса-лаборатории происходит главным образом при неправильном проведении многих демонстрационных опытов и некоторых лабораторных и практических работ, предусмотренных программой. Значительно снижается чистота воздуха лаборантской при подготовке демонстрационных опытов и практических работ. Наконец, чистота воздуха может зависеть от исправности газовой сети, канализации и от своевременного выноса ведра с отходами после работы.

При проведении демонстраций учитель должен помнить следующие правила:

1.             Опыты с относительно большим количеством вредных газов следует проводить только в вытяжном шкафу специальной конструкции, имеющем витринное стекло в стенке, обращенной к учащимся.

2.             При отсутствии специального вытяжного шкафа такие вредные газы, как сероводород, хлороводород, оксиды азота, лучше получать в малых количествах — в пробирках.

3.             Для опытов следует брать минимальное количество вредных реагирующих веществ.

4.             Трубчатые соединения приборов должны быть абсолютно плотными. Важно обеспечить хорошее прилегание пробок, что лучше достигается при пробках из резины.

5.             Подливание соляной кислоты при получении хлора и подачу воды при получении ацетилена следует производить каплями с помощью пипетки или воронки с краном.

6.             Нагревание спиртовками и газовыми горелками нужно вести осторожно во избежание растрескивания прибора.

7.             В приборе должна быть предусмотрена возможность поглощения избытка получаемого газа с помощью соответствующего раствора, налитого в стеклянную банку с пробкой и газоприёмной трубкой. Для поглощения хлора, хлороводорода, брома, бромоводорода, сероводорода, сернистого газа используют раствор гидроксида натрия; оксиды азота N0 и N02 поглощаются насыщенным раствором сульфата железа (II). Сернистый газ можно растворить также водой со льдом, а сероводород — раствором аммиака.В некоторых случаях возможно использование несложных устройств с активированным углем, поглощающим вредные вещества.

8.             Сжигать вещества, образующие вредные газы, следует в небольших стеклянных банках с пробками, через которые пропущена стальная проволока с ложечкой.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                  Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                   ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                 __ сентября________г

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТАХ

При подготовке опыта, опасного в каком-либо отношении (возможность вспышки, загорания, взрыва), учитель должен хорошо продумать весь процесс проведения демонстрации и принять следующие меры:

1.             Проверить исправность подготовленной лаборантом аппаратуры и наличие реактивов.

2.             Проверить противопожарные средства класса-лаборатории и на учительский стол поставить небольшой огнетушитель.

3.             Проверить наличие и исправность специальных средств защиты (защитного экрана, очков, перчаток и т.д.).

4.             Удалить с учительского стола все предметы, не относящиеся к данному опыту. Это правило следует выполнять особенно в отношении легковоспламеняющихся, горючих и других опасных веществ и объектов.

5.             Если учитель проводит опыт впервые, то он обязательно должен предварительно проверить его в отсутствие учащихся с помощью лаборанта.

6.             Перед демонстрацией электрифицированных моделей, макетов и т.п., питаемых током от осветительной электросети, необходимо до урока проверить электроизоляцию проводов и всех деталей.

7.             Следует всегда иметь наготове нейтрализующие вещества и аптечку с набором средств оказания первой помощи.

8.             При проведении опыта, сопровождающегося громким звуком (выстрелом), яркой вспышкой и т.д., учитель должен заранее предупредить об этом учащихся во избежание их испуга и вредного воздействия на их нервную систему.

9.             Если передний ряд парт примыкает непосредственно к учительскому столу, то учащиеся с этих парт должны пересесть на более удаленные.

10.         При малых размерах класса-лаборатории опасные опыты следует проводить на отдельном столике, установленном в углу у внешней стены.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                   Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                    ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                ___ сентября________г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНТАЖА ПРИБОРОВ,

В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИЛИ ОБРАЗОВЫВАЛИСЬ ВЕЩЕСТВА I, II и III-го КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

По окончании эксперимента использовавшиеся приборы немедленно выносятся из помещения кабинета химии в лаборантскую или работающий вытяжной шкаф. Демонтаж приборов проводит учитель после занятий.

1.             Если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования его отбеливающих свойств), необходимо залить все сосуды доверху нейтрализующим раствором. В широкую емкость, заполненную этим же раствором, опускают соединительные шланги и стеклянные трубки. Через 10 минут раствор сливают в канализацию, а сосуды ополаскивают чистой водой.

Сосуд, в котором получался хлор путем взаимодействия перманганата калия или оксида марганца (IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако жидкость из него сливают в сосуд для отработанных растворов.

Для приготовления нейтрализующего раствора к 1 л воды добавляют 10-12 г безводного сульфита натрия или 20-25 г гипосульфита натрия десятиводного. Колокол после проведения под ним реакции взаимодействия йодас алюминием ополаскивают этим же раствором до исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченным этанолом. В последнем случае следует работать в перчатках.

2.             Сосуды, в которых производилось сжигание в кислороде фосфора и серы, открывают в работающем вытяжном шкафу. Сосуд с оксидом серы (IV) ополаскивают содовым раствором, жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов.

3.             Сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислоты на хлорид натрия, заливают холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанных растворов. Работу выполнять в защитных очках и перчатках.

4.             При получении азотной кислоты из нитратов реторту после остывания до комнатной температуры заливают водой и оставляют нa 20—30 минут. Получившийся раствор сливают в сосуд для отработанных растворов.

5.             Сосуды, в которых производились эксперименты с ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость)* и другими органическими реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для отработанных ЛВЖ, промывают горячим раствором карбоната натрия или калия. Жидкость после промывания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов.

6.             Содержимое колбы после эксперимента по получению уксусно-этилового эфира выливают в широкий фарфоровый или эмалированный сосуд и поджигают в вытяжном шкафу жгутом из бумаги. После выгорания органических соединений и остывания до комнатной температуры жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов. Все указанные действия выполнять в перчатках и защитных очках.

7.             Содержимое сосудов после экспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ. Затем сосуды ополаскивают, соответственно первый — содовым раствором и второй — раствором серной кислоты с массовой долей10—15%. Жидкость после ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов и сосуды промывают чистой водой. Работать необходимо в перчатках.

* В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех разрядов:

| Разряд опасности | Характеристика жидкости | Температура вспышки, "С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в закрытом тигле | в открытом тигле |
| I II III | Особо опасные Постоянно опасные Опасные при повышенной температуре | до -18 от -18 до 23 от 23 до 61 | до -13 от -13 до 27 от 27 до 66 |

Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61°С в закрытом тигле или выше 66°С в открытом тигле и способные гореть после удаления источника зажигания, относятся к ГЖ (горючие жидкости).

К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диэтиламин, диэтиловый эфир, циклогексан, этиламин, этилформиат и др.

К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловый спирт, гептан, дихлорэтан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, лигроин, метилацетат, пиридин, толуол, этилацетат, этилбензол, этанол и др.

К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосины, ксилол, муравьиная кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорбензол и др.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                  Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                   ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                ___ сентября________г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1.             Устройство и условия эксплуатации электрооборудования в химических лабораториях должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.             Питание электроприборов кабинета (лаборатории) химии должно осуществляться от щита с разделительными трансформаторами, подсоединённого к электрическому вводу через защитно-отключающее устройство.

3.             Химические лаборатории должны быть оснащены оборудованием промышленного производства. Запрещается использовать самодельные приборы!

4.             Все электрооборудование, электроинструменты при напряжении свыше 42 В, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно занулены. Строго запрещается заземлять приборы на батареи парового отопления или водяные грубы!

5.             В случае перебоев в подаче электроэнергии все электроприборы должны быть немедленно выключены.

6.             Штепсельные розетки, вилки, применяемые для напряжения 42В, по конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжения 220 В, и исключать возможность включения вилок на 42 В в штепсельные розетки на 220 В.

7.             Все розетки в химической лаборатории должны быть промаркированы с указанием подаваемого напряжения.

8.             Запрещается подавать на лабораторные столы напряжение переменного тока выше 42 В и постоянного — выше 110 В.

9.             Все токоведущие элементы электрических приборов должны быть надежно защищены от случайного прикосновения.

10.         Запрещается использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания плакатов и т. п.

11.         При эксплуатации электронагревательных приборов необходимо следить за тем, чтобы их установка исключала непосредственную близость легковоспламеняющихся веществ, материалов, предметов и конструкций.

12.         Запрещается работать на неисправных электрических приборах и установках! О всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, о неисправности штепсельных вилок, розеток и т.п., а также занулении следует немедленно сообщить администрации. Все неисправности должен устранять квалифицированный специалист.

13.         Запрещается переносить включенные электроприборы и оставлять их без надзора.

14.         Запрещается загромождать подходы к электрическим устройствам.

15.         Осмотр и чистка электроприбора производятся при его отключении от сети (особенно в опытах по электролизу).

16.         После подготовки прибора к опыту и сборки электрической схемы она должна быть проверена учителем, и только после этого можно включить прибор в сеть.

17.         Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться, соответствует ли напряжение, на которое рассчитан прибор, напряжению сети.

18.         Нельзя пользоваться для включения прибора аппаратным шнуром без вилки (голыми концами проводов), т.к. при этом можно легко получить электрический удар.

19.         При получении нового электроприбора необходимо прежде всего внимательно изучить инструкцию и, в случае неясности некоторых вопросов, получить консультацию у электрика.

20.         Все электронагревательные приборы должны иметь теплоизолирующие ножки, и их нужно устанавливать на жаростойкие подставки.

21.         Все электроприборы необходимо оберегать от сырости и особенно от наличия в атмосфере шкафа, где они хранятся, паров соляной и других кислот.

22.         Запрещается брать электрические приборы мокрыми руками! В случае попадания на электрический прибор влаги его необходимо немедленно обесточить. Возобновить эксплуатацию прибора возможно лишь после его полного высыхания.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Согласовано:                                                                                                  Утверждаю:

Председатель профкома                                                                           Директор школы 
_______________Н.В. Мещерякова                                   ____________И.П. Комодина

___ сентября________г                                                                ___ сентября________г

ИНСТРУКЦИЯ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ОТРАБОТАННЫХ ЛВЖ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, ПО УБОРКЕ РАЗЛИТЫХ ЛВЖ И ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Отходы ЛВЖ и ГЖ (горючая жидкость) объемом не более 0,5 л сжигают на воздухе один раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны и СЭС. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее 1 л, помещенный в ямку, глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным способом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и затем металлическим прутом, длиной не менее 1,5 м, с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать необходимо в перчатках и защитных очках! Уничтожение отходов производит учитель или лаборант.

Отработанные водные растворы собирают, независимо от их происхождения, в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того, как он наполнится на 4/5, проверяют рН и при необходимости нейтрализуют жидкость до рН 7—7,5 твердыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей свежей воды. Ликвидацию растворов производит учитель или лаборант.

При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05 л необходимо немедленно погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всем помещении и проветрить его. Если разлито более 0,1 л, следует сначала незамедлительно удалить учащихся из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения через устройство, находящееся вне лаборатории. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязненный песок собрать деревянным совком или лопатой (недопустимо использовать стальную лопату или совок!) в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Все указанные действия выполняет учитель или лаборант.

Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой жидкости.

Зав. кабинетом химии _________Н.В.Сафонова

Утверждаю:

Директор школы 
_________И.П. Комодина

План пожаротушения в кабинете химии

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ | ПОРЯДОК И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре | Учащиеся класса (специально подготовленные) |
| 2. | Меры по предотвращению развития пожара | Отключить электроэнергию, выключить вентиляцию, закрыть шиберы на вытяжном шкафу, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести в готовность первичные средства пожаротушения (огнетушители, огнезащитная ткань, песок) и применить их в случае необходимости | Учитель, лаборант |
| 3. | Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня | Учитель, лаборант |
| 4. | Проверка полноты эвакуации | Проверить учащихся класса по численности и по списку | Учитель |
| 5. | Размещение эвакуированных учащихся | В зимнее время разместить в помещении корпуса начальной школы. В летнее время разместить на летней спортивной площадке или в помещении корпуса начальной школы | Администрация школы |
| 6. | Организация тушения пожара первичными средствами | Силами сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара | Администрация и сотрудники школы |
| 7. | Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать помещения, в которых могут быть люди, где в кабинете химии находятся запасы реактивов (если они не вынесены) | Учитель, зав. кабинетом, администрация школы |

Зав. кабинетом химии ___________Н.В.Сафонова

ИНСТРУКЦИЯ № 1

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ СО СПИРТОВКАМИ И СУХИМ ГОРЮЧИМ

Спиртовки широко распространены в химических кабинетах. Они просты по устройству, но требуют осторожности при эксплуатации.

Перед зажиганием спиртовки следует произвести внешний осмотр и удостовериться, что корпус ее исправен, фитиль вытащен на требуемую высоту и достаточно распушен, а горловина и держатель фитиля совершенно сухие. Если спиртом смочены держатель фитиля и горловина спиртовки, почти неизбежно произойдет взрыв паров внутри, следствием чего может быть нарушение целостности корпуса, выброс держателя, растекание спирта и пожар. Поэтому ни в коем случае нельзя зажигать спиртовку с остатками жидкости, а следует выждать некоторое время и дать ей обсохнуть.

Фитиль должен плотно входить в направляющую трубу держателя, иначе не исключена возможность вспышки паров внутри спиртовки

Зажженную спиртовку нельзя переносить с места на место, нельзя также зажигать одну спиртовку непосредственно от другой. Для зажигания спиртовки пользуйтесь спичками.

Гасить спиртовку можно только одним способом — накрывать пламя фитиля колпачком. Колпачок должен находиться всегда под рукой.

Заполняются спиртовки только этиловым спиртом. В самом крайнем случае можно заливать в спиртовки керосин (но не бензин, не метанол!).

В нерабочем состоянии спиртовки хранят в металлических ящиках для ЛВЖ или под тягой (в изолированном от других реактивов отсеке).

Сухое горючее. При выполнении учениками опытов, связанных с нагреванием, из-за отсутствия спирта приходится пользоваться так называемым сухим горючим.

Прежде чем раздавать таблетки сухого горючего, учащимся нужно рассказать о правилах пользования ими, особенно о способе тушения.

Зажигать таблетки сухого горючего надо спичками, а тушить — с помощью колпачка от спиртовок, керамическими тигельками, накрыв таблетку сверху. Недогоревшие таблетки издают довольно неприятный запах, поэтому их лучше сжигать до конца или сразу же убирать в вытяжной шкаф.

ИНСТРУКЦИЯ № 2

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С КИСЛОТАМИ

Концентрированные кислоты вызывают обезвоживание кожи и других тканей.

По быстроте действия и по скорости разрушения тканей тела кислоты располагаются в следующем порядке, начиная с наиболее сильных: царская водка (смесь азотной и соляной кислот), азотная кислота, серная кислота, плавиковая кислота, соляная кислота, уксусная кислота (90—100%), молочная кислота, щавелевая кислота и т.д. Очень опасны ожоги хромовой смесью. Сильное раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз оказывают дымящие кислоты (концентрированные соляная и азотная кислоты).

Кислоты вызывают локальный химический ожог. Исключение составляет циановодород HCN и некоторые другие, обладающие общеядовитым действием.

Степень тяжести химического ожога зависит от силы и концентрации кислоты. Даже уксусная и щавелевая кислоты способны вызвать некроз кожи при концентрации 60—70% и выше. Наиболее сильные, долго не заживающие ожоги происходят от: царской водки, соляной и азотной кислот в отдельности, хромовой, серной, плавиковой, хлорной кислот.

Концентрированные кислоты опасны еще и тем, что могут выделять едкие пары. Например, азотная кислота с концентрацией выше 63% выделяет физиологически активные оксиды азота. От концентрированной серной кислоты воздух загрязняется оксидами серы. Ледяная уксусная и муравьиная кислоты сильно раздражают дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, являются легковоспламеняющимися жидкостями.

Концентрированные кислоты хранят под тягой. Переливают их также под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты (очки или защитная маска, резиновые перчатки, халат, резиновый фартук).

При пользовании склянкой с кислотой необходимо следить, чтобы на каждой склянке было четкое название кислоты. Наливать кислоту надо так, чтобы при наклоне склянки этикетка, во избежание ее порчи оказывалась сверху.

Опыты с концентрированными кислотами должны демонстрироваться учителем или лаборантом (без допуска учащихся к реактивам) в защитной спецодежде и очках (маске).

При разбавлении или укреплении растворов кислот льют кислоту большей концентрации в сосуд с кислотой меньшей концентрации; при изготовлении смеси кислот необходимо вливать жидкость большей плотности в жидкость с меньшей плотностью.

Приливают кислоту по стеклянной палочке с предохранительным резиновым кольцом внизу. Налив определенную порцию кислоты, размешивают содержимое сосуда, в котором готовят раствор. Первые порции обычно делают небольшими. Во время растворения следят за температурой жидкости и не допускают перегрева, иначе сосуд может лопнуть.

В случае пролива кислоты ее необходимо убрать. Лучший способ уборки — засыпать лужу сухим кварцевым песком. Его перемешивают на месте разлива, а затем, собрав в совок, выбрасывают или зарывают в землю. После уборки песка место разлива обрабатывают 10—15%-ным раствором соды, а затем моют водой.

Только в крайних случаях можно воспользоваться тряпками для уборки, т.к. некоторые кислоты (хлорная, азотная) активно взаимодействуют с органическими веществами, и в процессе реакции выделяется такое количество теплоты, что возможно воспламенение.

Необходимо быть предельно внимательными при транспортировке сосудов с кислотами. Склянку с кислотой нельзя прижимать руками к груди, т.к. возможно расплескивание и ожоги. Наливать кислоту нужно в сосуды объемом не более 1 л.

Первая помощь. Пораженный участок кожи промывают сильно скользящей струёй холодной воды в течение 10—15 мин. После промывки на обожженное место накладывают пропитанную водным 2%-м раствором питьевой соды марлевую повязку или ватный тампон. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют влагу фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

При попадании капель кислоты в глаза их промывают проточной водой в течение 15 мин. и после этого — 2%-ным водным раствором питьевой соды. После этого пострадавшего отправляют в лечебное учреждение.

Отработанные кислоты собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации (эту операцию проводит лаборант). В крайнем случае можно, предварительно открыв кран, медленно вылить реактив по стенке раковины. После этого вода должна литься еще 1—2 минуты.

Учащимся запрещается готовить растворы кислот для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

ИНСТРУКЦИЯ № 3

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ СО ЩЕЛОЧАМИ

Щелочи оказывают на организм в основном локальное действие, вызывая омертвение (некроз) только тех участков кожного покрова, на которые они попали. Однако в дальнейшем организм испытывает общее отравление в результате всасывания в кровь продуктов взаимодействия мышечных тканей и щелочей. Действие щелочей, особенно концентрированных, характеризуется значительной глубиной проникновения, поскольку они растворяют белок. В связи с этим очень опасно попадание щелочи в глаза: при запоздалой первой помощи оно сопровождается полной потерей зрения.

Твердые щелочи очень гигроскопичны, поглощают из воздуха углекислый газ с образованием соответствующих карбонатов.

Хранить твердые щелочи следует в емкостях из полиэтилена или в толстостенных широкогорлых стеклянных банках, плотно закрывающихся пропарафиненными корковыми пробками.

Из концентрированных аммиачных растворов, обладающих основными свойствами, выделяется большое количество газообразного аммиака. Он раздражающе действует на верхние дыхательные пути, а в высоких концентрациях — и на нервную систему. Хорошо растворяясь в воде, аммиак концентрируется во влаге слизистых оболочек, особенно в глазах, и это наиболее опасно, потому что если не принять мер первой помощи он проникает глубоко в ткани и вызывает необратимые изменения глазного яблока спустя длительное время с момента поражения, поэтому переливать концентрированные растворы аммиака нужно только под тягой. Опыты с аммиаком также должны проводиться в вытяжном шкафу.

Во время приготовления растворов щелочей твердые вещества из содержащих их емкостей берут только специальной ложечкой и ни в коем случае не насыпают, потому что пыль может попасть в глаза и на кожу. После использования ложечку тщательно моют, т. к. щелочь прочно пристает ко многим поверхностям.

При взятии навески используют тонкостенные фарфоровые чашечки. Бумагой, тем более фильтровальной, пользоваться нельзя, т. к. щелочь ее разъедает.

Растворы приготавливают в толстостенных фарфоровых сосудах в два этапа. Сначала делают концентрированный раствор, охлаждают его до комнатной температуры, а потом разбавляют до нужной концентрации. Такая последовательность вызвана значительным экзотермическим эффектом растворения.

При оказании первой помощи необходимо немедленно каким-либо предметом удалить приставшие к коже кусочки щелочи и промыть пораженное место обильной струёй воды. Щелочь смывается плохо, промывание должно быть продолжительным (10—15 мин.) и тщательным. Для нейтрализации проникшей в поры кожи щелочи на пораженное место после промывания накладывают повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снимают, кожу обмывают, осторожно удаляют воду фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазывают глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Если щелочь попала в глаза, немедленно следует промыть их проточной водой из фонтанчика в течение 15-20 мин. После этого глаза ополаскивают 2%-м раствором борной кислоты и закапывают под веки альбуцид.

После оказания первой помощи нужно незамедлительно обратиться к врачу-окулисту.

Запрещается учащимся готовить растворы щелочей для опытов. Пробы для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде. 25%-ый раствор аммиака учащимся не выдается!

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 4

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ БАРИЯ

Растворимые в воде хлорид, нитрат, ацетат, карбонат и сульфид бария сильно токсичны, практически неядовит сульфат. Производные бария опасны при попадании внутрь, поскольку желудочный сок способствует их растворению. Соединения бария вызывают воспалительные заболевания головного мозга.

Хлорид бария BaCl2 токсичен, при вдыхании его пыли может развиться острое воспаление легких и бронхов, при попадании препарата внутрь через пищеварительный тракт могут возникнуть острые и хронические отравления. Токсические дозы малы: 0,2— 0,5 г BaCl2 вызывают сильное отравление, 0,8—0,9 г — смерть.

При попадании нитрата бария Ba(NO3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры.

Опасны при попадании внутрь организма оксид и гидроксид бария ВаО и Ва(ОН)2 — летальная доза от 0,2 г и выше.

Работать с соединениями бария нужно так, чтобы не допускать появления от них пыли и попадания ее в рот. После завершения работы тщательно помыть руки с мылом под проточной водой.

Первая помощь — промывание желудка 1%-м раствором сульфата натрия или сульфата магния для связывания ионов бария Ва2+ в сульфат бария. После этого нужно принимать внутрь раствор сульфата натрия или магния (20 мас. ч. соли на 150 мас. ч. воды) по одной столовой ложке каждые 5 мин., через 30 мин. — вызвать рвоту для удаления сульфата бария.

Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов. Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 5

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С НИТРАТАМИ

Все нитраты — канцерогены, оказывают сжигающее действие на кожу и слизистые оболочки. При нагревании нитраты алюминия, аммония, свинца (II), серебра, меди (II) разлагаются с выделением оксидов азота.

Нитрат серебра AgNO3 следует хранить в плотно закрытых баночках (до 50 г) из темного стекла в светонепроницаемом футляре. Для демонстрационных опытов используется 2%-й раствор, хранить его нужно также в склянках из темного стекла с притертыми или резиновыми пробками. Учащимся выдают 1%-й раствор в небольших количествах в склянках из темного стекла.

При попадании нитрата бария Ba(NO3)2 внутрь возможны отравления, сопровождающиеся повышением кровяного давления, воспалительными заболеваниями пищевода, желудка, головного мозга, поражением гладкой и сердечной мускулатуры.

Опыты с нитратами (в твердом, кристаллическом состоянии) проводятся только учителем в вытяжном шкафу. При работе с этими веществами необходимо применять индивидуальные средства защиты, также следует соблюдать правила личной гигиены, не допускать образования пыли от препаратов и попадания ее внутрь организма, на кожу и в глаза. После завершения работы необходимо тщательно помыть руки с мылом под проточной водой.

Запрещается учащимся готовить набор реактивов для опытов. Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

Группы хранения:

№6 — нитраты калия, натрия, аммония, алюминия;

№7 — нитраты бария и серебра.

ИНСТРУКЦИЯ № 6

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ МЕДИ

В школьной практике используются: медь металлическая, оксид и гидроксид меди (II), соли меди — малахит (в порошке), медный купорос (CuSO4×5H2О) и безводный сульфат меди (II), хлорид меди (II).

Соединения меди в виде пыли вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель. При попадании на кожу, особенно в местах микротравм, эти вещества вызывают сильное раздражение, могут привести к аллергии в легкой форме.

Соли меди токсичны, при попадании внутрь организма вызывают отравление, пыль раздражает глаза и вызывает изъязвление роговицы. При хронической интоксикации возможны: функциональное расстройство нервной системы, нарушение функции печени и почек, изъязвление носовой перегородки. Не допускать попадания препаратов внутрь организма.

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать при работе с соединениями меди образования пыли от препаратов.

Учащимся соединения меди выдаются в небольших количествах.

Группа хранения № 8.

ИНСТРУКЦИЯ № 7

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ МАРГАНЦА

Соединения марганца относятся к сильным ядам, действующим на центральную нервную систему, легкие. Постоянное их воздействие на кожу вызывает дерматиты, хронические экземы.

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены, не допускать попадания препаратов внутрь организма.

Перманганат калия KMnO4 — сильный окислитель. Реакционная способность в значительной степени зависит от измельчения. Вдыхание пыли перманганата калия вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, кашель, головную боль.

Не допускать контакта препаратов с глицерином, концентрированной серной кислотой, фосфором и серой.

Работать только с крупнокристаллическим перманганатом калия! Выдавать его учащимся, только в абсолютно сухой посуде!

Запрещается учащимся готовить для опытов растворы перманганата калия сульфата марганца (II) и хлорида марганца (II). Пробы веществ для опытов должны выдаваться учителем или лаборантом в готовом виде.

Острые отравления соединениями марганца не встречаются.

Предельнодопустимая концентрация для соединений марганца (в пересчете на МпО2) составляет 0,03 мг/м3.

Группы хранения:

№6 — КMnО4, МnО2;

№8 — MnCI2, MnSO4.

ИНСТРУКЦИЯ № 8

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ ХРОМА

Сведений о токсичности металлического хрома нет. Соединения хрома высших степеней окисления оказывают раздражающее и сжигающее действие на слизистые оболочки и кожу. В трещинах кожного покрова или порезах оксид хрома (VI) СгО3 и дихроматы способны вызывать долго не заживающие язвы. Дихроматы более опасны, чем хроматы. Смертельная доза дихроматов при попадании внутрь организма составляет 1 г и выше. Менее опасны соединения хрома со степенью окисления +3, однако установлено, что пыль оксида хрома (III) Cr2O3, которая образуется при разложении дихромата аммония (NH4)2Cr2О7 и алюмотермии оксидов хрома, взывает раздражение и способна в конечном счете привести к тяжелейшим заболеваниям легких.

Хлорид хрома (III) в виде кристаллогидрата CrCl3×6Н2О — канцероген. Общетоксичное действие проявляется в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.

При взвешивании хромовых соединений применяют тонкостенные фарфоровые чашечки (можно бюксики), потому что бумага восстанавливает оксид хрома (VI) в оксид хрома (III). Стол для весов покрывают фторопластом или листом обычного оконного стекла, чтобы легко можно было заметить и удалить рассыпавшиеся хромовые соединения. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

Профилактика против вредного воздействия соединений хрома — мази (кремы) для кожи с большим содержанием жиров, мытье рук после работы 5%-м раствором тиосульфата натрия. Все повреждения и микротравмы кожи перед работой обрабатывают пленкообразующими препаратами (например, клей БФ-6).

При оказании первой помощи хроматы с кожи смывают водой или 5%-ым раствором тиосульфата натрия. Глаза промывают водой не менее 15 мин., затем под веки закапывают альбуцид. После этого необходимо обратиться к окулисту. При попадании хроматов внутрь делают промывание желудка, затем дают обволакивающее — белок сырого яйца.

При работе с препаратами хрома не допускать их попадания на кожу и внутрь организма. К препаратам в твердом состоянии или в виде концентрированных растворов запрещается допускать учащихся.

Предельно допустимая концентрация в пересчете на Cr2O3 равна 0,1 мг/м3.

Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 9

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С СОЕДИНЕНИЯМИ СВИНЦА

Свинец действует на организм в виде простого вещества (пылевые частицы) и соединений. Наиболее токсичны растворимые в воде соли Pb(NO3)2, Pb(CH3COO)2. Однако под влиянием желудочного сока и раствора углекислого газа могут растворяться даже малорастворимые соли — PbSO4 и PbS.

Свинец — кумулятивный яд. Он накапливается в крови в виде фосфата или альбумината в коллоидном состоянии, 90% свинца сосредоточивается в эритроцитах и лейкоцитах. Свинец откладывается в печени, переходит в костную ткань в виде фосфата Pb3(Р04)2.

Оксид свинца (II) PbO — яд.

0,5 г ацетата свинца (II) вызывает сильное отравление у взрослого, 0,1 г — у ребенка.

Опыты с оксидом свинца (II) проводит учитель. Учащимся для работы выдается разбавленный раствор ацетата свинца (II).

При работе с препаратами следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены.

Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 10

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С КРАСНОЙ И ЖЕЛТОЙ КРОВЯНЫМИ СОЛЯМИ, РОДАНИДАМИ, СУЛЬФИДАМИ, ФТОРИДАМИ

Все перечисленные препараты являются соединениями повышенной физиологической активности. При работе с ними следует применять индивидуальные средства защиты, соблюдать правила личной гигиены. Не допускать попадания препаратов внутрь организма!

Желтая кровяная соль K4[Fe(CN)6]×3H2O и красная кровяная соль K3[Fe(CN)6] в присутствии кислот или кислых солей разлагаются с образованием циановодорода HCN. Под действием желудочного сока может также образовываться синильная кислота, поэтому прием внутрь 2-3 г солей вызывает отравление со смертельным исходом.

Учащимся для проведения опытов выдавать препараты в виде разбавленных растворов, а в твердом виде — не более 1 г на учащегося.

Роданид калия KCNS — наркотик. Попадание внутрь 30 г и более вызывает острый психоз. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов.

Сульфид натрия Na2S×9H2O особенно опасен при попадании внутрь: возможен летальный исход от 3—5 г и выше. Выдавать препарат учащимся только в виде разбавленных растворов.

Фториды в организме действуют в основном на различные ферменты, а также на центральную нервную систему. При случайном попадании внутрь возможен летальный исход после приема 0,2 г NaF и более.

Со фторидами должен работать только учитель! Необходимо вести строгий учет при хранении препаратов.

Первая помощь — промывание желудка 2%-м раствором соды, затем следует выпить стакан молока с двумя яичными белками. Можно также давать взвесь чистого мела (детский зубной порошок или порошок "Особый" в воде.

Группа хранения №7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 11

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ГАЛОГЕНАМИ

Все галогены — необычайно опасные вещества. Бром токсичен в капельно-жидком виде и в парообразном. При вдыхании паров брома возникают кашель, а также носовые кровотечения — в результате раздражения слизистых оболочек. В дальнейшем появляются рвота, расстройство кишечника. Проникновение большого количества паров брома в легкие приводит к их химическому ожогу. Предельно допустимая концентрация брома составляет 1 мг/м3. При попадании капель брома на кожу возникают ожоги, переходящие в трудно заживающие язвы. Острые отравления бромидами встречаются редко. Работать с бромом необходимо под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты.

При попадании жидкого брома на кожу его капли нужно быстро смыть водой, спиртом или содовым раствором. После промывания на пораженное место накладывают мазь, содержащую NaHCO3, или повязку, пропитанную концентрированным содовым раствором.

При поражении верхних дыхательных путей парами вдыхают с ватки аммиак, промывают глаза и нос 2%-м содовым раствором. При нарушении дыхания используют кислород.

Йод опасен раздражающим действием паров на слизистые оболочки: возникает кашель, чихание и так называемый йодный насморк, в тяжелых случаях — рвота, расстройство кишечника, спазм голосовой щели. Действие препарата на кожу вызывает дерматиты. Предельно допустимая концентрация йода составляет 1 мг/м3.

Опыты, сопровождающиеся возгонкой йода, можно проводить только в вытяжном шкафу или под колпаком.

Первая помощь — свежий воздух, покой, промывание слизистых оболочек 2%-м раствором соды. При попадании внутрь следует вызвать рвоту, а затем дать 1%-й раствор тиосульфата натрия, молоко.

В исходных формах препараты учащимся не выдаются. В опытах учащиеся используют бромную воду светло-желтого цвета. Запрещается выдавать концентрированные растворы брома!

Опыты по получению хлора в виде газа проводит учитель. Под тягой, пользуясь индивидуальными средствами защиты.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 12

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЩЕЛОЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Из щелочных металлов, применяющихся в школе, наибольшей осторожности в обращении требует натрий. Литий обладает меньшей химической активностью. Калий в школе применяться не должен!

Хранят щелочные металлы и работают с ними вдали от воды, водных растворов и галоидированных жидкостей. Куски металлов хранят в фабричной упаковке. На банке и металлическом кожухе делают полоски-наклейки красного и зеленого цветов. Слой изолирующей жидкости (керосина) в банке над поверхностью металла должен быть не менее 10—15мм. Банку закрывают пропарафиненной пробкой или пластмассовой навинчивающейся крышкой.

При опытах с щелочными металлами их поверхность предварительно очищают от пероксидов. Пинцетом вынимают из банки кусок металла, помещают его в заполненную керосином чашку с плоским дном и в ней, очистив от налета, нарезают на порции необходимой величины. Непосредственно перед опытом очищенные кусочки достают пинцетом из керосина, быстро и тщательно осушают фильтровальной бумагой и используют по назначению. Если после опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию.

Все работы с щелочными металлами проводятся с применением средств индивидуальной защиты, т.к. при попадании на кожу или влажную одежду кусочков металлов возможны химические ожоги и даже воспламенение.

Первая помощь заключается в как можно более быстром удалении кусочков металла с поверхности кожи. Затем следует обмыть пораженное место под струёй воды (10—15 мин.). После промывания для нейтрализации надо наложить повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снять, осторожно удалить остатки влаги с кожи фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазать поверхность кожи глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Хранят щелочные металлы в переносном металлическом ящике-сейфе, который при пожаре подлежит выносу в первую очередь.

Опыты с щелочными металлами проводит только учитель.

Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы.

ИНСТРУКЦИЯ № 13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ

Алюминиевая пыль образует воспламеняющиеся и взрывчатые смеси с воздухом. Воспламенение тушить песком. Не применять воду, т. к. может произойти взрыв. Хранить в стеклянных банках.

Цинковая пыль, соединяясь с воздухом может образовывать взрывчатую смесь. Во влажном состоянии на воздухе может самовоспламеняться. Бурно реагирует с кислотами с выделением водорода. Хранить в малых дозах в склянках на 20 мл изолированно от кислот.

Учащимся для опытов не выдавать!

Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы.

ИНСТРУКЦИЯ № 14

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С АНИЛИНОМ И НИТРОБЕНЗОЛОМ

Анилин поражает организм в результате загрязнения кожи и через органы дыхания. Предельно допустимая его концентрация — 3 мг/м3. Проникновению его в организм способствует высокая температура в лаборатории.

Анилин влияет на нервную систему, вызывает распад эритроцитов и превращение гемоглобина в метагемоглобин. Попадание анилина в организм даже в небольшом количестве приводит к синюшности губ, кончиков пальцев и ушных раковин из-за уменьшения интенсивности циркуляции крови. Очень быстро их цвет переходит в черно-синий — это наиболее заметный симптом поражения.

Работать с анилином можно только под тягой, руки защищать перчатками.

При попадании капель анилина на открытые участки кожи их смывают холодной водой, а затем обрабатывают пораженное место 1—2%-м раствором уксусом кислоты. При случайном попадании анилина внутрь необходимо обильное промывание желудка с активированным углем, слабительное. Нельзя давать молоко и жиры, т.к. они ускоряют всасывание анилина.

Те же средства и методы применяются и при работе с нитробензолом.

Препараты в исходных формах учащимся не выдавать!

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 15

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЖИДКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ

Бензол нарушает деятельность центральной нервной системы и костно-мозговое кроветворение; его алифатические производные толуол и ксилол вызывают лейкоцитоз. Бензол проникает в организм через органы дыхания и кожу, хорошо растворяясь в жирах. При длительном контакте незащищенной кожи с бензолом возникает дерматит. Предельно-допустимая концентрация бензола составляет 20 мг/м3.

Работать с бензолом следует под тягой и обязательно при этом защищать кожу рук перчатками. Учитывая, что пары бензола имеют нижний предел взрываемости 5—6%, лучше предпочесть другой растворитель.

При тяжелых отравлениях препаратами возможно нарушение дыхания и сердечной деятельности. Поэтому первая помощь заключается в удалении пострадавшего из зоны зараженной атмосферы, проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. При попадании бензола в желудок следует дать растительное масло для замедления процесса всасывания и экстренно промыть желудок водой.

Аналогичные меры применяются и при работе с бензинами.

Гексан в работе сравнительно безопасен, но имеет нижний предел взрываемости паров в смеси с воздухом — 1,2%. Предельно допустимая концентрация (ПДК) его составляет 300 мг/м3.

Стирол. Общетоксическое действие стирола гораздо слабее, чем действие бензола, однако он сильнее раздражает слизистые оболочки. Его пары вызывают острые отравления. ПДК составляет 5 мг/м3.

Работать со стиролом следует в исправно действующем вытяжном шкафу, защищая руки перчатками.

Первая помощь — как при действии бензола.

Циклогексан весьма взрывоопасен — нижний предел 1,3%. Его ПДК составляет 80 мг/л. Для организма препарат сравнительно безопасен, его можно применять как растворитель вместо бензола и других органических жидкостей.

Препараты в исходных формах учащимся не выдаются. Используются только учителем.

Группа хранения № 4 — легковоспламеняющиеся жидкости.

ИНСТРУКЦИЯ № 16

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ СО СПИРТАМИ

Спирты, оказывают негативное воздействие на организм. Особенно ядовит метиловый спирт. Самое незначительное количество его при попадании внутрь разрушает зрительный нерв и вызывает необратимую слепоту. 5—10 мл спирта приводит к сильному отравлению организма, а при 30 мл возможен смертельный исход. Метанол в школе применяться не должен!

Этиловый спирт — наркотик. При попадании внутрь он вследствие высокой растворимости быстро всасывается в кровь и сильно действует на организм. Препарат вызывает тяжелые заболевания нервной системы, органов пищеварения, сердца, кровеносных сосудов, тяжелые психические расстройства. Для проведения опытов учащимся выдается в небольших количествах.

Группа хранения № 4.

Спирты бутиловые в виде паров действуют главным образом на роговицу глаз, также раздражают верхние дыхательные пути. Работать с ними следует под тягой, в защитных очках, предельно-допустимая концентрация этих спиртов составляет 200 мг/м3.

Группа хранения № 4.

Спирты амиловые обладают более сильным наркотическим и общеядовитым действием, чем бутиловые; сильно раздражают кожу. Работать с ними необходимо под тягой, применяя средства индивидуальной защиты.

Опыты с бутиловыми и амиловыми спиртами проводит только учитель!

При попадании препарата в глаза необходимо промыть их 3%-м раствором борной кислоты, при раздражении верхних дыхательных путей следует пить горячее молоко.

Группа хранения № 7.

Этиленгликоль слабо действует в виде паров, вызывая лишь хронические отравления, практически не раздражает кожу, однако очень опасен при попадании внутрь: 15-20 мл могут вызвать отравление со смертельным исходом.

Работать с этиленгликолем учащиеся могут только при постоянном контроле со стороны учителя или лаборанта.

Первая помощь — очищение, а затем промывание желудка насыщенным раствором соды.

Группа хранения № 4.

Глицерин нетоксичен.

Группа хранения № 8.

ИНСТРУКЦИЯ № 17

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЭФИРАМИ И АЦЕТОНОМ

Особого внимания требует серный (диэтиловый) эфир. Под действием света в нем образуются перекисные соединения, способные к самопроизвольному разложению со взрывом. Поэтому эфир хранят в темном прохладном месте. Это — наркотик. Работы необходимо проводить в вытяжном шкафу, не допуская загазованности. Вблизи препарата не допускается присутствие открытого огня, электронагревательных приборов!

Уксусноэтиловый эфир вызывает дерматиты и экземы. Уксусноизоамиловый эфир — наркотик, раздражает верхние дыхательные пути.

Опыты с эфирами должны демонстрироваться учителем без допуска учащихся к реактивам. Все работы проводятся в вытяжном шкафу с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Группа хранения:

№ 4 — диэтиловый и уксусноэтиловый эфир,

№ 7 — уксусноизоамиловый эфир.

Ацетон. Внезапных острых отравлений парами ацетона не бывает, однако возможны случаи обморочного состояния при высокой концентрации паров. Его ПДК составляет 200 мг/м3. Через кожу он всасывается слабо. Работы с ацетоном следует проводить в вытяжном шкафу. Не допускается присутствие вблизи открытого огня электронагревательных приборов!

Группа хранения № 4.

ИНСТРУКЦИЯ № 18

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ АЛКАНАМИ

Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) СС14, как и все хлорзамещенные углеводороды жирного ряда, является наркотиком. При остром отравлении организма поражает нервную систему, печень, почки.

В организм четыреххлористый углерод проникает в основном в виде паров. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) составляет 20 мг/м3. При вдыхании паров очень высоких концентраций возможен наркоз, потеря сознания и даже быстрая смерть, при малых концентрациях — сильная головная боль, тошнота, икота. При попадании препаратов на кожу возникает дерматит, при попадании внутрь отравление может произойти от 5—10 мл вещества.

Работать с четыреххлористым углеродом следует под тягой! Хранить препарат в склянке с надписью "Яд!"

Хлороформ CHCl3 (ПДК 20 мг/м3) оказывает организм более сильное воздействие, чем четыреххлористый углерод. Он опасен тем, что при нагревании разлагается с образованием фосгена:

2CHCl3 + О2 = 2СОС12 + 2НС1.

Хлористый метилен CH2Cl2 — наркотик, но с меньшим ядовитым действием, чем у других хлорпроизводных. ПДК составляет 50 мг/м3.

С хлороформом и хлористым метиленом можно работать только под тягой!

Дихлорэтан C2H4Cl2 поражает нервную систему, печень и почки, проникая в организм через органы дыхания и при случайном попадании внутрь. Особо опасен дихлорэтан при проникновении в желудок — 25—100 мл могут вызвать тяжелое отравление со смертельным исходом; на кожу действует только при длительном контакте. Его ПДК составляет 10 мг/м3.

Работать с дихлорэтаном и дихлорэтановым клеем можно только под тягой!

Первая помощь при отравлении хлорзамещенными алканами такая же, как и в случае с бензолом (см. инструкцию № 15).

Все хлорзамещенные алканы используются только учителем! Учащимся не выдавать!

Группа хранения № 7.

ИНСТРУКЦИЯ № 19

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ФЕНОЛОМ

Фенол — сильный яд! При контакте с кожей фенол (карболовая кислота) в виде водных растворов высокой концентрации сначала резко уменьшает чувствительность кожи, а затем разрушает ее. Действие фенола на организм заключается в основном в разрушении эритроцитов. При попадании фенола в желудок появляются рвота, понос, в моче обнаруживается гемоглобин. У пострадавшего резко падает температура, появляются судороги, челюсти сильно сжаты. При втирании препарата в кожу (это может произойти, например, при случайном попадании кристаллов фенола в обувь) возможны поражения со смертельным исходом.

При работе с фенолом необходимо защищать глаза очками, а руки — перчатками. Рукава и ворот должны быть плотно застегнуты. Необходимо следить, чтобы кристаллы фенола не попали в обувь. После работы с фенолом следует тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой.

При попадании на кожу нужно промыть пораженное место 10-40%-м этиловым спиртом, растительным маслом. При отравлении через рот сначала промывают желудок теплой водой, а затем розовым раствором перманганата калия КмnО4 или 10%-м этиловым спиртом, потом снова чистой водой. Промывание продолжается до исчезновения запаха фенола в рвотной массе. После этого нужно дать яичный белок — как обволакивающее.

Фенол в исходной форме учащимся не выдавать! Для раздачи учащимся использовать некрепкие растворы фенола.

Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологической активности.

ИНСТРУКЦИЯ № 20

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ

Формальдегид в школьной практике встречается в виде 35-40%-го водного раствора — формалина. При комнатной температуре формалин выделяет газообразный формальдегид. Последний горюч и может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. В техническом продукте возможны примеси метилового спирта.

Формальдегид обладает общеядовитым действием, поражает в организме главным образом центральную нервную систему. Это — наркотик. В организм он проникает в виде паров и через кожу, вызывая конъюнктивит, насморк, бронхит и сильный отек кожи. Предельнодопустимая концентрация формальдегида 1 мг/м3.

Работать с водными растворами формальдегида можно только в вытяжном шкафу, кожу рук необходимо защищать перчатками.

Первая помощь при отравлении парами — свежий воздух и вдыхание нашатырного спирта для связывания избытка формальдегида в виде уротропина. Глаза промывают чистой водой или физиологическим раствором. При попадании внутрь желудок промывают 3%-м раствором питьевой соды. С кожи смывают водой или 5%-м раствором аммиака.

Учащимся для работы выдавать разбавленные растворы формалина.

Группа хранения № 4.

ИНСТРУКЦИЯ № 21

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С МУРАВЬИНОЙ И УКСУСНОЙ КИСЛОТАМИ, УКСУСНЫМ АНГИДРИДОМ

Пары этих веществ сильно раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. При действии на кожу уксусной или муравьиной кислоты свыше

30%-й концентрации происходит образование грязно-белого струпа вследствие химического ожога. Для глаз опасны кислоты концентрацией выше 2%.

Физиологическое действие уксусного ангидрида выражено сильнее, чем уксусной кислоты. Его пары высокой концентрации могут вызвать отравление со смертельным исходом. Вследствие гигроскопичности ангидрид вызывает тяжелые поражения кожи. С уксусным ангидридом работает только учитель! Учащимся не выдавать!

Работать с уксусным ангидридом, уксусной и муравьиной кислотами при их концентрации выше 30% можно только в вытяжном шкафу с использованием средств индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, халат, резиновый фартук).

Первая помощь при попадании на кожу — интенсивное промывание водой. Глаза промывают только чистой водой, последующее промывание содовым раствором ухудшает состояние роговицы.

Учащимся для опытов выдавать только разбавленные растворы уксусной и муравьиной кислот.

ИНСТРУКЦИЯ № 22

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ХЛОРИДАМИ

Хлорид лития моногидрат LiCl×H2O в виде пыли вызывает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей.

Хлорид калия КС1 в виде пыли, попадая на кожные раны, ухудшает их заживление, способствует развитию гнойной инфекции.

Хлорид железа(III) FeCl3 пылит. Его пыль вызывает раздражение слизистых оболочек органов дыхания и зрения. При попадании в пищеварительный тракт может вызвать рвоту. Работы с препаратом следует производить, не допуская его распыления. При раздражении слизистых оболочек дыхательных путей необходимо проводить содовые и масляные ингаляции, пить теплое молоко с питьевой содой, при раздражении глаз — промывать их 2%-м раствором борной кислоты.

Хлорид цинка ZnCl2 резко раздражает и прижигает кожу и слизистые оболочки. При контакте может всасываться в кожу рук. Кратковременное вдыхание дыма хлорида цинка вызывает кашель и тошноту, через 1—24 часа появится одышка, повышение температуры, воспалительные явления в легких. Работы с хлоридом цинка следует производить, не допуская его распыления, исключая соприкосновение кожи с препаратом. После работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой, смазать жиром. При попадании кристаллов или раствора на кожные покровы или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть эти места обильной струей воды. При попадании препарата внутрь следует вызвать рвоту, направить пострадавшего в медпункт.

Хлорид кальция CaCl2 при систематическом воздействии на кожу раздражает и высушивает ее, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз.

Хлорид магния MgCl2 нетоксичен. При попадании внутрь действует как "осмотическое" слабительное, причем токсического эффекта обычно не наблюдается вследствие медленного его всасывания и быстрого выделения. Однако попадание внутрь больших доз опасно.

Хлорид алюминия AlCl3 может вызывать раздражение слизистых оболочек органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровоточивость десен, а также может вызвать лейкемию.

Хлорид натрия NaCl и его растворы, особенно горячие, попадая на кожные раны, ухудшают их заживление. При систематическом действии препарата на кожу наблюдаются глубокие болезненные и долго незаживающие раны. В условиях периодического воздействия пыли хлорида натрия в концентрациях95—150 мг/м3 может возникнуть отравление — "синдром соляной пыли" с головными болями, болями в груди, с поражением носовых пазух, явлениями пневмосклероза.

Хлорид аммония NH4Cl нетоксичен, но может вызвать раздражение слизистых оболочек и кожных покровов.

Группа хранения № 7 — хлорид цинка, остальные препараты — группа № 8.

ИНСТРУКЦИЯ № 23

ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

СО СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДОЙ И АМПУЛАМИ

Стекло — хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе и незначительную прочность при изгибе. Применение физической силы при работе со стеклянными деталями связано с опасностью их поломки. Особенно велико бывает искушение применить усилие при разъединении заклинивших шлифов, вынимании пробок, насаживании резиновых шлангов на отверстия большего диаметра. Однако во всех этих случаях лучше недооценить прочность стеклянной детали, чем переоценить ее. Вероятность ранения рук пропорциональна усилию, приложенному к стеклянной детали.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревания жидкостей в закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой, даже в тех случаях, когда температура нагрева не превышает температуру кипения жидкости.

- Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины или отбитые края. Острые края стеклянных трубок следует немедленно оплавить в пламени горелки. Неоплавленные края стеклянных трубок опасны не только как источник травм — со временем они перерезают надетые на них резиновые шланги, особенно тонкостенные, что может послужить причиной аварии.

- Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса, перегрев стеклянного прибора или его поломка с разбрызгиванием горячих или едких продуктов, должны выполняться в вытяжных шкафах на противнях; по месту работ следует устанавливать прозрачные предохранительные щитки. Работающий должен надеть защитные очки или маску, перчатки и резиновый фартук.

- При смешивании или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует пользоваться термостойкой или фарфоровой посудой.

- Стеклянную посуду (тонкостенные химические стаканы и колбы из обычного стекла) запрещается нагревать на открытом огне без асбестированной сетки.

- При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или другими материалами, сосуд при этом необходимо держать обеими руками: одной — за горловину, а другой — за дно. Большие химические стаканы с жидкостью нужно поднимать только двумя руками так, чтобы отогнутые края стакана опирались на указательные пальцы.

- Нагревая жидкость в пробирке, необходимо держать последнюю так, чтобы отверстие было направлено в сторону от себя и соседей по работе.

- Посуда, хранящаяся в рабочем столе или шкафу, должна содержаться в порядке, мелкие детали — в неглубоких коробках в один слой на вате. При выдвижении ящиков стола посуда не должна ударяться друг о друга. Если посуда не имеет своего постоянного места, хранится неаккуратно, в тесноте, она неизбежно бьется, что повышает вероятность травм.

- Недопустимо убирать осколки разбитой посуды незащищенными руками! Осколки необходимо убирать с помощью щетки и совка.

- Стеклянные приборы и посуду больших размеров можно переносить только двумя руками. Крупные (более 5 л) бутыли с жидкостями переносят вдвоем в специальных корзинах или ящиках с ручками. Поднимать крупные бутыли за горло запрещается.

- Запаянную ампулу вскрывают только после охлаждения ниже температуры кипения запаянного вещества: после охлаждения ампулу заворачивают в какую-либо ткань (не использовать полотенце!), затем делают надрез ножом или напильником на капилляре и отламывают его.

- Все операции с ампулами до их вскрытия следует проводить не вынимая их из защитной оболочки в вытяжном шкафу, надев защитные очки или маску.

- Чтобы избежать травмирования при резании стеклянных трубок, сборке и разборке приборов и узлов, изготовленных из стекла, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  - ломать стеклянные трубки небольшого диаметра после надрезки их напильником или специальным ножом для резки стекла, предварительно защитив руки какой-либо тканью (не использовать полотенце!);

  - просверленная пробка, в которую вставляют стеклянную трубку, не должна упираться в ладонь, ее следует держать за боковую поверхность; стеклянная трубка при этом должна быть предварительно смазана глицерином или смочена водой;

  - нельзя сильно сжимать трубку, ее необходимо держать как можно ближе к вставляемому в пробку концу.

- Колбу или другой тонкостенный сосуд, в который вставляют пробку, следует держать за горлышко по возможности ближе к устанавливаемой пробке, защищая при этом руку какой-либо тканью.

- Тонкостенную посуду (колбы, пробирки) следует укреплять в лапках лабораторного штатива осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз.

- Для нагревания жидкости пробирку запрещается наполнять более чем на треть. Недопустимо нагревать сосуды выше уровня жидкости, а также пустые сосуды с каплями влаги внутри!

- При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть весь предмет, а затем проводить местный нагрев.

- Обезвреживание и удаление остатков веществ из химической посуды необходимо производить по возможности сразу же после освобождения посуды. При обезвреживании и мытье посуды необходимо надевать защитные очки, перчатки, фартук. Посуду следует обезвреживать в вытяжном шкафу.

- При мытье посуды надо обязательно надевать резиновые перчатки, а в случае использования агрессивных жидкостей — защитные очки или маску, фартук из химически стойкого материала.

- При мытье посуды щетками (ершами) следует направлять дно сосуда только от себя или вниз.

- С точки зрения техники безопасности, шлифы, безусловно, предпочтительнее резиновых пробок. В то же время заклинивание конусных шлифов — сравнительно частое явление. Разъединение же заклинивших шлифов с применением физической силы — опасная процедура, нередко приводящая к поломке деталей и, как следствие, к травмам. Чтобы разъединить шлифованное соединение или вынуть плотно притертую пробку рекомендуется осторожно нагреть внешний шлиф над пламенем спиртовки так, чтобы внутренний шлиф не успел прогреться. Внутренний шлиф осторожно покачивают в разные стороны, прилагая основное усилие вдоль оси шлифа. Руки при этой операции обязательно защищают полотенцем, пальцы держат по возможности ближе к шлифу. Нельзя прилагать усилие к изогнутым частям разъединяемых деталей. Если результат не достигнут с первого раза, после охлаждения шлифов операцию следует повторить. Нельзя прибегать к нагреванию, если сосуд содержит горючую или легковоспламеняющуюся жидкость! Если шлиф заклинило в результате кристаллизации попавшего на его поверхность вещества, рекомендуется замочить шлиф на несколько часов в жидкости, хорошо растворяющей данное вещество. После того как жидкость проникнет в зазор между шлифами, соединение тщательно обтирают снаружи и, если оно не разъединяется обычным способом, прибегают к нагреванию.

Практика показывает, что гораздо проще и безопаснее заранее предотвратить заклинивание шлифов, чем заниматься разъединением деталей. Залог безотказной работы шлифованных соединений — использование только хорошо притертых шлифов и правильное применение смазки.