БЕЗОПАСНОСТЬ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

(ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ)

- Распределение реактивов по группам хранения и оборудование  места для хранения:

- Сейф для VII группы хранения с прикрепленным знаком безопасности 2.3.ССБТ «Осторожно! Ядовитые вещества»;

- Металлический (закрывающийся) ящик (или специально отведенное место в сейфе) для хранения щелочных и щелочноземельных металлов с прикрепленным знаком безопасности 1.4. ССБТ «запрещается тушить водой»

- Ящик (металлический   - на дне песок , по вертикальной стене выложен асбест, на внутренней стенке опись содержимого) для хранения ЛВЖ с прикрепленным знаком безопасности 2.1. ССБТ «Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества»;

- Нижняя секция вытяжного шкафа для хранения кислот под постоянной тягой;

- В лабораторных шкафах все остальные реактивы в соответствии с группой хранения

- Подготовка сосудов для сбора и обезвреживания (с меткой максимального заполнения):

- Стеклянная 3-х литровая банка для отработанных водных растворов;

- Стеклянная банка вместимостью 1 литр для отходов ЛВЖ И ГЖ

- Изготовление адсорбента для уборки разливов водных растворов и ЛВЖ

Зав. кабинетом химии ________________

С.А.Филимонова

ИНСТРУКЦИЯ ПО УБОРКЕ РАЗЛИВОВ С ПОМОЩЬЮ АДСОРБЕНТА

  - Подготовка  адсорбента.

Адсорбент готовят отдельно для водных растворов с pH < 7, с рH>7 и легковоспламеняющихся жидкостей .

  - Смешивают мелкий сухой песок и измельченную до размеров песчинок сухую глину в соотношении 1: 1.

  - Для уборки кислотных растворов к основе адсорбента добавляют 1 часть карбоната или гидрокарбоната натрия или калия ( в крайнем случае отходы мела).

  - Для уборки щелочных растворов к основе добавляют борную или лимонную кислоту.

  - Для уборки легковоспламеняющих жидкостей к основе добавляют сухие древесные опилки.

  - Оптимальную разовую порцию адсорбента (250-300г) помещают из натуральной или синтетической ткани такой плотности, чтобы содержимое не высыпалось. Открытую часть упаковки завязывают цветной ленточкой ( красной - адсорбент, для кислотных растворов, синей – щелочных, зеленой – ЛВЖ ).

  - Адсорбенты (2-3 упаковки каждого сорта) хранят в отдельных картонных коробках.

II. Уборка разливов.

- Для уборки разливов на смоченную поверхность помещают упаковку широкой стороной на 5-10с, затем переворачивают и прикладывают к новому влажному участку.

- После уборки разлива водных растворов мешочек высушивают на воздухе в подвешенном состоянии , разминают и перемешивают его содержимое, не вскрывая.

- Одно-двукратное использование мешочка в следующий раз начинают ликвидацию разлива, а новым завершают, когда предыдущий максимально насытится. Смесь становится непригодной, если перестает впитываться жидкость.

- Адсорбент, пропитанный ЛВЖ, герметически упаковывают в полиэтилен или широкогорлую склянку и при первой возможности зарывают в землю или сжигают с жидкими грючими отходами, освободив от пленки или склянки.

Зав. кабинетом химии ________________

С.А.Филимонова

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ И МЕДИКАМЕНТОВ

АПТЕЧКИ КАБИНЕТА ХИМИИ

- Бинт стерильный – 1 упаковка.

- Бинт нестерильный – 1 упаковка.

- Салфетки стерильные – 1 упаковка.

- Вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50г.  (в закрытой стерильной склянке)

- Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.

- Клей БФ-6 для обработки микротравм – 1 флакон, 25-50 мл.

- Йодная настойка для обработки кожи вокруг раны – в темном флаконе, 25-50мл.

- Раствор перекиси водорода (3%) – 50мл, применяют как кровоостанавливающее средство.

- Активированный уголь (гранулы, порошок или таблетки), применяют внутрь при отравлениях (одна столовая ложка или 4-6 таблеток до и после промывания желудка).

- Водный раствор аммиака (10%) , дают нюхать с ватки при потере сознания и при отравлениях парами брома.

- Раствор альбуцида, или сульфацил натрия (30%) -10-20 мл, закапывают в глаза после промывания по 2-3 капли.  (Хранят при комнатной температуре не более 3 недель).

- Этиловый спирт – 30-50 мл, для обработки ожогов и удаления капель брома с кожи.

- Глицерин – 20-50 мл , для снятия болевых ощущений после ожога.

- Водный раствор гидрокарбоната натрия (2%) – 200-250 мл, для обработки кожи после ожога кислотой.

- Водный раствор борной кислоты (2%) – 200-250 мл, для обработки глаз или кожи после попадания щелочи. (хранят в сосуде типа промывалки.)

- Пипетки медицинские.

- Крахмальный клейстер – 250 г, применяют вовнутрь как обволакивающее для обезвреживания яда при отравлениях.

- Водный раствор уксусной кислоты (1%), применяют внутрь при легких отравлениях щелочью.

- Перманганат калия кристаллический.

- Жгут резиновый для остановки кровотечения.

- Ножницы медицинские.

- Фурацилин в растворе -150-200мл, для пропитывания повязок при ожогах.

- Резиновая грелка.

Зав. кабинетом химии ________________

С.А.Филимонова

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРИ РАЗЛИЧНОГО РОДА ОТРАВЛЕНИЯХ

И ПОРАЖЕНИЯХ ОРГАНИЗМА

I. При отравлениях:

- Кислотами – вызвать рвоту, 9, 17, сделать промывание желудка, 9, 17

( при попадании вовнутрь концентрированных кислот срочно вызвать врача)

- Щелочами – вызвать рвоту, 9, 17, 18, сделать промывание желудка, 9, 17

- Фенолом – вызвать рвоту, 9, 19, вызвать рвоту, 9

- Парами брома – 10, промыть слизистые носа и горла, 14

- Газами – чистый воздух и покой ; в тяжелых случаях – кислород

II. При ожогах:

- Термическом – 12, 13,или 3, 2

- Кислотном – УПГ, 14, 13 или 3,2

- Щелочном – УПГ, 15, 13 или 3, 2

- Фенолом – водный раствор 12, 13

- Бромом – 12, 14. Немедленно в медпункт!

- Йодом – 12, 14

- Химический ожог глаз – УПГ, 14 или 15, 11

III. При порезах

- 20, 8, 7, 3, 2 или 1

IV. При ушибах

- Давящая повязка, холод, покой

V. При поражениях электрическим током

- Доступ свежего воздуха, 10

- При электроударе (отсутствие дыхания, нет сердцебиения) – искусственное дыхание , 23

После оказания первой медицинской помощи в любом случае

следует обратиться к врачу!