Изучение изотермического процесса в газе.

Цель работы: выполнить экспериментальную проверку закона Бойля-Мариотта, сравнивая параметры газа в двух термодинамических состояниях.

Оборудование: барометр, трубки, соединенные резиновым жгутом, полоска миллиметровой бумаги, линейка измерительная, штатив.

Порядок выполнения работы.

Собрать установку, изображенную на рисунке. В трубки, соединенные резиновым шлангом налить столько воды, чтобы ее уровни были около нижнего конца неподвижной трубки и верхнего конца подвижной трубок. Затем верхний конец неподвижной трубки закрыть плотно пробкой, отметить начальный уровень и произвести изменения давления воздуха, заключенного в этой трубке. С этой целью подвижную трубку несколько раз переместить вверх. Давление воздуха в неподвижной трубке вычисляют по формуле: р=(р0+h/13,6) мм рт. ст., где – атмосферное давление в мм рт. ст., h – разность уровней воды в трубках в мм.

Объем воздуха в трубке в любом состоянии равен V+SL, где S – площадь поперечного сечения трубки, L- длина трубки, занятая воздухом. В работе необходимо проверить равенство p1V1=p2V2. Так как сечение трубки постоянно, то проверке подлежит равенство p1L1=p2L2=c. Результаты измерений и вычислений не менее пяти опытов занести в таблицу.

| № опыта | Разность уровней воды в трубках h, мм | Длина трубки, занятая воздухом L, мм | Дополнительное давление воздуха в трубке (р, мм рт. ст. | Давление воздуха в трубке р, мм рт. ст. | с=pL, мм рт.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценка погрешности сводится к сравнению отношения с1/с2 с 1. На рассматриваемом уровне нельзя сделать анализ причин расхождения констант процесса, так как погрешности относятся к систематическим. Погрешность давления (p есть сумма основной погрешности барометра (p1=3 мм рт. ст. (погрешностью отсчета 0,5 мм рт. ст. можно пренебречь) и систематической погрешности (p2, обусловленной наличием водяных паров. Как оценить (p2? В первом состоянии давление пара равно его давлению в атмосферном воздухе. При температуре 200С и влажности порядка 70% парциальное давление водяного пара в воздухе составляет 0,7(18 мм рт. ст.=13 мм рт. ст. В любом другом состоянии пары в трубке насыщенные (давление 18 мм рт. ст.). Следовательно, изменение лавления, обусловленное переходом паров в насыщенные, и есть систематическая погрешность (p2. Она равна 5 мм рт. ст. Итак, (p=3 мм рт.ст.+5 мм рт. ст.

Погрешность измерение объема главным образом определяется погрешностью отсчета (если трубка калибрована по всей длине). Она может быть оценена в 5 мм из-за меникса и произвольного расположения пробки по отношению к оси трубки.

Итак, (с(0,02. Абсолютная погрешность измерений (с=с((с. Интервалы сс для любых двух состояний должны перекрываться.

Для вывода о достоверности следует иметь в виду следующее важнейшее обстоятельство, относящееся к эксперементальной иллюстрации законов всех процессов, включая уравнение состояния: относительное измерение любого из праментров должно быть по крайней мере в 2 раза больше относительной погрешности (с измерения константы с, чтобы эксперемент был корректен. Так как (с2%, то изменение давления и объема должно быть не меньше 4%.