| Согласовано Председатель ПК ___________ Н.Н.Самохина «___»______________201 г. | Утверждаю Директор школы ___________ С.В.Данченкова «___»___________201 г. |
| --- | --- |

Инструкция

по пожарной безопасности в кабинете физики

1. Общие требования безопасности.

1.1. Каждый работник школы, каждый учащийся должен знать и обязательно выполнять правила пожарной безопасности, в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

1.2. Помещение должно содержаться в чистоте. Весь сгораемый мусор и бумагу надо систематически выносить из кабинета.

1.3. В кабинете должны быть средства для тушения пожара: огнетушитель, песок, плотное одеяло. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2. Запрещается.

2.1. Курить в кабинете физики.

  - В физическом кабинете запрещается работа учащихся с электрическими и нагревательными приборами без руководства учителя или лаборанта.

2.3. Оставлять без присмотра включённые в сеть электроприборы.

  - Материальные ценности в кабинете физики хранятся строго по ассортиментам. При этом не разрешается хранение легко воспламеняющихся жидкостей с другими материалами.

  - Допускать к работе  учащихся, которые не знакомы с техникой безопасности.

  - В процессе эксплуатации электрической сети и электрических приборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать обоями, применять электропровода с повреждённой изоляцией, использовать некалиброванные предохранители, обёртывать электрические лампы бумагой или тканью, использовать электропровода для подвешивания стендов, таблиц.

  - По окончании работы в кабинете ответственный за пожарную безопасность должен тщательно осмотреть помещение, устранить все недочёты. Снять напряжение с электросети рубильником или двухполюсным выключателем.

- Действия при возникновении пожара.

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01.

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.

3.3. Открыть все выходы и эвакуировать людей из кабинета.

3.4. Вынести из кабинета ценное имущество и документы.

3.5. Покидая помещение, выключить вентиляцию, отключить электропитание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализацию с помощью первичных средств пожаротушения.

3.7. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения  и повышенной температуры, поражения электрическим током.

|  | Заведующий кабинетом Ознакомлена _____________/Е.В.Филимонова/«___»_________ __________ |
| --- | --- |