Приложение 4.

График внедрения мероприятий по энергоэффективности

| Мероприятие | Энергоресурс | Стоимость | Экономия | Сроки внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие | электроэнергия | 10 560 | 3700 | август |  |  |
| 2.Замена смесителей | вода | 6 500 | 13000 | август |  |  |
| 3.Установка теплоотражающих экранов | тепло | 16 875 | 11000 | август |  |  |
| 4.Установка теплоизоляции трубопроводов | тепло | 7 876 | 52300 | август |  |  |
| 5.Установка автоматики регулирования | тепло | 250 000 | 134700 | август |  |  |
| 6.Установка электронных ПРА | электроэнергия | 136 213 | 25700 | август |  | август |
| Суммарные затраты, руб |  | 428 024 |  | 174846 | 120000 | 133178 |
| Суммарная экономия, руб |  |  | 221 125 | 71567 | 143133 | 25 700 |