Санитарный паспорт

МБДОУ №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование организации**  (указать направленность) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально личностному развитию детей г. | | | | | | Несоответствие  СанПин | | | |
|  | адрес |  | | | | | |  | | | |
|  | Руководитель учреждения, телефон | Заведующий: ФИО тел. \*\*\*\*\*\*\* | | | | | |  | | | |
|  | Ведомственная принадлежность | Муниципальная | | | | | |  | | | |
|  | Режим работы учреждения | 4 группы -10 часовой режим, 2 группы -12 часовой режим. | | | | | |  | | | |
| **2.** | **Характеристика территории**  место расположения (внутри микрорайона, квартала, в ССЗ пром. предприятия, в санитарном отрыве от гаражей, автостоянок и т.д) | ДОУ расположено в центре города в окружении пятиэтажных жилых домов по ул. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*19,44,42; ул. \*\*\*\*\*\*181,183;\*\*\*\*\*,1, общежитие по пер, напротив ДОУ расположена МБОУ СОШ №. За забором ДОУ находится газгольдерная, которая подает газ на дома по ул. \*\*\*\*\*\*\*19,44, и по ул. \*\*\*\*\*\*181, и трансформаторная будка. | | | | | |  | | | |
|  | Источники вредного влияния(загрязнение  атмосферного воздуха, шум, ЭМП и т.д) | отсутствует | | | | | |  | | | |
|  | участок, (общая площадь),зонирование, ограждение, озеленение, освещение,  благоустройство | Общая площадь - 4918кв.м, имеются : спортивная зона, игровые зоны, цветники, по правилам дорожного движения. Ограждение – сетка рабица и штакетник, | | | | | | **наружное свещение территории отсутствует, необходим отвод паводковых и ливневых вод от территории ДОУ, устройство летнего водопровода**  СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.3.1., п.3.2., п.3.3,  СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.3.18 абзац 2 | | | |
|  | Хозяйственная зона (оборудование площадки под мусоросборники, площадки для хранения топлива, отходов от сгорания топлива, выгреб, скважина, колодец, удаленность их от здания) | Площадка для мусора асфальтирована | | | | | | **установка дополнительного контейнера, необходимо покрытие асфальтом, бетоном въезды и входы на территорию ДОУ, пешеходные дорожки**  СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.3.17,  п3.20. | | | |
|  | Физкультурная площадка  ( количество, площадь, покрытие, набор оборудования) | Физкультурная площадка – 1, асфальт площадью 5\*10,5 травяное покрытие, оборудование: баскетбольные щиты, футбольные ворота, волейбольная сетка, яма для прыжков в длину, кольцеброс, мишень для метания. На площадке размещена зона со спортивным оборудованием, позволяющая развивать у детей умения в лазанье, перелазании, пролезании и подлезании: воротики для подлезания, 2 гимнастические стенки, а также снаряды для укрепления крупных групп мышц туловища, плечевого пояса, ног, рук: 2 рукохода, перекладина (низкая, средняя и высокая). | | | | | |  | | | |
|  | Групповые площадки (количество, покрытие, набор оборудования, содержание песочниц и т.д) | 6 групповых площадок покрытых травяным покровом, имеются игровые постройки, насаждения деревьев, цветники, имеется озеленение, | | | | | | **павильоны не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10, отсутствует оборудование песочниц крышками или полимерным материалом (6шт.), ежегодная смена песка в песочницах (3т.),**  СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.3.7., п.3.9., п.3.9.4., п.3.13 | | | |
| **3.** | **Характеристика здания учреждения** |  | | | | | |  | | | |
|  | здание типовое/приспособленное, конфигурация, год постройки, износ здания и конструкицй по сведениям тех.паспорта БТИ | Здание типовое, двухэтажное, кирпичное. 1980 год постройки, процент износа составляет 40% | | | | | |  | | | |
|  | Планировочная структура здания (количество групповых ячеек по СН/проекту, использование групповых ячеек для других целей, размещение групповых ячеек в здании для детей раннего и дошкольного возраста, помещений для дополнительных занятий, сопутствующих помещений, служебно- бытовых помещений для персонала | Согласно проекта 6 групповых ячеек для детей в возрасте от 2-х до 7ми лет. Музыкальный зал совмещен со спортивным залом, медицинский блок, кабинет логопеда, методический кабинет, кабинет заведующего, прачечная, пищеблок. | | | | | | **Служебно-бытовые помещения для персонала отсутствуют**  СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.24 | | | |
| **5.** | **Количество групп всего\_\_\_6\_\_,**  **в том числе для детей** | Раннего возраста | | дошкольного возраста  (общеразвивающей направленности)  **4** | | | | Компенсирующей  направленности  для детей с  ограниченными  возможностями  здоровья ( указать  какими) | | |  |
| до 2-х лет  **нет** | 2-3 года  **2** |
| **6.** | **Набор помещений в групповых ячейках** ( площадь 212,1 - 508,2 \_\_\_кв.м |  |  |  | | | |  | | | |
|  | раздевальная |  | **26,1** | **66,1** | | | | **Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.10** | | | |
|  | Групповая/игровая |  | 96,9 | 192,8 | | | |  | | | |
|  | спальня |  | 68,9 | 198,7 | | | |  | | | |
|  | туалетная |  | **20,2** | **50,6** | | | | **Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.10, абзац -5** | | | |
|  | буфетная |  | **нет** | **нет** | | | | **Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.10 абзац - 3** | | | |
| **7.** | **Количество детей по санитарным нормам** | Из расчета 2,5кв.м на 1 место в групповой /игровой комнате | | Из расчета 2 кв.м на 1 место в групповой /игровой комнате | | | | Расчет в соответствии с п.1.12 СанПиН | |  |  |
|  | 40 | 100 | | | |  | |  |  |
|  | **Фактическое количество детей** |  | 24 | 119 | | | |  | |  |  |
| **8.** | **Набор оборудования в групповых ячейках** | Указать набор оборудования в соответствии с назначением помещения, возраста и числа детей в групповых ячейках, дать оценку соответствия /несоответствия требованиям в главах IV, X п. 18.3 СанПиН | | | | | | | | | |
|  | Раздевальные | Шкафчики для раздевания по количеству детей, скамейка | | | | | **Отсутствуют шкафы для верхней одежды персонала СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.6.2** | | | | |
|  | Групповая/игровая | Оборудована развивающая среда, столы, стулья по количеству детей, в группах оборудованы спортивные уголки. | | | | | **Столы, стулья не соответствуют СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.6.5., п.6.6., п.6.9..** | | | | |
|  | Спальня | Кроватки по количеству детей, 2 комплекта сменного белья | | | | | **Сменное белье не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.6.17.** | | | | |
|  | Туалетная |  | | | | | **По количеству унитазов не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.6.18.2,6.18.3, 6.22., устройство закрывающихся кабинок СанПиН 2.4.1. 2660-10 п. 6.18.3** | | | | |
|  | Буфетная |  | | | | | **Отсутствует** | | | | |
| **9.** | **Внутренняя отделка помещений (дать оценку соответствия требованиям в главе V СанПиН)** | Внутренняя отделка стен, потолков, сан.узлов соответствует | | | | | **замена полов во всех помещениях на негорючий материал СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.5.5.** | | | | |
|  | **Дополнительные помещения для занятий с детьми** | Указать площади помещений и набор оборудования, дать оценку соответствия /несоответствия виду деятельности и санитарным требованиям | | | | |  | | | | |
|  | Зал для музыкальных занятий | Спортивный зал совмещен с музыкальным 65 кв.м., стулья, баян, стеллаж, спортивное оборудование | | | | |  | | | | |
|  | Зал для физкультурных занятий | совмещен | | | | | | | | | |
|  | Кабинет логопеда | Кабинет логопеда совмещен с кабинетом психолога 8,6 кв.м, стеллаж, зеркало, столик детский, стол угловой, ноутбук. | | | | | | | | | |
|  | Кабинет педагога психолога |  | | | | |  | | | | |
| **10.** | **Медицинский блок** | Указать базовое мед. учреждение, набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку соответствия/несоответствия п.4.20., 4.21 СанПиН (указать наличие сан.эпид. заключения на медицинскую деятельность) ***МУЗ «Районная больница \*\*\*\*\*\*\*\*\*муниципального района» отдела здравоохранения администрации \*\*\*\*\*\*\*\*\*муниципального района*** | | | | |  | | | | |
|  | Медицинский кабинет | Расположен на первом этаже 8,1 кв.м, , раковина, холодильник, стол канцелярский, шкаф, противошоковый набор медикаментов, весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп. | | | | | **Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.20 таблица 1 приложение 1** | | | | |
|  | Процедурный кабинет | отсутствует | | | | |  | | | | |
|  | Изолятор | 8,6кв.м, раковина для умывания, кровать, предметы ухода за болевшим ребенком | | | | |  | | | | |
|  | Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов | 2,7 кв.м, емкости для дезрастворов | | | | | **Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.20 таблица 1 приложение 1** | | | | |
| **11** | **Пищеблок** | Указать тип пищеблока (на сырье, доготовочная на полуфабрикатах мясных/овощных, буфет-раздаточная) | | | | |  | | | | |
|  | Набор производственных помещений | площадь | Набор санитарно-технического оборудования (моечные ванны, умывальные раковины) | | Набор технологического оборудования, производственных столов с гигиеническим покрытием и т.д. | Набор холодильного оборудования, его назначение |  | | | | |
|  | загрузочная |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Кладовая сухих продуктов |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Кладовая для овощей |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Помещение с холодильным оборудованием |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Цех (участок) первичной обработки овощей |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Цех (участок) вторичной обработки овощей |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Холодный цех |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Мясо-рыбный цех |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Горячий цех |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Моечная кухонной посуды |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Моечная тары |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Комната, раздевалка, душевая и туалет для персонала |  |  | |  |  |  | | | | |
|  | Оценка соответствия пищеблока требованиям к соблюдению последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. |  | | | | | | | | | |
| **12** | **Постирочная** | Указать набор и площади помещений, набор оборудования, дать оценку соответствия планировочного решения санитарным требованиям | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **13.** | **Служебно-бытовые помещения** |  | | | | | | |  | | |
|  | Кабинет заведующего | 8,7 м2, имеется сейф, стол канцелярский, компьютерный, компьютер, множительная техника, телефон, шкаф для документов, стулья | | | | | | | **Не соответствие** **СанПиН 2.4.1. 2660-10, таблица 2 приложение 1** | | |
|  | Кабинет завхоза | **Не имеется, необходимо оборудование кабинета для завхоза** | | | | | | | **Кабинет завхоза СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.25** | | |
|  | Методический кабинет | 9,1м2, имеется 2 канцелярских стола, стулья, стелажи для методической литературы. | | | | | | | **Не соответствие** **СанПиН 2.4.1. 2660-10, таблица 2 приложение 1** | | |
|  | Хозяйственная кладовая |  | | | | | | |  | | |
|  | Кладовая чистого белья |  | | | | | | |  | | |
|  | Комната кастелянши |  | | | | | | |  | | |
|  | Столярная мастерская |  | | | | | | |  | | |
|  | Столовая персонала |  | | | | | | |  | | |
|  | Туалеты для персонала |  | | | | | | |  | | |
| **14.** | **Характеристика инженерного обеспечения** |  | | | | | | |  | | |
| **14.1** | *Холодное водоснабжение* (от централизованной сети населенного пункта, собственные скважины или колодцы, привозная вода ), перечень помещений с централизованным водоснабжением | Централизованное, групповые помещения, сан.узлы, постирочная, пищеблок, медицинский кабинет, изолятор. | | | | | | |  | | |
| **14.2** | *Канализование*  (в централизованную сеть населенного пункта, тип собственных сооружений для сбора сточной воды, наличие и состав очистных сооружений, место сброса сточной воды), перчень канализованных помещений | В централизованную групповые помещения, сан.узлы, постирочная, пищеблок, медицинский кабинет, изолятор. | | | | | | |  | | |
| **14.3** | *Отопление* (от централизованной сети населенного пункта, собственная котельная, тип топлива, место расположения, наличие СЗЗ) | От централизованной сети населенного пункта. | | | | | | |  | | |
|  | Наличие отапливаемых полов, регулируемых кранов и съемных решоток на отопительных приборах | отсутствуют | | | | | | | **Устройство обогрева полов на первом этаже (2 группы)** **СанПиН 2.4.1. 2660-10 п. 5.5 абзац 2** | | |
| **14.4** | *Горячее водоснабжение* (от централизованной сети населенного пункта, собственный источник, перечень помещений, обеспеченных горячей водой, наличие дополнительных источников горячего водоснабжения с разводкой к моечным ваннам и умывальным раковинам на пищеблоке, в буфетных, туалетных, мед. Блоке | От централизованной сети населенного пункта | | | | | | | **Недостаточное количество горячей воды Не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.9.1., п.9.5., п. 9.6.** | | |
| **14.5.** | *Вентиляция* |  | | | | | | |  | | |
|  | - естественная (количество и техническое состояние откидных фрамуг, форточек, открываемых створок в оконных блоках, дата последней проверки вытяжных каналов) | 30 откидных фрамуг, открываемых створок. | | | | | | | **Вытяжные каналы отсутствуют СанПиН 2.4.1. 2660-10 п. 8.1.** | | |
|  | - вентиляция с механическим побуждением (перечень помещений, тип, дата последней проверки) |  | | | | | | | **Отсутствует, СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.8.1.** | | |
| **14.6.** | *Естественное освещение* (в групповых /игровых комнатах освещение боковое одностороннее, 2х стороннее, световой поток слева, справа), оборудование светопроемов регулируемыми солнцезащитными устройствами; перечень помещений, не имеющих естественного освещения | Боковое, одностороннее, солнцезащитное устройство – тюлевые шторы | | | | | | | **Солнцезащитное устройство не соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.7.4**  **Кабинет завхоза без естественного освещения, СанПиН 2.4.1. 2660-10 п.4.25** | | |
| **14.7.** | *Искусственное освещение* | Тип и количество светильников, удельная электромощность, оценка соответствия размещения светильников требованиям в Приложении 2 СанПиН 2.4.1. 2660-10, таблицы 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, сведения об инструментальных замерах искусственной освещенности, ***по итогам аттестации рабочих мест искусственное освещение в норме*** | | | | | | |  | | |
|  | раздевальные | Люминисцентные лампы (общее равномерное) | | | | | | |  | | |
|  | Групповые/игровые комнаты | Люминисцентные лампы (общее равномерное) | | | | | | |  | | |
|  | Спальные помещения | Энергосберегающие лампочки +ночное | | | | | | |  | | |
|  | Пищеблок | общее равномерное | | | | | | |  | | |
|  | Мед. блок | Люминисцентные лампы (общее равномерное) | | | | | | |  | | |