УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ детский сад «Тополек»

____________________/Шумилова Т.М.

01.09.2012

ГОДОВОЙ ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности в МДОУ детский сад «Тополек»

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- |
| Изучение с работниками учреждения правил пожарной безопасности | 1 раз в год | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в 6 мес. | Заместитель заведующего АХЧ Ст.воспитатель Г. Ст.воспитатель Г.Н.Милентенкова |
| Разработка по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации по этажам | По мере необходимости | Заместитель заведующего АХЧ Г.Н.Милентенкова |
| Проверка технической исправности тревожной кнопки | Еженедельно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение практического занятия с воспитанниками и сотрудниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара | 1 раз в 6 мес. | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений | 1 раз в 3 года | Заместитель заведующего АХЧ |
| Устранение замечаний (предписаний) пожарного надзора | В течение года | Заместитель заведующего АХЧ |
| Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведение детских утренников и других массовых мероприятий, установив во время их проведения, обязательное дежурство работников | Во время массовых мероприятий | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | Ежегодно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение перезарядки химических пенных огнетушителей, а также контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей | Ежегодно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Закрытие на замки люков чердачных помещений | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Организация хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Контроль состояния эвакуационных проходов, коридоров и тамбуров | В течение года | Заместитель заведующего АХЧ |
| Организация регулярного оформления наглядной агитации по пожарной безопасности | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Контроль соблюдения противопожарного режима работниками | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Разработка схемы оповещения при пожаре | В течение года | Заместитель заведующего АХЧ |
| Очистка территории учреждения от мусора | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |
| Проведение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с воспитанниками и работниками | Постоянно | Заместитель заведующего АХЧ |