|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | в зависимости от ее качества, применяемые терки |
| 2 | |  | |  | Требования строительных норм и правил к качеству затирки и заглаживания |
| 2 | |  | |  | Выполнение беспесчаной накрывки |
| 2 | |  | |  | Отделка лузгов, усенков и фасок различными способами, применяемые инструменты и приспособления |
| 2 | |  | |  | Технология выполнения простой штукатурки |
| 2 | |  | |  | *Составление технологической карты выполнения простой штукатурки кирпичных стен* |
| 2 | |  | |  | Технология выполнения улучшенной штукатурки |
| 2 | |  | |  | *Составление технологической карты выполнения улучшенной штукатурки кирпичных и деревянных стен* |
| 2 | |  | |  | Технология выполнения высококачественной штукатурки |
| 2 | |  | |  | *Составление технологической карты выполнения высококачественной штукатурки* |
| 2 | |  | |  | Технология выполнения тонкослойной штукатурки, оштукатуривание по сетке и сетчатым конструкциям |
| 2 | |  | |  | Оштукатуривание ниш, лестничных клеток, печей |
| 2 | |  | |  | Растворы для специальных штукатурок |
| 2 | |  | |  | Технология оштукатуривания поверхностей специальными растворами с различными добавками |
| 2 | |  | |  | Дефекты оштукатуренных поверхностей, причины их появления и устранения |
| 2 | |  | |  | Требования строительных норм и правил к оштукатуриванию поверхностей и их качеству |
| 20 | |  | |  | |  | Практические занятия: |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | 2 | |  | | Выполнение работ по провешиванию |
|  | | 2 | |  | | Выполнение работ по оштукатуриванию поверхностей с использованием инвентарных маяков |
|  | | 4 | |  | | Набрасывание учебного раствора на поверхность штукатурной кельмой различными способами |
|  | | 4 | |  | | Намазывание учебного раствора на стены и потолки соколом и полутерком |
|  | | 2 | |  | | Разравнивание раствора соколом, полутерком, правилом. Проверка ровности штукатурки правилом |
|  | | 2 | |  | | Нанесение, разравнивание и затирка накрывочного слоя. Затирка вкруговую и вразгонку. |
|  | | 2 | |  | | Осмотр оштукатуренных поверхностей и выявление дефектов штукатурки |
|  | | 2 | |  | | Выполнение работ по устранению несложных дефектов штукатурки |
|  | Т.2.4 | Выполнение отделочных видов штукатурных работ | 20 | | 2 | |  | |  | | Отделка рустов между плитами перекрытий |
| 2 | |  | |  | | Оштукатуривание внутренних оконных и дверных откосов |
| 2 | |  | |  | | Технологический процесс оштукатуривания колонн прямоугольного сечения и пилястр |
| 2 | |  | |  | | Устройства падуг |
| 2 | |  | |  | | Вытягивание прямолинейных тяг |
| 2 | |  | |  | | Строительные нормы и правила на производство и приемку отдельных видов штукатурных работ |
| 8 | |  | |  | |  | | Практические занятия: |
|  | | 2 | |  | | Подготовка к работе инструментов и приспособлений для отделки оконных и дверных откосов |
|  | | 2 | |  | | Нанесение, разравнивание раствора. Затирка накрывочного слоя. |