Приложение 1

Для ГОУ общеобразовательных, специальных (коррекционных) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей )

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Западное окружное управление образования

ПАСПОРТ

готовности образовательного учреждения к 2010 /2011 учебному году

Составлен "01" сентября 2010 г.

Полное наименование, № учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Негосударственное образовательное частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Феникс»

Количество зданий 1

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки 4 этажное, кирпичное, 1965 г.

Адрес (адреса) 117218 г.Москва, ул.Вавилова, д.68, к. 2, телефон 8(903)666-49-79

Ф.И.О. руководителя учреждения Зверева Татьяна Ивановна

Проверка проводилась в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы от «26» марта 2002 г. N 191

комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

председатель комиссии А.М. Новиков

от Администрации образовательного учреждения директор НОЧУ «СОШ «Феникс»  Зверева Т.И.

от окружного управления образования куратор Холявина Е.Ю.

от Дирекции начальник дирекции Макарова Н.Д.

от районной Управы зам. Главы управы Рузакова Л.В.

от ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве Кузнецова Э.В.

от органов ГПН Максимчук  С.В.

от организации общественного питания директор комбината питания «Лагуна ЕС» Мезрин Е.В.

от ДЮКФП Демидов В.А.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ) имеются

2. Договор аренды нежилого помещения, заключенный между ОАО «МГТС» и НОЧУ «СОШ «Феникс» от 06.07.2010 г. 45777

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда, выданный Департаментом имущества города Москвы: нет

4. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор  аренды земли) заключенный между Московским земельным комитетом и ОАО «МГТС»: № М-06-00-15-56 от 29.12.1994 г.

5. Сведения о наличии арендаторов:  арендаторов не имеется

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ): не имеется, лицензирование будет проходить в октябре 2010 г.

6 а. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем

выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) не имеется

7. Прохождение медицинского осмотра персонала: медицинский осмотр пройден, согласно списку

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: фактическая  107  чел., проектная  150  чел.

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

| № | Наименование | Необхо- | Факти- | Осна- | Наличие | Наличие | Наличие и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | кабинетов, |  | димое | чески | щены | инструкций | акта | состояние |
|  | лабораторий, | кол-во | имеется | в % | по т/б | разрешения | ученической |
|  | учебных |  |  |  |  |  |  | мебели |
|  | классов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Физика |  | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 2 | Химия |  | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 3 | Биология |  | 1 | 1 | 100% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 4 | География | . | 1 | 1 | 90% | имеется | имеется | удовлетв. |
| 5 | Русский и лит. | 1 | 1 | 80% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 6 | История |  | 1 | 1 | 90% ' | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 7 | Математика |  | 1 | 1 | 80% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 8 | Иностр. язык | 3 | 3 | 80% | имеется | имеется | Удовлетв. |
| 9 | Нач. классы |  | 4 | 4 | 90% | имеется | имеется | Удовлетв. |

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами:

Шкафы - 3 кабинета

| № п/п | Наиме-нование учебных мастеских | Пло-щадь | Рабочие места обуча-ющихсяВсего: | Из них аттес-тованы | Наличие рабочего места учителя труда и его оборудо-вания | Наличие оборудо-вания, инстру-мента в мастерс-ких в % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Осве-щен-ность | Акт проверки заземления обору-дования | Состояние вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебных мастерских не имеется |

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование технических |  | Норма в зависи- | Имеется в |  | Из них | Наличие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средств обучения |  | мости от типа | наличии | исправных | приспособлений |
|  | образовательного |  |  |  | для хранения и |
|  |  |  | учреждения |  |  |  | использования |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Графопроекторы | 5 |  | 1 | 1 |  | имеется |
| Диапроекторы | 5 |  | 1 | 1 |  | имеется |
| Кинопроекторы | - |  | - | - |  | имеется |
| Магнитофоны | 10. |  | 10 | 10. |  | имеется |
| Электрофоны | - |  | - | - |  | - |
| Видеомагнитофоны | 5 |  | 5 | 5 |  | имеется |
| Радиоузел | - |  | - | - |  | - |
| Лингафонный кабинет | - |  | - |  |  | - |
| Устройства для зашторивания окон | 3 | 2 | 2 | имеется |
| Телевизоры | 5 |  | 5 | 5 |  | имеется |
| Компьютерная техника | 10 |  | 10 | 10 |  | имеется |
| и др. |  |  |  |  |  |  |  |

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеется зал для подвижных игр

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) укомплектована полностью

9. Сведения о книжном фонде библиотеки на 01.06.2009г.:

Всего: 5708 шт.

Учебники: 2885шт.

Учебно-методическая литература: 1875 шт.

Художественная литература: 748 шт.

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс: имеется

11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения имеется

12. Количество: групп продленного дня 11 игротек 1

спален и спальных мест в них 1/10

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

13. В 2010 /2011 учебном году в образовательном учреждении:

а) классов (учебных групп) 11, обучающихся, всего 97,

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 11обучающихся 97,

из них во П смену обучается классов (учебных групп) : нет

-обучающихся : нет

б) спален 1 игровых1

14. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2010 /2011 учебный год и их краткая экспертная оценка имеются, составлены на основе рекомендации ОМЦ

15. Подключение к сети «Интернет» имеется

16. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных удовлетв.

текущих удовлетв.

Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков 0А0 «МГТС», ЗАО «Союз-3, ЗАО «Нитис»

Последний год проведенного ремонта: капитального 2010г. (частично), Текущего 2010 г.(перепланировка помещений).

17. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

-площадь участка  0,26 га  сколько на участке деревьев  21

в том числе фруктовых  нет,  ягодных кустов нет

-наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, удовлетв.;

-учебно-опытный участок и его характеристика _ нет_

-ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, удовлетв.

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование имеется, размер 22 м  х  11 м, удовлетв.

- возраст, состояние безопасности зеленых насаждений 40 лет, состояние деревьев удовлетв.

18. Наличие и техническое состояние спортивных залов удовлетв.

19. Наличие столовой или буфета имеется, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 45,

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями: обеспечены, удовлетв,  Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой: удовлетв, одноразовой посудой обеспечен

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников: имеется

20. Организация питьевого режима: имеется

21.  Наличие кабинета врача: имеется

Наличие процедурной: не имеется

Наличие стоматологического кабинета: не имеется

Наличие кабинета педагога-психолога: имеется

Наличие изолятора: не имеется

22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся  поликлиника № 72 (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние: бойлер, состояние удовлетв.

Акт опрессовки  системы отопления, когда, кем выдан опрессовка произведена 19.08. 2010 г., акт ОАО «Московская теплосетевая компания»

Состояние воздушного отопления: удовлетв.

24.  Тип освещения в образовательном учреждении: смешанное

25. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме обеспечено полностью

26. Обеспечение противопожарной безопасности:

- Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №)  приказ № 003 от 1 сентября 2010 года

-Наличие планов эвакуации имеются

-Наличие журналов инструкций имеются

-Обучение мерам противопожарной безопасности проведены

-Наличие уголков пожарной безопасности имеются

-Приобретение и перезарядка огнетушителей 2010г.

-Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, в рабочем состоянии

-Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется, удовлетв., имеется

-Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание имеется, имеется

-Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) технический отчет от 10 октября 2010года

-Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- внутренний противопожарный водопровод имеется, удовлетв

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы имеются, удовлетв

-Состояние и место расположения электрощитовой удовлетв., расположена в подвале здания

-Состояние путей эвакуации удовлетв.

-Наличие доводчиков на дверях имеются только на первом этаже

-Наличие световых указателей «Выход» имеются

-Наличие  металлических  решеток  на  окнах (кроме помещений,  в  которых

находятся материальные ценности) нет

-Наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» имеется

-Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) деревянных конструкций не имеется

-Обработка  огнезащитным  составом  тканей  занавесей в  актовых  залах (дата) актового зала не имеется

-Состояние электропроводки удовлетв.

27. Наличие и состояние:

водоснабжения удовлетв.

электроснабжения (газоснабжения) удовлетв.

канализации удовлетв.

сантехнического оборудования удовлетв.

28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении удовлетв.

29. Наличие помещений:

Бытовых: 1, прачечных: -

сушилок : - , складских : 3 .

30. Наличие и состояние бассейна: нет

31. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного учреждения нет

Акт Государственной комиссии по инвентаризации № от: не имеется

32. Энергосберегающие мероприятия и их состояние имеются:

Наличие и состояние водомеров удовлетв.,

Наличие и состояние теплосчетчиков удовлетв.,

Наличие журнала, конкретного плана мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и его выполнение не имеется

33. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения:

пандус с перилами  нет

поручни внутри здания  нет

переоборудованный вход  нет

приспособленный санузел  нет

подъемники, лифты стационарные  нет

подъемники передвижные  нет

приспособления для слабовидящих  нет

приспособления для слабослышащих  нет

34. Наличие системы видеонаблюдения:

-внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер имеется, 5 видеокамер

-внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер нет

35. Замечания и предложения - с указанием даты и номера предписания:

- ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- органов ГПН _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- членов комиссии

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

36. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием – указать условие)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии А.М.Новиков     _______________________ 2009 г.

(Ф.И.О.)                           (подпись, дата)

Члены комиссии: (с указанием должности, Ф.И.О.), подпись, дата, печать

От Администрации учреждения   _____________________________________

От окружного управления образования  ________________________________

От Дирекции   ______________________________________________________

От районной Управы   _______________________________________________

От ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве   _______________________

От органов ГПН   ____________________________________________________

От ДЮКФП   ________________________________________________________

От организации общественного питания   ________________________________