# Экзаменационный материал по дисциплине: «Технология и организация строительного производства»  для  студентов    3  курса  дневного  отделения   специальности   270103   СиЭЗиС.

Раздел 1. Основные положения строительного производства.

Тема 1.1. Особенности строительного производства.

- Строительные процессы, их структура и классификация.

- Нормативная и проектная документация строительного производства.

- Подготовка строительного  производства.   Контроль качества при производстве СМР.

Тема  1.2. Строительные рабочие и организация труда.

1.    Строительные рабочие. Профессии, квалификация рабочих.

- Техническое и тарифное нормирование.

- Основные понятия строительного производства: фронт работ, ярус, захватка, делянка. Организация рабочего места.

- Организация труда рабочих, формирование в звенья и бригады.

Раздел 2. Технология строительного производства.

Тема 2.1. Технологическое проектирование строительных процессов.

- Технологическое проектирование, его цели и содержание.

- Основные документы технологического проектирования строительных процессов.

Тема 2.2. Транспортирование строительных грузов.

- Классификация  строительных грузов

- Виды транспорта применяемого в строительстве.

- Специальные виды транспорта.

- Погрузо-разгрузочные работы на стройплощадке.

Тема 2.3. Земляные работы.

- Виды земляных сооружений, требования к ним.

- Грунты, их строительные  свойства, классификация по трудности разработки.

- Подготовительные и вспомогательные процессы.

- Геодезическое обеспечение выполнения земляных работ.

- Отвод вод с территории стройплощадки, понижение уровня грунтовых вод.

6.  Устойчивость откосов земляных сооружений.

7.  Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами.

- Разработка грунта  скреперами.

- Разработка  грунта  бульдозерами.

- Закрытые способы  разработки  грунтов.

- Комплексная  механизация  земляных  работ.

- Разработка грунтов в  зимних   условиях.

- Техника  безопасности  при производстве  земляных  работ.

Тема 2.3. Свайные работы.

- Назначение и  виды свай.

- Методы  погружения  заранее  изготовленных  свай.

- Методы устройства  набивных  свай.

- Устройство  сборных и  монолитных  ростверков.

- Организация    работ  при возведении свайных  фундаментов.

- Методы  геодезического  контроля  и  приемка  свайных   фундаментов.

Тема 2.4. Каменные  работы.

- Область применения  каменных  работ  в  строительстве.

- Виды  каменной  кладки.  Каменные  материалы, растворы, для  каменной  кладки.

- Элементы  кладки. Виды  швов,  системы  перевязки.

- Бутовая  и  бутобетонная  кладки.

- Подмости  и  леса.

- Подача  материалов  к  рабочим  местам.

- Процесс  каменной  кладки  и  способы  ее выполнения.

- Организация  рабочего  места и  труда  каменщиков.

- Технология  и  организация  работ  при  кладке  стен  зданий.

- Производство  каменных  работ  в  зимнее  время.

- Контроль  качества  каменной  кладки.

- Техника  безопасности  при  производстве  каменных  работ.

13. Инструменты  и  приспособления   применяемые  при  каменной   кладке.

Тема 2.6. Деревянные  работы.

- Область  применения  плотничных  и  столярных  работ  в  строительстве.

- Древесные  материалы, способы их  обработки  и  подготовка.

- Приемка  и складирование  столярных  изделий  и  деревянных конструкций  на  стройплощадке.

- Установка  оконных  и  дверных  коробок.

- Общие  понятия  о  монтаже  сборных    домов.

- Монтаж  контейнерных  домов.

- Техника  безопасности  при  производстве  деревянных  работ.

Тема 2.7. Сварочные  работы.

- Сварные  соединения  и швы.

- Технология   ручной  дуговой  сварки.

- Автоматическая  и  полуавтоматическая  сварка  под флюсом.

- Основные  понятия  о   газовой  и  контактной   сварке.

- Контроль  качества   сварочных  работ.

Тема 2.8. Бетонные  и  железобетонные  работы.

- Типы  опалубок  и  область  применения.

- Устройство  опалубки, требования  к  ней.

- Монтаж  арматуры, защитный  слой.

- Транспортирование  и  подача  бетонной  смеси  к  местам  укладки.

- Бетонирование  конструкций: укладка  и  уплотнение  бетонной  смеси,  устройство  рабочих  швов. Уход за  бетоном.

- Специальные  способы  бетонирования.

- Бетонирование  конструкций  в  зимнее  время.

- Распалубливание  конструкций : сроки и  последовательность.

Тема 2.9. Монтаж  строительных  конструкций.

- Состав  и  структура  процесса  монтажа.

- Методы  монтажа  строительных  конструкций.

- Доставка,  складирование  и  приемка  конструкций.

- Подготовка  элементов  конструкций  к  монтажу.

- Монтажные  механизмы: типы  и  технологические  возможности.

- Выбор  монтажного  крана.

- Основные положения  технологии  монтажного  цикла.

- Технология  монтажа  ленточного  фундамента.

- Монтаж  фундаментов    стаканного  типа.

- Монтаж  колонн.

- Монтаж  подкрановых  балок и  ферм.

- Монтаж  плит  покрытий  и  перекрытий.

- Монтаж  крупнопанельных   зданий.

- Монтаж  лестничных    маршей  и  площадок.

- Монтаж  крупноблочных  зданий.

- Технология  возведения  зданий  методом  подъема  этажей.

- Техника  безопасности  при производстве  монтажных  работ .

Тема 2.10.  Работы по устройству  защитных  и  изоляционных  покрытий.

- Назначение  и виды  изоляционных  работ.

- Подготовка  оснований  под  рулонную  кровлю.

- Технология  и  организация  работ  по  устройству  рулонных  кровель.

- Технология   устройства  мастичных     кровель.

- Технология  и  организация  работ  по  устройству  кровель  из  волнистых  асбестоцементных  листов.

- Кровли  из  плит  повышенной  заводской  готовности.

- Кровли  из  черепицы.

- Технология  производства  работ  по устройству  кровель  из  листовой  стали.

- Особенности  производства  работ  в  зимнее  время.

- Техника  безопасности  при  кровельных   работах.

- Назначение  и  виды  теплоизоляционных  работ. Способы  производства  работ.

- Гидроизоляционные  работы.

- Производство  изоляционных  работ  в  зимнее  время.

- Техника  безопасности  при  производстве  изоляционных  работ  .

Тема 2.11. Работы по устройству  отделочных  покрытий.

- Назначение  и виды  отделочных  работ.

- Виды  штукатурных  работ.  Подготовка  поверхности под  оштукатуривание.

- Технология  производства  работ    улучшенной  штукатурки.

- Технология  производства  работ   по  выполнению  высококачественной   штукатурки.

- Облицовка  стен  керамической  плиткой.

- Устройство  полов  из  керамической  плитки.

- Отделка  поверхностей   листами  сухой  штукатурки.

- Виды  малярных  работ,  область  применения.

- Улучшенное  масляное  окрашивание  стен.

- Оклейка  стен  обоями.

- Устройство  стяжек  и  оснований  под  полы.

- Технология  устройства  дощатых  полов.

- Технология  устройства   поливинилацетатных  полов.

- Технология  устройства   мозаичных   полов.

- Технология  устройства   полов  из  паркета.

- Технология  производства  полов  из  линолеума.

- Производство  отделочных  работ  в  зимнее  время.

- Техника  безопасности  при  производстве  отделочных  работ.

# Экзаменационный материал по дисциплине:

# «Технология и организация строительного производства»                               для  студентов    4  курса  дневного  отделения                                                            специальности   270 103  СиЭЗиС.

Раздел   Организация строительного производства.

  - Проектирование производства работ и организация строительства.

1. Организация работ по установке оконных и дверных коробок.

2.Организация работ по устройству паркетных полов.

3. Состав ППР, исходные данные для разработки.

.4. Состав ПОС, исходные данные для разработки.

5. Организация работ по кладке стен из кирпича.

6. Организация работ по облицовке стен керамической плиткой.

7. Организация работ по выполнению штукатурных работ.

8. Организация работ по устройству рулонной кровли.

9. Организация работ по производству монтажа колонн.

- Организация работ по устройству дощатых полов.

10. Организация работ по оклейке стен обоями.

11. Организация работ на монтаж фундамента ленточного.

12. организация работ по производству разработки грунта в траншеях.

13. Организация работ по монтажу плит покрытия.

14. Организация работ по кладке перегородок из кирпича.

15. Организация работ по устройству бетонных полов.

15. Организация работ по масляной окраске стен.

3.2. Основы поточной организации строительного производства.

1. Способы организации работ, достоинства и недостатки(последовательный, параллельный, поточный).

2. Классификация строительных потоков.

3. Параметры потоков.

#### 4.Технико-экономическая эффективность поточной организации строительного производства.

#### Календарное и сетевое планирование.

1. Состав и назначение календарных планов.

2.  Порядок разработки календарных планов. Исходные данные.

3.Сущность и назначение сетевых графиков.

- Виды сетевых графиков. Корректировка сетевых графиков.

- Элементы и параметры сетевых графиков.

6. Правила разработки сетевых графиков.

.     7. Учет требований охраны труда, производственной санитарии и противопожарных мероприятий при проектировании строительных генеральных планов.

3.4. Строительный генеральный план.

1. Назначение и виды стройгенпланов.

2. Последовательность разработки стройгенплана.

3.Размещение на стройгенплане временных зданий.

4. Проектирование и размещение  стройгенплане временных дорог и проектирование временного электро- и водоснабжения.

3.5. Контроль за строительством.

1.Контроль качества строительства.

2. Органы надзора и контроля за строительством.

3. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов.