Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области

«Всероссийский аграрный колледж заочного образования»

(ГБОУ СПО МО «ВАКЗО»)

| РАССМОТРЕНО На заседании цикловой (предметной) комиссии _____________________________ _____________________________дисциплин Протокол № __ от «___» ________20__ г. Председатель _________________________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе _____________________Н.В.Ильина «_____» __________________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

Профессиональный модуль ПМ 01.  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения) и автоматизация сельскохозяйственных предприятий

МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий

специальность 110810

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Методические указания и задания

для контрольных работ №1 и №2

Преподаватель: Зотова А.А.

г. Сергиев Посад

2013 г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  №1

Контрольная  работа1   включает четыре задания, относящиеся к животноводству и птицеводству (темы: «Автоматизация водоснабжения и гидромелиорации»;  «Автоматизация технологических процессов в животноводстве»; «Автоматизация технологических процессов в птицеводстве»; «Автоматизация  приготовления и раздачи кормов». Для четырех объектов автоматизации, определяемым по таблице 2  в соответствии с таблицей вариантов, выполняются следующие задания.

Задание 1.1. Перечислить элементы автоматики, используемые в схеме управления объектом автоматизации, номер которого указан в графе 2 таблицы  1 согласно варианту.

Пояснить принцип действия и устройство одного из первичных измерительных преобразователей (датчиков), используемых в схеме, привести технические характеристики, дать обоснование его применению.

Задание 1.2. Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации, номер которого указан в графе 3 таблицы  1 согласно варианту.

Задание 1.3. Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта, номер которого указан в графе 4 таблицы 1 согласно варианту.

Задание 1.4. Вычертить принципиальную электрическую схему управления и пояснить порядок  работы объекта автоматизации, номер которого указан в графе 5 таблицы  1.

Перечень объектов автоматизации, их номера и наименования приведены в таблице  2.

Примечание. В целях заинтересованности студенты могут выбрать  для рассмотрения объекты автоматизации в соответствии с местом их работы.

Таблица 1

Распределение объектов автоматизации к контрольной работе 1

| Вариант по двум последним цифрам шифра | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Номера объектов автоматизации (по табл. 2.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01,26,51,76 | 1 | 26 | 18 | 10 |
| 02, 27, 52, 77 | 2 | 27 | 19 | 11 |
| 03, 28, 53, 78 | 3 | 28 | 20 | 12 |
| 04, 29, 54, 79 | 4 | 29 | 21 | 13 |
| 05, 30, 55, 80 | 5 | 30 | 22 | 14 |
| 06,31,56,81 | 6 | 31 | 23 | 15 |
| 07, 32, 57, 82 | 7 | 32 | 24 | 16 |
| 08, 33, 58, 83 | 8 | 33 | 25 | 17 |
| 09, 34, 59, 84 | 9 | 1 | 26 | 18 |
| 10, 35, 60, 85 | 10 | 2 | 27 | 19 |
| 11,36,61,86 | 11 | 3 | 28 | 20 |
| 12, 37, 62, 87 | 12 | 4 | 29 | 21 |
| 13,38,63,88 | 13 | 5 | 30 | 22 |
| 14,39,64,89 | 14 | 6 | 31 | 23 |
| 15, 40, 65, 90 | 15 | 7 | 32 | 24 |
| 16,41,66,91 | 16 | 8 | 33 | 25 |
| 17, 42, 67, 92 | 17 | 9 | 1 | 26 |
| 18,43,68,93 | 18 | 10 | 2 | 27 |
| 19, 44, 69, 94 | 19 | 11 | 3 | 28 |
| 20, 45, 70, 95 | 20 | 12 | 4 | 29 |
| 21,46,71,96 | 21 | 13 | 5 | 30 |
| 22, 47, 72, 97 | 22 | 14 | 6 | 31 |
| 23, 48, 73, 98 | 23 | 15 | 7 | 32 |
| 24, 49, 74, 99 | 24 | 16 | 8 | 33 |
| 25, 50, 75, 00 | 25 | 17 | 9 | 1 |

Таблица 2

Перечень объектов автоматизации (к контрольной работе 1)

| Номер | Наименование объекта автоматизации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Элементный водонагреватель САЗС |  |
| 2 | Электродный водогрейный котел типа КЭВЗ |  |
| 3 | Электродный паровой котел типа ЭКП |  |
| 4 | Теплогенератор типа ТГ |  |
| 5 | Электрокалориферная установка СФОА |  |
| 6 | Водоохлаждающая установка УВ-10 |  |
| 7 | Башенная водокачка |  |
| 8 | Безбашенная насосная установка |  |
| 9 | Оборудование «Климат-4» со станцией управления ШАП-5701 | с автотрансформатором АТ-10 |
| 10 | Оборудование «Климат-4» с МК-ВУЗ «Климатика-1» | бесконтактная схема на тиристорах |
| 11 | Приточно-отопительная установка со станцией управления ШАП-5712 |  |
| 12 | Технологическая линия раздачи корма с кормораздатчиком ТВК-80Б и стационарным кормораздатчиком КТУ- 10 |  |
| 13 | Кормораздатчик для свиноферм |  |
| 14 | Технологическая линия уборки навоза транспортерами типа ТСН- 1 60 |  |
| 15 | Система удаления навоза с пневматическим транспортированием его в навозохранилище |  |
| 16 | Процесс доения в системе доильной установки УДА-24 «Комсомолка» |  |
| 17 | Процесс обработки вымени в системе доильной установки УДА-24 «Комсомолка» |  |
| 18 | Пастеризатор молока ОПФ-1 |  |
| 19 | Технологическая линия кормления птицы в птичнике с клеточными батареями двух уровней |  |
| 20 | Система поения птицы с желобковыми проточными поилками |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 21 | Система вентиляции птичников |  |
| 22 | Увлажнение воздуха оборудованием «Климат-2» в птичниках для молодняка |  |
| 23 | Инкубатор ИКП-90 «Кавказ» |  |
| 24 | Электробрудер БП-1А |  |
| 25 | Система управления освещением УПУС- 1 |  |
| 26 | Система управления освещением ПРУС-1 |  |
| 27 | Устройство для управления освещением ТИРОС-1 |  |
| 28 | Установка для ультрафиолетового облучения птицы УО-4 |  |
| 29 | Установка МПС-1 для уборки помета в птичнике |  |
| 30 | Система для сбора яиц в птичнике |  |
| 31 | Агрегат АВМ для приготовления травяной муки |  |
| 32 | Оборудование ОПК-2 для гранулирования и брикетирования |  |
| 33 | Поточная линия приготовления корнеклубнеплодов |  |

Контрольная работа № 2

Контрольная работа 2 включает четыре задания, относящиеся к растениеводству (разделы программы: «Автоматизация технологических процессов в полеводстве», «Автоматизация технологических процессов в защищенном грунте», «Автоматизация хранилищ сельскохозяйственной продукции», «Автоматизация установок для электрического обогрева и облучения»).

Задание 2.1. Перечислить элементы автоматики, используемые в схеме управления объектом автоматизации, номер которого указан в графе 2  таблицы 3 согласно варианту.

Пояснить принцип действия и устройство одного из первичных измерительных преобразователей (датчиков), используемых в схеме, привести технические характеристики, дать обоснование его применению.

Задача 2.2. Составить и пояснить структурную схему САУ объекта автоматизации, номер которого указан в графе 3 таблицы 3 согласно варианту.

Задача 2.3. Составить и пояснить функциональную схему автоматизации объекта, номер которого указан в графе 4 таблицы 3. согласно варианту.

Задача 2.4. Вычертить принципиальную электрическую схему управления объекта автоматизации и пояснить порядок ее работы, номер объекта указан в графе 5 таблицы 3.

Перечень объектов автоматизации, их номера и наименования приведены в таблице 4.

Примечание. В целях заинтересованности студентам могут выбрать для рассмотрения объекты автоматизации в соответствии с местом их работы.

Таблица 3

Распределение объектов автоматизации к контрольной работе 2

| Вариант по двум последним цифрам шифра | Номера задач |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Номера объектов автоматизации (по табл. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01,26,51,76 | 1 | 26 | 10 | 20 |
| 02, 27, 52, 77 | 2 | 27 | 11 | 17 |
| 03, 28, 53, 78 | 3 | 8 | 4 | 14 |
| 04, 29, 54, 79 | 4 | 9 | 5 | 25 |
| 05,30,55,80 | 5 | 10 | 6 | 19 |
| 06,31,56,81 | 6 | 11 | 17 | 26 |
| 07, 32, 57, 82 | 7 | 12 | 21 | 27 |
| 08, 33, 58, 83 | 8 | 13 | 20 | 22 |
| 09, 34, 59, 84 | 9 | 14 | 1 | 18 |
| 10, 35, 60, 85 | 10 | 15 | 2 | 19 |
| 11,36,61,86 | И | 16 | 3 | 20 |
| 12, 37, 62, 87 | 12 | 17 | 4 | 21 |
| 13, 38, 63, 88 | 13 | 18 | 5 | 24 |
| 14, 39, 64, 89 | 14 | 19 | 7 | 25 |
| 15, 40, 65, 90 | 15 | 20 | 8 | 26 |
| 16,41,66,91 | 16 | 21 | 9 | 27 |
| 17,42,67,92 | 17 | 22 | 12 | 1 |
| 18,43,68,93 | 18 | 23 | 13 | 2 |
| 19, 44, 69, 94 | 19 | 24 | 14 | 3 |
| 20, 45, 70, 95 | 20 | 25 | 15 | 4 |
| 21,46,71,96 | 21 | 26 | 16 | 5 |
| 22, 47, 72, 97 | 22 | 27 | 17 | 6 |
| 23, 48, 73, 98 | 23 | 1 | 18 | 8 |
| 24, 49, 74, 99 | 24 | 2 | 19 | 9 |
| 25, 50, 75, 00 | 25 | 3 | 20 | 10 |

Таблица 4

Перечень объектов автоматизации (к контрольной работе 2)

| Номер | Наименование объекта автоматизации | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зерноочистительно-сушильный комплекс КЗС-20Ш |  |
| 2 | Шахтная зерносушилка СЗШ-8 |  |
| 3 | Стационарная барабанная зерносушилка СЗСБ-4 |  |
| 4 | Зерноочистительный агрегат ЗАВ-20 |  |
| 5 | Бункер активного вентилирования зерна |  |
| 6 | Устройство оптимальной загрузки молотилки зерноуборочного комбайна |  |
| 7 | Устройство контроля работы зерновой сеялки |  |
| 8 | Комплект оборудования типа КП-1 для парников |  |
| 9 | Комплект оборудования УТ-12 для управления микроклиматом ангарных теплиц |  |
| 10 | Концентрация раствора минеральных удобрений в гидропонной теплице |  |
| 11 | Комплектное устройство типа КЭПТ для электрообогрева пленочных теплиц |  |
| 12 | Теплица для выращивания грибов |  |
| 13 | Система увлажнения воздуха в теплицах |  |
| 14 | Подкормка растений углекислым газом |  |
| 15 | Досвечивание растений в рассадных теплицах |  |
| 16 | Оборудование регулирования температуры хранилищ (ОРТХ) с ШАУ-АВ |  |
| 17 | Система «Среда- 1» для регулирования температуры в овощехранилище |  |
| 18 | Микроклимат в фруктохранилище |  |
| 19 | Сортировка клубней картофеля |  |
| 20 | Сортировка плодов томатов |  |
| 21 | Облучающие установки растений УОРТ, УОРТУ, СОРТ |  |
| 22 | Установка ультрафиолетового облучения типа УО-4 |  |
| 23 | Установка инфракрасного и ультрафиолетового облучения типа ИКУФ |  |
| 24 | Электролитическая установка для восстановления изношенных деталей сельскохозяйственной техники |  |
| 25 | Система автоматического регулирования температуры моющих растворов | Л-1,с. 317...319 |
| 26 | Система автоматического управления процессом мойки деталей | Л-1, с.322…324 |
| 27 | Обкаточно-испытательный стенд | Л-1, с.334…337 |

Рекомендуемая литература

Л-1.  Бородин И.Ф., Судник Ю.А. «Автоматизация технологических процессов» - М.: Колос, 2003.

Л-2. Коломиец А.П., Кондратьева Н.П. и др. «Монтаж электрооборудования и средств автоматизации» - М.: Колос, 2007.

Л-3. Правила  устройства электроустановок.- М.: Энергосервис, 2002.

Л-4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- С-Пб.:ДЕАН, 2002.

Л-5. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления.: Учебник для СПО.- 3-е издание.- М.: Академия, 2007.

Л-6. Справочник  инженера-электрика сельскохозяйственного производства. – М.: Информагротех, 1999.

Л-7. Клюев А.С., Глазов Б.В., Миндин М.Б. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. – М.: Энергоатомиздат, 1983.