ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Учреждения образования относятся к числу наиболее уязвимых структур. последствия чрезвычайных ситуаций в них отличаются особой  тяжестью, сильным политическим и социальным резонансом в стране и за её пределами, поэтому задачи обеспечения безопасности ОУ приобрели особую злободневность и значимость.

ТРЕБОВАНИЯ.

Комплексная безопасность образовательных учреждений (ОУ) возникла сравнительно недавно. Она включает обеспечение пожарной, радиационной и химической безопасности, снижение других природных и техногенных рисков, защиту от проявлений терроризма и ряд других аспектов. Для этого необходим широкий спектр заблаговременных и  оперативных  организационных и технических мер, направленных на предотвращение и максимальное снижение людского и материального ущерба.

Соответственно, подход к организации комплексной безопасности ОУ должен

предполагать  построение логичной системы, обеспечивающей максимальную эффективность решения этой задачи.

Международный и отечественный опыт показывает: для  оперативного

реагирования на все возможные риски и снижения  их до приемлемого уровня в систему комплексной безопасности ОУ должны быть включены  компоненты обеспечивающие:

- пожарную безопасность;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций любой природы и защиты в случаях их возникновения;

- защиту от криминальных проявлений, в том числе от терроризма;

- гражданскую оборону.

Основные требования к построению системы комплексной безопасности ОУ:

- достаточность количественных и качественных параметров (численность и квалификация персонала, структуры режима работы подразделений,  количества и характеристик технических средств) для полного и качественного выполнения всего спектра задач и обеспечения безопасности;

- непрерывность функционирования и управления всеми структурными элементами системы, гарантированные возможностями организационных структур и технических систем;

- постоянная готовность к внезапным изменениям обстановки, парированию угроз, предотвращению ЧС, а при их возникновении – к защите людей, минимизации ущерба и ликвидации последствий;

- своевременность и оперативность реагирования на возникновение угроз и повышения риска немедленным включением технических систем безопасности, усилением людского ресурса, проведением заранее спланированных мероприятий;

- устойчивость функционирования в штатном варианте и управления  всеми структурными элементами системы при любых изменениях обстановки, в том числе ЧС любой природы;

- саморегулирование – способность гибко и быстро перестраиваться в соответствии с изменениями внутренних и внешних условий, угроз и задач;

- эффективность – постоянное и надёжное обеспечение заданного уровня всех составляющих риска для ОУ.

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

Основной элемент системы комплексной безопасности ОУ – уровень допустимого

минимального риска. Он служит критерием оценки и определения путей и мер совершенствования технических систем, организационной  структуры и управления системой комплексной безопасности ОУ.

Исходными данными для проектирования такой системы могут быть:

- проектные документы на:

- территорию застройки ОУ;

- сети и коммуникации;

- здания и сооружения;

- данные о:

- количестве и качественных характеристиках персонала ОУ;

- составе, обязанностях и правах служб, уполномоченных решать вопросы безопасности ОУ;

- способностях функционирования ОУ, способных повлиять на состояние и обеспечение безопасности.

Основные параметры проектирования систем безопасности ОУ:

1. оценка:

- общих угроз в регионе;

- возможных угроз, связанных с размещением ОУ в пределах городской застройки;

- конструктивных особенностей зданий и помещений, связанных с обеспечением действий спецподразделений;

- состояния и размещения инженерных коммуникаций ОУ;

2. расчёт количества и типов технических систем, необходимых для обеспечения  заданного уровня безопасности;

- выбор наиболее рационального состава и варианта размещения технических систем безопасности;

- определение:

- оптимальных режимов работы технических систем;

- алгоритмов принятия решений и действий.

Технические системы комплексной безопасности ОУ:

- автоматизированные:

  - контроля автотранспорта;

  - идентификации личности;

  - доступа в здания и помещения;

- оповещения и управления эвакуацией;

- пожарной безопасности;

- другие.

Требования к  техническим системам безопасности ОУ:

- комплексное использование;

- взаимное дополнение функций;

- единые управления и алгоритмы принятия решения.

Требования к организационной структуре безопасности:

- способность эффективно использовать информацию и возможности технических систем  безопасности, обеспеченная штатной структурой дежурного персонала, соответствующей задачам и объёмам технического контроля;

- наличие дежурных групп  экстренного реагирования, способных до прибытия подразделений силовых ведомств контролировать чрезвычайную ситуацию;

- исключения дублирования функций и двойной подчинённости;

- конкретная, точно регламентированная ответственность должностных лиц и подразделений структуры безопасности ОУ;

- профессиональное обучение всех сотрудников подразделений безопасности.

Чтобы эффективно решать проблемы комплексной безопасности конкретного ОУ, необходимо  делить возможные опасности по степени их угрозы на качественном уровне и в соответствии с полученными результатами определять содержание практических мероприятий.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Основная угроза жизни и здоровью обучаемых и персонала ОУ – пожар.

Статистика свидетельствует: основная часть погибших и пострадавших приходится именно на такие ЧС и определяется исключительно высокой динамикой нарастания опасных факторов. Поэтому основным содержанием системы комплексной безопасности ОУ должны быть противопожарные мероприятия.

Содержание системы предотвращения пожара :

- формирование и введение  противопожарного режима:

  - разработка и утверждение организационно-распорядительных документов ОУ, отражающих требования Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03;

  - организация выполнения требований организационно-распорядительных документов, регламентирующих  противопожарный режим в ОУ;

- оснащение зданий и сооружений техническими системами:

  - пожарной сигнализации;

  - оповещение сотрудников и обучающихся ОУ о пожаре;

  - противопожарного водоснабжения и огнетушителями;

  - пожаротушения ( в т.ч. автоматическими);

  - дымоудаления;

3.  организация:

- работы единой дежурной службы, в т.ч. противопожарных  постов;

- подготовки и повышения квалификации персонала единой дежурной службы;

- обучение сотрудников и обучающихся ОУ правилам и мерам пожарной безопасности;

4.  контроль:

- соблюдения  противопожарного режима;

- исправности и режима работы противопожарного оборудования перечисленных выше технических систем;

- выполнения функциональных обязанностей персоналом дежурной службы ( в т.ч. противопожарных постов);

- пожароопасных работ;

- пожарной безопасности электроустановок и другого оборудования.

Содержание системы безопасности людей на пожаре:

1.  организация:

- обучение действиям на пожаре  персонала единой дежурной службы;

- инструктажей сотрудников и обучающихся ОУ по действиям при возникновении пожара;

- тренировок и учений по пожарной безопасности;

2.   содержание в надлежащем состоянии и своевременное использование:

- технических систем – пожарной  сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления, противопожарного водоснабжения и огнетушителей;

- путей эвакуации;

- средств защиты органов дыхания  для персонала дежурных служб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

В условиях ограниченных финансовых и других ресурсов неизбежно встаёт задача рационального и эффективного использования средств на пожарную безопасность.

Важнейшей составляющей проблемы  комплексной безопасности является – анализ нормативно-правовой базы этой области и перспектив её развития.

Базовый документ, регламентирующий создание, документальное оформление и функционирование структуры  пожарной безопасности - Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03.  Принят Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта».

Приняты  следующие законы:

- «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и прилегающих к ним территорий»;

- «Об общих требованиях пожарной безопасности»;

Эти документы содержат требование – в каждом сооружении и на прилегающих территориях создать комплекс систем обеспечения безопасности с организацией в них круглосуточного дежурства.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА.

Основа комплексной безопасности в здании ОУ – дежурная служба (система принятия решений и организации спасения людей), оснащенная средствами получения информации от систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, допуска  в здание и других. На основе этой информации и формализованных решений она принимает меры реагирования на возникновение угрозы включением технических систем оповещения и управления эвакуацией, дымозащиты, пожаротушения, аварийного освещения, открывания эвакуационных выходов и др., а также проводит организационные мероприятия по спасению людей.

Наибольшую сложность в общей системе спасения людей представляет принятие решения об экстренной эвакуации, что обусловлено следующими причинами:

- Промедление приведёт к гибели людей и последующему уголовному преследованию виновных должностных лиц;

- Принятие решения без достаточных оснований повлечёт снижение уровня восприятия опасности эвакуируемыми и дезорганизацию службы комплексной безопасности здания;

Оба указанных фактора  взаимосвязаны и осложнены значительным количеством ежесуточных ложных срабатываний систем  сигнализации, а также трудностью определения : действительно ли необходима эвакуация?

Эти  обстоятельства определяют основные требования к персоналу  службы комплексной безопасности:

- Высокий уровень подготовки по всему спектру вопросы безопасности ОУ, в т.ч. знание возможностей, режимов работы и умение эксплуатировать технические средства безопасности.

- Способность быстро ориентироваться в многообразии ситуаций и принимать правильные решения на основе формализованных вариантов.

- Умение предпринимать решительные и эффективные действия по спасению людей, применению всех имеющихся в ОУ противопожарных средств и помощи пожарным и другим специализированным подразделениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, комплексная безопасность ОУ – это  состояние защищённости образовательного учреждения от реальных прогнозированных угроз  социального, техногенного и природного характера, обеспечивающие его безопасное функционирование.

Комплексная безопасность достигается путём реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, кадрового, финансового характера, которые должны решать одну задачу: в любых условиях обеспечить минимизацию риска любой природы и максимальное снижение людского и материального  ущерба.

Вариант построения комплексной системы безопасности ОУ.

Система принятия решений и организации

спасения людей

(дежурная служба)

Система пожарной

сигнализации

Система

видеонаблюдения

Система

автоматического

пожаротушения

Системы оповещения и управления эвакуацией, спасения с верхних этажей

Системы дымозащиты,аварийно-го освещения, открыва-

ния аварийных  выход. выходов

аварийных дверей

Автоматизиро-    ванная система допуска людей

в здание

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Федеральный закон «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68;

2. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г.№3ФЗ;

3. Федеральный закон « противодействии терроризму»от 06.03.2006 г.№35-ФЗ;

4. Безопасность жизнедеятельности / под ред.Л.А.Михайлова.-М.,2008;

5.езопасность России: Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты обеспечения безопасности- М.,1999.

6. Гаврилов М.А. Методические  рекомендации по составлению комплекта документов по противодействию терроризму и обеспечению безопасности в образовательном учреждении./ОБЖ .Основы безопасности жизни.-  2007.-№!!.-с. 8-13.

7. Замкова В.И. Терроризм – глобальная  проблема современности./ В.И Замкова, М.Э. Ильчиков.- М.,1996

8. Концепция национальной безопасности РФ( утв. Указом Президента РФ от 17.12.1997г.№1300 в редакции Указа Президента РФ от 10.01.2000г. №24).

9. Локтионов Н.И.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Н.И.Локтионов, М.Н.Дудко, В.И.Юртушкин. – М.,2000.

10. Михайлов Л.А. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и защита от них._-_СПб., 2008.

Преподаватель – организатор ОБЖ

МАОУ Ильинская   СОШ

Хабаров Михаил Леонидович

2012 г.