Отчет по выполнению предписаний государственного пожарного надзора за 2012год Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №11 «Светлячок» р.п. Варнавино.

| № | Наименование учреждения | Замечания госпожнадзора | Выполнение (дата) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ детский сад №11 «Светлячок» р.п. Варнавино | 1) Обозначить места размещения( нахождения) седств пожарной безопасности знаками пожарной безопасности, в том числе знаком безопвсности «Не загромождать» | Октябрь 2012г |  |
|  |  | 2)Нанести на огнетушители, установленные на объекте, порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской, из соответствующих паспортов | Сентябрь 2012г |  |
|  |  | 3)Вывесить у мест размещения первичных средств пожаротушения соответствующие знаки пожарной безопасности | Сентябрь 2012г |  |
|  |  | 4)Провести пожарную сигнализацию в медицинском кабинете | Октябрь 2012г |  |

Заведующая МБДОУ

«Светлячок»                                                                                         Н.Н.Евграфова