Частная методическая разработка урока

по дисциплине:

«Техническое оснащение торговли»

# Тема:

«Торговое холодильное оборудование»

г. Мурманск

2011г.

Автор:	Липкина Р.С. - преподаватель МТЭК

# Введение.

«Торговое холодильное оборудование» является одним из разделов дисциплины «Техническое оснащение торговли». В этом разделе предусмотрены теоретические занятия - 4 часа и практические занятия - 4 часа.

В результате изучения этого раздела студенты должны знать устройство торгового холодильного оборудования, принцип действия и владеть навыками безопасной эксплуатации.

Теоретические занятия предусматривают использование исследовательских методик с целью развития творческого мышления студентов. Студенты должны научится работать с технической документацией, уметь анализировать и сравнивать изучаемые факты. Проведение практических работ может осуществляться как в демонстрационном зале техникума, так и на производстве.

# Методика проведения уроков теоретических.

# Урок № 1.

# Тема:

# Торговое холодильное оборудование.

# Тип урока: урок проверки и сообщения новых знаний.

# Метод проведения: лекция с элементами исследования.

# Продолжительность урока: 2 часа.

# Оснащение урока: схемы, плакаты, пособия.

# Межпредметные связи:

- «Технология приготовления пищи»

- «Товароведение»

# Цели урока:

Обучающая:	добиться усвоения студентами знаний устройства, принципа действия холодильных камер, шкафов, прилавков.

Воспитательная: 	воспитывать у студентов чувство бережного отношения к оборудованию.

# Структура урока.

- Приветствие, проверка присутствующих - 1-2 мин.

- Проверка знаний по теме «Холодильные агрегаты, схема охлаждения» - 15 мин.

- Сообщение темы, плана урока, постановка целей - 2 мин.

- Активизация опорных знаний - 3 мин.

- Мотивация учебной деятельности - 1 мин.

- Изложение нового материала - 60 мин.

- Закрепление материала - 3 мин.

- Подведение итогов - 2 мин.

- Сообщение домашнего задания - 1 мин.

# Итого: 90 мин.

# План изложения нового материала.

- Классификация, устройство, планировка, правила эксплуатации холодильных камер.

- Устройство, принцип действия, правила эксплуатации холодильных шкафов.

- Устройство, принцип действия, правила эксплуатации холодильных витрин и прилавков.

Проверка знаний по теме «Холодильные агрегаты и схемы охлаждения» проводится в виде письменного опроса по вариантам.

# I вариант.

- Устройство холодильного агрегата АКФВ-4.

- Воздушная система охлаждения.

- Сравнительная характеристика схем охлаждения.

# II вариант.

- Устройство холодильного агрегата ФАК-0,7.

- Рассольное охлаждение.

- Классификация агрегатов.

# III вариант.

- Устройство холодильного агрегата ВС-0,35.

- Непосредственное охлаждение.

- Усушка в холодильном оборудовании и способы сохранения продуктов.

Активация опорных знаний осуществляется в виде фронтального опроса:

- Какое торговое холодильное оборудование предназначено для длительного хранения товаров?

- Какое холодильное оборудование установлено в торговых залах?

- В каком оборудовании хранятся замороженные продукты?

Изложение нового материала может проводиться с элементами исследовательского метода. Преподаватель моделирует производственную ситуацию, а студенты, исследуя проблему, ищут пути решения.

# Вопрос 1.

Преподаватель объясняет устройство стационарных холодильных камер, затем просит студентов представить, что они являются работниками конструкторского бюро, просим выработать технические условия (ТУ) к планировке камер. Для этого группу разбивают на три бригады, и перед каждой ставится планированная задача. В результате действия всех трех бригад совместно с преподавателем составляются технические условия.

# Вопрос 2.

После изучения устройства шкафов студенты должны самостоятельно вычертить схемы охлаждения.

# Вопрос 3.

После изучения устройства студенты должны самостоятельно вычертить схемы охлаждения.

# Закрепление материала может проходить в виде графического диктанта.

1 вариант - прилавок ПН-0,4.

2 вариант - секция холодильная СН-0,15

Вопросы:

1) применяется для охлаждения.

# Домашнее задание.

- Выучить материал по теме (учебник - Главацкая В.И., Киселева И.Е., Родникова Т.К. «Механическое и холодильное оборудование»).

- Подготовиться к самостоятельной работе.

# Урок № 2.

# Тема:

# Торговое холодильное оборудование.

# Тип урока: урок усвоения новых знаний.

# Метод проведения: лекция с элементами исследования.

# Продолжительность урока: 2 часа.

# Оснащение урока: схемы, плакаты, бытовой холодильник.

# Межпредметные связи:

- «Технология приготовления пищи»

- «Товароведение»

# Цели урока:

Обучающая:	усвоение студентами устройства льдогенераторов, бытовых холодильников, уметь анализировать, сравнивать изучаемые факты, знать правила эксплуатации.

Воспитательная: 	воспитывать у студентов чувство бережного отношения к оборудованию.

# Структура урока.

- Приветствие, проверка присутствующих - 2 мин.

- Сообщение темы, плана урока, целей урока - 2 мин.

- Мотивация учебной деятельности - 1 мин.

- Активизация опорных знаний - 2 мин.

- Изложение нового материала - 65 мин.

- Закрепление материала - 15 мин.

- Подведение итогов урока - 2 мин.

- Сообщение домашнего задания - 1 мин.

# Итого: 90 мин.

# План урока.

- Устройство, принцип действия, правила эксплуатации льдогенератора.

- Устройство, принцип действия бытового компрессионного холодильника.

- Устройство, принцип действия бытового абсорбционного холодильника.

# Сообщение нового материала

- лекция с элементами проблемного обучения и исследовательского метода.

# Вопрос 1.

- Какие функции выполняет щуп?

- Почему испаритель наклонный?

- Какой прибор регулирует подачу воды?

- Почему на решетку подается ток напряжением 12 вольт.

# Вопрос 2.

В вопросе № 2 при изложении нового материала студентам можно задавать вопросы исследовательского характера

- Где происходит дросселирование?

- Чем можно заменить ТРВ?

- Какой процесс происходит в капиллярной трубке?

- Чем вызван шум в домашнем холодильнике?

- Какие пути устранения шума в бытовом холодильнике?

- Почему мотор-компрессор работает циклично?

# Вопрос 3.

- Что в абсорбционном холодильнике заменяет компрессор?

- Аммиачный холодильник: это хорошо или плохо?

- Может ли абсорбционный холодильник работать циклично?

- Какую функцию выполняет водород в абсорбционном холодильнике?

# Закрепление.

# Закрепление предлагается провести в виде деловой игры.

# Ситуация:

В магазин приходит пара (мужчина и женщина), им предстоит сделать покупку - бытовой холодильник. Они никак не могут выбрать, какой холодильник покупать: абсорбционный или компрессионный. Они спорят, обсуждают достоинства или недостатки того или другого. Подходит продавец-консультант и разрешает аргументированно их противоречия.

# Роли:

Жена - студент, аргументирующий за компрессионный холодильник.

Муж - студент, аргументирующий за приобретение абсорбционного холодильника.

Продавец-консультант - студент, который анализирует аргументы и делает выводы.

# Домашнее задание.

- Устройство, принцип действия и правила эксплуатации льдогенераторов, бытовых холодильников.

- Подготовиться к практической работе.

# Литература.

- Главацкая В.И., Киселева И.Е., Родникова Т.К. «Механическое и холодильное оборудование предприятий общественного питания», М., Экономика, 1989.

- Щеглов Н.Г. «Оборудование предприятий общественного питания», М., Экономика, 1998.