# Пожарная безопасность на Новогодней Ёлке

Приближается Новый Год. Чтобы порадовать детей в дошкольных учреждениях будут проводиться новогодние ёлки. При проведении таких мероприятий в актовых залах собирается большое количество детей и родителей. Чтобы исключить на тот период чрезвычайные ситуации рекомендуется соблюдать некоторые правила противопожарной безопасности.

Обязательным условием, при котором допускается проведение любого массового мероприятия, является наличие в этом помещении не менее 2-х выходов, ведущих непосредственно наружу или в коридор, сообщающийся с лестничными клетками. При этом двери не только на путях эвакуации, но также из помещения, где проводится массовое мероприятие, должны открываться по направлению выхода из него.

В несгораемых зданиях ёлку устанавливают не выше второго этажа. Запрещается украшать её целлулоидными и другим легковоспламеняющимися игрушками, обкладывать подставку и ветки ватой и украшениями из неё, обсыпать бертолетовой солью, зажигать для иллюминации свечи.

Иллюминировать ёлку разрешается только электрогирляндами заводского изготовления, смонтированными опытными электромонтёрами, соблюдением соответствующих правил.

Детям не разрешатся играть около ёлки в костюмах из бумаги, ваты, марли, применять хлопушки и бенгальские огни, устраивать фейерверки.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:

Каждый должен правильно, без ошибки действовать в экстремальных ситуациях.

При возникновении пожара первый заметивший его должен немедленно сообщить об этом ответственному лицу или в пожарную охрану по телефону «01». Все дети и взрослые должны покинуть помещения, не создавая паники. О необходимости эвакуации можно сообщить через радиоузлы голосом или при помощи условных сигналов. Все слушают указания и без промедления выполняют их.