КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Температура воздуха в музыкальном зале.

Музыкальный зал детского сада – помещение специального назначения. Поэтому санитарно-эпидемические нормы для него имеют свою специфику.

Согласно *Приложению №3 к СанПиН 2.4.1.3049-13* температура воздуха в музыкальном зале должна соответствовать 19-20 градусам. Эти показатели были рекомендованы на основании серьёзных исследований в области охраны здоровья ребёнка и в связи с особенностями деятельности в данном помещении.

Музыкальные занятия, проводимые в зале, подразумевают повышенную физическую и, что крайне важно, дыхательную активность. Особенное значение здесь приобретает качество вдыхаемого воздуха.

Оптимальные параметры воздуха для дыхательной системы человека – 20-21 градус при влажности 40-60 %. При таких условиях не только легко дышится, но и иммунитет работает беспрепятственно. В более сухом и в более теплом воздухе происходит пересыхание слизистой оболочки носа и глотки, что не просто затрудняет работу голосовых связок, но и крайне негативно с точки зрения профилактики инфекционных заболеваний.

Нельзя забывать и о том, что активное движение детей способствует прогреванию воздуха в зале на 1-2 градуса в течение одного занятия, а во время утренника с приглашёнными гостями – до 5 градусов, превышая нормы комфортного дыхания.

Дыхательная система ребёнка гораздо менее совершенна, чем у взрослого. Поэтому принципиальное значение в помещении музыкального зала имеют меры по созданию благоприятной дыхательной среды: проветривание и влажная уборка.

Санитарными нормами рекомендовано при температуре 19-20 градусов надевать ребёнку двухслойную одежду с возможностью снять верхнюю. Таким образом, ребёнок будет чувствовать себя комфортно на протяжении всего занятия, без переохлаждения и перегрева.

Приложение N 3

к СанПиН 2.4.1.3049-13

ТРЕБОВАНИЯ

К ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА И КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА В ОСНОВНЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения | t (C) -  не ниже | Кратность обмена воздуха в 1 час | | | |
| В I А, Б, Г  климатических  районах | | В других  климатических  районах | |
| приток | вытяжка | приток | вытяжка |
| Приемные, игровые ясельных  групповых ячеек | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Приемные, игровые младшей,  средней, старшей групповых  ячеек | 21 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Спальни всех групповых ячеек | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные ясельных групп | 22 | - | 1,5 | - | 1,5 |
| Туалетные дошкольных групп | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Помещения медицинского  назначения | 22 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Залы для муз. и  гимнастических занятий | 19 | 2,5 | 1,5 | - | 1,5 |
| Прогулочные веранды | 12 | по расчету, но не менее  20 м3 на 1 ребенка | | | |
| Зал с ванной бассейна | 29 |
| Раздевалка с душевой бассейна | 25 |
| Отапливаемые переходы | 15 |