|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лабораторное исследование воды бассейна** | | | | |
| 1 | Определение органолептических показателей воды бассейна | Ежедневно перед началом работы бассейна | Мед.сестра бассейна | Заведующий хозяйством |
| 2 | Определение остаточного содержания обеззараживающих реагентов | Ежедневно перед началом работы бассейна | Мед.сестра бассейна | Заведующий хозяйством |
| 3 | Отбор проб воды с глубины и поверхности на микробиологические, паразитологические показатели | ежемесячно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством, мед.сестра по бассейну |
| 4 | Отбор проб с глубины и поверхности на содержание хлороформа в воде бассейна | ежемесячно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством, мед.сестра по бассейну |
| 5 | Санитарно- эпидемиологическая экспертиза воды холодной хозяйственно- питьевого назначения на микробиологические и санитарно-химические показатели | ежемесячно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством |
| 6 | Санитарно- эпидемиологическая экспертиза воды из ванны бассейна на бактериологические, санитарно-химические, паразитологические показатели | ежемесячно | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством |
| **Определение физико-химических параметров помещений бассейна** | | | | |
| 1 | Контроль параметров микроклимата бассейна | 1 раз в год | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством |
| 2 | Контроль параметров освещенности в помещении бассейна | 1 раз в год | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге» | Заведующий хозяйством |