«УТВЕРЖДАЮ»

 Заведующий ГБДОУ детским садом № 84

 Красносельского района Санкт-Петербурга

 Т.И. Кийкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Врач Сушко Л.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **График работы и технического обслуживания бассейна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № |  Мероприятие |  Время |
|   | Анализ качества воды, определение рН, содержание хлора в воде | Ежедневно 8.00 .12.00.по необходимости 16.00 |
|  | Занятия в бассейне с детьми | ежедневно |
|  | Уборка ванны бассейна водным пылесосом | В конце рабочего дня |
|  | Уборка и дезинфекция помещений бассейна | Ежедневно в конце занятий и по мере необходимости |
|  |  Система фильтрации | круглосуточная |
|  | Очистка и промывка песчаных фильтров | Раз в месяц |
|  | Система подогрева воды | круглосуточно |
|  | Система дезинфекции | круглосуточно |
|  | Дозагрузка химических реагентов в дозирующее устройство | еженедельно |
|  | Контроль физико-химических параметров воды по показаниям сертифицированных поверенных приборов | еженедельно |
|  | Система приточно-вытяжной вентиляции | круглосуточно |
|  | Генеральная уборка ванны бассейна | Раз в месяц |
|  | Санитарная обработка ванны бассейна, механическая чистка, удаление донного осадка, дезинфекция  | еженедельно |
|  | Консервация бассейна | Раз в год  |
|  | Расконсервация бассейна | Раз в год |