«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий ГБДОУ детским садом № 84

Красносельского района Санкт-Петербурга

Т.И. Кийкова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Врач Сушко Л.И. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График работы и технического обслуживания бассейна**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Время |
|  | Анализ качества воды, определение рН, содержание хлора в воде | Ежедневно 8.00 .12.00.по необходимости 16.00 |
|  | Занятия в бассейне с детьми | ежедневно |
|  | Уборка ванны бассейна водным пылесосом | В конце рабочего дня |
|  | Уборка и дезинфекция помещений бассейна | Ежедневно в конце занятий и по мере необходимости |
|  | Система фильтрации | круглосуточная |
|  | Очистка и промывка песчаных фильтров | Раз в месяц |
|  | Система подогрева воды | круглосуточно |
|  | Система дезинфекции | круглосуточно |
|  | Дозагрузка химических реагентов в дозирующее устройство | еженедельно |
|  | Контроль физико-химических параметров воды по показаниям сертифицированных поверенных приборов | еженедельно |
|  | Система приточно-вытяжной вентиляции | круглосуточно |
|  | Генеральная уборка ванны бассейна | Раз в месяц |
|  | Санитарная обработка ванны бассейна, механическая чистка, удаление донного осадка, дезинфекция | еженедельно |
|  | Консервация бассейна | Раз в год |
|  | Расконсервация бассейна | Раз в год |