Методическая разработка бинарного урока

Тема «Погрешности. Погрешность измерения»

Разработали:

Снопкова Ирина Владимировна

преподаватель математики,

Мусифулин Илья Романович

преподаватель спецдисциплины

«Слесарное дело»

Тайшет, 2015

Снопкова И. В., преподаватель ГБПОУ ИО ТПТТ

Мусифулин И.Р.,  мастер производственного обучения   ГБПОУ ИО ТПТТ

«Погрешности. Погрешность измерения.», Тайшет, 2015. -  16 с.

Материал предназначен для проведения бинарного урока по дисциплинам  «Математика», «Слесарное дело»  по теме «Погрешности. Погрешность измерения» (подготовлен для открытого мероприятия в группе МА 16-14 по профессии «Машинист крана (крановщик)» в рамках конкурса «Педагог года»)

СОДЕРЖАНИЕ

Технологическая карта урока

План урока

Приложение 1.   Практическая работа

Приложение 2.  Памятка

Приложение 3. Карточки для домашнего задания.

Технологическая карта урока

| Предмет | Математика + Слесарное дело |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | Ма 16-14 профессия Машинист крана (крановщик) |  |
| Литература: | Математика: учебник для учреждений нач.и сред. проф. образования / М.И.Башмаков.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Акадкмия», 2012.-256с. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб.пособие для проф.учеб.заведений. – 5-е изд.,стер. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2001.-192с.:ил. |  |
| Тема урока: | Погрешность. Погрешность измерения. |  |
| Тип урока: | Урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления). |  |
| Форма урока: | Бинарный урок |  |
| Цель урока: | формирование умения проводить измерения различными измерительными инструментами, закрепление умения проводить вычисления при решении расчетных задач и выполнении практического задания. |  |
| Задачи урока: | Образовательная: закрепить навыки вычисления абсолютной и относительной погрешностей, закрепить знание обучающимися техники измерения, применение математических знаний на практике для вычисления точности измерения, сформировать умение проводить измерения различными измерительными инструментами. Развивающая: развивать логическое мышление, навыки счёта, обеспечить развитие у обучающихся умений сравнивать, делать выводы, сформировать умение наблюдать, подмечать закономерности, обобщать, проводить рассуждения по аналогии; развивать мышление и речь обучающихся; Воспитательная:, показать связь математики и профессии, связь с реальной жизнью; воспитывать в обучающихся инициативность, умение работать в коллективе, создать условия повышения интереса к изучаемым дисциплинам. |  |
| Технология | Сотрудничества |  |
| Формы организации урока | Фронтальная, индивидуальная, групповая |  |
| Методы познавательной деятельности обучающихся | репродуктивный, частично – поисковый. |  |
| Приемы: | фронтальный опрос обучающихся, беседа, дискуссия, письменная работа, практическая работа, демонстрация, чтение, рассказ, инструктаж. |  |
| Принципы обучения: | научность, системность, логичность, наглядность. |  |
| Оборудование | компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска , презентация, дидактический материал, линейки, штангенциркули, микрометры. |  |
| Авторы конспекта урока | Преподаватель спецдисциплины - Мусифулин Илья Романович. Преподаватель математики - Снопкова Ирина Владимировна |  |
| Структура урока | 1) Организационный этап. 2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности обучающихся. 3) Воспроизведение и коррекция опорных знаний обучающихся. Актуализация знаний. 4) Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые) в изменённой ситуации (конструктивные) 5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 6) Рефлексия (подведение итогов занятия) 7) ) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению | 1 мин 2 мин 10 мин 10 мин 15 мин 5 мин 2мин |

| Этап урока | Время, мин | Деятельность преподавателей | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный | 1 | Приветствуют обучающихся, проверяют их готовность к уроку | Приветствуют учителей, проверяют свою готовность к уроку |
| Постановка цели и задач урока Урока. | 2 | Сообщают тему и цели и задачи урока, план работы. | Прослушивают, воспринимают, настраиваются на работу |
| Воспроизведение и коррекция опорных знаний обучающихсяобучающихся. | 10 10 15 5 2 | 1. Проводят фронтальный опрос по теме «Абсолютная и относительная погрешность» с использованием слайдов презентации. 2. Проводит устную работу, предлагая с помощью слайда презентации определить, какие из предложенных значений величин точные и какие приближенные. 3. Проводят актуализацию знаний по погрешности измерения, причинам возникновения погрешности измерения деталей, акцентрируют внимание на важности точности измерения. | Прослушивают, воспринимают, отвечают на вопросы, просматривают слайды презентации, запоминают. Работают по слайду презентации, просматривают, воспринимают информацию, осмысливают, дают ответ Прослушивают, вспоминают, просматривают слайды презентации, отвечают на вопросы. Сообщение обучающегося «Точность измерения» |
| Первичное закрепление в знакомой ситуации |  | Задает задание, вызывает обучающихся к доске, контролирует выполнение заданий, помогает в затруднительных ситуациях. Задает устное задание на соответствие результата измерения и измерительного инструмента. | Работают в тетрадях, прослушивают задания, выполняют, сверяются. Прослушивают, осознают, отвечают. |
| Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации |  | Акцентрирует внимание на измерительных приборах, спрашивает их название, для чего применяются. Предлагает повторить технику измерения деталей измерительными инструментами. Проводит повторение с помощью слайдов презентации. Предлагает выполнить практическую работу «Погрешность измерения», сообщает задание, раздает измерительные инструменты, контролируют ход выполнения измерений, помогают в затруднительных ситуациях. | Прослушивают вопросы, осознают информацию, отвечают. Работают с преподавателем, прослушивают вопросы, смотрят слайды презентации, вспоминают, называют правила работы с измерительными инструментами при проведении измерений. Прослушивают задание, воспринимают, выполняют практическую работу: проводят измерения деталей, записывают в таблицу, вычисляют среднее арифметическое трех измерений, вычисляют относительную погрешность в процентах. |
| Подведение итогов занятия, рефлексия |  | Предлагают сделать вывод из практической работы. Проводят подведение итогов и рефлексию по вопросам Проводит оценивание работы обучающихся на уроке. | Делают вывод Отвечают на вопросы, оценивают итоги урока. Прослушивают, воспринимают. |
| Информация о д/з |  | Сообщает домашнее задание по математике, проводит инструктаж по выполнению, отвечает на вопросы обучающихся. | Прослушивают, воспринимают, задают вопросы, если что-то не понятно. |

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА

Тема: Погрешность. Погрешность измерения  (слайд 1)

ХОД УРОКА

1) Организационный этап.

Цель этапа :  подготовить учащихся к активному восприятию информации.

П/М, ПСД Здравствуйте!

П/М: Староста, сообщите, пожалуйста, кто отсутствует сегодня на уроке.

ПСД: Проверьте, пожалуйста, готовность к уроку. У всех есть тетради, ручки?

П/М: У нас сегодня не совсем обычный урок. Вести его будут два преподавателя. Это мастер производственного обучения Илья Романович Мусифулин.

ПСД: И учитель математики Ирина Владимировна Снопкова.

П/М:   Тема нашего урока: Погрешности. Погрешность измерения. (слайд 1)

2) Постановка цели и задач урока.

Сообщение целей и задач урока для обучающихся : 
 П/М: целью и задачами нашего  урока являются повторение и актуализация имеющихся знаний по теме урока,  закрепление  умения проводить вычисления при решении расчетных задач и выполнении      практического задания,   развитие умения проводить измерения различными  измерительными инструментами.  И главная  задача – показать связь математики и профессии. 
 ПСД:

План урока:       (слайд 2)

1. Повторение .

2. Решение задач.

3. Практическая работа

3) Воспроизведение  и коррекция опорных знаний обучающихся.    Актуализация знаний.

Цель: закрепление изученного ранее материала

П/М:

Давайте  повторим тот материал, который пригодится нам на уроке.

1. Фронтальный опрос:

П/М: Для начала давайте вспомним, что называется абсолютной погрешностью?(слайд 3)

П/М: Что показывает  абсолютная  погрешность?

ПСД: Чему равна точность измерения? (цене деления прибора)

ПСД: Назовите точность измерения данных приборов? (слайды 4, 5, 6, 7)

П/М: Что такое относительная погрешность? (слайд 8)

ПСД: Что оценивает относительная погрешность? (слайд 9)

2 Устное упражнение

П/М:

1. Назовите какие из значений величин точные, а какие приближенные. (слайд 10)

3. Актуализация знаний .

П/М:  Для овладения и управления современной техникой  нужна серьезная подготовка, включающая активные знания по математике. Сегодня на уроке мы посмотрим, как  знания, полученные на уроках математики, применяются на практике в вашей профессии.

Далеко не все математические операции можно выполнить абсолютно точно.

В этих случаях мы имеем дело с приближенными числами. Но при вычислениях важно знать отклонение приближенного значения величины от ее точного значения, т.е. абсолютную погрешность.

ПСД: На занятиях по слесарному делу мы с вами тоже имеем дело с погрешностями. Погрешности получаются при проведении измерений.

Любое измерение (масса, размеры, скорость, электрические показатели, время и т.д.) можно провести только приблизительно. Почему?

Ответ:

-точность контрольно-измерительных приборов ограничена.

- сам процесс измерения связан с погрешностями.

ПСД: Правильно. Разность между истинным значением размера детали и результатом измерения называется погрешностью .

П/М: Каковы основные причины возникновения  погрешности при измерении  деталей?

Ответы обучающихся: (слайд 1) –комментарий  ПСД

.

П/М:   В математике  разницу между точным значением величины и приближенным значением называют  абсолютной погрешностью. Чем меньше абсолютная погрешность, тем точнее выполнено измерение.

ПСД: Ответьте, пожалуйста, так ли важна точность измерения?

Сообщение обучающегося.

ПСД:

А теперь давайте перейдем к практической части нашей работы.

4) Первичное  закрепление  в знакомой ситуации (типовые)

Работа в тетрадях:

П/М: Откройте тетради по математике. Запишите, пожалуйста, число, тему урока.

Задание № 1.   (слайд 11)

Найдите абсолютную погрешность, полученную в результате округления

до десятых  6,56;   0,475;  3,671

Pешение:

1)  6, 56 ≈6,6          h =│6,56 – 6,6│=│-0,04│ =0,04

2)  0, 475 ≈0,5        h =│0,475 – 0,5│=│-0,025│ =0,025

3)   3,671 ≈3,7        h =│3,671 – 3,7│=│-0,029│ =0,029

Задача № 2. (слайд 12 )

Скорость автомобиля по спидометру 80 км/ч.  Определите погрешность измерения.  Найдите верхнюю и нижнюю границы погрешности.

Решение:

Цена  деления спидометра : (40-20) : 4 =20 : 4 =5 км/ч

∆ = 5: 2 =2,5 км/ч

V =80 ±2,5 =>  77,5≤  V ≤ 82.5

Задача № 3. (слайд 13)

Длина листа бумаги формата А4 равна (29,7 ± 0,1) см.

А расстояние от между двумя городами равно (650 ± 1) км. Сравнить точность этих измерений.

Решение: Найдем относительную погрешность  каждого  измерения:

,    h –абсолютная погрешность,  а- приближенное значение

1)  0,1/29, 7 *100% = 0,33%  измеряемой величины.

2) 1/650 *100% = 0,15% измеряемой величины.

Вывод:  Расстояние между городами измерено точнее, чем длина листа формата  А4.

в изменённой ситуации (конструктивные)

Задание 4 (устно) При измерении длины стержня пользовались линейкой, штангенциркулем, микрометром. При этом были получены результаты 17,9 мм; 18 мм; 17,88 мм. Каким прибором измеряли? (слайд 14)

Ответы обучающихся с обоснованием.

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации

ПСД: Как называются эти инструменты?

Обучающиеся отвечают: линейка, штангенциркуль, микрометр

-Скажите, для чего применяются  эти инструменты?

Обучающиеся отвечают: для измерения

Правильно: Для проведения измерений.

ПС/Д: Прежде чем перейти к практической работе, давайте повторим «Технику измерения» (работа по памяткам «Техника измерения»)

Практическая работа. (10 мин)

Обучающиеся разбиваются на 3 группы .

Каждая группа получает измерительный инструмент и детали для измерения.

ПСД: Задание:  выполнить измерение  детали с помощью

-линейки;

-штангенциркуля;

-микрометра

и вычислить абсолютную  и относительную  погрешности измерения.

Результаты занести в таблицу.

Практическая работа «Погрешность измерения»

Задание:  выполнить измерение  деталей  с помощью  линейки, штангенциркуля и микрометра и вычислить абсолютную  и относительную  погрешности измерения.

Результаты занести в таблицу

| № п/п | Измерительный инструмент | Точность инструмента | Деталь | Измерение первое | Измерение второе | Измерение третье | Среднее значение | Качество измерения (относ. Погрешн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейка |  | Палец |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 2. | Штангенциркуль |  | Палец |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 3. | Микрометр |  | Палец |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

,    h –абсолютная погрешность,  а- приближенное значение

ПСД: Какой вывод можно сделать из вашей практической работы?

Из  практических примеров можно сделать вывод, что точных значений при проведении измерений быть не может,

- Но чтобы точнее выполнить измерение нужно взять измерительный инструмент  цена деления которого как можно меньше.

6) Подведение итогов занятия,  рефлексия

Давайте подведем итог урока.

П/М: Какие математические понятия мы сегодня повторили?

ПСД:Какие практические навыки приобрели?

П/М: Достигли ли мы цели урока: убедились ли в том, что математика тесно связана с жизнью, с практикой и с вашей профессией?

Оценивание обучающихся по итогам урока.

За  практическую работу оценки будут выставлены по математике  после проверки. За сообщение   - оценка….

За активную работу на уроке:….

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

(1 мин)

П/М:  домашнее задание:  карточки

До свидания.  Спасибо за урок!

Приложение 1.

Фамилия, имя___________________группа__________________

Практическая работа «Погрешность измерения»

Задание:  выполнить измерение  деталей  с помощью  линейки, штангенциркуля и микрометра и вычислить абсолютную  и относительную  погрешности измерения.

Результаты занести в таблицу

| № п/п | Измерительный инструмент | Точность инструмента | Деталь | Измерение первое | Измерение второе | Измерение третье | Среднее значение | Качество измерения (относ. Погрешн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейка |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 2. | Штангенциркуль |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 3. | Миктометр |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

,    h –абсолютная погрешность,  а- приближенное значение

_______________________________________________________________

Фамилия, имя___________________группа__________________

Практическая работа «Погрешность измерения»

Задание:  выполнить измерение  деталей  с помощью  линейки, штангенциркуля и микрометра и вычислить абсолютную  и относительную  погрешности измерения.

Результаты занести в таблицу

| № п/п | Измерительный инструмент | Точность инструмента | Деталь | Измерение первое | Измерение второе | Измерение третье | Среднее значение | Качество измерения (относ. Погрешн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейка |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 2. | Штангенциркуль |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |
| 3. | Миктометр |  | Клапан |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо |  |  |  |  |  |

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

,    h –абсолютная погрешность,  а- приближенное значение

Приложение 2.

Памятка

1. Абсолютная погрешность – это модуль  разности  между точным значением величины и приближенным значением.

Обозначение:  в математике - h,

В физике, практике  - ∆ (дельта)

Вычисляется по формуле       h =│x-a│, где х –точное значение величины,

а –приближенное значение

2. Разность между истинным значением размера детали и результатом измерения называется погрешностью.

2.Абсолютная погрешность показывает  точность  измерения.

3. Точность измерения равна цене деления измерительного инструмента.чем меньше цена деления, тем точнее будет выполнено измерение, т.е. погрешность измерения  будет меньше.

4.    Относительная погрешность –это отношение абсолютной погрешности к приближенному значению.

Относительная погрешность вычисляется по формуле:

,    h –абсолютная погрешность,  а- приближенное значение

5. Относительная погрешность показывает качество измерения, чаще выражается в процентах.

Приложение 3

Вариант-1 - При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения.

Вариант-2 - При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения

Вариант-3 - При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения

Вариант-1 1.При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения.

Вариант-2 1.При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения

Вариант-3 1.При вычислении дробь заменили десятичной дробью 0,5. Какова абсолютная погрешность этого приближения? 2. Измерьте дома длину и ширину своего рабочего стола и вычислите относительную погрешность измерения